5

Приложение № 1 к Извещению 

о проведении электронного магазина
«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель контрактной службы КГИОП

                               О.А. Баталова

«_____» ______________2026 г.
Описание объекта закупки
Описание объекта закупки и условий контракта 

на оказание услуг по проверке сети внутреннего противопожарного водопровода для Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры для обеспечения нужд Санкт-Петербурга в 2026 году

Раздел 1. Общие требования
1.1. Предмет закупки:

1.1.1. Предметом настоящей закупки является право заключения государственного контракта на оказание услуг по проверке сети внутреннего противопожарного водопровода для Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры для обеспечения нужд Санкт-Петербурга (далее – Заказчик) в 2026 году;

1.2. Код по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008). (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 
№ 14-ст) с указанием вида продукции, соответствующий предмету закупки:

- (ОКПД2) 84.25.11.120 «Услуги по обеспечению пожарной безопасности».

1.3. Основанием для оказания услуг по подготовке, переплету и сканированию научно-технической и управленческой документации Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры для обеспечения нужд Санкт-Петербурга является: План-график закупок товаров, работ, услуг Заказчика на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
1.4. Источник финансирования: Закон Санкт-Петербурга от 28.11.2025 № 659-124 
«О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», целевая статья 9950000090 «Содержание исполнительного органа государственной власти 
Санкт-Петербурга», код раздела 0804, код вида расходов 244, КОСГУ 225, счет расходов 559976.
1.5. Лимит финансирования: 35 250 (Тридцать пять тысяч двести пятьдесят) рублей, 15 коп., в т.ч. НДС (22%).
Раздел 2. Наименование и описание объекта закупки с учетом требований, предусмотренных статьей 33 Закона, а также требований к техническим (функциональным) характеристикам товаров (работ, услуг) в случае осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях реализации национальных проектов, предусмотренных каталогом товаров работ, услуг, без установки дополнительных характеристик
2.1. Описание объекта закупки.
2.1.1. Описание объекта закупки указано в Приложении № 1 Цифровое описание объекта закупки.

2.2. Место и время оказания услуги:

2.2.1. Место оказания услуг: Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, 191023, город Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 1-3, литера А, с 1-го по 6-й этаж;
2.2.2. Исполнителю необходимо согласовать дату и время оказания услуг с Заказчиком не позднее 2-х дней до даты оказания услуг путем отправки соответствующей информации о дате и времени оказания услуг с адреса электронной почты Исполнителя, указанного в Контракте, на адрес электронной почты: itech@kgiop.gov.spb.ru с учетом сроков оказания услуг, указанных в пункте 2.4. настоящего Описания объекта закупки.

2.2.3. Оказание услуг осуществляется в рабочее время Заказчика (с 9-00 до 17-00 часов обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 часов Московское время). За 2-а дня до оказания услуг Исполнителю необходимо сообщить Заказчику фамилию, имя, отчество, контактные телефоны водителя и экспедитора осуществляющих оказание услуг. В случае не своевременного предоставления данных по водителю и экспедитору оказание услуг не осуществляется (высота арки во двор для проезда транспорта к месту погрузки имущества 2,9 метра).


2.2.4. Ответственный от Заказчика за приемку оказанных Услуг: Старший инспектор административного сектора Финансово-экономического отдела - Федоренчик Владимир Васильевич тел. 8 (812) 576-16-88, адрес электронной почты - itech@kgiop.gov.spb.ru.
2.3. Наименование и количество оказываемых услуг:
	№ п/п
	Наименование и этапы оказания услуги
	Кол-во

	1
	2
	3

	Первый этап оказания услуги первое полугодие 2026 года.

	1.
	Проверка сети внутреннего противопожарного водопровода с проверкой пожарного крана на водоотдачу.
	15 ШТ.

	2.
	Перекатка пожарных рукавов в двойную скатку на новое ребро с укладкой 
в пожарный шкаф.
	15 ШТ.

	Второй этап оказания услуги второе полугодие 2026 года.

	3.
	Проверка сети внутреннего противопожарного водопровода с проверкой пожарного крана на водоотдачу.
	15 ШТ.


2.4. Срок и этапы оказания услуг:
2.4.1. Первый этап оказания услуг первое полугодие 2026 года:

- Проверка сети внутреннего противопожарного водопровода с проверкой пожарного крана на водоотдачу – 15 шт., а также составление отчетных документов, указанных в пункте 2.6.5. настоящего Описания объекта закупки в течение 10 рабочих дней с момента подписания государственного контракта, но не позднее 30 июня 2026 года;

- Перекатка пожарных рукавов в двойную скатку на новое ребро с укладкой 
в пожарный шкаф - 15 шт. в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания государственного контракта, но не позднее 30 июня 2026 года.
2.4.2. Второй этап оказания услуг второе полугодие 2026 года:
- Проверка сети внутреннего противопожарного водопровода с проверкой пожарного крана на водоотдачу – 15 шт., а также составление отчетных документов, указанных в пункте 2.6.5. настоящего Описания объекта закупки проводится во втором полугодии 2026 года по заявке Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней, но не ранее 30 сентября 2026 и не позднее 20 ноября 2026 года.
2.5. Требования к Исполнителю, установленные в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации: 
2.5.1. На основании пункта 15 части 1 статьи 12 Федерального закона 
от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»: 
- Исполнитель обязан иметь действующую лицензию на следующие виды работ 
в соответствии с Перечнем в Приложении к Положению, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»:
1) пункта 3. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

2.5.2. Срок действия лицензии не должен истекать ранее окончания срока исполнения Контракта.


2.6. Оказание услуги включает в себя:
2.6.1. Испытание пожарных кранов на водоотдачу путем измерения давления воды на нужды пожаротушения первое и второе полугодие 2026 года.
2.6.2. Перекатку пожарных рукавов в двойную скатку на новое ребро с укладкой 
в пожарный шкаф и соединением всех комплектующих пожарного крана и приведением крана в готовность к использованию первое полугодие 2026 года.
2.6.3. Проверку комплектности пожарного шкафа первое и второе полугодие 
2026 года.

2.6.4. Опечатывание пожарного шкафа первое и второе полугодие 2026 года.

2.6.5. По результатам испытаний в первом и втором полугодии 2026 года составляются отчетные документы:
- Протокол проверки внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу;
- Акт проведения испытаний. 
Производится оценка соответствия полученных результатов требованиям нормативных документов.
2.6.6. При выявлении несоответствия технического состояния внутреннего противопожарного водопровода требованиям конкретных нормативных документов 
по пожарной безопасности, Исполнителем составляются письменные рекомендации 
по устранению выявленных несоответствий в виде отдельного документа.

2.6.7. По окончании оказания услуг Исполнитель должен оставить помещения 
и пожарные шкафы Заказчика в чистом и надлежащем виде.
2.7. Требования к качеству и безопасности оказания услуг:
2.7.1. Качество оказываемых услуг должно удовлетворять требованиям к качеству, устанавливаемым техническими регламентами, документами в области стандартизации, государственными стандартами, применяемыми для услуг такого рода.

2.7.2. Во время нахождения на объекте Заказчика персонала Исполнителя, 
а также привлеченных им для оказания услуги работников, Исполнитель обязан обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, правил охраны труда и техники безопасности, а также соблюдение пропускного и охранного режима на объекте Заказчика. 
2.7.3. При оказании услуг должны быть обеспечены безопасность жизни 
и здоровья граждан, а также сохранность имущества Заказчика.

2.7.4. Исполнитель самостоятельно обеспечивает своих работников измерительным оборудованием для гидравлического тестирования системы внутреннего противопожарного водопровода с не истекшим сроком прохождения поверки, а также станком с механизмом для перемотки пожарных рукавов на новое ребро с ручным или электрическим приводом.
2.7.5. Исполнитель обязан оказывать услуги должного качества и уровня безопасности с соблюдением требований следующих нормативных правовых актов, нормативно-технической и методической документации:

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; 

- «Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний. НПБ 151-2000» (утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 27.12.2000 № 79);

- «Техника пожарная. Клапаны пожарных кранов. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний. НПБ 154-2000» (утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 27.12.2000 № 78);
- Приказ МЧС России от 27.07.2020 N 559 "Об утверждении свода правил СП 10.13130 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования";
- ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание;
- "ГОСТ Р 53278-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Клапаны пожарные запорные. Общие технические требования. Методы испытаний" (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 
N 50-ст);

- "ГОСТ Р 53277-2009. Техника пожарная. Оборудование по обслуживанию пожарных рукавов. Общие технические требования. Методы испытаний" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 N 49-ст). 

2.7.6. При возникновении несчастных случаев по вине сотрудников Исполнителя 
вся полнота ответственности ложится на Исполнителя, в том числе по уплате сумм 
по всем претензиям, требованиям и судебным искам, всякого рода расходов, связанных 
с несчастными случаями, в том числе при несчастных случаях со смертельным исходом. Исполнитель гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности в связи 
с несчастными случаями, возникшими по вине Исполнителя и его сотрудников, произошедшими в процессе оказания услуг, как в отношении сотрудников Исполнителя, так и сторонних лиц.
Раздел 3. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и(или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара:
3.1. Срок гарантии качества оказываемых Услуг распространяется на весь срок действия Контракта.

3.2. Исполнитель гарантирует качество оказываемых услуг на весь период оказания услуг всем действующим стандартам и требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3. При обнаружении в период срока гарантии качества оказываемых Услуг по Контракту недостатков, в том числе скрытых, Исполнитель обязан устранить недостатки за свой счет, в срок, согласованный с Заказчиком. При этом срок гарантии качества продлевается на период устранения недостатков.
3.4. Недостатки, выявленные в течение гарантийного срока, Исполнитель обязан устранить за свой счет в согласованный с Заказчиком срок, но не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения от Заказчика официального уведомления о выявленных недостатках.

3.5. Обеспечение гарантийных обязательств не установлено.

Раздел 4. Срок и порядок оплаты товара, работ, услуг. Размер аванса.

4.1. Оплата осуществляется в безналичной форме, в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями.

4.2. Сроки и порядок оплаты: оплата производится только за фактически оказанные услуги в течение 7 (семи) рабочих дней. Основанием для оплаты оказанных услуг является счет на оплату и подписанный Сторонами документ о приемке в электронном виде.

4.3. Авансирование не предусмотрено.

Раздел 5. Требования к энергической эффективности

5.1. Требования энергетической эффективности к работам, соответствующим описанию объекта закупки, по Приложению 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных и муниципальных нужд» - не установлены.
Раздел 6. Экологические требования:

6.1. Требования энергетической эффективности к работам, соответствующим описанию объекта закупки, по Приложению 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных и муниципальных нужд» - не установлены.
Раздел 7. Перечень дополнительных требований к извещению об осуществлении закупки, участникам закупки, содержанию заявок на участие в закупках при осуществлении закупок
7.1. В соответствии с частью 2 или 2.1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением Правительства РФ от 29.12.2021 № 2571 «О дополнительных требованиях к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также об информации и документах, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям, и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации» - дополнительные требования не установлены.
Раздел 8. Перечень приложений к Описанию объекта закупки,

являющихся его неотъемлемой частью

8.1.  Приложение № 1 «Цифровое описание объекта закупки».
Ведущий специалист 
Финансово-экономического отдела КГИОП                                                  О.А. Викулова

Старший инспектор административного сектора 

Финансово-экономического отдела КГИОП                  ________________ В.В. Федоренчик

Приложение №1

к Описанию объекта закупки
Цифровое описание объекта закупки
	Тип объекта закупки
	Товар

	№ п/п
	Наименование товара
	Код позиции

ОКДП 2/ КТРУ/
ККН
	№ показателя характеристики
	Наименование характеристики 
	Значение характеристики
	Ед.изм. хар-ки
	Инструкция 
по заполнению
	Единица 

измерения
	Количество 

товара

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. ,
	Оказание услуг по проверке сети внутреннего противопожарного водопровода с проверкой пожарного крана на водоотдачу. (первое полугодие) 2026 года 
	ОКДП2

84.25.11.120
	1.
	Проверка работоспособности и технической исправности пожарных кранов
	Испытание пожарных кранов на водоотдачу путем измерения давления воды на нужды пожаротушения (п.50 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479)
	Х
	Значение характеристики 
не может изменяться участником закупки
	ШТ.
	15

	2. 
	
	
	2.
	Проверка комплектности пожарного шкафа
	Проверка комплектности пожарного шкафа проводится согласно п. 4.17 НПБ 151-2000
	Х
	Значение характеристики 
не может изменяться участником закупки
	
	

	3. 
	
	
	3.
	Опечатывание пожарного шкафа
	Наклейка 
	Х
	Значение характеристики 
не может изменяться участником закупки
	
	

	4. 
	
	
	4.
	Составление отчетных документов
	- Протокол проверки внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу;

- Акт проведения испытаний.
	Х
	Значение характеристики 
не может изменяться участником закупки
	
	

	5. 
	Оказание услуг по перекатке пожарных рукавов в двойную скатку на новое ребро с укладкой в пожарный шкаф первое полугодие 2026 года
	ОКДП2

84.25.11.120 
	1.
	Перекатка пожарных рукавов


	Перекатка пожарных рукавов в двойную скатку на новое ребро с укладкой 

в пожарный шкаф и соединением всех комплектующих пожарного крана и приведением крана в готовность к использованию
	Х
	Значение характеристики 
не может изменяться участником закупки
	ШТ.
	15

	6. 
	Оказание услуг по проверке сети внутреннего противопожарного водопровода 
с проверкой пожарного крана на водоотдачу второе полугодие 2026 года
	ОКДП2

84.25.11.120
	1.
	Проверка работоспособности и технической исправности пожарных кранов
	Испытание пожарных кранов на водоотдачу путем измерения давления воды на нужды пожаротушения (п.50 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479)
	Х
	Значение характеристики 
не может изменяться участником закупки
	ШТ.
	15

	
	
	
	2.
	Проверка комплектности пожарного шкафа
	Проверка комплектности пожарного шкафа проводится согласно п. 4.17 НПБ 151-2000
	Х
	Значение характеристики 
не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	3.
	Опечатывание пожарного шкафа
	Наклейка 
	Х
	Значение характеристики 
не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	4.
	Составление отчетных документов
	- Протокол проверки внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу;

- Акт проведения испытаний.
	Х
	Значение характеристики 
не может изменяться участником закупки
	
	

	* Характеристики объекта закупки установлены в соответствии с пунктом 2.5 Положения утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 
№ 1095 "О системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга" с использованием информации о характеристиках объекта закупки из каталога товаров, работ, услуг, ведомственного перечня, справочника конечных каталожных наименований в соответствии с пунктом 2 Правил утвержденных Распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 04.10.2017 № 171-р "Об утверждении Порядка формирования и ведения справочника конечных каталожных наименований и Правил использования справочника конечных каталожных наименований заказчиками Санкт-Петербурга».


В случае отсутствия требований к единице измерения характеристики в соответствующей графе заказчик указывает символ "X".

