|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Начальник электродепо «Выборгское» |
|  | _____________________С.М. Толкачев |
|  | «______» ____________________ 2026 |

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию грузовых лифтов

Раздел 1. Общие требования

  - Предмет оказания услуг:

Предметом оказания услуг является проведение технического обслуживания грузовых лифтов.

1.2. Перечень документов, на основании которых оказываются услуги:

1.2.1. Национальный стандарт Российской Федерации – Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации. ГОСТ Р 55964-2022 (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.10.2022 № 1114-ст).

1.2.2. Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» 
(ТР ТС 011/2011).

1.2.3. Руководства по эксплуатации лифтов завода изготовителя ГВ2005.00.00.000 РЭ.

1.2.4. Паспорта лифтов.

1.2.5. Правила организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах (утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2023 N 1744).

1.3. Цели оказания услуг:

Целью оказания услуг является обеспечение работоспособного и безопасного состояния лифтов на объекте Заказчика - ГУП «Петербургский метрополитен», электродепо «Выборгское».

1.4. Источник финансирования – собственные средства ГУП «Петербургский метрополитен».

1.5. Характеристика объекта оказания услуг:

1.5.1. Заказчик: ГУП «Петербургский метрополитен».

1.5.2. Подразделение-заказчик: электродепо «Выборгское».

1.5.3. Объектом оказания услуг является:

Грузовые лифты МЛМ-ЛГ (ГБВ2005Р) заводской № 806131 и заводской № 806132, расположенные в электродепо «Выборгское» ГУП «Петербургский метрополитен».

1.6. Сроки начала и окончания оказания услуг:

Начало оказания услуг: с даты заключения договора

Окончание оказания услуг: 30.09.2026

1.7. Время оказания услуг:

1.7.1. По техническому обслуживанию: по рабочим дням с 8-30 до 16-00 часов (с 8-30 до  15-00 часов по пятницам и предпраздничным дням), в выходные и праздничные дни по согласованию с подразделением-заказчиком. Устранение неисправностей осуществляется круглосуточно в течение действия договора.

1.8. Квалификационные требования к оказанию услуг:

1.8.1. Перед началом оказания услуг Исполнитель предъявляет Заказчику документы (удостоверения) подтверждающие требования, предъявляемые к персоналу, изложенные в следующих нормативных документах:

- п. 3.2. Статья 4 ТС 011/2011 «Технический регламент таможенного союза безопасность лифтов»;

- глава 1.4 «Требования к персоналу и его подготовка» «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» в ред. Приказа Минэнерго РФ от 13.09.2018 N 757; Раздел I, II «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (приказ от 15 декабря 2020 г. N 903н).

1.8.2. При оказании услуг по техническому обслуживанию лифтов Исполнитель должен обеспечить выполнение требований п. 17 «Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах» (утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2023 N 1744).

1.8.3. Перед началом оказания услуг Исполнитель передает Заказчику заверенные копии документов, подтверждающих штат электромехаников по обслуживанию и ремонту лифтов в соответствии с п. 17 «Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах» (утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2023 N 1744), 
а так же в соответствии с требованиям Приказа Минтруда России от 31.03.2021 № 193н «Об утверждении профессионального стандарта «Электромеханик по лифтам» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.04.2021 № 63342).

1.8.4. Электромеханики по лифтам, осуществляющие техническое обслуживание лифта, должны иметь допуск не ниже III квалификационной группы по электробезопасности до 1000 В, что должно быть документально подтверждено (копии удостоверений, протоколов), также должны иметь действующее на весь период договора свидетельство о подтверждении квалификации в ЦОК.

1.8.5. В соответствии с п. 17 «Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах» (утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2023 N 1744), Исполнитель должен предоставить распорядительные акты о назначении лица, ответственного за организацию обслуживания и ремонта лифта, и электромехаников по лифтам из персонала по обслуживанию и ремонту лифта.

1.8.6. Исполнитель допускается к оказанию услуг после предоставления подразделению-заказчику документов, указанных в п.1.8.1-1.8.5.

1.9. Место оказания услуг:

## 1.9.1. Проведение технического обслуживания – на территории Заказчика по адресу: 194358, Санкт-Петербург, пос. Парголово, пр. Энгельса, д. 162, литера А, электродепо «Выборгское».

## Раздел 2. Требования к оказанию услуг

2.1. Описание предмета закупки:

В рамках предмета Договора необходимо оказать услуги по техническому обслуживанию грузовых лифтов МЛМ-ЛГ (ГБВ2005Р) заводской № 806131 и заводской № 806132, в соответствии с руководством по эксплуатации на данные лифы и паспортами лифтов.

2.2. Количественные показатели оказываемых услуг:

Проведение ежемесячного технического обслуживания лифтов в соответствии с объемами и операциями, изложенными в руководствах по эксплуатации ГВ2005.00.00.000 РЭ (приложение к техническому заданию №1).

2.3. Качественные показатели оказываемых услуг: проведение технического обслуживания лифтов в соответствии с указаниями и операциями, указанными в руководствах по эксплуатации ГВ2005.00.00.000 РЭ (приложение к техническому заданию №1).

2.4. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам услуги:

2.4.1. Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями: к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам услуги, к результатам услуги, установленными Заказчиком и предусмотренными техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми в национальной систем стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иными требованиями, связанными с определением соответствия оказанной услуги потребностям Заказчика.

2.4.2. Услуги должны оказываться в соответствии с правилами пожарной безопасности и другими правилами, и приказами, действующими на метрополитене, с обязательным обеспечением технического надзора за работами, с соблюдением техники безопасности, противопожарных и антитеррористических мероприятий.

2.4.3. Исполнитель обязан оказать услуги качественно и в срок.

2.5. Требование к соблюдению нормативной и технической документации, необходимой для оказания услуг:

При оказании услуг должны соблюдаться:

2.5.1. Правила проведения технического расследования причин аварий на опасных объектах - лифтах. Подъемных платформах для инвалидов, эскалаторах (за исключением эскалаторов в метрополитенах), утв. Постановлением Правительства РФ от 23.08.2014 № 848.

2.5.2. Приказ от 14 ноября 2016 г. № 471 «Об утверждении формы акта о причинах и об обстоятельствах аварии на опасном объекте и формы извещения об аварии на опасном объекте».

2.5.3. ГОСТ Р 55964-2022 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.10.2022 № 1114-ст).

2.5.4. Федеральный закон № 225 от 27 июля 2010 г. «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте».

2.5.5. ГОСТ Р 53780-2010 Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке;

2.5.6. Межгосударственный стандарт ГОСТ 34305-2017 (ЕН 81-72:2015) Лифты пассажирские. Лифты для пожарных;

2.5.7. ГОСТ 34583-2019 «Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации».

2.5.9. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

2.5.10. Инструкция о порядке организации, оказания и приемке услуг, оказываемых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключенных договоров и контрактов», введенная в действие приказом начальника метрополитена от 01.08.2025 № 1223.

2.5.11. Регламент взаимодействия подразделений метрополитена со сторонними организациями в области охраны окружающей среды и обращения с отходами производства и потребления при выполнении работ (оказания услуг) на объектах метрополитена», введенный в действие приказом начальника метрополитена от 07.05.2025 № 684.

2.5.12. Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах на категорированных объектах ГУП «Петербургский метрополитен», введенное в действие приказом от 30.09.2025 № 1615.

В случае если нормативный документ в соответствии с правовым актом будет признан утратившим силу, Исполнителю следует руководствоваться нормативными документами, принятыми взамен утратившего силу нормативного документа.

2.6. Особые требования:

2.6.1. Услуги оказываются на территории Заказчика в условиях действующего предприятия без нарушения технологического цикла.

2.6.2. Перед началом оказания услуг необходима разработка и согласование порядка оказания услуг (далее – ПОУ) в соответствии с п. 3.1. «Инструкции о порядке организации, оказания и приемке услуг, оказываемых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключенных договоров и контрактов», введенной в действие приказом начальника метрополитена от 01.08.2025 № 1223.

2.6.3. ПОУ должен быть согласован:

- со Службой транспортной безопасности;

- со Службой пожарной безопасности;

- с отделом охраны окружающей среды Электромеханической службы;

- электродепо «Выборгское».

2.6.4. Срок предоставления ПОУ на согласование в причастные подразделения метрополитена должен составлять не более 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения договора.

Срок исправления замечаний к ПОУ и повторного предоставления ПОУ на согласование должен составлять не более 2 (двух) рабочих дней с момента получения замечаний.

Срок предоставления, согласованного всеми причастными подразделениями ПОУ подразделению-заказчику для рассмотрения и утверждения, должен составлять не более 16 (шестнадцати) рабочих дней с момента заключения договора.

2.6.5. При оказании услуг на территории метрополитена персонал Исполнителя должен использовать инструмент, с маркировкой принадлежности организации Исполнителя.

2.6.6. При оказании услуг сотрудники Исполнителя обязаны соблюдать требования охраны труда, промышленной, пожарной и электробезопасности, установленные нормативно-правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами ГУП «Петербургский метрополитен», обеспечивать антитеррористические мероприятия.

2.6.7. Исполнитель должен оказывать услуги с применением своих поверенных/испытанных приборов, своими силами и средствами, обеспечив их надлежащее качество.

#### 2.6.8. Исполнитель в соответствии с Инструкцией о порядке организации, оказания и приемке услуг, оказываемых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключенных договоров и контрактов», введенная в действие приказом начальника метрополитена от 01.08.2025 № 1223 и пунктом 23 «Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах» (утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2023 N 1744) обязан вести «Чек-лист», «Журнал регистрации неисправности лифтов», «Журнал регистрации неисправностей двусторонней переговорной связи и оборудования системы диспетчерского контроля», которые весь срок оказания услуг хранятся у Исполнителя, и предоставляются для проверки по требованию Заказчика в течение суток или с установленной Заказчиком периодичностью. «Журнал технического обслуживания и ремонта лифта» должен храниться на объекте. Журналы заводятся и ведутся Исполнителем ежедневно (ежесменно) по каждому подразделению-владельцу.

#### 2.6.9. Исполнитель должен немедленно письменно предупредить Заказчика в случае обнаружения не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые создают невозможность завершения услуг в срок.

#### 2.6.10. Исполнитель обязан исполнять полученные в ходе оказания услуг указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в оказанных услугах.

2.6.11. Исполнитель обязан обеспечивать сохранность имущества, материалов, оборудования, зданий и сооружений Заказчика, в период оказания услуг, а также в период устранения недостатков в оказанных услугах.

2.7. Мероприятия по охране окружающей среды:

2.7.1.	Обращение с отходами осуществляется на основании «Регламента взаимодействия подразделений метрополитена со сторонними организациями в области охраны окружающей среды и обращения с отходами производства и потребления при выполнении работ (оказании услуг) на объектах метрополитена», утвержденного 18.04.2025 и введенного в действие приказом от 07.05.2025 № 684, и действующих законодательных актов и нормативов РФ.

2.7.2. Отходы производства и потребления при оказании услуг не образуются.

2.7.2.	Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований действующего законодательства РФ в области охраны окружающей среды в период оказания услуг на объектах метрополитена.

2.7.3.	Исполнитель возмещает Заказчику затраты, понесенные Заказчиком в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем требований в области охраны окружающей среды при оказании услуг, в том числе причиненный вред окружающей среде.

2.7.4.	Исполнитель обеспечивает при оказании услуг на объектах метрополитена соблюдение требований в области охраны окружающей среды.

2.7.5.	Исполнитель устраняет нарушения требований в области охраны окружающей среды, допущенные при оказании услуг на объектах метрополитена и выявленные при проведении проверок соблюдения требований в области охраны окружающей среды, в соответствии с актами выездных проверок.

2.7.6.	 За каждый факт нарушения Исполнителем требований в области охраны окружающей среды при оказании услуг на объектах метрополитена, неисполнения или ненадлежащего исполнения актов выездных проверок Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку (штраф), возмещение убытков.

2.7.7.	При разработке ПОУ Исполнитель разрабатывает в его составе раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» в соответствии с пунктом 1 приложения № 2 «Регламента взаимодействия подразделений метрополитена со сторонними организациями в области охраны окружающей среды и обращения с отходами производства и потребления при выполнении работ (оказании услуг) на объектах метрополитена», утвержденного 18.04.2025 и введенного в действие приказом от 07.05.2025 № 684, и согласовывает в отделе охраны окружающей среды Электромеханической службы.

2.8. Требование об оказании услуг своими силами или с привлечением соисполнителей:

2.8.1. Услуги должны быть оказаны своими силами и средствами, без привлечения соисполнителей.

2.9. Требование к гарантии на оказание услуг:

2.9.1. Исполнитель должен гарантировать высокое качество оказания услуг в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.

2.9.2. Все затраты, понесенные метрополитеном в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Технического задания и действующего законодательства РФ, Исполнитель компенсирует из собственных средств.

2.10. Требования о выдаче пропусков для допуска на объекты метрополитена:

2.10.1. Допуск работников на объекты метрополитена осуществляется в соответствии с требованиями пропускного и внутриобъектового режимов ГУП «Петербургский метрополитен».

2.10.2. Доступ работников Исполнителя на территорию объектов ГУП «Петербургский метрополитен» в целях оказания услуг будет осуществляться по разовым пропускам, оформленным и выданным в соответствии с условиями и порядком, установленным локальными нормативными актами Заказчика, регулирующими порядок пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Заказчика, но не более 2 (двух) посещений за период действия Договора.

    - Для оформления разовых пропусков, до фактического начала оказания услуг, а также в дальнейшем, в случае привлечения к оказанию услуг новых работников, Исполнитель обязан предоставить, установленным порядком, Заказчику сведения обо всех работниках, осуществляющих деятельность на объекте метрополитена, в том числе иностранных гражданах (с предоставлением заверенных копий всех разрешающих документов на каждого иностранного работника).

    - Исполнитель несет ответственность за соблюдение своими работниками при оказании услуг требований действующего законодательства Российской Федерации в области транспортной безопасности, а также локальных нормативных актов ГУП «Петербургский метрополитен», регулирующих порядок пропускного и внутриобъектового режимов на объектах метрополитена, в том числе «Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на категорированных объектах ГУП «Петербургский метрополитен», утверждённого приказом от 30.09.2025 № 1615.

    - Исполнитель обязан привлекать к оказанию услуг на территории метрополитена лиц, имеющих гражданство РФ и/или лиц, имеющих официальное разрешение на работу на территории РФ, а также не имеющих ограничений, установленных законодательством РФ и состоящих в официальных трудовых (гражданско-правовых) отношениях с Исполнителем.

При несоблюдении данных требований Заказчик вправе отказать в оформлении пропуска и разрешении въезда (прохода) на территорию метрополитена для оказания услуг.

    - В целях получения разовых пропусков для оказания услуг на категорированных объектах ГУП «Петербургский метрополитен» Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора обязан направить в бюро пропусков Службы транспортной безопасности списки лиц с полными и достоверными данными, привлекаемых к оказанию услуг на территории Заказчика в формате Excel с сопроводительным письмом, содержащим данные о номере и дате заключения трудового договора (гражданско-правового договора) с Исполнителем, а также оформить письменное обращение о выдаче разовых пропусков (заявку) в соответствии с условиями и порядком установленными локальными нормативными актами Заказчика, регулирующими порядок пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Заказчика на имя начальника бюро пропусков Службы транспортной безопасности с обязательным согласованием руководства электродепо «Выборгское». При несоблюдении данных требований Заказчик вправе отказать в оформлении пропуска и разрешении допуска на территорию метрополитена для оказания услуг.

    - После завершения оказания услуг Исполнитель обязан возвратить, в порядке и сроки, установленные локальными нормативными актами Заказчика, регулирующими порядок пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Заказчика, разовые пропуска, выданные Заказчиком.

    - При оказании услуг на территории Заказчика, работники Исполнителя должны быть одеты в форменную спецодежду Исполнителя, имеющую логотип организации, а также иметь при себе бейдж с данными работника (должность, Ф.И.О).

    - В случае отсутствия в электродепо ответственного представителя Исполнителя, отсутствия необходимых записей в журнале «Регистрации допуска работников сторонних организаций для производства работ и оказания услуг на объекте электродепо «Выборгское», отсутствия у работника (работников) Исполнителя форменной спецодежды с логотипом Исполнителя или работник (работники) Исполнителя до оказания услуг не допускаются. При этом ответственное лицо Заказчика составляет в произвольной форме акт о недопуске работника (работников) Исполнителя к оказанию услуг (далее – Акт о недопуске, 2 экземпляра). Акт о недопуске подписывается ответственными работниками Заказчика (не менее 2-х человек), а также ответственным лицом Исполнителя в электродепо.

В случае отказа/невозможности подписания Акта о недопуске ответственным представителем Исполнителя в электродепо, составляется односторонний Акт о недопуске, который подписывается представителями Заказчика (не менее 3-х человек) и направляется по электронной почте Исполнителю. При этом Акт о недопуске имеет полную юридическую силу.

В случае отсутствия в электродепо ответственного представителя Исполнителя работники Исполнителя не допускаются к оказанию услуг.

2.11. Антитеррористические мероприятия:

2.11.1. При подготовке и проведении организационных мероприятий по обеспечению требований транспортной безопасности, пропускного и внутриобъектового режимов, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов метрополитена, работники сторонних организаций должны руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации в области транспортной безопасности:

- Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;

- Федеральным законом от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;

- Федеральным законом от 29.12.2017 № 442-ФЗ «О внеуличном транспорте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- ПП РФ от 08.10.2020 № 1641 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов инфраструктуры внеуличного транспорта (в части метрополитенов)»;

- ПП РФ от 22.09.2023 № 1550 «Об утверждении требований по соблюдению транспортной безопасности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не являющихся субъектами транспортной инфраструктуры и осуществляющих деятельность на объекте транспортной инфраструктуры, для физических лиц, следующих либо находящихся на  объектах транспортной инфраструктуры или транспортных средствах, по видам транспорта, а также в зонах безопасности, установленных вокруг отдельных судов и (или) иных плавучих средств с ядерным реактором либо судов и (или) иных плавучих средств, транспортирующих ядерные материалы, объектов транспортной инфраструктуры, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Приказом Минтранса РФ от 04.02.2025 № 34 «Об установлении Правил проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра, наблюдения и (или) собеседования в целях обеспечения транспортной безопасности»;

- Включая локальные нормативные акты, утвержденные в ГУП «Петербургский метрополитен»:

- Сборником «Оперативной документации по действию работников метрополитена при чрезвычайных ситуациях», введенным в действие приказом от 04.02.2022 № 149;

- Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах на категорированных объектах ГУП «Петербургский метрополитен», утвержденным приказом ГУП «Петербургский метрополитен» от 30.09.2025 № 1615;

- Локальными нормативными актами ГУП «Петербургский метрополитен» в части обеспечения требований транспортной безопасности, пропускного и внутриобъектового режимов, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов метрополитена.

2.11.2. Ответственность за обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов на объектах производства работ/оказания услуг возлагается на руководителей сторонних организаций.

2.11.3. Руководители сторонних организаций несут ответственность за исполнение требований пропускного и внутриобъектового режимов, установленных в ГУП «Петербургский метрополитен», как непосредственно подчиненными работниками, так и представителями организаций-субподрядчиков, выполняющих работы или посещающих территорию объектов производства работ.

2.11.4. Порядок выдачи пропусков, и организация допуска на объекты производства работ/оказания услуг:

- оформление и выдача пропусков работникам сторонних организаций производится в соответствии с «Порядком выдачи пропусков, уничтожения аннулированных пропусков и пропусков с истекшим сроком действия» (приложение № 5 к Положению о пропускном и внутриобъектовом режимах на категорированных объектах ГУП «Петербургский метрополитен», утвержденным приказом ГУП «Петербургский метрополитен» от 30.09.2025 № 1615);

- допуск работников сторонних организаций на объект производства работ/оказания услуг осуществляется только для выполнения работ (оказания услуг) при обеспечении технического надзора силами причастного подразделения метрополитена по спискам (списки утверждаются соответствующими должностными лицами организации), при наличии разового пропуска установленного образца.

- допуск мото- и автотранспорта сторонних организаций на объект производства работ осуществляется по пропускам установленного образца и в сопровождении представителя причастного подразделения метрополитена, в которое прибыл мото- и автотранспорт. При допуске мото- и автотранспорта на объект производства работ производится обязательный досмотр, повторный досмотр, дополнительный досмотр, материально-технических объектов и сверка, и проверка документов, дающих право допуска на объект мото- и автотранспорта. Наличие пропуска на мото- и автотранспорт не дает право допуска лицам, находящимся 
в мото- и автотранспорте, в том числе водителю мото- и автотранспорта. Допуск таких лиц возможен только при наличии пропусков установленного образца.

2.11.5. Обеспечение требований транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов метрополитена осуществляется следующими организационными мероприятиями:

- осуществлять проход в ЗТБ, в соответствии с Правилами досмотра, через установленные и оборудованные КПП ОИВТ;

- выполнять требования СОТБ, направленные на обеспечение транспортной безопасности, а также не предпринимать действий, препятствующих выполнению ими служебных обязанностей;

- информировать СОТБ о событиях или действиях, создающих угрозу транспортной безопасности ОИВТ;

- предъявлять все материальные предметы, перевозимые, проносимые в ЗТБ ОИВТ, верхнюю одежду, обувь, головные уборы, предметы под одеждой; а также мото- и автотранспорт для проведения досмотра, повторного досмотра и дополнительного досмотра;

- по запросу работников из числа СОТБ предъявлять действительные пропуска, разрешительные документы, документ, удостоверяющий личность физического лица;

- пройти обследование с помощью средств досмотра, в том числе по дополнительным запросам уполномоченных лиц из числа СОТБ, пройти обследование с помощью технических средств обеспечения транспортной безопасности в очередной раз;

- выполнять требования работников из числа СОТБ по недопущению проноса (провоза) в ЗТБ ОИВТ или их части предметов и веществ, включенных в Перечни;

- выполнять требования работников из числа СОТБ по недопущению перемещения в ЗТБ ОИВТ или их части объектов досмотра, не имеющих на это правовых оснований;

- выполнять требования работников из числа СОТБ при проведении досмотра 
радио- и телеаппаратуры, фото-, видео и киноаппаратуры, аудио- и видеотехники, мобильных телефонов, персональных компьютеров по включению и проверки их работоспособности;

- давать ответы на вопросы работников из числа СОТБ, связанные с установлением связи данных физических лиц с совершением или подготовкой к совершению АНВ в отношении ОИВТ.

2.11.6. Всем физическим лицам, находящимся на объекте метрополитена, а также юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющих деятельность на объекте метрополитена в зоне транспортной безопасности ОИВТ и на критических элементах ОИВТ запрещается:

- проносить (провозить) в ЗТБ ОИВТ предметы и вещества, включенные в Перечни, без законных на то оснований;

- препятствовать функционированию технических средств обеспечения транспортной безопасности, расположенных в ЗТБ ОИВТ;

- принимать материальные объекты от посторонних лиц для их перевозки в метрополитене, без прохождения процедуры досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности;

- совершать действия, создающие препятствия функционированию или ограничивающие функционирование ОИВТ, включая распространение заведомо ложных сообщений о событиях или действиях, создающих угрозу транспортной безопасности ОИВТ, а также действия, направленные на повреждение (хищение) элементов ОИВТ;

- использовать визуально нечитаемые разовые пропуска;

- передавать документы, дающие право допуска в ЗТБ ОИВТ и на КЭ ОИВТ, сторонним лицам, а также предоставлять возможность допуска на ОИВТ по своим пропускам иным лицам;

- осуществлять проход (проезд) в ЗТБ ОИВТ вне (в обход) КПП ОИВТ;

- предпринимать действия, имитирующие подготовку к совершению либо совершение АНВ в отношении ОИВТ;

- использовать пиротехнические изделия;

- осуществлять проход (проезд) в ЗТБ ОИВТ в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического);

- употреблять алкогольную продукцию, наркотические или иные токсические вещества;

- курить в местах, не оборудованных для этой цели;

- осуществлять парковку личного мото- и автотранспорта вне зоны, определенной ответственным на ОИВТ подразделением;

- совершать действия, нарушающие противопожарный режим, установленный на объекте.

2.11.7. При обнаружении бесхозных предметов, поступлении информации об угрозе взрыва, совершенном взрыве, работник немедленно сообщает руководителю работ, лицу, контролирующему проведение работ, в Ситуационный центр Управления метрополитена (СЦ), дежурному по станции (электродепо), в дежурную часть УП на метрополитене 
(г. Санкт-Петербург) ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

2.11.8. Работники должны соблюдать правила личной безопасности.

2.11.9. Обнаруженные на объектах метрополитена бесхозные предметы должны в обязательном порядке рассматриваться как взрывоопасные до их обследования.

2.11.10. Категорически запрещаются любые действия по самостоятельному осмотру, обследованию или удалению бесхозных предметов работниками, не уполномоченными выполнять данные действия.

2.11.11. При обнаружении бесхозных предметов на объектах метрополитена, при получении информации об угрозе взрыва, а также при получении сообщений о совершенном взрыве, незамедлительно сообщить руководителю работ, лицу, контролирующему проведение работ, а также одному из следующих должностных лиц:

- в СЦ (по телефонам 718-33-84, 2-11-16, 2-11-11, 2-11-12, 2-11-13, 2-11-14, ЕЦРС или через СПТИ. В случае экстренной необходимости, а также при невозможности использования иных средств связи по мобильному телефону +79319564569);

- РДС (тел. 2-24-10, 570-69-92);

- инспекторскому составу ОНО СТБ,

- дежурному персоналу Службы движения или Службы сбора доходов;

- НДО (2-25-72, 718-33-10).;

- Дежурная часть УП на метрополитене (г. Санкт-Петербург) ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области: тел. 2-25-00 или 573-00-00;

- коммутатор: 301-98-11; 301-98-99;

- Единый номер службы экстренных вызовов Санкт-Петербурга – 112 (в национальном мессенджере МАХ по +79313261-112).

2.12. Санитарно-эпидемиологические требования:

2.12.1. Исполнитель обеспечивает при оказании услуг на объектах метрополитена соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

2.12.2. Исполнитель несет ответственность за соблюдение на объектах метрополитена санитарно-эпидемиологических требований при оказании услуг.

2.12.3. Исполнитель обеспечивает исполнение предписаний об устранении нарушений санитарно-эпидемиологических требований, допущенных при оказании услуг на объектах метрополитена.

2.13. Требования к исполнителю:

2.13.1. Исполнитель перед началом оказания услуг должен оформить Чек-лист на оказание услуг по договору (далее – Чек-лист).

2.13.2. Непосредственно перед началом оказания услуг, а также после окончания оказания услуг работники Исполнителя обязаны расписываться в журнале «Регистрации допуска работников сторонних организаций для производства работ и оказания услуг на объекте электродепо «Выборгское» с отметкой о приходе и уходе.

2.13.3. Перед началом оказания услуг ответственное лицо Заказчика совместно с ответственным представителем Исполнителя в электродепо «Выборгское» сравнивает фактический состав работников Исполнителя с информацией из журнала «Регистрации допуска работников сторонних организаций для производства работ и оказания услуг на объекте электродепо «Выборгское», проверяет наличие у работников форменной спецодежды с логотипом Исполнителя, бейдж с данными работника (должность, Ф.И.О).

2.13.4. Ответственное лицо Исполнителя совместно с ответственным представителем электродепо «Выборгское» – лицом, осуществляющим технический надзор за оказанием услуг, обязано вносить записи и расписываться в Чек-листах (Приложение № 4 к «Инструкции о порядке организации, оказания и приемке услуг, оказываемых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключенных договоров и контрактов», введенной в действие приказом начальника метрополитена от 01.08.2025 № 1223).

2.13.5. Исполнитель обязан незамедлительно оповещать Заказчика о нештатных ситуациях (выявление дефектов, требующих оперативного принятия решений по их ликвидации).

2.14. Требования к применяемым материалам:

2.14.1. Исполнитель обязан использовать сертифицированные материалы и оборудование, разрешенные к применению. Наличие сертификатов на используемые материалы и оборудование обязательно.

2.15. Требования к инвентарю, материалам и технологическому оборудованию:

2.15.1. Исполнитель обязан использовать промаркированный инструмент, обеспечивающий качественное и безопасное оказание услуг.

2.16. Дополнительные требования:

2.16.1. Исполнитель осуществляет за свой счет восстановление и работоспособность оборудования, систем Заказчика в случае их повреждения во время оказания услуг.

2.16.2. Исполнитель обязуется самостоятельно выплачивать страховые взносы по страховке на случай возможного получения травмы или трудового увечья своим персоналом при оказании услуг.

2.16.3. Исполнитель несет ответственность за соблюдение своими сотрудниками при оказании услуг правил охраны труда, правил противопожарной безопасности, электробезопасности и охраны окружающей среды, а также за прохождение всех необходимых инструктажей.

2.16.4. Работники Исполнителя, находящиеся в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения подлежат немедленному удалению с территории метрополитена. В дальнейшем, указанные работники не допускаются на территорию метрополитена.

2.16.5. Исполнитель должен обеспечить аварийно-техническое обслуживание лифтов:

2.16.6. Устранение неисправностей, не связанных с ремонтом (модернизацией) лифтов, в срок, не превышающий 24 часа с момента его остановки.

В случае возникновения неисправности в работе лифтового оборудования в период между техническими обслуживаниями, либо другой неисправности, влияющей на безопасную эксплуатацию лифтов, персонал Исполнителя должен прибыть к Заказчику для устранения неисправности не позднее, чем через 4 часа с момента вызова. Заявки на устранение неисправностей направляются подразделением-заказчиком в адрес Исполнителя круглосуточно по телефону. Исполнитель регистрирует заявки о неполадках лифтового оборудования в «Журнале регистрации неисправности лифтов» и передает информацию о неисправностях лифтового оборудования диспетчеру Эскалаторной службы по телефону: (812) 301-98-11,
 доб. 2-22-06, 8 (921)-309-73-83. Диспетчер Эскалаторной службы создает соответствующую карточку (запись) в АСУ АРЛМ «Хроника». (Порядок ведения журнала прописывается в ПОУ). Порядок взаимодействия оговаривается в порядке согласно разработанному и утвержденному ПОУ по техническому обслуживанию пассажирских лифтов на объектах ГУП «Петербургский метрополитен».

2.17. Требования к подключению к сетям метрополитена:

2.17.1. Исполнитель при оказании услуг не осуществляет подключение к устройствам электроснабжения, водоснабжения и водоотведения ГУП «Петербургский метрополитен».

2.18. Требования к результату услуг:

2.18.1. Результатом оказания услуг является выполнение технического обслуживания грузовых лифтов и передача Заказчику пакета документации в соответствии с пунктом 4.3. настоящего технического задания.

Раздел 3. Состав и содержание услуг

3.1. Ведомость объемов услуг:

| № п/п | Наименование услуги | Срок оказания услуг | Периодичность | Ед. изм. | Кол-во услуг | Операции по услуге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТО «5 месяц» грузового лифта МЛМ-ЛГ ГБВ2005Р (ГВ2005) (заводской № 806131) | С даты заключения договора по 30.06.2026 | 1 раз в месяц | Усл.ед | 1 | Стр.61-63 и 66-68 Руководства по Стр.61-63 и 66-68 Руководства по эксплуатации |
| 2 | ТО «6 месяц» грузового лифта МЛМ-ЛГ ГБВ2005Р (ГВ2005) (заводской № 806131) | С 01.07.2026 по 31.07.2026 | 1 раз в месяц | Усл.ед | 1 |  |
| 3 | ТО «1 месяц» грузового лифта МЛМ-ЛГ ГБВ2005Р (ГВ2005) (заводской № 806132) | С 01.07.2026 по 31.07.2026 | 1 раз в месяц | Усл.ед | 1 |  |
| 4 | ТО «7 месяц» грузового лифта МЛМ-ЛГ ГБВ2005Р (ГВ2005) (заводской № 806131) | С 01.08.2026 по 31.08.2026 | 1 раз в месяц | Усл.ед | 1 |  |
| 5 | ТО «2 месяц» грузового лифта МЛМ-ЛГ ГБВ2005Р (ГВ2005) (заводской № 806132) | С 01.08.2026 по 31.08.2026 | 1 раз в месяц | Усл.ед | 1 |  |
| 6 | ТО «8 месяц» грузового лифта МЛМ-ЛГ ГБВ2005Р (ГВ2005) (заводской № 806131) | С 01.09.2026 по 30.09.2026 | 1 раз в месяц | Усл.ед | 1 |  |
| 7 | ТО «3 месяц» грузового лифта МЛМ-ЛГ ГБВ2005Р (ГВ2005) (заводской № 806132) | С 01.09.2026 по 30.09.2026 | 1 раз в месяц | Усл.ед | 1 |  |

Раздел 4. Порядок контроля и приемки

4.1. Контроль за сроками и качеством оказанных услуг производится представителями Заказчика, назначенными приказом по подразделению метрополитена, и отражается в Чек-листе.

Чек-лист ведется Исполнителем услуг в соответствии с «Инструкцией о порядке организации, оказания и приемке услуг, оказываемых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключенных договоров и контрактов», введенной в действие приказом начальника метрополитена от 01.08.2025 № 1223.

4.2. При обнаружении в процессе оказания услуг несоответствий оказываемых услуг требованиям, предусмотренным настоящим Техническим заданием и Договором, а также требованиям государственных стандартов, нормативно-технической документации, устанавливающей требования к качеству данного вида услуг, Заказчик составляет акт об обнаруженных недостатках со сроками устранения обнаруженных несоответствий.

4.3. Не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания оказания услуг за отчетный период (месяц) Исполнитель предоставляет Заказчику:

- проект акта об оказанных услугах;

- проект счета;

- проект счет-фактуры (при необходимости);

4.4. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения, перечисленных в п. 4.3. настоящего Технического задания проектов документов, проверяет проекты документов и, в случае наличия замечаний, направляет их Исполнителю. Исполнитель обязан устранить замечания к проектам документов в срок не более 1 (одного) рабочего дня с даты получения замечаний, если иной срок дополнительно не установлен Заказчиком.

4.5. В день окончания оказания услуг за отчетный период (месяц) Исполнитель обязан предоставить Заказчику надлежащим образом оформленную документацию, указанную в пункте 5.1 настоящего Технического задания.

Без данного комплекта документов или при предоставлении комплекта документов, оформленного ненадлежащим образом, Заказчик имеет право не принимать фактически оказанные услуги.

Документы оформляются и передаются в соответствии с условиями настоящего Технического задания, перечень документов, предоставляемых при приемке оказанных услуг, не является исчерпывающим, в случае необходимости Заказчик имеет право запросить дополнительные документы.

4.6. Приёмка результата оказанных услуг по каждому отчетному периоду (месяц) на соответствие сроков, объёма и качества требованиям, установленным в Договоре, осуществляется приемочной комиссией в составе не менее 5 (пяти) человек, состоящей из представителей Заказчика, в присутствии представителя Исполнителя в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления Исполнителем Заказчику надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 5.1 настоящего Технического задания на территории Заказчика.

Приёмочная комиссия Заказчика определяется и утверждается приказом по подразделению метрополитена. В случае необходимости в комиссию включаются представители профильных и смежных подразделений.

4.7. По итогам проведения проверки предоставленного Исполнителем результата фактически оказанных услуг, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям и требованиям Договора, приемочной комиссией принимается одно из следующих решений:

- услуги оказаны полностью в соответствии с условиями и требованиями Договора и предусмотренной Договором документацией и подлежат приемке.

- выявлены недостатки в результате оказанных услуг по объему, качеству или безопасности требованиям, установленным настоящим Техническим заданием и Договором. В данном случае определяются сроки по устранению Исполнителем выявленных замечаний, и услуги не подлежат приемке до момента устранения выявленных недостатков;

- услуги не оказаны или оказаны с существенными нарушениями условий настоящего Технического задания и Договора и предусмотренной Договором документацией и не подлежат приемке.

4.8. По результатам рассмотрения оказанных услуг приёмочная комиссия Заказчика составляет заключение приёмочной комиссии - акт о приёмке оказанных услуг по Договору (приложение № 2 к настоящему Техническому заданию) о надлежащем исполнении или ненадлежащем исполнении услуг.

4.9. Заключение приёмочной комиссии подписывается в день приёмки членами приёмочной комиссии, участвующими в приёмке результата оказанных услуг.

4.10. В случае отрицательного решения приемочной комиссии Заказчик направляет Исполнителю в день приёмки мотивированный отказ от приёмки с указанием выявленных недостатков.

Исполнитель обязан устранить недостатки в течение 3 (трех) рабочих дней, если иной срок не установлен в мотивированном отказе от приемки, письменно уведомить Заказчика о готовности предоставить результаты оказанных услуг после устранения выявленных недостатков и представить результат услуг или надлежаще оформленные сопроводительные документы. Исправление недостатков не освобождает Исполнителя от уплаты пеней (неустойки) за просрочку сдачи результата оказанных услуг.

4.11. В случае если Исполнитель не согласен с указанными Заказчиком недостатками в оказанных услугах, Исполнитель обязан самостоятельно подтвердить качество оказанных услуг заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Исполнителем и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для проведения экспертизы осуществляется Исполнителем.

4.12. В случае положительного решения приемочной комиссии Заказчика, Стороны оформляют акт об оказанных услугах, который подписывается руководителем Исполнителя (или уполномоченным доверенностью лицом) и руководителем Заказчика (иным уполномоченным лицом Заказчика).

4.13. Документы о приёмке либо мотивированный отказ в приёмке оформляются непосредственно в день приемки и незамедлительно с использованием любых средств связи (по электронной почте) с последующим досылом по почте, либо с последующей непосредственной передачей работникам Исполнителя под подпись направляются Исполнителю.

4.14. Датой принятия Заказчиком результата оказанных услуг за отчетный период (месяц) считается дата подписания Сторонами акта об оказанных услугах.

Раздел 5. Состав исполнительной документации

5.1. В день окончания оказания услуг за отчетный период (месяц) Исполнитель передает Заказчику оформленные надлежащим образом следующие документы:

- акт об оказанных услугах в 2-х экз.;

- счет в 1-м экз.;

- счет-фактуру в 1-м экз. (при необходимости);

- заполненный чек-лист оказания услуг сторонней организации (заверенный подписью ответственного лица).

Без данного комплекта документов или при предоставлении комплекта документов, оформленного ненадлежащим образом, Заказчик имеет право не принимать оказанные услуги.

Перечень документов, предоставляемых при приемке результата оказанных услуг, не является исчерпывающим, в случае необходимости Заказчик имеет право запросить дополнительные документы.

Раздел 6. Порядок оплаты

6.1. Оплата фактически оказанных Исполнителем услуг за отчетный период (месяц) производится Заказчиком на основании акта об оказанных услугах, подписанного Заказчиком и Исполнителем, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта об оказанных услугах при условии предоставления Исполнителем счета, счета-фактуры (при необходимости).

6.2. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Исполнителя. Обязательство Заказчика по оплате оказанных услуг по Договору считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

6.3. Услуги, оказанные Исполнителем с отклонениями от требований Технического задания, нормативно-правовых актов, или с иными недостатками, не подлежат приемке и оплате Заказчиком до устранения Исполнителем обнаруженных недостатков.

6.4. Исполнитель из собственных средств компенсирует Заказчику все затраты, понесенные Заказчиком в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Технического задания и действующего законодательства РФ.

6.5. Авансирование не предусмотрено.

Раздел 7. Перечень приложений,

являющихся неотъемлемой частью технического задания

7.1. Приложение № 1 – Руководство по эксплуатации ГВ2005.00.00.000 РЭ

7.2. Приложение № 2 – Форма акта о приемке оказанных услуг.

| СОСТАВИЛ |  |
| --- | --- |
| Мастер участка по ремонту зданий и сооружений | Д.И. Синельник |
| СОГЛАСОВАНО |  |
| Старший мастер участка по ремонту зданий и сооружений | М.А. Смоляков |
| Главный инженер э/д «Выборгское» | И.Н. Ратников |

Приложение № 1 к Техническому заданию

Приложение № 2 к Техническому заданию

ФОРМА АКТА

УТВЕРЖДАЮ

Начальник электродепо «Выборгское»

_________________С.М. Толкачев

«   » ______________20__

Акт

о приёмке оказанных услуг

по договору от ___________ № _____

г. Санкт-Петербург								«__»_______20__ г.

Приёмочная комиссия в составе/либо указывается единоличное лицо, осуществляющее приёмку:

________________________________ - ____________________________________________

(указывается ФИО)							(должность)

_______________________________ - _____________________________________________

(указывается ФИО)							(должность)

_______________________________ - _____________________________________________

(указывается ФИО)							(должность)

_______________________________ - _____________________________________________

(указывается ФИО)							(должность)

_______________________________ - _____________________________________________

(указывается ФИО)							(должность)

действующая/ий на основании приказа _______ №_______ от «___»_________ 20__ года (указывается документ, на основании которого лицо имеет право осуществлять приёмку данных услуг), в присутствии представителя – Исполнителя услуг _______________ (ФИО, должность), действующего на основании ______________ (если присутствие Исполнителя предусмотрено Договором и он явился для подписания акта), установила(ил) следующее:

- Исполнителем оказаны услуги:

(наименование услуг в соответствии с Договором)

по договору от _______ 20__ года № ________ в срок _____ на сумму___________________.

- Исполнителем переданы Заказчику следующие документы: _________________________

____________________________________ (указывается при необходимости).

Далее выбрать один из вариантов:

Вариант 1 (если услуги оказаны без замечаний):

- По итогам проведения приемки предоставленных Исполнителем результатов оказания услуг, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям и требованиям Договора, Приёмочной комиссией/Заказчиком принято следующее решение: результаты оказанных услуг по ________ исполнены полностью в соответствии с условиями и требованиями Договора и (или) предусмотренной им нормативной, технической и иной документации и подлежат приёмке.

- Заказчик претензий по объёму, качеству результата оказанных услуг и срокам оказания не имеет.

Вариант 2 (если услуги оказаны с нарушением срока):

3. По итогам проведения приемки предоставленных Подрядчиком результатов оказания услуг, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям и требованиям Договора, Приёмочной комиссией/Заказчиком принято следующее решение: результаты оказанных услуг по ________ исполнены полностью в соответствии с условиями и требованиями Договора и (или) предусмотренной им нормативной, технической и иной документации и подлежат приёмке.

4. Заказчик претензий по объёму, качеству результата оказанных услуг не имеет. Услуги оказаны с нарушением сроков оказания услуг, предусмотренных Договором. Фактически услуги оказаны _________ (указывается дата).

Вариант 3 (если услуги оказаны с нарушениями, но при этом часть оказанных услуг может быть принята)

- По итогам проведения приемки предоставленных Подрядчиком результатов оказания услуг, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям и требованиям Договора, Приёмочной комиссией/ Заказчиком принято следующее решение: результаты оказанных услуг по___________: (указать перечень оказанных услуг, которые подлежат приемке; перечень оказанных услуг с недостатками НЕ указывается) соответствуют требованиям, установленным Договором и (или) предусмотренной им нормативной, технической и иной документацией, и подлежат приёмке.

Выбрать нужное:

- Заказчик претензий по объёму, качеству результата и срокам оказания услуг, указанных в п. 3 настоящего акта, не имеет.

Или

4. Заказчик претензий по объёму, качеству результата оказанных услуг, указанных в п. 3 настоящего акта, не имеет. Услуги оказаны с нарушением сроков оказания услуг, предусмотренных договором. Фактически услуги оказаны _________ (указывается дата).

Вариант 4 (если услуги не оказаны):

3. По итогам проведения приемки услуг, предусмотренных Договором/этапом Договора/ периодом Договора, в части их соответствия условиям и требованиям Договора, Приёмочной комиссией/ Заказчиком принято следующее решение: услуги не оказаны и приёмке не подлежат.

5. Акт составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны.

6. Настоящий акт имеет юридическую силу в случае подписания его Приемочной комиссией заказчика/Заказчиком в одностороннем порядке, при условии уклонения Подрядчиком от подписания акта.

Подписи сторон

Подписывается членами Приёмочной комиссии/Заказчиком и представителем Подрядчика.