При подаче оферты необходимо указать наименование конкретного товара к поставке с указанием страны происхождения этого товара и всех характеристик, указанных в описании товара.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 33 ЗАКОНА № 44-ФЗ

Раздел 1. Информация об объекте закупки.

Наименование объекта закупки: Поставка диспенсеров, дозаторов, контейнеров для лекарств

  - Код товара согласно Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2),

25.99.12.112 Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из нержавеющей стали

21.20.24.170 Аптечки и сумки санитарные для оказания первой помощи

1.2. Место поставки Товара: 191014, г. Санкт-Петербург Литейный пр., д., 56, хозяйственный склад, тел. 275-73-57.

1.3. Сроки поставки: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Контракта. Время поставки: с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

Поставщик обязуется осуществить поставку Товара, а также погрузочно-разгрузочные работы своими силами и за свой счет.

Раздел 2. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам объекта закупки.

2.1. Весь поставляемый товар должен полностью соответствовать качественным, функциональным, техническим, эксплуатационным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки.

2.2. Поставляемый товар должен быть новым (который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

2.3. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией.

2.4. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании товара.

2.5. Качество поставляемого товара должно подтверждаться сертификатами и/или декларациями соответствия на основании постановления Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (в случаях установленных законодательством);

2.6. Поставляемый товар должен иметь руководство (инструкцию) по эксплуатации на русском языке.

2.7. Поставляемый Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества получателя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки

Раздел 3. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара

  - Гарантия на Товар составляет: не менее 12 месяцев с даты подписания товарно-транспортной (товарной) накладной/УПД, акта о приемке товара. Срок действия гарантии должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя Товара (дозаторы и диспенсеры). Товар должен иметь остаточный срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев. При поставке товара Поставщик предъявляет Заказчику документы производителя, заводскую маркировку и т.п., свидетельствующие о дате выпуска товара (контейнеры для лекарств).

  - При обнаружении дефектов товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить товар ненадлежащего качества новым, в срок 5 рабочих дней с даты получения письменного уведомления от Заказчика. Убытки, возникшие в связи с заменой Товара, несет Поставщик.

Раздел 4. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.

4.1. Приложение № 1. «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям»

Приложение № 1 к Описанию объекта закупки

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям

|  | КТРУ/ОКПД2 | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25.99.12.112 | Дозатор настенный локтевой | штука | 8 | Тип дозатора: Механический (нажимной). Тип механического дозатора: Локтевой. Материал корпуса: Металл (нержавеющая сталь или сталь с полимерно-порошковым покрытием). Тип установки (монтажа): настенный. Тип совместимых расходных материалов: Флаконы со встроенной помпой / клапаном типа «Диспенсопак». Комплект поставки: Дозатор, комплект настенного крепежа (дюбели, саморезы), паспорт/инструкция |
| 2 | 25.99.12.112-00000134 | Диспенсер гигиенических средств | штука | 4 | Тип средства: Бумажное полотенце. Вместимость, рулон (упаковка): 1 Конструктивные особенности: замок. Материал корпуса: пластик. Тип подачи: вытяжной. Тип полотенец: Листовые Тип сложения полотенец: Z-сложение. Ширина: 265 мм |
| 3 | 25.99.12.112 | Диспенсер для средств индивидуальной защиты | штука | 4 | Универсальный настенный держатель. Предназначен для эффективного и доступного использования нестерильных перчаток. Материал изготовления: Сталь с износостойким порошковым покрытием белого цвета. Крепление: настенное. Конструкция: 3-х ярусная. Способ крепления: Шурупы для крепления в комплекте. |
| 4 | 21.20.24.170 | Контейнер для лекарств | штука | 8 | Предназначен для хранения и транспортировки медицинских средств, таких как бинты, вата, марлевые салфетки, перчатки, болеутоляющие и жаропонижающие препараты, антисептики, активированный уголь и другие лекарства. Бокс универсальный с крышкой. Объем 8 л. Материал - Пластик, полипропилен |

Приложение № 2

к Контракту № ___

от «__» ____________2026

Акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452)

Прилагается отдельным файлом

| ЗАКАЗЧИК: Начальник контрактной службы СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница» __________________ Н.В. Лунёв | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |