Приложение № 1

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям

| № п/п | Наименование товара | Кол-во (шт) | Ед. Изм. | Код позиции по ОКПД2/ККН | Наименование характеристик | Значение характеристик | Тип характеристики | Ед. изм. характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование включения показателя в описание объекта закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Радиатор стальной панельный | 1 | шт |  | Название | Радиатор проходной двухпанельный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип | 22 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип подключения радиатора | боковое |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Максимальное рабочее давление, МПа. | 0,9 |  | мпа |  |  |
|  |  |  |  |  | Максимальная температура теплоносителя | 110 |  | С |  |  |
|  |  |  |  |  | Высота стального радиатора | 560 |  | мм |  |  |
|  |  |  |  |  | Длинна стального радиатора | 810 |  | мм |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип установки | настенный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Настенный крепеж в комплекте с радиатором | да |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цвет | белый (RAL 9016) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Соответствие нормативно-технической документации | ТУ производителя |  |  |  |  |

*Обоснование применения дополнительных характеристик:

В связи с отсутствием в КТРУ характеристик необходимого к поставке Товара и его значений, требования к товару, его качественным и технических техническим характеристикам, были сформулированы Заказчиком в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг» (далее – Закон № 44-ФЗ), с учетом потребностей Заказчика, исходя из специфики деятельности Заказчика.

Исходя из смысла вышеуказанных норм Закона №44-ФЗ, потребности Заказчика являются определяющим фактором при установлении им соответствующих требований. Законом не предусмотрены ограничения по включению в описание объекта закупки требований к товарам, которые не нарушают прямых запретов действующего законодательства, являются значимыми для Заказчика, отвечают его потребностям и необходимы для выполнения соответствующих государственных функций.

Наряду с необходимостью соблюдения требований Закона № 44-ФЗ в части объективного описания объекта закупки, точное определение объекта закупки является объективной потребностью Заказчика, исключающее закупку товара, не соответствующего нуждам Заказчика и целям, для достижения которых осуществляется закупка. В соответствии с п. 5 постановления Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении правил формирования и введения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, для обеспечения соответствия закупаемых товаров потребностям заказчика, а также обеспечения взаимодействия закупаемых товаров с товарами, используемыми заказчиком, в описании объекта закупки заказчиком использовались доп. потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, которые не предусмотрены в позициях каталога.