КОНТРАКТ № __

(ИКЗ 262781400153578140100100010000000244)

г. Санкт-Петербург 						 			 «__» ______ 2026 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Техникум «Приморский» (далее - СПб ГБПОУ «Техникум «Приморский»),  в лице директора Андрея Владимировича Горохова, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и __), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем – «Стороны», заключили настоящий Контракт (далее по тексту  «Контракт») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций в 2026 году (далее – услуги) в соответствии с условиями настоящего Контракта, Техническим заданием (приложение № 1 к Контракту) и Спецификацией оказываемых услуг (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Сроки оказания услуг: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты Заключения Контракта.

1.3. Место оказания услуг: 197349 г. Санкт-Петербург, пр-кт. Сизова, 15

2. ЦЕНА КОНТРАКТА, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Контракта составляет ______.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.2. В цену Контракта включены все расходы, в том числе с учетом расходов транспортных расходов, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, накладных расходов и других обязательных платежей.

2.3. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта, и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.4 Контракта.

2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного контрактом объема услуг, качества оказываемых услуг и иных условий исполнения Контракта.

2.5. Цена Контракта может измениться в случае, если по предложению Заказчика и по соглашению Сторон не более чем на десять процентов увеличивается или уменьшается предусмотренный Контрактом объем оказываемых услуг. При увеличении предусмотренного Контрактом объема услуг допускается изменение цены Контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в Контракте цены услуг, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема услуг цена Контракта в обязательном порядке должна быть уменьшена исходя из цены единицы услуг.

2.6 Расчет с Исполнителем за оказанные услуги осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации. Финансирование настоящего Контракта осуществляется за счет средств Бюджета Санкт-Петербурга на 2026 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга №730-165 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», код раздела 0704, целевая статья 0250020960 «Субсидии бюджетным учреждениям среднего профессионального образования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания», код вида расходов 244, код ОСГУ 225.

2.7. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения реквизитов расчетного счета Исполнитель обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Исполнителя, несет Исполнитель.

2.8. Оплата производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней после удостоверения факта надлежащего оказания услуг в соответствии с условиями настоящего Контракта, а именно даты (дня) подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 3). Без авансирования.

2.9. Датой (днем) оплаты цены Контракта Стороны настоящего Контракта считают дату (день) принятия банковским учреждением платежного поручения Заказчика о перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Дата (день) принятия платежного поручения Заказчика удостоверяется отметкой (штампом, печатью) банковского учреждения.

2.10. Обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.

3. КАЧЕСТВО УСЛУГ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3.1. Качество оказываемых Исполнителем услуг должно соответствовать обязательным требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга. Услуга, оказываемая по Контракту, и подлежащая обязательной сертификации, должна подтверждаться сертификатом соответствия и иными документами, выданными уполномоченным органом в установленном порядке на русском языке.

3.2. Услуги, оказываемые по Контракту должны соответствовать требованиям, установленным Контрактом. Услуги, не соответствующие требованиям Контракта, считаются невыполненными, и Заказчик вправе отказаться от их оплаты.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. Заказчик по настоящему Контракту вправе:

4.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.2. Требовать от Исполнителя предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

4.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Исполнителя по настоящему Контракту.

4.1.4. Отказаться (полностью или частично) от оплаты услуг, не соответствующих требованиям, установленным законодательством для определения качества услуг или условиям Контракта.

4.1.5. При оказании услуг ненадлежащего качества, потребовать по своему выбору:

- соразмерного уменьшения цены Контракта (стоимости услуг);

- безвозмездного устранения недостатков услуг в течение 3 (Трех) рабочих дней;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков услуг в течение 3 (Трех) рабочих дней.

4.1.6. В случае существенного нарушения Исполнителем требований к качеству оказанных услуг (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за услуги денежной суммы;

- потребовать замены услуг ненадлежащего качества услугами, соответствующим условиям Контракта.

4.1.7. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в экспертизе услуг.

4.1.8. Контролировать ход оказания услуг, соблюдение сроков оказания услуг, проверять соответствие оказанных услуг условиям настоящего Контракта, в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к Контракту) и Спецификацией оказываемых услуг (Приложение № 2 к Контракту).

4.1.9. При обнаружении недостатков услуг, требовать их устранения. Требование устранения недостатков услуг подлежит обязательному выполнению Исполнителем.

4.1.10. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом оказания услуг.

4.2. Заказчик по настоящему Контракту обязан:

4.2.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие оказанных услуг по количеству и качеству в соответствии с условиями Контракта.

4.2.2. Своевременно предоставлять Исполнителю необходимую для выполнения обязательств по Контракту информацию.

4.2.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня оказания услуг уведомить Исполнителя о несоответствии оказанных услуг условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент сдачи-приемки услуг.

4.2.4. Провести экспертизу для проверки предоставленных Исполнителем результатов оказания услуг, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.

4.2.5. Осуществлять контроль за исполнением Исполнителем условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2.6. Произвести оплату надлежащим образом оказанных услуг в соответствии с пунктом 2.1. раздела 2 настоящего Контракта.

4.2.7. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийных обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, направлять Исполнителю требование об уплате в добровольном порядке сумм неустойки, предусмотренных настоящим Контрактом, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Исполнителем своих обязательств (в том числе гарантийных) по настоящему Контракту.

4.2.8. В случае неуплаты Исполнителем в добровольном порядке предусмотренных настоящим Контрактом сумм неустойки за неисполнение своих обязательств взыскивать их в судебном порядке либо производить оплату по контракту в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта.

4.2.9. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта, если на момент подачи такого заявления имелись основания для взыскания неустойки и такая неустойка не была оплачена в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта либо отсутствовала возможность для оплаты по контракту в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта.

4.2.10. Не допускать расторжения Контракта по соглашению Сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Исполнителя оплаты неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, и Исполнителем такая неустойка не оплачена, в том числе и в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего Контракта.

4.2.11. Осуществлять контроль за исполнением Исполнителем условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

5.1. Исполнитель по настоящему Контракту вправе:

5.1.1. По своему выбору потребовать оплаты надлежащим образом оказанных услуг либо отказаться от исполнения Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить услуги.

5.1.2. В случае, когда убытки, причиненные Исполнителю в связи с выполнением Контракта, не возмещаются в соответствии с его условиями, отказаться от исполнения Контракта и потребовать от Заказчика возмещения убытков, вызванных прекращением Контракта. При этом Исполнитель вправе отказаться от исполнения Контракта.

5.1.3. Требовать подписания в соответствии с условиями Контракта Заказчиком акта оказанных услуг по настоящему Контракту.

5.1.4. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам оказания услуг в рамках настоящего Контракта.

5.2. Исполнитель по настоящему Контракту обязан:

5.2.1. Оказать услуги в соответствии с принятыми на себя обязательствами в порядке и на условиях Контракта.

5.2.2. По окончании оказания услуг передать результаты оказанных услуг Заказчику в порядке и в сроки, определенные разделом 6 настоящего Контракта.

5.2.3. В срок, установленный в письменном запросе Заказчика, предоставлять информацию о ходе исполнения принятых на себя обязательств.

5.2.4. Устранить за свой счет все выявленные недостатки услуг, в том числе скрытые.

5.2.5. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте.

5.2.6. Гарантировать качество оказанных услуг.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ

6.1. Приемка оказанных услуг по Контракту осуществляется на основании актов сдачи -приемки оказанных услуг (Приложение № 3).

6.2. По окончании оказания услуг Исполнитель обязан представить финансовые документы (счет-фактура (при наличии), счет), подписанный Исполнителем акт сдачи- приемки оказанных услуг в 2-х экземплярах в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента окончания срока оказания услуг.

6.3. Для проверки оказанных Исполнителем услуг, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению, в случаях, установленных законодательством, привлекаются эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

6.4. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, Заказчиком составляется акт и выдается предписание Исполнителю об устранении выявленных недостатков. Акт и предписание составляются в двух идентичных экземплярах и подписываются Заказчиком и представителем Исполнителя, имеющим право на подписание акта и получение предписания (при предъявлении паспорта представителя и соответствующей доверенности, либо только паспорт для генерального директора Исполнителя).

Если уполномоченный представитель Исполнителя отказывается подписать указанный акт и получить предписание, об этом делается отметка в акте и акт заверяется третьим лицом по выбору Заказчика. При этом второй экземпляр акта и предписания направляются Заказчиком Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также адресу электронной почты, указанной в разделе 15 настоящего контракта.

6.5. Заказчик вправе не отказывать в приемке оказанных услуг в случае выявления несоответствия таких услуг условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке услуг и устранено Исполнителем.

6.6. Исправление недостатков, допущенных Исполнителем и выявленных при сдаче-приемке услуг, осуществляется в срок, согласованный с Заказчиком, и за счет Исполнителя.

6.7. По решению Заказчика для приемки оказанных услуг может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

6.8. В случае привлечения для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке оказанных услуг Заказчик должен учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

6.9. Заказчик принимает услуги по объему и качеству в течение 5 (пяти) рабочих  дней со дня получения акта сдачи - приемки оказанных услуг и направляет Исполнителю подписанный акт сдачи - приемки оказанных услуг или мотивированный отказ от приемки услуг с указанием перечня выявленных недостатков в оказанных услугах, который составляется, в том числе, с учетом отраженного в заключении по результатам экспертизы оказанных услуг предложения экспертов, экспертных организаций, если таковые привлекались для ее проведения.

6.10. Мотивированный отказ Заказчика принять Услуги и подписать акт выполненных услуг может основываться на обнаружении Заказчиком и/или иными уполномоченными органами:

- нарушение Исполнителем сроков начала и окончания услуг;

- отступлении от условий технического задания и контракта, ухудшающих результат услуги, или обнаружение неустранимых недостатков (дефектов), недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

- несоответствия содержания и объема оказанных услуг, техническому заданию и контракту в целом

Требования Заказчика, изложенные в мотивированном отказе, являются обязательными для Исполнителя.

6.11. Датой приемки Заказчиком оказанных услуг считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки услуг.

6.12. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков в оказанных услугах или их причинах по требованию любой из сторон должна быть назначена независимая экспертиза. Расходы на независимую экспертизу несет Исполнитель, за исключением случаев, когда независимой экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем Контракта или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы за экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению сторон, обе стороны поровну.

6.13. Заказчик, обнаруживший после приемки услуги отступления в ней от условий Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки, в том числе такие, которые были умышленно скрыты Исполнителем, извещает об их обнаружении Исполнителя.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Указанные в настоящем разделе неустойка (пеня, штраф) взимаются за каждое нарушение в отдельности.

7.2. Ответственность Заказчика:

7.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.2.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

7.3. Ответственность Исполнителя:

7.3.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

7.3.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийных обязательств). Размер штрафа устанавливается 10 % от цены Контракта (согласно требований Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042):

- за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 Правил):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

Штрафы начисляются за каждое нарушение в отдельности.

7.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

7.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.6. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Контракту производится Исполнителем на основании претензии Заказчика путем перечисления денежных средств на текущий счет по исполнению бюджета Санкт-Петербурга, открытый Управлением федерального казначейства.

7.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней), не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. Исполнитель несет ответственность за действия третьих лиц, привлеченных им к исполнению обязательств по Контракту.

7.10. Исполнитель несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при выполнении работ на Объектах

7.11. Ответственные лица за исполнение Контракта:

- со стороны Исполнителя: ___________________________________________

- со стороны Заказчика: Бабошин Михаил Сергеевич, тел.: (812) 394-75-05.

8. ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

8.1. Исполнитель вправе привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц – соисполнителей.

8.2. Исполнитель несет гражданско-правовую ответственность за неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

8.3. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства соисполнителем в соответствии с п. 1 ст. 313 и ст. 403 ГК РФ.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, и другие стихийные бедствия, принятие органами законодательной власти ограничительных норм права и другие). Указанные события должны оказывать прямое влияние на невозможность надлежащего исполнения Сторонами принятых обязательств по настоящему Контракту. К таким обстоятельствам не относятся отсутствие средств или невозможность выполнить финансовые обязательства.

9.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (Трех) календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или о прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления обстоятельств непреодолимой силы.

Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов.

9.3. По прекращению действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде.

Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

9.4. Стороны могут отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Контракту по соглашению Сторон, если обстоятельство непреодолимой силы длится более 30 (Тридцати) календарных дней. При этом Сторона, не исполнившая обязательств по настоящему Контракту, обязана возвратить другой Стороне все полученное ей по настоящему Контракту от другой Стороны.

10. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ

10.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим Контрактом, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, сообщением по электронной почте, с последующим предоставлением оригинала или курьером по месту нахождения Сторон, иным адресам, указанным Сторонами в разделе 15 настоящего Контракта.

10.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.

10.3. Любое извещение или уведомление, направленное, электронным сообщением, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки электронного сообщения.

10.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему Контракту, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

11.2. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является для Сторон обязательным.

11.3. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения государственного контракта или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.

11.4. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 5 (Пять) календарных дней со дня их получения.

11.5. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

12. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. В данном пункте Контракта указывается, что при исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

13. ДЕЙСТВИЕ КОНТРАКТА,

ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

13.1. Настоящий Контракт вступает в действие с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2026 г., а в части расчетов и гарантийных обязательств - до полного их исполнения Сторонами.

13.2. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества Услуг, качества Услуг и иных условий Контракта.

13.3. Допускается по предложению заказчика увеличить или уменьшить предусмотренные контрактом объем услуг не более чем на десять процентов, предусмотренных контрактом. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной в контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема услуг стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуги. Цена единицы дополнительно оказанной услуги или цена единицы услуги при уменьшении предусмотренного контрактом количества оказанной услуги должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такой услуги

13.4. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, а также Стороны вправе в одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Контрактом в соответствии с гражданским законодательством.

13.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в случаях:

13.5.1. Если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта или оказывает Услуги настолько медленно, что их оказание к установленному сроку становится явно невозможным.

13.5.2 Если отступления от условий Контракта или иные недостатки в оказанных Услугах в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.

13.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.

13.6. Исполнитель вправе отказаться от Контракта в одностороннем порядке в случаях:

13.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты Услуги.

13.7. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

13.8. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями настоящего Контракта, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

14.2. Если какое-либо из положений настоящего Контракта становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений.

14.3. Каждая из Сторон обязуется письменно уведомлять другую Сторону об изменении своего наименования, места нахождения, почтового адреса или банковских реквизитов в срок не более 2 (двух) рабочих дней со дня такого изменения.

14.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах для каждой из Сторон и имеет равную юридическую силу.

14.5. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Спецификация оказываемых услуг;

Приложение № 3 – Образец акта сдачи-приемки оказанных услуг.

15. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Техникум «Приморский» Юридический адрес: 197349, г. Санкт-Петербург, пр. Сизова, д.15А ИНН 7814001535, КПП 781401001 ОГРН 1027807589633 Комитет финансов Санкт- Петербурга (СПб ГБПОУ «Техникум» Приморский», лицевой счет 0191070) Банк получателя ОКЦ №1 СЗГУ Банка России УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург р/счет 03224643400000007200 к/счет 40102810945370000005 БИК 014030106 ОКПО 02534272, ОКТМО 40325000, ОКВЭД 85.21, ОГРН 1027807589633 Тел: 417-29-62, 417-29-52 E-mail: pt_primorsky@obr.gov.spb.ru pt_primorsky@mail.ru |  |
| --- | --- |

| Директор |  |
| --- | --- |
| _______________ А.В. Горохов |  |
| М.П. | М.П. |

Приложение №1

к контракту № ___

от «__» _______ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций и тканей для нужд СПб ГБПОУ «Техникум Приморский» в 2026 году

1. Место оказания услуг:

1) 197349, Санкт-Петербург, пр. Сизова, д. 15, лит. А.

2. Срок оказания услуг: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты Заключения Контракта.

3. Периодичность оказания услуг: единоразово.

4. Начальная (максимальная) цена контракта формируется участником закупки на основе прилагаемого заказчиком расчета начальной (максимальной) ценой контракта, связанной с оказанием услуг, стоимостью расходных материалов, страхование, уплата налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

5. Требования к количественным характеристикам (объему) услуг

5.1. Требования к количественным, техническим характеристикам услуг установлены в Приложении № 1 к Техническому заданию.

Участник не имеет права самостоятельно изменить виды и объем оказываемых услуг

5.2. Огнезащитная обработка тканей и деревянных конструкций противопожарным составом проводится с целью:

-  уменьшить пожарную опасности материалов до необходимых величин;

- предотвратить случайное возгорание от любых источников открытого огня: сигарет, спичек, вследствие короткого замыкания и т.д.;

- локализовать и ограничить распространение пламени в случае возгорания;

- снизить токсичность испарений в процессе горения и уменьшить дымовыделение.

5.3. Общая площадь покрытий, подлежащих огнезащитной обработке:

- деревянных конструкций и тканей – 259,28 м2

5.4. Требуемый класс пожарной опасности КМ3.

Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности:

Ф4.1 - здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций;

Требуемые показатели пожарной опасности обработанных Объектов по Федеральному закону от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее Закон N 123-ФЗ):

Горючие строительные материалы подразделяются на следующую группу:

- умеренногорючие (Г2), имеющие температуру дымовых газов не более 235 градусов Цельсия, степень повреждения по длине испытываемого образца не более 85 процентов, степень повреждения по массе испытываемого образца не более 50 процентов, продолжительность самостоятельного горения не более 30 секунд.

По воспламеняемости горючие строительные материалы (в том числе напольные ковровые покрытия) в зависимости от величины критической поверхностной плотности теплового потока подразделяются на следующую группу:

– умеренновоспламеняемые (В2), имеющие величину критической поверхностной плотности теплового потока не менее 20, но не более 35 киловатт на квадратный метр;

По скорости распространения пламени по поверхности горючие строительные материалы (в том числе напольные ковровые покрытия) в зависимости от величины критической поверхностной плотности теплового потока подразделяются на следующую группу:

- слабораспространяющие (РП2), имеющие величину критической поверхностной плотности теплового потока не менее 8, но не более 11 киловатт на квадратный метр;

По дымообразующей способности горючие строительные материалы в зависимости от значения коэффициента дымообразования подразделяются на следующую группу:

- с высокой дымообразующей способностью (ДЗ), имеющие коэффициент дымообразования более 500 квадратных метров на килограмм;

По токсичности продуктов горения горючие строительные материалы подразделяются на следующую группу в соответствии с таблицей 3 приложения к Закону N 123-ФЗ:

- умеренноопасные (Т2).

5.5. Огнезащитный состав (средство) для противопожарной обработки должен обладать следующими свойствами: не ухудшать характеристик обрабатываемых материалов Объектов, не изменять цвет, не оставлять разводов и пятен, не иметь запаха, быть биологически безопасным для человека, срок огнестойкости обработанных материалов в закрытых помещениях не менее 5 лет. Обработанные Объекты должны сохранить первоначальный внешний вид, т.е. сохранить цвет, рисунок, фактуру и прочность.

5.6. Исполнитель перед началом оказания услуг должен представить Заказчику сертификаты пожарной безопасности на используемые огнезащитные составы.

5.7. При оказании услуг исполнитель обязан строго соблюдать требования к подготовке поверхности, технологии приготовления и нанесения, расходу и толщине слоя огнезащитного состава, изложенные в технической документации.

Огнезащитные составы должны быть сертифицированы и иметь техническую документацию, установленную и утвержденную в соответствующем порядке.

Огнезащитные составы должны быть упакованы в тару с соответствующей маркировкой, не допускающую утраты их огнезащитных свойств в течение установленного срока годности, при соблюдении условий хранения и транспортирования и отвечающим требованиям ТУ.

Огнезащитные составы должны быть устойчивы к старению, во избежание срока эксплуатации огнезащитного покрытия, а также ухудшения его огнезащитных свойств.

5.8. Огнезащита должна осуществляться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Огнезащитные составы, используемые Исполнителем, должны соответствовать требованиям противопожарных, экологических, санитарно-гигиенических и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации. К применению допускаются огнезащитные составы, предназначенные для эксплуатации в закрытом отапливаемом помещении, которые прошли в установленном порядке сертификацию.

5.9. После оказания услуг осуществляется проверка качества огнезащитной обработки с выдачей протоколов испытаний по контролю огнезащитной обработки.

6. Требования к качеству и безопасности услуги

### 6.1 Качество услуг, а также используемых материалов (изделий и оборудования) должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:

### - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

### - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

### - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

### - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

### - ГОСТ 12.1.004-91 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

### 6.2. Общие требования к оказанию услуг:

### - услуга оказывается в рабочие дни в соответствии с режимом работы Заказчика;

### - весь персонал Исполнителя должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты, в соответствии с требованиями ст. 212, 221 ТК РФ;

### - перед огнезащитной обработкой очистить обрабатываемые поверхности от пыли, грязи;

### - при попадании огнезащитных составов на пожарные дымовые извещатели и электрооборудование произвести их ремонт;

### - при высаливании огнезащитных составов после обработки поверхностей необходимо, очистить поверхности и произвести повторную огнезащитную обработку;

### - при привозе Исполнителем на огнезащитную обработку сухих концентратов огнезащитных составов иметь инструкцию от производителя, заверенную печатью по изготовлению (смешиванию с водой) огнезащитного состава.

### 6.3. На используемое огнезащитные составы должно быть обеспечено наличие:

### -  сертификатов пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключения;

### -  сертификата соответствия Госстандарта России;

### -  технической документации на применение;

### Огнезащитный состав поставляется в закрытой таре завода изготовителя.

### Год изготовления огнезащитного состава должен быть не ранее 2026 года.

### 6.4. Во время нахождения на территории Заказчика представителей Исполнителя, а также привлеченных им для выполнения работ работников, Исполнитель несет за них полную ответственность и обязан обеспечить соблюдение указанными лицами установленных у Заказчика правил противопожарной и экологической безопасности, пропускного и охранного режима, правил охраны труда и техники безопасности.

### 6.5. Контроль качества обработки ковровых покрытий проводится Исполнителем в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50810-95 Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани декоративные. Метод испытания на воспламеняемость и классификация.

### В случае получения отрицательных результатов по отдельным образцам Исполнитель обязан собственными силами и средствами провести повторную обработку Объектов и провести повторную проверку.

6.6. Исполнитель обязан иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Требование установлено на основании пункта 15 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Лицензия должна включать следующие виды работ и услуг согласно Постановлению Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»: Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.

6.7. В соответствие с Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ на материалы, используемые при оказании услуг, должен быть сертификат соответствия продукции, который Исполнитель обязан предъявить Заказчику.

7. Требования к результатам оказания услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия оказанных услуг потребностям заказчика (приемка услуг)

7.1. Заказчик осуществляет контроль за оказанием услуг, проверку соответствия объема, срока и качества оказания услуг требованиям технического задания.

7.2. Проверка оказанных Исполнителем услуг, в части соответствия их условиям технического задания, осуществляется Заказчиком путем проведения экспертизы.

Для проведения экспертизы соответствия качества оказанных Исполнителем услуг Заказчик имеет право создать комиссию. Привлечь эксперта, экспертную организацию.

7.3. По окончании оказания услуг Исполнитель передает Заказчику документацию, связанную с выполнением работ, в том числе: сертификаты пожарной безопасности, акты проверки качества выполненных огнезащитных работ (испытаний) с указанием гарантийного срока действия огнезащиты.

7.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки отдельных этапов или услуг недостатков в оказанных услугах, Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень недостатков и срок их устранения Исполнителем.

Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

Устранение Исполнителем в установленные сроки выявленных заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций.

7.5. По завершении в установленный срок услуг сторонами подписывается акт об оказании услуг.

7.6. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов услуг в случае обнаружения недостатков, которые являются существенными и не могут быть устранены Исполнителем в сроки. Согласованные с Заказчиком.

8. Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества услуг

8.1. Гарантийный срок качества услуг: не менее 24 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услугах.

Срок эксплуатации огнезащитного покрытия должен составлять не менее 5 лет для текстильных материалов и деревянных конструкций.

Огнезащитная обработка не должна нарушить эстетическую и декоративную ценность, изменения цвета, не должно быть разводов, не выделять посторонних запахов, не нарушать структуру ткани.

8.2. Состояние огнезащитной обработки (пропитки) проверяется 2 раза в год в пределах гарантийного срока.

В случае отрицательного результата испытаний огнезащитные работы проводятся повторно за счет и силами Исполнителя.

8.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объектов обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Исполнитель (в случае, если будет установлена его вина) обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8.4. Заказчик оставляет за собой право обратиться в консультативной форме в органы Госпожнадзора за оценкой качества оказанных услуг.

## 9. Ответственное лицо за исполнение контракта со стороны заказчика: Бабошин М.С.

Требования

на оказание услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций и тканей для обеспечения нужд СПб ГБПОУ «Техникум «Приморский» в 2026 году

| № п\п | Требования к услугам и материалам | Объём услуг в здании по адресу: пр.Сизова, д.15, лит.А, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения показателей пожарной опасности обработанных материалов Г1, В1, РП1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины огнезащитным составом первой группы огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009, обеспечивающим огнезащиту с получением индекса распространения пламени – 0, защищающим покрытую поверхность от плесневых и деревоокрашивающих грибов. Механизм действия огнезащитного состава: под воздействием высокой температуры должен происходить разрушение защитной пленки, образованной при нанесении состава, сопровождающееся образованием негорючих газов, создающих барьер на пути кислорода к обработанной поверхности. При нанесении состава должен образоваться однородное прозрачное покрытие, сохраняться текстура обработанной поверхности. Покрытие должно быть безопасным для людей и животных, допускать влажную уборку с моющими средствами (мыло, стиральный порошок), устойчивым к действию ультрафиолетовых лучей. Расход – 180-300 г/м2 – в зависимости от гигроскопичности материала поверхности Пропитка смесовых тканей, содержащих волокна из хлопка, льна, вискозы и полиэстера (содержание синтетики до 70%) огнезащитной пропиткой-антисептиком, соответствующей требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности». Огнезащитная обработка ткани» и обеспечивающей получение трудновоспламеняемых тканей (по ГОСТ Р 50810-95, исключая п. 5.3), тканей с умеренной дымообразующей способностью Д2 (по ГОСТ 12.1.044-89), тканей с умеренной токсичностью продуктов горения Т2 (по ГОСТ 12.1.044-89); тканей, не относящихся к легковоспламеняемым (по ГОСТ Р 53294-2009). Обработанные ткани не должны иметь запаха, должны быть безопасны для человека и животных. Требования к внешнему вид обработанной ткани: не изменяется цвет, рисунок, фактура и прочность ткани, обработанные пропиткой ткани, визуально не отличаются от необработанных, не образует высолы (солевые разводы), состав не мигрирует из ткани. При огневом воздействии на обработанный материал должны образоваться вещества, замедляющие терморазложение субстрата, отводящие теплоту инертные газы (азот, углекислый газ), дополнительно блокирующие доступ кислорода к зоне термовоздействия. Расход - 150-350 г/м2 - в зависимости от плотности ткани | 259,28 |

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| Директор |  |
| _______________ А.В. Горохов (подписано ЭЦП) | ________________ / (подписано ЭЦП) |
| М.П. | М.П. |

Приложение №2

к контракту № ___

от «__» _______ 20265 г.

РАСЧЕТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА

| № пп | Наименование услуги | Ед. изм. | Количество | Цена за ед-цу, руб. | Стоимость руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций | м2 | 259,28 |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |

ИТОГО: ___________________________

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| Директор |  |
| _______________ А.В. Горохов (подписано ЭЦП) | ________________ / (подписано ЭЦП) |
| М.П. | М.П. |

Приложение №3

к контракту № ___

от «__» _______ 2026 г.

ОБРАЗЕЦ

АКТ

сдачи-приемки оказанных услуг

г. Санкт-Петербург								«__» ____________ 20__ г.

______________________, в лице __________________________________, действующего на основании ______________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны и Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное  учреждение «Техникум «Приморский», в лице директора Горохова Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны (в дальнейшем вместе именуемые «Стороны» и по отдельности «Сторона»), составили настоящий Акт о том, что в соответствии с контрактом № _____ от ___________ Исполнителем были надлежащим образом оказаны следующие услуги:

Перечень оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за ед., руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Услуги оказаны в полном объеме в соответствии с условиями Контракта.

Стоимость оказанных услуг составляет: _______________рублей ___ копеек, в том числе НДС/НДС не облагается.

Стороны не имеют претензий друг к другу по исполнению Контракта.

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| Директор | Должность |
| _______________ А.В. Горохов | _______________ / __________ |
| (подписано ЭЦП) | (подписано ЭЦП) |