Описание объекта закупки

Раздел 1. Общие требования

1.1. Предметом настоящей закупки является выполнение работ по текущему ремонту участка внутреннего противопожарного водопровода с устройством защитного короба в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждение здравоохранения «Городской врачебно-физкультурный диспансер» (далее – СПб ГБУЗ ГВФД) в соответствии со сметой (приложение №1 к описанию объекта закупки), без изменения габаритов и характеристик здания, занимаемого СПб ГБУЗ ГВФД.

1.2. Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) ОК 034-2007 с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету электронный запрос котировок: 43.22.11.140 Работы по монтажу систем напорных водопроводов для пожаротушения (включая пожарные гидранты с пожарными рукавами и выходными патрубками), 43.39.19.190 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки.

2. Цели и правовое обоснование выполнения работ

2.1. Целями данной закупки является: выполнение работ по текущему ремонту участка внутреннего противопожарного водопровода с устройством защитного короба в СПб ГБУЗ ГВФД в соответствии со сметой (приложение №1 к описанию объекта закупки), устранение конкретных дефектов без  существенного улучшения эксплуатационных характеристик, без изменения габаритов и характеристик здания, занимаемого СПб ГБУЗ ГВФД, для обеспечения безопасной эксплуатации помещений медицинской организации, поддержания санитарно-эпидемиологических норм и предотвращения аварийных ситуаций в соответствии с планом текущего ремонта СПб ГБУЗ ГВФД.

2.2 Правовое обоснование:

Закупка работ по текущему ремонту участка внутреннего противопожарного водопровода с устройством защитного короба в СПб ГБУЗ ГВФД осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (для обеспечения государственных нужд в сфере здравоохранения), Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (обязанность юридических лиц выполнять санитарные правила), Федеральным законом от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (поддержание здания в состоянии, обеспечивающем безопасность для жизни и здоровья людей).

3. Место и сроки выполнения работ

3.1. Место выполнения работ: 191028, г. Санкт-Петербург набережная реки Фонтанки, д. 18, лит. А. (цокольный этаж)

3.2. Сроки выполнения работ: начало выполнения Работ: с момента подписания Акта передачи объекта для выполнения работ (Приложение №4 к Контракту); окончание выполнения Работ: не позднее 60 календарных дней с даты, следующей за датой подписания Акта передачи объекта для выполнения работ (Приложение №4 к Контракту).

# 4. Общие требования к выполняемым работам

4.1. Работы выполняются в соответствии с настоящим Описанием объекта закупки, определяющими объем и содержание работ, и другие, предъявляемые к ним требования, обеспечивая их надлежащее качество за счет Исполнителя без дополнительной оплаты.

4.2. Работы выполняются в соответствии с режимом работы учреждения.

4.3 Должность, ФИО, контактный телефон лица, ответственного за координацию работ на всех стадиях выполнения: Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам: Мучкин Николай Григорьевич, тел: +79215724656, email: hs@gorvfd.ru

4.4 Должность, ФИО, контактный телефон лица, ответственного за предоставление информации технического характера:

Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам: Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам: Мучкин Николай Григорьевич, тел: +79215724656, email: hs@gorvfd.ru

4.5 Объект особо опасный, технически сложный или уникальный (согласно статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации): НЕТ.

5. Перечень основных видов работ по текущему ремонту участка внутреннего противопожарного водопровода с устройством защитного короба в СПБ ГБУЗ «ГВФД»

| № | Наименование работа | Единицы измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 40 до 50 мм | 40 м |
| 2 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | 12 м2 |
| 3 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 63 мм | 40 м |
| 4 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 40 м |
| 5 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с дверным проемом | 114 м2 |
| 6 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 48 м2 |
| 7 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 12 м2 |
| 8 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 162 м2 |
| 9 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 162 м2 |

6. Этапы выполнения работ.

6.1.  Работы выполняются в один этап в рабочие дни СПб ГБУЗ ГВФД с 10:00 до 17:00.

6.2.  Приемка и оформление строительно-монтажных работ (рекомендованная форма № КС-2)

7. Требования к качеству и безопасности работ

7. 1. При выполнении работ исполнитель обязан соблюдать требования:

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 г. № 44 об утверждении СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»

- СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

- СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

- СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (Раздел IV. Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений при осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами, оказывающими медицинские услуги.

- ГОСТ 9.402-2004 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию.

- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования».

- ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний».

В случае изменения или отмены, какого либо из указанных нормативных актов, стороны руководствуются при исполнении контракта измененным или вновь принятым актом.

8. Требования к производству работ

8.1 Требования охраны труда:

- при работе с инструментом и приспособлениями персонал обязан выполнять требования Правил по охране труда при работе с инструментами и приспособлениями, утв. Приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 27.11.2020 № 835н;

- при выполнении окрасочных работ соблюдать требования Правил по охране труда при выполнении окрасочных работ, утв. Приказом Минтруда России от 02.12.2020 N849н;

- работы должны выполняться с соблюдением Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве, утв. Приказом Минтруда России от 29.10.2020 N 758н";

-	ответственность за безопасность при производстве работ возлагается на руководителя подрядной организации;

-	работы должны выполняться сотрудниками, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов;

-	персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда в соответствии с «Правилами обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда", утв. постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 №2464;

-	у персонала, выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая требованиям правил по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- при выполнении погрузочно-разгрузочных работ выполнять требования «Правил по охране труда при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и размещении грузов» утв. Приказом Минтруда и соцзащиты от 28.10.2020 № 753н;

- обеспечить ограждение зоны производства работ в соответствии с требованиями нормативной документации.

8.2 Требования пожарной и антитеррористической безопасности:

-	в ходе работ должна быть обеспечена пожарная безопасность при производстве всех видов работ, согласно Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства от 16 сентября 2020 г. № 1479 и ФЗ от 22.06.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной езопасности» от 22.07.2008 с изменениями от 31.07.2025

-	персонал должен соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка СПБ ГБУЗ ГВФД;

-	обеспечить защиту периметра производственной площадки;

- при производстве работ предусмотреть сохранность внешних и внутренних сетей связи до абонентских устройств, а при невозможности – произвести монтаж новых линий связи;

- работы, производимые организацией, в том числе вспомогательные, должны производиться в соответствии с требованиями законодательства о пожарной безопасности:

- соблюдать требования Федерального закона от 14.07.2022 г.  №276 - ФЗ «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы;

- СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

- допуск на объект осуществляется на основании заявки и списка сотрудников сторонних организаций, с приложением копии приказа о трудоустройстве указанных сотрудников.

- при выходе работников подрядной организации для выполнения работ, тщательно осматривать свои рабочие места на предмет возможного обнаружения взрывных устройств или подозрительных предметов, в оставленных без присмотра сумках, пакетах, свертках и т.д.;

- при обнаружении подозрительных предметов и посторонних лиц в зоне производства работ, сообщить представителям заказчика, особое внимание обращать на подозрительное поведение неизвестных лиц, наличие у них каких-либо предметов, свертков и т.д.;

- руководитель подрядной организации в полном объёме несет ответственность за соблюдение подчиненным персоналом требований внутриобъектового режима на объекте.

8.3 Требования экологической безопасности:

-	работы, производимые подрядной организацией, в том числе вспомогательные, должны производиться в соответствии с требованиями экологического законодательства;

-	подрядная организация самостоятельно вывозит мусор, образовавшийся в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения.

9. Требования к применяемым материалам и оборудованию:

Подрядная организация должна обеспечить выполнение входного контроля поставляемых материалов и оборудования при участии специалистов Заказчика.

Подрядная организация должна обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, разрешений на применение, удостоверяющих их качество;

Материалы для выполнения заявленных объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик.

Предусмотреть использование современного, серийно выпускаемого оборудования приоритетно российского производства, имеющего положительный опыт эксплуатации, удовлетворяющего санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям, при невозможности применения материалов и оборудования отечественного производителя проектировщик должен предоставить обоснование (экономическое, отсутствие отечественного производителя) применения импортного оборудования и материалов.

10. Требования к гарантии на выполненные работы:

Гарантийный срок на выполненные работы должен быть 60 месяцев с момента подписания Акта выполненных Работ. В случае обнаружения в период гарантийного срока недостатков или дефектов Подрядчик обязан устранить их безвозмездно в установленный Заказчиком срок.