Описание объекта закупки

на оказание услуг по восстановлению работоспособности МИ

(Томограф рентгеновский компьютерный VENTUM в исполнении "VENTUM 32S")

Наличие разрешительных документов у участника закупки:

1.1 Действующая лицензия (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. N 2129 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения)») на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий, с указанием классов потенциального риска применения в зависимости от перечня медицинских изделий подлежащих техническому обслуживанию в качестве объекта закупки.

техническое обслуживание групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 2б потенциального риска применения:

радиологические медицинские изделия (в части рентгеновского оборудования для компьютерной томографии и ангиографии)

1.2. Действующая лицензия (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.01.2022 № 45 "О лицензировании деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности)" на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) с указанием на разрешение выполнения следующих видов работ: Техническое обслуживание источников ионизирующего излучения (генерирующих).

1.3. Оказание услуг по ремонту осуществляется в соответствии с:

- ГОСТ 20790-93 Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия;

- ГОСТ Р 56606-2015 Контроль технического состояния и функционирования медицинских изделий;

- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок,

- Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, Инструкциями о порядке допуска в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний и измерений электролабораторий Министерства энергетики РФ от 13 марта 2001 года.

1.4.  Исполнитель имеет все необходимые лицензии, допуски, разрешения и обеспечение выполнения всех требований, установленных действующим законодательством к услугам по ремонту медицинского изделия (далее – МИ).

2. Требования к квалификации персонала Исполнителя:

2.1. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по всем видам медицинских изделий (далее – МИ), указанным в перечне МИ, подлежащих ремонту.

2.2. Квалификация специалистов Исполнителя должна быть подтверждена соответствующими удостоверяющими документами

2.2.1. Наличие у специалистов Исполнителя подтверждённой документально III группы допуска по электробезопасности.

2.3. Не позднее пяти рабочих дней со дня заключения Контракта Исполнитель обязуется предоставить Заказчику копии следующих документов:

-идентификационные данные инженеров данной организации;

-копии документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным к квалификации персонала Исполнителя;

- Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию:

3.1. Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ремонту МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ремонту.

Комплект специальных инструментов и контрольно-измерительных приборов у Исполнителя для выполнения работ по ремонту оборудования в соответствии с требованиями производителя.

3.2. Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568-2017.

4.  Требования к документации:

4.1. Ремонт оборудования осуществляется согласно:

- инструкций по эксплуатации завода – изготовителя;

- правилам эксплуатации электроустановок;

- правилам и инструкциям по охране труда для специалистов и рабочих, осуществляющих техническое обслуживание;

- действующим нормативно–техническим документам по вопросам эксплуатации и ремонту оборудования,

- действующему законодательству, утвержденным Методическим рекомендациям МЗ РФ и Минпромнауки и технологий РФ от 2003 года "Техническое обслуживание медицинской техники" (введены в действие письмом МЗ РФ от 27.10.2003 № 293-22/233).

- Требования к обеспечению качества технического обслуживания медицинских изделий

5.1. У Исполнителя должна быть внедрена действующая система менеджмента качества в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015 или ГОСТ ISO 13485-2017.

5.2. Все услуги по ремонту МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя (производителя).

5.3. При проведении ремонта допускается применение только запасных частей (ЗЧ), предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя. ЗЧ должны быть полностью совместимы с МИ, указанными в перечне МИ, подлежащих ремонту, быть новыми, не восстановленными, не бывшими ранее в эксплуатации, не ранее 2022 года выпуска.

5.4. Гарантийные сроки:

- гарантийный срок на результат оказанных услуг по ремонту составляет не менее 6 (шести) месяцев;

- гарантийный срок на используемые при оказании услуг запасные части составляет не менее 6 (шести) месяцев;

Гарантийный срок исчисляют с момента подписания документа о приемке.

5.5. В случае несоответствия качества оказанных услуг  условиям контракта, Исполнитель обязан самостоятельно, за свой счет, используя свои запасные части и расходные материалы, оказать повторно услуги, качество которых в течение гарантийного срока ухудшилось, а также произвести замену пришедших в негодность запасных частей и расходных материалов, использованных при оказании услуг, в течение 10 (Десяти) рабочих дней (без учета времени доставки запасных частей) с момента получения уведомления от Заказчика.

5.6. Срок обследования гарантийного случая должен составлять: не более 5 (Пяти) дней с момента получения уведомления от Заказчика.

- Требования к организации и порядку оказания услуг

Сроки оказания услуг: в течение 60 рабочих дней с момента заключения контракта.

Место оказания услуг: СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 117» по адресу:

1) г. Санкт-Петербург, ул. Симонова, д. 5, к. 1, литер А

Сохранение параметров медицинского оборудования, заявленных при сертификации, после ремонта – обязательно.

- Перечень оборудования, подлежащего ремонту

| № п/п | Наименование оборудования Тип, марка | Страна происхождения | Дата выпуска | Серийный номер | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Томограф рентгеновский компьютерный VENTUM в исполнении VENTUM 32S, с принадлежностями | Республика Беларусь | 2023 | 0020 | г. Санкт-Петербург, ул. Симонова, д. 5, к. 1, литер А |

- Объём услуг по ремонту

| N п/п | Перечень выполняемых работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  | Демонтаж защитных кожухов гентри. | один раз в период действия контракта |
|  | Отключение кабелей и разъемов от Мотора вращения гентри. |  |
|  | Замена Мотора вращения гентри. |  |
|  | Регулировку натяжения ремня привода гентри. |  |
|  | Выполнение тестовых диагностических программ для привода гентри |  |
|  | Проверка юстировок детектора\фильтра коллиматора, согласно пункта меню Сервис\Юстировка\ Alignment |  |
|  | Проверка межблочных соединений |  |
|  | Монтаж защитных кожухов гентри |  |
|  | Калибровка по воздуху и по фантомам указанных в пункте №7 7.1 РЭ 181.00.00.000 |  |
|  | Контроль качества изображения согласно пункта №7 РЭ 181.00.00.000 с заполнением протокола контроля качества с контролем параметров указанных в таблице 7.1 РЭ 181.00.00.000 |  |
|  | Проверка работоспособности аппарата в целом |  |
|  | Обновление журнала истории аппарата, заполнение отчетной документации. |  |

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта,

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

| Характеристики объекта закупки | Характеристики объекта закупки указаны в описании объекта закупки |
| --- | --- |
| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (в соответствии с п.6 ст.22 44-ФЗ) Расчет выполнен в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом МЭР РФ от 02.10.2013 №567 |

Расчет НМЦК

Расчет НМЦК (рын) произведен по формуле:

V - количество (объем) закупаемого товара;

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

Цi - цена единицы товара

| № | Наименование товара, услуги (работы) | ОКПД2/КТРУ | Кол-во | Ед. изм. | Источники | Цена, руб | Средняя цена (руб.) | Среднее квадратичное отклонение | Коэффициент вариации (%) | НМЦК (рын) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги по восстановлению работоспособности МИ (Томограф рентгеновский компьютерный VENTUM в исполнении "VENTUM 32S") | 33.13.12.000 | 1,00 | усл. ед | ИЦИ 1: Вх. № 50 от 05.06.2026 | 495 000,00 | 538 083,33 | 38 532,72 | 7,16 | 538 083,33 |
|  |  |  |  |  | ИЦИ 2: Вх. № 51 от 05.06.2026 | 550 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИЦИ 3: Вх. № 52 от 05.06.2026 | 569 250,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 538083,33 |
| На основании проведенного анализа рынка и расчетов, НМЦК составляет: 538083,33 рублей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |