Техническое задание на оказание услуг по разработке, изготовлению и установке планов эвакуации на объекте заказчика, по адресу:

| Техническое задание |  |  |  |  |  | Услуга |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Кол-во | Единица измерения |
| 1 | Оказание услуг по разработке и изготовлению планов эвакуации | Характеристики товара |  |  | 9 (1 этаж 3 шт. 2 этаж 3 шт. 3 этаж 3 шт.) | Шт. |
|  |  | Размеры | ширина не менее 600 высота не менее 400 | Мм |  |  |
|  |  | Рамка | металлическая | - |  |  |
|  |  | Цвет рамки | матовое серебро |  |  |  |
|  |  | Требования к материалам | Изделие изготовлено из фотолюминесцентной пленки на основе негорючего ПВХ пластика, с полноцветным схематичным печатным изображением. Параметры свечения изделия в темноте должны соответствовать ГОСТ 34428-2018 |  |  |  |
|  |  | Требования к информационному содержанию | Обозначение путей и эвакуационных выходов, по которым в случае пожара обеспечивается самостоятельный выход людей из помещений. Обозначение мест расположения противопожарного оборудования и средств оповещения. Первоочередные действия, которые применяются при обнаружении очага возгорания. | - |  |  |
|  |  | Требования к цветовому решению | Изделие изготовляется в цветном исполнении, фон – в дневном исполнении бледно-желтый, при самосвечении – желто-зеленый, цвет знаков безопасности – красный, цвет эвакуационных путей движения – зелёный. В целях соответствия изделия, изделию с высокими эстетическими качествами – графическое изображение и окраска элементов не должна иметь видимых проходов (линий), получаемых в результате некачественной печати. |  |  |  |
|  |  | Требования к макетам планов эвакуации | Формат PDF Согласованный вариант макетов с Заказчиком для печати |  |  |  |
| Техническое задание |  |  |  |  |  | Услуга |
| № п/п | Наименование товара | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Кол-во | Единица измерения |
| 1 | Оказание услуг по разработке и изготовлению «Информационная табличка с наименованием помещения» | Характеристики товара |  |  | 50 | Шт. |
|  |  | Размеры | ширина не менее 300 высота не менее 150 | Мм |  |  |
|  |  | Толщина | 3 мм | - |  |  |
|  |  | Цвет фона и надписей | По согласованию с заказчиком |  |  |  |
|  |  | Требования к материалам | Тип основы: вспененный листовой ПВХ, толщина 3 мм. Цвет основы: матовый белый. |  |  |  |
|  |  | Требования к информационному содержанию | Структура макета: фон — тематическая картинка (иллюстрация), основной текст — надпись (название группы или помещения)., наименование кабинетов по заданию Заказчика | - |  |  |
|  |  | Требования к цветовому решению | Изделие изготовляется в цветном исполнении, фон – цветной |  |  |  |
|  |  | Требования к макетам | Формат PDF, масштаб 1:1 Согласованный вариант макетов с Заказчиком для печати |  |  |  |