Описание объекта закупки

1. Предмет закупки

1. Поставка сантехнического материала для ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий» в 2026 году.

1.1. Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) ОК 034-2007 с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету закупки:

25.99.29.190 - Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки

25.94.12.190 - Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки

25.94.11.140 - Шпильки из черных металлов

25.73.30.170 – Ключи для крепления резьбовых соединений

2. Сведения о функциональных, технических и качественных, эксплуатационных характеристик товаров

| № | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фланец стальной для полипропиленовых труб ОКПД2 25.99.29.190 | Условный размер арматуры (Ду) – 50 мм; Количество мест под болты – 4 шт; Внешний диаметр фланца – 160 мм; Внутренний диаметр фланца – 63 мм; Расстояние между центрами отверстий под болты – 90 мм; Размер отверстий под болты (d) – 18 мм; Толщина фланца – 19 мм. | шт | 1 |
|  | Анкер забивной ОКПД2 25.99.29.190 | - Материал – латунь; - Диаметр внутренней резьбы – М8; - Длина – 30 мм; - Диаметр сверления отверстия – 10 мм; - Глубина сверления отверстия – 30 мм; - Длина резьбы – 18 мм. | шт | 14 |
|  | Крепёж для трубы ОКПД2 25.94.12.190 | - Материал – оцинкованная сталь; Тип – одинарный с резиновым уплотнением EPDM - Количество болтов – двухболтовый; - Диаметр закрепляемой трубы – 1 ½ дюйма; Диаметр трубы ≥ 48 ≤ 53мм - Диаметр внутренней резьбы – М8; - Толщина металла – 1,2 мм. | шт | 10 |
|  | Шпилька резьбовая ОКПД2 25.94.11.140 | - Материал – оцинкованная сталь; - Длина – 1000 мм; - Диаметр резьбы – М8; - Диаметр – 8 мм; Стандарт - DIN 975; Класс прочности – 4,8; - Шаг резьбы – 1,25 мм. | шт | 4 |
|  | Ниппель ОКПД2 25.99.29.190 | Тип товара – ниппель; Материал – латунь; Покрытие – никель; Совместимость – для металлопластиковых труб, для стальных труб; Тип соединения – резьба; Резьба – наружная; Диаметр подключения – 1 дюйм; Наружный диаметр – 26 мм. | шт | 1 |
|  | Ключ для разъемных соединений ОКПД2 25.73.30.170 | Материал – сталь; Рабочий диаметр – ½; ¾ ; 1; 1 ¼ дюйма Посадочный квадрат – нет; Трещотка – наличие | шт | 1 |

- Место, условия и сроки поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем передачи (отгрузки) Товара Заказчику по адресу: Санкт-Петербург, ул. Миргородская, д. 16, лит. А.

3.2. Поставка Товара осуществляется единовременно в полном объеме. Доставка, хранение, комплектование, все виды погрузочно-разгрузочных работ, подъем-спуск на этажи, погрузка в помещения Заказчика Товара, осуществляется Поставщиком за его счёт.

3.3. Сроки поставки Товара: в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения Контракта.

Точная дата и время поставки Товара согласовывается Поставщиком с Заказчиком не менее чем за 1 (один) рабочий день. Ответственность за возможные последствия несогласованной с Заказчиком поставки Товара по настоящему Контракту несет Поставщик.

3.4.Поставщик обязан письменно информировать Заказчика обо всех случаях невозможности выполнения им условий поставки не позднее 1 (одного) рабочего дня до наступления срока выполнения обязательств.

4.Требования к качеству, к его техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам, безопасности Товара

4.1.Требования к качеству товара установлены в соответствии со статьей 469 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.2.Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду Товара правом Евразийского экономического союза 
и законодательством Российской Федерации.

4.3. Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам, в том числе:

- Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

4.4 Поставляемый Товар должен быть новым товаром (Товаром, который не был 
в употреблении, не были восстановлены потребительские свойства).

4.5. Товар должен быть поставлен в оригинальной упаковке без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя, в упаковке, обеспечивающей сохранность и целостность Товара при транспортировке.

4.6. Товар должен иметь необходимые маркировки, ярлыки, наклейки и пломбы согласно действующему законодательству Российской Федерации. Тара и упаковка Товара должны гарантировать целостность и сохранность Товара при транспортировке и хранении.

4.7. Поставщик обязан передать Заказчику товар в таре и (или) упаковке, обеспечивающей сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортировки.

4.8. Поставщик поставляет товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от всякого рода повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

5. Гарантийный срок и объем предоставляемых гарантий Товара

5.1. Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара, если больше срок не установлен фирмой-производителем. При возникновении гарантийного случая транспортировка (при необходимости) Товара осуществляется Поставщиком за свой счет.

5.2. В случае невозможности устранения дефектов Товара Поставщик должен произвести его замену на аналогичный Товар или Товар с техническими характеристиками не ниже заменяемого Товара за свой счет. Гарантийный срок на замененный Товар назначается с момента замены некачественного Товара.

5.3. При причинении вреда имуществу Заказчика вследствие конструктивных, производственных и иных недостатков Товара, повлекших выход оборудования из строя, в течение гарантийного срока на Товар, Поставщик возмещает убытки, нанесенные Заказчику.

5.4. Предоставление гарантии в полном объеме на Товар, представленный в описании объекта закупки.