ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Список оборудования:

| № п/п | Наименование медицинских изделий (МИ) | Тип МИ | Заводской номер | Год выпуска | Кол-во (шт) | Цена за ед. руб., в т.ч. НДС | Стоимость руб. в т.ч. НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат для очистки и автоклавирования стоматологических наконечников | DAC Universal | 108454, 108413 | 2012 | 2 |  |  |
| 2 | Стоматологический всасывающий насос | Mono-Jetа Beta | 360639, 360609, 360579, 360621, 360577, 360626, 360610, 360611, 172309,172315,172312 | 2013, 2022 | 11 |  |  |
| 3 | Установка стоматологическая (+кресло стоматологическое) | Sirona С8 | 29519, 29515, 29514, 29495, 29513, 29493, 29517, 29492, 29494 | 2013 | 9 |  |  |
| 4 | Автоклав вакуумный | Euronda Е9-18 Insp | 120154 | 2012 | 1 |  |  |
| 5 | Компрессор в шумоизолирующем кожухе, на одну установку | DK-50-10S | 9971, 9972, 9973, 9977, 9970, 9975, 9976, 9979, 9974, 1243 | 2013, 2005 | 10 |  |  |
| 6 | Кресло стоматологическое | XP660 | 2016014 | 2016 | 1 |  |  |
| 7 | Компрессор дентальный | DK 50 S | 2721 | 2006 | 1 |  |  |
| 8 | Автоклав вакуумный | Е9-24 «Евронда 24» | 13120092 | 2013 | 1 |  |  |
| 9 | Установка стоматологическая | Sirona Intego Dental Systems DmbN | 262591, 262568 | 2021 | 2 |  |  |
| 10 | Автоклав вакуумный | Wale 23 L RANYES 23 | 1903251 | 2020 | 1 |  |  |

- Перемещение оборудования

Силами исполнителя, указанное в спецификации оборудование перемещают из участка временного хранения демонтированного оборудования в кабинеты  дальнейшего постоянного размещения оборудования, с соблюдением условий предотвращения повреждений оборудования при транспортировке.

- Монтаж оборудования

Техническое обслуживание и монтаж:

-Сборка элементов оборудования, специфические для данного изделия, установленные эксплуатационной документацией.

Установка собранного оборудования на участке  дальнейшей эксплуатации.

-  Устранение мелких неисправностей, регулировка и настройка узлов;

- Чистка механических и других систем, смазка сопрягающих и трущихся элементов и узлов, дозаправка (замена жидкостей и смазочных материалов), удаление (слив) из систем и отстойников отработанных жидкостей;

- Затяжка ослабленных крепежных элементов, сальников, стыковок и других разъемных соединений;

-  Комплексная регулировка и настройка изделий;

-  Опытная эксплуатация (прогон) изделия;

-  Очистка от пыли, грязи и т.п. изделия в целом или его составных частей;

-  Чистка, смазка и, при необходимости, переборка механизмов и узлов;

-  Затяжка ослабленных крепежных элементов;

-  Заправка расходными материалами, специальными жидкостями и др.;

- Замена отработавших ресурс составных частей (щетки электромашин, фильтры, прокладки и т.п.);

- Работы, специфические для данного изделия, установленные эксплуатационной документацией;

-  Настройка и регулировка изделия.

Техническое диагностирование:

- Проверка целостности соединительных проводников, кабелей, трубопроводов магистрали, экранов, ограждение, блокировок, защитных и коммутирующих устройств

- Проверка состояния деталей, узлов, механизмов, устройств и приспособлений, подверженных повышенному износу. Выявление повреждений покрытий, следов коррозии, нарушения герметичности, течей магистралей и трубопроводов (без разборки)

- Проверка функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрационных, коммутирующих, защитных устройств, блокировок.

- Требования к качеству и безопасности

1. Работы должны выполняться с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

2. Работы, являющиеся предметом закупки, должны соответствовать следующим требованиям законодательства Российской Федерации или установлены следующими актами законодательства Российской Федерации:

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» («Российская газета», № 3, 05.01.1995);

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» («Российская газета», № 64-65, 06.04.1999);

Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов.

Правила техники безопасности при эксплуатации изделий медицинской техники в учреждениях здравоохранения (Утв. Минздравом СССР 27.08.1984 г.);

Правила техники безопасности при монтаже, техническом обслуживании и ремонте изделий медицинской техники (Утв. Минздравом СССР 11.03.1982 г.);

ГОСТ Р 50326-92 «Основные принципы безопасности электрического оборудования, применяемого в медицинской практике»;

ГОСТ Р 30324.-95 «Изделия медицинские электрические.  Общие требования безопасности»;

ГОСТ Р 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок»;

Строительные нормы и правила СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

ГОСТ Р 8.568-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения»;

Национальная стандарт ГОСТ ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»;

ГОСТ ИСО 13485-11 «Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Системные требования для целей регулирования»;

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 56606-2015 «Контроль технического состояния и функционирования медицинских изделий. Основные положения»;

ГОСТ 15.601-98 «Система разработки и постановки продукции на производство. Техническое обслуживание и ремонт техники. Основные положения»;

ГОСТ 18322-2016 «Межгосударственный стандарт Российской Федерации. Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения»;

ГОСТ 20911-89 «Техническая диагностика. Термины и определения»;

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 56432-2015/GHTF/SG3/N 17:2008 «Система менеджмента качества. Изделия медицинские. Руководство по управлению продукцией и услугами, получаемыми от поставщиков»;

Методические рекомендации РД 50-717-92 «Руководство по безопасной эксплуатации электромедицинских для администрации, обслуживающего и медицинского персонала лечебных учреждений».

Техническое обслуживание проводится в соответствии с данными нормативными документами.

3. Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса оказания услуг (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей»).

4. Исполнитель обязан:

обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время выполнения работ.

выполнять работы квалифицированными специалистами, прошедшими обучение методам и приемам работы.

- Требования к техническим характеристикам работ

Все применяемые Исполнителем материалы, конструкции и детали должны иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешены к применению на территории РФ. Требование установлено в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащих обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждения которой осуществляется в форме принятой декларации соответствии» (Собрание законодательства Российской Федерации № 50, 14.12.2009).

6. Требования к объему предоставления гарантии качества работ

1. Срок гарантии на выполненные работы по настоящему Договору составляет 12 месяцев с момента подписания Сторонами акта приема-передачи выполненных работ (или УПД), за исключением случаев преднамеренного повреждения их со стороны третьих лиц.

2. Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ (или УПД), если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа оборудования или его частей, неправильной его эксплуатации.

Цена на оказываемые услуги должна включать в себя все расходы на перемещение  оборудования. указанного в спецификации, из участка временного хранения, погрузо-разгрузочные работы, установка и монтаж (при необходимости) оборудования, техническое обслуживание после проведенного монтажа и ввод оборудования в эксплуатацию, с оформлением соответствующих актов.