Приложение №1 к извещению

об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

(далее – техническое задание)

1. Предмет закупки: Поставка полосок индикаторных химических (тест-полосок) для контроля концентрации растворов дезинфицирующих средств.

1.2. Код (коды) товаров, соответствующих предмету закупки по каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (КТРУ) и по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2)  с указанием вида (-ов) продукции: 20.59.52.192 – Индикаторы; ККН – 20.59.52.192-011 Полоски индикаторные химические.

2. Требования к количеству, качеству товара, к его техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам:

2.1. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки, с указанием количества необходимых товаров приведены в Приложении №1 - «Требования к количеству, качеству товара, к его техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам» настоящего технического задания.

2.2. Указанные в описание объекта закупки (техническом задании) товарные знаки, фирменные наименования носят описательный характер. Поставщик может предложить эквивалентный товар. Эквивалент – товар, существенно превышающий, либо не уступающий по своим функциональным и качественным характеристикам. В случае представления эквивалента участник должен представить документ, подтверждающий, что параметры заменяемого товара не хуже (лучше), чем у товара, указанного в спецификации.

3. Требования к качеству и безопасности товара:

3.1. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

3.2. Безопасность товара должна подтверждаться:

- свидетельством о государственной регистрации в соответствии с требованиями Единого перечня продукции (товара), подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории Евразийского экономического союза (с изменениями от 09.09.2019г.), утвержденного Решением комиссии таможенного союза от 26.05.2010г. № 299.

- декларацией о соответствии на основании Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 года №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

3.3. Поставляемый поставщиком товар должен соответствовать необходимым стандартам (ГОСТам, ТУ).

3.4. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителя».

3.5. Маркировка поставляемой продукции должна соответствовать действующим стандартам.

3.6. В соответствии со статьей 456 ГК РФ, поставщик обязан одновременно с передачей товара передать заказчику относящиеся к товару документы (инструкция по применению), предусмотренные законом, иными правовыми актами или государственным договором, на каждую единицу товара. В соответствии с  пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 № 1037 «О мерах по обеспечению наличия на ввозимых на территорию Российской Федерации непродовольственных товарах информации на русском языке» (Собрание законодательства Российской Федерации» от 25.08.1997 г. № 34 статья 3981, «Российская газета» от 26.08.1997 г. № 164), поставщик обязан предоставить документацию о каждой единице оборудования на русском языке.

4. Требования к таре и упаковке товара:

4.1.Поставляемый товар должен быть должен быть новым, в оригинальной заводской упаковке обеспечивающей его сохранность, без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя, в упаковке, обеспечивающей сохранность и целостность товара при транспортировке, фасовка товара должна соответствовать требованиям приложения к настоящему техническому заданию.

4.2. Товар должен быть упакован таким образом, чтобы исключить его повреждение, уничтожение и доступ третьих лиц во время отгрузки, транспортировки и разгрузки по адресу склада Заказчика. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

Вся упаковка должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации, на упаковках и транспортной таре должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

4.3. При транспортировке Товара Поставщик должен избегать нарушения целостности упаковки Товара и попадания на него атмосферных осадков при проведении погрузо-разгрузочных работ.

4.4. Поставщик несет риск случайной гибели или случайного повреждения товара.

4.5. Заказчик оставляет за собой право на проведение экспертизы товара за счет средств Поставщика.

4.6. Гарантийный срок на каждую единицу поставляемого товара: не менее 16 месяцев с даты изготовления, если иной срок не предусмотрен производителем, согласно технической документации.

4.7. Претензии по качеству товара заказчик вправе предъявить в течение всего срока годности товара.

5. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся  его неотъемлемой частью:

5.1. Приложение № 1 - Требования к количеству, качеству товара, к его техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам.

Врач - эпидемиолог ____________________________________/Т.Н. Рудзевич/

Приложение №1 к описанию объекта закупки

Рекомендуемая форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям»

| № п/п | Наименование товара | ККН | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения показателя характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование характеристики | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Полоски индикаторные химические | 20.59.52.192-011 | Применение | Экспресс-контроль концентрации рабочих растворов дезинфицирующего средства |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует характеристикам кода ККН 25.72.12.111-001 | Упаковка | 12 |
|  |  |  | Совместимость с дезинфицирующим средством "Нейтральный анолит" | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Количество в упаковке | Не менее 50 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Описание товара: | Полоски индикаторные для экспресс-контроля концентраций рабочих растворов дезинфицирующего средства "Нейтральный анолит", имеющегося у Заказчика. Индикаторные полоски предназначены для визуального контроля приготовления и правильности хранения рабочих растворов дезинфицирующего средства «Нейтральный анолит» с концентрациями от 0,01; 0,02; 0,03, 0,05; 0,08% по активному хлору, получаемых на установках типа СТЭЛ-10Н-120-01. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимость включения дополнительных характеристик обусловлена потребностью заказчика в поставке товара надлежащего качества, соответствующего требованиям стандартизации и фактической потребности заказчика. |  |  |
|  |  |  | Комплектность упаковки: | Индикаторные полоски, пенал, элемент сравнения, инструкция по применению |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Свидетельство о гос.регистрации: | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |

* Участник закупки имеет право предложить в заявке иное количество единиц товара, сделав перерасчет итогового количества единиц измерения согласно Приложения №1 технического задания (с учетом фасовки товара без нарушения целостности упаковки), при этом, общее количество единиц предлагаемого к поставке товара (килограммы, литры и т.п.) должно быть не менее требуемого Заказчиком.

** При установлении заказчиком требований, предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Закона, подтверждением страны происхождения товаров является указание (декларирование) Участником закупки в оферте в соответствии с Федеральным законом наименования страны происхождения товара.

*** Характеристики предлагаемого к поставке товара (описание, значения) должны быть указаны (отражены) на упаковке товара, для проверки поставляемого товара на соответствие характеристик товара заявленных в заявке участника при приемке.

****Указание страны происхождения товара в заявке участника обязательно!!!