2

Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона о контрактной системе
1.   Поставка изделий медицинского назначения, для операционного блока (лот 3) (далее – товар).
2. Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам товара:
2.1. Поставляемый товар должен полностью соответствовать количественным, техническим и функциональным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки.
3. Требования к качеству и безопасности товара:
3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией, действующей на момент поставки Товара.
3.1.2. Наличие совместимости товара с Аппаратом электрохирургическим высокочастотным ЭХВЧ-80-"ФОТЕК", производства ООО "ФОТЕК" (регистрационное удостоверение ФСР 2010/07373 от 08.04.2010г.), имеющимся у Заказчика.
3.2. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации. 
3.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом поставки по другим контрактам, свободен от прав и притязаний третьих лиц.
3.4. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации (употреблении), не иметь дефектов. 
3.5. Информация о товаре должна быть на русском языке или продублировано на русском языке. 
3.6. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:
- регистрационным удостоверением, выданным уполномоченным органом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества Товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).
При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, поступившая партия товара в счет поставки по контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика. 
3.7. В случае поставки некачественного товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.
В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, осуществляется Поставщиком.
3.8. Право собственности и риски случайной гибели товара переходят от Поставщика к Заказчику после приемки товара Заказчиком и подписания документа о приемке.
3.9. Требования к таре и упаковке Товара.
3.9.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации. 
3.10. Поставляемый товар должен соответствовать нормативно-технической документации.
3.11. Место поставки Товара: г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Чкаловское, пр-кт Динамо, д.3.
4. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.
4.1. Приложение № 1. Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара».
4.2. Приложение № 2. Требования к остаточному сроку годности поставляемого товара.
4.3. Приложение № 3. График (этапы) поставки.

Приложение № 1
к Описанию объекта закупки
«Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»
	№ п/п
	Наименование товара
	Код позиции товара
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция к заполнению
	Применение характеристик из справочника КТРУ или Обоснование использования дополнительной характеристики
	Ед. изм. товара
	Кол-во

	
	
	
	
	Описание значения характеристики
	Min
>, >=

	Max
<, <=

	Конкретное значение
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	7

	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1

	Кабель нейтрального электрода
	ОКПД2: 32.50.50.190
	Назначение
	Для подключения к ЭХВЧ аппаратам многоразовых нейтральных электродов с разъемом два штекера 4 мм
	х
	х
	х
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	х
	Штука 
	1

	
	
	
	Длина кабеля
	х
	≥ 3
	х
	х
	Метр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
	Тип коннектора аппаратной части
	Соединения типа Джек
	х
	х
	х
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	2
	Держатель электрода электрохирургический, многоразового использования
	КТРУ: 32.50.50.190-00001083
	Тип коннектора аппаратной части
	Штекер 4 мм
	х
	х
	х
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В целях обеспечения соответствия закупаемого товара потребностям заказчика, а также ввиду отсутствия в КТРУ технического описания товара удовлетворяющего потребностям заказчика, в описании объекта закупки использовались дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, которые не предусмотрены в позициях КТРУ. Дополнительные параметры объекта закупки установлены в связи с необходимостью конкретизации товара.
	Штука 
	2

	
	
	
	Инструментальная часть подключение к лапароскопическим инструментам, монополярным пинцетам
	Наличие
	х
	х
	х
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Длина кабеля
	х
	≥ 3
	х
	х
	Метр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
	Изоляция кабеля подключения
	Наличие
	х
	х
	х
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	


Приложение № 2
к Описанию объекта закупки
Требования к остаточному сроку годности поставляемого товара
	№ п/п
	Наименование предлагаемого к поставке товара
	Остаточный срок годности поставляемого товара, выраженный в единицах измерения времени

	1
	2
	3

	1
	Кабель нейтрального электрода
	Не менее 12 месяцев на момент поставки товара.

	2
	Держатель электрода электрохирургический, многоразового использования
	


Приложение № 3
к Описанию объекта закупки
График (этапы) поставки
	Этап поставки товара
	Наименование товара
	Срок поставки товара
	Единицы измерения
	Количество товара

	1
	2
	3
	4
	5

	1 этап
	Кабель нейтрального электрода
	Поставка товара осуществляется за счёт Поставщика, транспортом Поставщика, с разгрузкой товара по месту хранения, в соответствии с
Заявкой о получении Товара в течение 5 (пяти) календарных дней с даты направления Заявки посредством
электронной почты. Датой получения заявки Поставщиком признается дата отправки заявки Заказчиком по
электронной почте.
Период поставки: с даты заключения контракта по  01 ноября 2026 г. (включительно).
	Штука
	1

	
	Держатель электрода электрохирургический, многоразового использования
	
	Шутка
	2



