Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона о контрактной системе

1. Поставка изделий медицинского назначения (емкости) (далее – товар).

2. Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам товара:

2.1. Поставляемый товар должен полностью соответствовать количественным, техническим и функциональным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки («Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»).

3. Требования к качеству и безопасности товара:

3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией, действующей на момент поставки Товара.

3.2. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

3.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом поставки по другим контрактам, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

3.4. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации (употреблении), не иметь дефектов.

3.5. Информация о товаре должна быть на русском языке или продублирована на русском языке.

3.6. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:

- действующим регистрационным удостоверением, выданным уполномоченным органом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества Товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).

При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, поступившая партия товара в счет поставки по контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика.

3.7. В случае поставки некачественного товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.

В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, осуществляется Поставщиком.

3.8. Право собственности и риски случайной гибели товара переходят от Поставщика к Заказчику после приемки товара Заказчиком и подписания документов о приемке.

3.9. Требования к таре и упаковке Товара.

3.9.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации.

3.9.2. - Позиция товара № 1, 2 и 5, в соответствии с Приложением № 1 к Описанию объекта закупки, должна иметь на поверхности маркировка "Отходы.Класс А". Маркировка наносится на бирку (наклейку) типографским способом. Наличие идентификационной маркировки изделия с указанием наименования изделия, производителя и объема изделия.

- Позиции товара № 3 и 4, в соответствии с Приложением № 1 к Описанию объекта закупки, должна иметь маркировку "Отходы.Класс Б". Маркировка наносится на бирку (наклейку) типографским способом. Наличие идентификационной маркировки изделия с указанием наименования изделия, производителя и объема изделия.

3.10. Поставляемый товар должен соответствовать нормативно-технической документации.

3.10.1. В случае если нормативно-технический документ утратил силу вследствие отмены либо замены на иной документ, то Поставщик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа.

3.11. Место поставки Товара: г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Чкаловское, пр-кт Динамо, д.3.

4. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.

4.1. Приложение № 1. Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара».

4.2. Приложение № 2. Требования к остаточному сроку годности поставляемого товара.

4.3. Приложение № 3. График (этапы) поставки.

Приложение № 1

к Описанию объекта закупки

«Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»

| № п/п | Наименование товара | Код позиции | Наименование характеристики | Значение характеристики |  |  |  | Единица измерения характеристики | Инструкция к заполнению | Применение характеристик из справочника КТРУ или Обоснование использования дополнительной характеристики | Ед. изм. товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Описание значения характеристики | Min >, >= | Max <, <= | Конкретное значение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Контейнер для стерилизации | КТРУ: 32.50.50.190-00000336 | Назначение | Контейнер полимерный с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий предназначен для оснащения различных кабинетов ЛПУ, клинических и микробиологических лабораторий, аптек, а также для дезинфекционной обработки утилизируемых медицинских отходов. | х | х | х | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В связи с отсутствием характеристик и их значений в описании товара, установленных в каталоге товаров, работ и услуг (КТРУ) и необходимостью полного и объективного описания объекта закупки с учетом положений статьи 33 ФЗ №44-ФЗ Заказчик применяет дополнительные (уточняющие) характеристики объекта закупки | Штука |
|  |  |  | Рабочий объем | х | ≥ 0,8 | ≤ 1,2 | х | Литр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Конструкция | Изделие представляет собой ванну, внутри которой расположен перфорированный поддон с утопителем для легковcплываемых медицинских изделий. Изделие оснащено съемной крышкой. | х | х | х | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал изделия | Ударопрочный, химически стойкий полимерный материал, исключающий окрашивание любыми растворами | х | х | х | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Эргономичность | - отсутствие острых кромок; - отсутствие мест скопления грязи; - крышка плотно прилегает к ванне. | х | х | х | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Цвет изделия | Голубой | х | х | х | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Цвет крышки | Прозрачный | х | х | х | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Внутренние размеры перфорированного поддона: Длина | х | ≥ 170 | ≤ 190 | х | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Внутренние размеры перфорированного поддона: Ширина | х | ≥ 65 | ≤ 123 | х | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Внутренние размеры перфорированного поддона: Высота | х | ≥ 40 | ≤ 70 | х | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры: Длина | х | ≥ 228 | ≤ 290 | х | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры: Ширина | х | ≥ 145 | ≤ 165 | х | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры: Высота | х | ≥ 95 | ≤ 115 | х | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Масса изделия | х | х | ≤ 0,54 | х | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 2 | Контейнер для стерилизации | КТРУ 32.50.50.190-00000336 | Назначение | Контейнер полимерный с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий предназначен для оснащения различных кабинетов ЛПУ, клинических и микробиологических лабораторий, аптек, а также для дезинфекционной обработки утилизируемых медицинских отходов. | х | х | х | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В связи с отсутствием характеристик и их значений в описании товара, установленных в каталоге товаров, работ и услуг (КТРУ) и необходимостью полного и объективного описания объекта закупки с учетом положений статьи 33 ФЗ №44-ФЗ Заказчик применяет дополнительные (уточняющие) характеристики объекта закупки | Штука |
|  |  |  | Рабочий объем | х | ≥ 2,6 | ≤ 3,4 | х | Литр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Конструкция | Изделие представляет собой ванну, внутри которой расположен перфорированный поддон с утопителем для легковcплываемых медицинских изделий. Изделие оснащено съемной крышкой. | х | х | х | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал изделия | Ударопрочный, химически стойкий полимерный материал, исключающий окрашивание любыми растворами | х | х | х | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Эргономичность | - отсутствие острых кромок; - отсутствие мест скопления грязи; - крышка плотно прилегает к ванне | х | х | х | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Цвет изделия | Голубой | х | х | х | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Цвет крышки | Прозрачный | х | х | х | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Внутренние размеры перфорированного поддона: Длина | х | ≥ 230 | ≤ 250 | х | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Внутренние размеры перфорированного поддона: Ширина | х | ≥ 100 | ≤ 186 | х | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Внутренние размеры перфорированного поддона: Высота | х | ≥ 80 | ≤ 105 | х | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры: Длина | х | ≥ 323 | ≤ 380 | х | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры: Ширина | х | ≥ 175 | ≤ 215 | х | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры: Высота | х | ≥ 110 | ≤ 130 | х | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Масса изделия | х | х | ≤ 1 | х | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 3 | Контейнер для стерилизации | КТРУ: 32.50.50.190-00000336 | Назначение | Контейнер полимерный с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий предназначен для оснащения различных кабинетов ЛПУ, клинических и микробиологических лабораторий, аптек, а также для дезинфекционной обработки утилизируемых медицинских отходов. | х | х | х | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В связи с отсутствием характеристик и их значений в описании товара, установленных в каталоге товаров, работ и услуг (КТРУ) и необходимостью полного и объективного описания объекта закупки с учетом положений статьи 33 ФЗ №44-ФЗ Заказчик применяет дополнительные (уточняющие) характеристики объекта закупки | Штука |
|  |  |  | Рабочий объем | х | ≥ 4 | ≤ 6 | х | Литр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Конструкция | Изделие представляет собой ванну, внутри которой расположен перфорированный поддон с утопителем для легковcплываемых медицинских изделий. Изделие оснащено съемной крышкой. | х | х | х | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал изделия | Ударопрочный, химически стойкий полимерный материал, исключающий окрашивание любыми растворами | х | х | х | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Эргономичность | - отсутствие острых кромок; - отсутствие мест скопления грязи; - крышка плотно прилегает к ванне. | х | х | х | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Цвет изделия | Голубой | х | х | х | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Цвет крышки | Прозрачный | х | х | х | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Внутренние размеры перфорированного поддона: Длина | х | ≥ 250 | ≤ 310 | х | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Внутренние размеры перфорированного поддона: Ширина | х | ≥ 165 | ≤ 225 | х | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Внутренние размеры перфорированного поддона: Высота | х | ≥ 110 | ≤ 130 | х | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры: Длина | х | ≥ 380 | ≤ 420 | х | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры: Ширина | х | ≥ 265 | ≤ 305 | х | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры: Высота | х | ≥ 145 | ≤ 185 | х | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Масса изделия | х | х | ≤ 1,9 | х | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 4 | Контейнер для стерилизации | КТРУ: 32.50.50.190-00000336 | Назначение | Контейнер полимерный с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий предназначен для оснащения различных кабинетов ЛПУ, клинических и микробиологических лабораторий, аптек, а также для дезинфекционной обработки утилизируемых медицинских отходов. | х | х | х | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В связи с отсутствием характеристик и их значений в описании товара, установленных в каталоге товаров, работ и услуг (КТРУ) и необходимостью полного и объективного описания объекта закупки с учетом положений статьи 33 ФЗ №44-ФЗ Заказчик применяет дополнительные (уточняющие) характеристики объекта закупки | Штука |
|  |  |  | Рабочий объем | х | ≥ 8,4 | ≤ 11,6 | х | Литр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Конструкция | Изделие представляет собой ванну, внутри которой расположен перфорированный поддон с утопителем для легковcплываемых медицинских изделий. Изделие оснащено съемной крышкой. | х | х | х | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал изделия | Ударопрочный, химически стойкий полимерный материал, исключающий окрашивание любыми растворами | х | х | х | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Эргономичность | - отсутствие острых кромок; - отсутствие мест скопления грязи; - плотное прилегание крышки к ванне. | х | х | х | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Цвет изделия | Голубой | х | х | х | х | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Бирюзовый |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цвет крышки | Голубой | х | х | х | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Внутренние размеры перфорированного поддона: Длина | х | ≥ 280 | ≤ 405 | х | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Внутренние размеры перфорированного поддона: Ширина | х | ≥ 190 | ≤ 280 | х | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Внутренние размеры перфорированного поддона: Высота | х | ≥ 146 | ≤ 170 | х | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры: Длина | х | ≥ 430 | ≤ 494 | х | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры: Ширина | х | ≥ 305 | ≤ 347 | х | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры: Высота | х | ≥ 176 | ≤ 225 | х | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Масса изделия | х | х | ≤ 2 | х | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 5 | Контейнер для стерилизации | КТРУ: 32.50.50.190-00000336 | Назначение | Контейнер полимерный с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий предназначен для оснащения различных кабинетов ЛПУ, клинических и микробиологических лабораторий, аптек, а также для дезинфекционной обработки утилизируемых медицинских отходов. | х | х | х | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В связи с отсутствием характеристик и их значений в описании товара, установленных в каталоге товаров, работ и услуг (КТРУ) и необходимостью полного и объективного описания объекта закупки с учетом положений статьи 33 ФЗ №44-ФЗ Заказчик применяет дополнительные (уточняющие) характеристики объекта закупки | Штука |
|  |  |  | Рабочий объем | х | ≥ 9 | ≤13 | х | Литр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Конструкция | Изделие представляет собой ванну, внутри которой расположен перфорированный поддон с утопителем для легковcплываемых медицинских изделий. Изделие оснащено съемной крышкой. | х | х | х | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал изделия | Ударопрочный, химически стойкий полимерный материал, исключающий окрашивание любыми растворами | х | х | х | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Эргономичность | - отсутствие острых кромок; - отсутствие мест скопления грязи; - плотное прилегание крышки к ванне. | х | х | х | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Цвет изделия: | Голубой | х | х | х | х | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Бирюзовый |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цвет крышки | Голубой | х | х | х | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Внутренние размеры перфорированного поддона: Длина | х | ≥ 350 | ≤ 640 | х | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Внутренние размеры перфорированного поддона: Ширина | х | ≥ 165 | ≤ 280 | х | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Внутренние размеры перфорированного поддона: Высота | х | ≥ 120 | ≤ 146 | х | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры: Длина | х | ≥ 450 | ≤ 805 | х | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры: Ширина | х | ≥ 255 | ≤ 350 | х | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры: Высота | х | ≥ 140 | ≤ 200 | х | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Масса изделия: | х | х | ≤ 2,6 | х | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 6 | Контейнер универсальный для транспортировки тары с образцами | КТРУ: 32.50.13.190-00008406 ОКПД2: 32.50.50.190 | Назначение | Для удобства размещения и переноса баночек для сбора биоматериалов, при транспортировке их до биохимических лабораторий в ЛПУ | х | х | х | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для удобства использования в медицинской организации. ГОСТ Р ИСО 20658-2025 «Исследования медицинские лабораторные. Требования к взятию и транспортированию образцов» | Штука |
|  |  |  | Комплектность изделия | Корпус, Ложемент, Ручка. | х | х | х | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для исключения вытекания содержимого при транспортировке. |  |
|  |  |  | Материал изделия | Изделие изготовлено из ударостойких, химически стойких, нетоксичных материалов: полистирола, пластика, полиэтилена и полиамида белого цвета | х | х | х | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для возможности обработки различными моющими и дезинфицирующими средствами. |  |
|  |  |  | Габаритные размеры: длина | х | х | ≤ 530 | х | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В связи с отсутствием характеристик и их значений в описании товара, установленных в каталоге товаров, работ и услуг (КТРУ) и необходимостью полного и объективного описания объекта закупки с учетом положений статьи 33 ФЗ №44-ФЗ Заказчик применяет дополнительные (уточняющие) характеристики объекта закупки |  |
|  |  |  | Габаритные размеры: ширина | х | х | ≤ 350 | х | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры: высота | х | х | ≤ 300 | х | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Масса контейнера | х | х | ≤ 2,3 | х | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Максимальное количество переносимых баночек | х | х | ≤ 44 | х | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для оптимизации использования в ЛПУ |  |
| 7 | Контейнер для стерилизации | КТРУ: 32.50.50.190-00000336 | Назначение | Для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий (габаритные хирургические инструменты, наркозо-дыхательная аппаратура, предметы ухода за больными, лабораторная посуда) | х | х | х | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В связи с отсутствием характеристик и их значений в описании товара, установленных в каталоге товаров, работ и услуг (КТРУ) и необходимостью полного и объективного описания объекта закупки с учетом положений статьи 33 ФЗ №44-ФЗ Заказчик применяет дополнительные (уточняющие) характеристики объекта закупки | Штука |
|  |  |  | Комплектность изделия | Ванна, перфорированный поддон, крышка, тележка, устройство слива (нижнее) | х | х | х | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Рабочий объем контейнера | х | ≥ 26 | ≤ 42 | х | Литр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Материал изделия | Нетоксичный, химически стойкий, полимерный материал. Исключает окрашивание любыми растворами, выдерживает санитарную обработку любыми средствами | х | х | х | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Эргономичность | Перфорированный поддон имеет удлиненные для захвата ручки. Конструкция обеспечивает ускоренное и полное стекание раствора за счет формы и большого количества сливных отверстий. Конструкция контейнера позволяет легко закрывать крышку и обеспечивает ее плотное прилегание. | х | х | х | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Цвет изделия | Белый | х | х | х | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Масса изделия | х | х | ≤ 7 | х | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры: Длина | х | ≥ 850 | ≤ 910 | х | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры: Ширина | х | ≥ 445 | ≤ 505 | х | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры: Высота | х | ≥ 210 | ≤ 270 | х | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Внутренние размеры перфорированного поддона: Длина | х | ≥ 670 | ≤ 690 | х | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Внутренние размеры перфорированного поддона: Ширина | х | ≥ 310 | ≤ 330 | х | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Внутренние размеры перфорированного поддона: Высота | х | ≥ 180 | ≤ 200 | х | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |

### Приложение № 2

### к Описанию объекта закупки

Требования к остаточному сроку годности поставляемого товара

| № п/п | Наименование предлагаемого к поставке товара | Остаточный срок годности поставляемого товара, выраженный в единицах измерения времени |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Все позиции (с № 1 по № 7) | Не менее 12 месяцев на момент поставки товара. |

### Приложение № 3
к Описанию объекта закупки

График (этапы) поставки

| Этап поставки товара | Наименование товара | Срок поставки товара | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 этап | Все позиции (с № 1 по № 7) | В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Заявки о получении Товара Поставщику посредством электронной почты Период поставки – с даты заключения контракта по 30 октября 2026г. (включительно). | В соответствии с Приложением № 1 к Описанию объекта закупки |