Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона о контрактной системе

1. Поставка изделий медицинского назначения (Гель контактный нестерильный) (далее – товар).

2. Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам товара:

2.1. Поставляемый товар должен полностью соответствовать количественным, техническим и функциональным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки.

3. Требования к качеству и безопасности товара:

3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией, действующей на момент поставки Товара.

3.2. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

3.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом поставки по другим контрактам, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

3.4. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации (употреблении), не иметь дефектов.

3.5. Информация о товаре должна быть на русском языке или продублирована на русском языке.

3.6. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:

- действующим регистрационным удостоверением, выданным уполномоченным органом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества Товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).

При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, поступившая партия товара в счет поставки по контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика.

3.7. В случае поставки некачественного товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.

В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, осуществляется Поставщиком.

3.8. Право собственности и риски случайной гибели товара переходят от Поставщика к Заказчику после приемки товара Заказчиком и подписания документа о приемке.

3.9. Требования к таре и упаковке Товара.

3.9.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

3.10. Поставляемый товар должен соответствовать нормативно-технической документации.

3.11. Место поставки Товара: г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Чкаловское, пр-кт Динамо, д.3.

4. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.

4.1. Приложение № 1. Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара».

4.2. Приложение № 2. График (этапы) поставки.

Приложение 1

к Описанию объекта закупки

«Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»

| № п/п | Наименование товара | Код позиции | Наименование характеристики | Значение характеристики |  |  |  | Единица измерения характеристики | Инструкция к заполнению | Применение характеристик из справочника КТРУ или Обоснование использования дополнительной характеристики | Ед. изм. товара | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Описание значения характеристики | Min >, >= | Max <, <= | Конкретное значение |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Гель контактный, нестерильный | КТРУ: 32.50.50.190-00001440 | Назначение | Для ультразвуковых исследований, допплерографии и терапии | Х | Х | Х | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В целях обеспечения соответствия закупаемого товара потребностям заказчика, а также ввиду отсутствия в КТРУ технического описания товара удовлетворяющего потребностям заказчика, в описании объекта закупки использовались дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, которые не предусмотрены в позициях КТРУ. Дополнительные параметры объекта закупки установлены в связи с необходимостью конкретизации товара. | Штука | 53 |
|  |  |  | Диапазон вязкости (Па-с) | Х | ≥ 23 | ≤ 31 | Х | Условная единица | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Вязкость геля | Высокая | Х | Х | Х | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Акустический импеданс 1,53•10^6 (Кг/м²•с) | Соответствие | Х | Х | Х | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Цвет геля | Голубой | Х | Х | Х | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Фасовка | Х | ≥ 0,9 | ≤ 1,1 | Х | Килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |

### Приложение № 2
к Описанию объекта закупки

Требования к остаточному сроку годности поставляемого товара

| № п/п | Наименование предлагаемого к поставке товара | Остаточный срок годности поставляемого товара, выраженный в единицах измерения времени |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Гель контактный, нестерильный | Не менее 12 месяцев на момент поставки товара. |

### Приложение №3

### к Описанию объекта закупки

График (этапы) поставки

| Этап поставки товара | Наименование товара | Срок поставки товара | Единицы измерения | Количество товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 этап | Гель контактный, нестерильный | В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Контракта. | Штука | 53 |