Приложение к документации о закупке

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование товара | Код пози-ции КТРУ (при наличии) / ОКПД2 / ККН (при наличии) | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. хар-ки | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование дополнительных характеристик товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор с датчиком для измерения артериального давления | 26.60.12.129-00000093 НКМИ 145140 | Назначение | Для инвазивного измерения артериального давления | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | шт. | 3 |
|  |  |  | Встроенный четырехконтактный разъем, совместимый с коннектором соединительного кабеля типа Philips | Наличие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Количество встроенных преобразователей | Один | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Диапазом измерения давления: минимальное значение | ≤ 50 | мм рт. ст | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Диапазом измерения давления: максимальное значение | ≥ 300 | мм рт. ст | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Скорость промывки при давлении 300 мм.рт.ст. | 3 | мл/час | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Клапан ручной промывки на корпусе преобразователя | Наличие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Чувствительность | 5 | мкВ/В/мм.рт.т. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Дрейф нуля | ≤ 1 | мм.рт.ст. | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Количество встроенных трехходовых кранов | ≥ 2 | шт. | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Длина магистрали высокого давления от коннектора сосудистого доступа до трехходового крана | ≥ 20 и ≤ 25 | см | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка | Индивидуальная, стерильная | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Маркировка | На русском языке. Каталожный номер (при наличии), наименование, № и дата РУ, номер партии, дата производства, дата окончания срока годности | х | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
| 2 | Катетер для измерения артериального давления | 32.50.13.110-00005118 НКМИ 263870 | Назначение | Непрерывный мониторинг артериального давления | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | шт. | 3 |
|  |  |  | Интродьюсерная игла Сельдингера | Наличие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр иглы | ≥ 0,8 и ≤ 0,85 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Длина иглы | ≥ 50 и ≤ 55 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Проводник с гибким прямым кончиком | Наличие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр проводника | ≥ 0,5 и ≤ 0,55 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Длина иглы проводника | ≥ 250 и ≤ 255 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр катетера | 22 | G | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Длина катетера | 80 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Материал катетера | Фторэтиленпропилен | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Поверхность катетера | Гладкая атромбогенная | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Крылья | Съёмные фиксирующие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Коннектор | Люэр лок | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Используемые материалы | Фторэтиленпропилен, полипропилен | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка | Индивидуальная, стерильная | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Маркировка | На русском языке. Каталожный номер (при наличии), наименование, № и дата РУ, номер партии, дата производства, дата окончания срока годности | х | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
| 3 | Множественные аналиты газов крови/гемоксиметрия/ электролиты ИВД, реагент | 20.59.52.195-00000447 НКМИ 193190 | Назначение | Для анализаторов серии i-STAT | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствие КТРУ 20.59.52.195-00000447 | шт. | 50 |
|  |  |  | Измеряемые аналиты | pH, рСO2, рO2, Na+, K+, Ca++, Glu, Hct | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствие КТРУ 20.59.52.195-00000447 |  |  |
|  |  |  | Количество выполняемых исследований | 1 | шт. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствие КТРУ 20.59.52.195-00000447 |  |  |

# Главная мед. сестра СПб ГБУЗ «Городская больница № 33»                                                 И.Н.Резчикова