Приложение № 1
к Извещению об осуществлении закупки

УТВЕРЖДАЮ:

Директор СПб ГБУЗ «Медсантранс»

_____________

«___» ___________ 2026 г.

Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона

1. Информация об объекте закупки.

1.1. Объектом закупки является: Поставка фильтра напольного рулонного

1.2. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОКПД2 28.25.14.111 Фильтр для очистки воздуха с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки.

1.3.  Код позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных

и муниципальных нужд: отсутствует

Код и наименование в соответствии с справочником ККН: отсутствует

1.4. Источник финансирования:

Внебюджетные средства: Субсидии бюджетному учреждению «Медицинский санитарный транспорт» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

Целевая статья 0150010850, КВР 244, КОСГУ 340

1.5. Место, сроки и условия поставки товара: поставка осуществляется единовременно одной партией не позднее 10 рабочих дней после регистрации контракта. Поставка товара на склад Заказчика по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, д. 8. по предварительной договоренности в будние дни, с 10:00 до 16:00 (пятница с 10:00 до 15:00).

2. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам объекта закупки:

2.1. Весь поставляемый товар должен полностью соответствовать качественным, функциональным, техническим, эксплуатационным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки «Спецификация»

2.2 Поставляемый товар должен соответствовать

ГОСТ Р ЕН 779- 2014 Фильтры очистки воздуха общего назначения Определение технических характеристик ГОСТ 12.1.005-88 – “ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны”. Этот стандарт определяет требования к качеству воздуха в рабочей зоне, включая использование фильтров. ГОСТ 12.4.021-75 – “ССБТ. Воздушные фильтры. Общие технические требования”. В этом документе представлены общие требования к конструкции и эффективности фильтров.

2.3. Количество поставляемого Поставщиком товара должно соответствовать количеству товара, указанному в Обосновании начальной (максимальной) цены контракта.

2.4. Поставляемый товар должен быть новым (который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не быть в залоге или под иным обременением.

2.5. Комплектность поставки товара:

- Фильтр напольный 4 рулона

- Гарантийный талон;

- Сертификат соответствия или декларация соответствия.

3. Требования к таре и упаковке товара.

3.1 Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и хранении.

3.2 Поставляемый Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества получателя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки.

3.3 Товар должен иметь надлежащую заводскую упаковку, позволяющую защищать и сохранять все его качества при транспортировке и хранении от внешних воздействий (атмосферных осадков, загрязнений). За повреждение товара в поставке, которые являются следствием ненадлежащей упаковки, ответственность несет Поставщик.

4. Требования к гарантии качества и безопасности поставляемого товара (выполнения работ, оказания услуг) в соответствии с действующими стандартами и техническим регламентами:

4.1. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании товара.

4.2. Гарантия не менее 12 (двенадцати) календарных месяцев с даты поставки качественного товара и подписания сторонами акта сдачи-приемки товара. Поставщик обязан заменить некачественный товар на новый, в срок не более 10 рабочих дней. Все расходы, связанные по замене некачественного товара на новый, несет Исполнитель.

4.3 Требования к гарантии качества и безопасности товара, а также требования 
к гарантийному сроку хранения товара:

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара. Поставщик даёт гарантию на поставляемый товар в соответствие с гарантией, предоставляемой заводом-изготовителем товара, на условиях и в объёме фирменной гарантии изготовителя. Гарантия предоставляется Поставщиком на срок не менее 12 месяцев с даты поставки товара.

Претензии по качеству поставленного товара Заказчик вправе предъявить Поставщику в течение всего гарантийного срока.

Спецификация	Приложение № 1

|  | Тип объекта закупки |  |  |  |  |  | Товар |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара |  | Код позиции: - ОКПД2 | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |  | Единица измерения | Количество |
|  |  |  | Размеры рулона (Ширина х Длина) | 0,75х20 | м | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Толщина материала | 70 | мм | Значение характеристики не может меняться участником закупки |  |  |  |
| Фильтр напольный рулонный |  | 28.25.14.111 | Класс очистки | G3 |  | Значение характеристики не может меняться участником закупки |  | Рулон | 4 |
|  |  |  | Перепад давления на чистом фильтре | 15 | Па | Значение характеристики не может меняться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Температурная стойкость | 120 | град. С | Значение характеристики не может меняться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Конечный перепад давления | 250 | Па | Значение характеристики не может меняться участником закупки |  |  |  |