Приложение № 1

к Контракту от __ . __ . 2026 г.

№ ________________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование |  | Код ОКПД 2/ наименование по ОКПД2 | Описание (характеристики) объекта закупки |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | № п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения показателя |  | Значения показателей | Цена за еденицу (с НДС 20%) (руб) | Общая цена (с НДС 20%) ( руб) |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Переход под сварку, кованый, черная сталь DN57х32 |  | 24.20.40.000 Фитинги для труб стальные, кроме литых | 1.1 | Материал |  |  |  | Черная сталь |  |  | Штука | 10 |
|  |  |  |  | 1.2 | Тип соединения |  |  |  | Сварка |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3 | Условный проход |  |  |  | DN57х32 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4 | Совместимость |  |  |  | Для стальных труб |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5 | Кованый |  |  |  | Да |  |  |  |  |
| 2 | Фланец стальной, плоский DN40 под сварку PN16 |  | 24.20.40.000 Фитинги для труб стальные, кроме литых | 2.1 | Материал |  |  |  | Сталь |  |  | Штука | 10 |
|  |  |  |  | 2.2 | Тип соединения |  |  |  | Сварка |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3 | Диаметр |  | мм. |  | 145 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.4 | DN |  | мм. |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.5 | PN |  | мм. |  | 16 |  |  |  |  |
| 3 | Труба стальная, электросварная, оцинкованная 57х3,5 мм. 3 метра |  | 24.20.13.130 Трубы стальные электросварные | 3.1 | Назначение |  |  |  | Водогазопроводная |  |  | Штука | 2 |
|  |  |  |  | 3.2 | Материал |  |  |  | Оцинкованная сталь |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.3 | Длинна |  | метр |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.4 | Наружный диаметр |  | мм. |  | 57 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.5 | Толщина металла |  | мм. |  | 3,5 |  |  |  |  |
| 4 | Труба стальная, электросварная 108х3,5 мм. 3 метра |  | 24.20.13.130 Трубы стальные электросварные | 4.1 | Назначение |  |  |  | Водогазопроводная |  |  | Штука | 2 |
|  |  |  |  | 4.2 | Материал |  |  |  | Черная сталь |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.3 | Длинна |  | метр |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.4 | Наружный диаметр |  | мм. |  | 108 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.5 | Толщина металла |  | мм. |  | 3,5 |  |  |  |  |
| 5 | Труба стальная, электросварная 48х3,5 мм 3 метра |  | 24.20.13.130 Трубы стальные электросварные | 5.1 | Назначение |  |  |  | Водогазопроводная |  |  | Штука | 2 |
|  |  |  |  | 5.2 | Материал |  |  |  | Черная сталь |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.3 | Длинна |  | метр |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.4 | Наружный диаметр |  | мм. |  | 48 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.5 | Толщина металла |  | мм. |  | 3,5 |  |  |  |  |
| 6 | Отвод крутоизогнутый под сварку, шовный, черная сталь DN40 |  | 24.20.40.000 Фитинги для труб стальные, кроме литых | 6.1 | Материал |  |  |  | Черная сталь |  |  | Штука | 5 |
|  |  |  |  | 6.2 | Тип соединения |  |  |  | Сварка |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.3 | Условный проход |  |  |  | DN40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.4 | Совместимость |  |  |  | Для стальных труб |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.5 | Угол изгиба |  | градусы |  | 90 |  |  |  |  |
| 7 | Регулятор температуры приварной, с тремя патрубками, открытая система ТРЖ-М-1 ДУ50 |  | 28.14.13.142 Арматура запорная | 7.1 | Тип регулятора |  |  |  | Приварной |  |  | Штука | 5 |
|  |  |  |  | 7.2 | Максимальная рабочая температура |  | град. цельсия |  | 150 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.3 | Вид регулятора |  |  |  | С тремя патрубками |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.4 | Открытая система |  |  |  | Да |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.5 | Условный диаметр |  | мм. |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.6 | Артикул |  |  |  | ТРЖ-М-1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.7 | Материал |  |  |  | Сталь |  |  |  |  |
| 8 | Грунт-эмаль по ржавчине 3в1 белая RAL 9010 глянцевая, банка 0,75 л. (Dali или аналог) |  | 20.30.12.130 Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде | 8.1 | Назначение |  |  |  | Для металла |  |  | Штука | 6 |
|  |  |  |  | 8.2 | Степень блеска |  |  |  | Глянцевая |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.3 | Цвет |  |  |  | Белый |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.4 | Основа |  |  |  | Алкидная |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.5 | По ржавчине |  |  |  | Да |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.6 | Количество в банке |  | литр |  | 0,75 |  |  |  |  |
| 9 | Стеклообои, плотность 115 г/кв.м размер 1х25 метр ( BauTex Profitex Р16 или аналог) |  | 17.24.11.120 Материалы для оклеивания стен прочие | 9.1 | Материал основы |  |  |  | Стеклоткань |  |  | Рулон | 6 |
|  |  |  |  | 9.2 | Плотность |  | г/кв.м |  | 115 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9.3 | Цвет |  |  |  | Белый |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9.4 | Тип рисунка |  |  |  | Рогожка средняя |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9.5 | Фактура |  |  |  | Тисненные |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9.6 | Количество в рулоне |  | метр квадратный |  | 25 |  |  |  |  |
| 10 | Сварочные электроды OK 46-00P диаметр 3 мм. упаковка 4 кг. (Esab или аналог) |  | 25.93.15.120 Электроды с покрытием | 10.1 | Тип электрода |  |  |  | ОК 46 |  |  | Упаковка | 1 |
|  |  |  |  | 10.2 | Покрытие электрода |  |  |  | Рутилово-целлюлозное |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10.3 | Длинна |  | мм |  | 350 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10.4 | Диаметр |  | мм |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10.5 | Количество в упаковке |  | кг |  | 4 |  |  |  |  |
| 11 | Сварочные электроды OK 46-00P диаметр 2 мм. упаковка 2 кг. (Esab или аналог) |  | 25.93.15.120 Электроды с покрытием | 11.1 | Тип электрода |  |  |  | ОК 46 |  |  | Упаковка | 2 |
|  |  |  |  | 11.2 | Покрытие электрода |  |  |  | Рутилово-целлюлозное |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11.3 | Длинна |  | мм |  | 300 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11.4 | Диаметр |  | мм |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11.5 | Количество в упаковке |  | кг |  | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Круг отрезной по металлу 125х22,2х1 мм. (Луга или аналог) |  | 23.91.11.150 Круги отрезные | 12.1 | Диаметр |  | мм |  | 125 |  |  | Штука | 100 |
|  |  |  |  | 12.2 | Толщина |  | мм |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12.3 | Назначение |  |  |  | По металлу |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12.4 | Посадочный диаметр |  | мм |  | 22,2 |  |  |  |  |
| 13 | Замок ригельный для ПВХ двери 50/PZ/F16/40 (KFV или аналог) |  | 25.72.12.111 Замки врезные из недрагоценных металлов | 13.1 | Тип замка |  |  |  | Врезной, ригельный без защелки |  |  | Штука | 6 |
|  |  |  |  | 13.2 | Длинна замка с планкой |  | мм |  | 160 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13.3 | Ширина замка с планкой |  | мм |  | 43 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13.4 | Толщина замка |  |  |  | 16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13.5 | Межосевое расстояние |  | мм |  | 92 |  |  |  |  |
| 14 | Щит распределительный, навесной, пластиковый IP41 200х148х95 мм. 6 модулей (EKF PROxima ЩРН-П-6 или аналог) |  | 27.12.31.000 Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ | 14.1 | Количество модулей |  | шт. |  | 6 |  |  | Штука | 6 |
|  |  |  |  | 14.2 | Способ монтажа |  |  |  | Навесной |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14.3 | Высота |  | мм |  | 200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14.4 | Ширина |  | мм |  | 148 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14.5 | Количество дверей |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Автоматический выключатель, модульный 16А тип C 4,5 кА 230/400 В (КЭАЗ OptiDin BM63 3P или аналог) |  | 27.12.22.000 Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ | 15.1 | Количество полюсов |  | шт. |  | 3 |  |  | Штука | 6 |
|  |  |  |  | 15.2 | Номинальный ток |  | А |  | 16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15.3 | Номинальная отключающая способность |  | кА |  | 4,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15.4 | Тип расцепителя |  |  |  | Тепловой и электромагнитный |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15.5 | Номинальное напряжение |  | В |  | 400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15.6 | Климатическое исполнение |  |  |  | УХЛЗ |  |  |  |  |
| 16 | Автоматический выключатель, модульный 20А тип C 4,5 кА 230/400 В (КЭАЗ OptiDin BM63 3P или аналог) |  | 27.12.22.000 Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ | 16.1 | Количество полюсов |  | шт. |  | 3 |  |  | Штука | 6 |
|  |  |  |  | 16.2 | Номинальный ток |  | А |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16.3 | Номинальная отключающая способность |  | кА |  | 4,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16.4 | Тип расцепителя |  |  |  | Тепловой и электромагнитный |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16.5 | Номинальное напряжение |  | В |  | 400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16.6 | Климатическое исполнение |  |  |  | УХЛЗ |  |  |  |  |
| Общая цена: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик |  |  |  | Поставщик |  |
| Главный врач СПб ГБУЗ ГКОД ______________________ Э.Э. Топузов |  |  |  | ________________ (_______________) |  |
| М.П. |  |  |  | М.П. |  |