Описание объекта закупки

на поставку медицинских изделий (бахилы водонепроницаемые) для СПб ГБУЗ «ДГП № 71»

Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: 32.50.50.190 - Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки

Требования к количеству, качеству товара, к его техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам

- Требования к количеству товара

Количество отпускаемого Поставщиком товара должно соответствовать количеству товара, указанного в настоящем разделе

| № п/п | Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Бахилы водонепроницаемые | шт | 50000 |

Указание на количество единиц носит информационный характер. Возможна поставка товара в иной вторичной упаковке с пересчетом на необходимое Заказчику количество товара.

2. Требования к качеству и безопасности товара

1. Товары, являющиеся предметом закупки, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, иметь необходимые регистрационные удостоверения, сертификаты качества и паспорта (сертификаты) качества и паспорта (сертификаты) соответствия гигиеническим и санитарным нормам на поставляемый товар. Поставляемый Поставщиком товар должен соответствовать необходимым стандартам (ГОСТам, ТУ).

2. Не допускается предложение товаров, бывших в употреблении или восстановленных (т.н. second life).

3. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям, обеспечивающим их безопасность для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»).

3. Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам

Наименование, описание (технические, функциональные характеристики) товара:

| № п/п | Наименование товара | КТРУ/ККН | № п/п параметров | Наименование характеристики | Единица измерения характеристики | Значение характеристики | Инструкцию по заполнению характеристик в заявке | Доп. требования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бахилы водонепроницаемые | 32.50.50.190-00003066 / 32.50.50.190-043 | 1 | Длина | мм | ≥ 400 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с КТРУ |
|  |  |  | 2 | Толщина подошвы бахилы, мкм |  | ≥ 20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | 3 | Материал |  | Полиэтилен низкого давления | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | 4 | Одноразовые |  | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | * |
|  |  |  | 5 | Высота | мм | ≥ 140 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | 6 | Водонепроницаемые |  | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |

*В связи с отсутствием в позиции КТРУ детальных требований к характеристикам товара Заказчиком в силу пункта 5 Правил использования КТРУ указаны потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Закона, которые не предусмотрены в позиции каталога. Требования установлены на основании лечебной практики и потребности Заказчика, для осуществления лечебного процесса. Данный набор характеристик позволяет удовлетворить потребности Заказчика с учетом специфики

При поставке товар должен иметь документы, подтверждающие соответствие продукции, являющейся предметом закупки, требованиям законодательства российской Федерации:

- Сертификаты соответствия;

- Регистрационные удостоверения.

Ссылки на конкретные торговые марки, фирменные наименования являются описательными, возможно применение эквивалента.

Эквивалентность товара определяется по техническим и функциональным характеристикам, указанным в инструкциях по применению и ГОСТ на данный товар.

4. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.

1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого товара всем действующим стандартам и требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Требования к качеству товара устанавливаются в соответствии со статьей 469 ГК РФ. Товар должен соответствовать действующему законодательству Российской Федерации применительно для Товара такого рода.

3. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в пределах срока годности, установленного производителем товара. Исчисление срока годности производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации (ст.  472, 473 ГК РФ).

4. Остаточный срок годности поставляемых товаров должен быть не менее 1 года от срока, установленного производителем, с момента подписания Заказчиком документа о приемке товара в единой информационной системе (в документах на Товар, предусматривающих гарантийный срок).   Поставщик обязан гарантировать качество поставляемого Товара в течение срока годности, установленного изготовителем данного товара. Претензии по качеству Товара Заказчик вправе предъявить в течение его срока годности.

5. Обнаружив после приёмки товара недостатки, которые не могли быть устранены при обычном способе приёмки (скрытые недостатки), Заказчик извещает об этом поставщика в течение 14 дней.

6. В случае необходимости замены товара ненадлежащего качества, в течение установленного контрактом срока годности на товар, возврат Поставщику товара для замены производится на основании оформленной представителем Заказчика письменной претензии.

7. В случае необходимости замены товара ненадлежащего качества в пределах срока годности Поставщик обязуется производить замену некачественного товара на аналогичный товар или товар с лучшими потребительскими (эксплуатационными) характеристиками.

5. Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг

Требования не установлены.

6. Количество и место доставки товара, являющегося предметом контракта, место выполнения работ или оказания услуг, являющихся предметом контракта, сроки поставки товара или завершения работы, график оказания услуг

1. Количество товара -  указаны в п.1 настоящего Приложения

  - Место доставки товара:

  - - г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сосновское, пр-кт Энгельса, д.117 литера А;

- г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Светлановское, пр-кт Энгельса, д. 44 к. 1 литера А;

- г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, Толубеевский проезд, д.6, стр. 1

2. Срок поставки товара – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения заявки от Заказчика.

Старшая медсестра _____________________ Антипина В.А.