«Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»

| № п/п | Наименование товара | КТРУ/ОКПД2 | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция к заполнению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Катетер дренажный | 22.21.29.120 | Материал трубки | Поливинилхлорид | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Рентгенконтрастная полоса | Наличие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Размер трубки, Ch | 24 | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Длина трубки | ≥ 500 и ≤ 650 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Расположение дренажных отверстий | По спирали | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Троакар | Нет | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |