Приложение № 1

к Извещению
Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона 
1. Требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам объекта закупки

1.1. Весь поставляемый товар должен полностью соответствовать количественным, функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки.

1.2.  Все содержащиеся в Описании объекта закупки и приложениях к нему товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент».

1.3. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией.

1.4.  Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании товара.

1.5. Поставляемый товар должен быть новым (который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не быть в залоге или под иным обременением.

1.6. В комплект поставки товара должны входить все материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с его функциональным назначением и требованиями документации.

1.7. Информация о товаре должна быть на русском языке или продублирована на русском языке.

1.8. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:

- регистрационным удостоверением, выданным уполномоченным органом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).

При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, поступившая партия товара в счет поставки по контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика.

2. Требования к условиям транспортировки товара, упаковке и маркировке

2.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

2.2. Маркировка должна содержать сведения о товаре: товарный знак, наименование, местонахождение предприятия-производителя; обозначение ТУ; гарантийные обязательства; дата изготовления; номер партии; страна-изготовитель, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации.

3. Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара

3.1. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный в соответствии с Контрактом, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым (заводской сборки), не восстановленным и не смонтированным из деталей, бывших в употреблении, по своим функциональным характеристикам (потребительским свойствам), качественным характеристикам и комплектности товар соответствует требованиям Контракта, что подтверждается технической документацией завода-изготовителя данного Товара.

Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании товара в соответствии со Спецификацией, Техническими требованиями, технической и эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) товара.

3.2. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления товара, а также надлежащее качество товара.

3.3. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого товара условиям Контракта, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства, устранение неисправностей посредством замены запасных частей.

3.4. Гарантия Поставщика на поставленное Оборудование и гарантия производителя на Оборудование установлены в соответствии с Требованиями к значениям показателей (Приложение № 1). Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания соответствующего документа о приемке Услуг в единой информационной системе в сфере закупок.

3.5. Неисправный или дефектный товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного товара гарантийный срок на данный товар продлевается.

3.6. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности товара, если они произошли:

а) в результате внесения Заказчиком или третьей стороной модификаций или изменений товара без письменного согласия Поставщика;

б) в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания товара, предусмотренных технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) товара.

3.7. Устранение неисправностей и ремонт поставленного товара должны осуществляться на месте его использования, а в случае необходимости - в гарантийной мастерской, в течение 10 календарных дней с момента получения Поставщиком письменного уведомления Заказчика, доставка до мастерской и возврат осуществляются за счет Поставщика. При необходимости замены запасных частей срок гарантийного ремонта не должен превышать 30 календарных дней. При невозможности устранения неисправностей товара должно подлежать замене в течение 10 календарных дней с момента установления данного факта. 

3.8. Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, надлежащим образом оказать услуги по доставке, разгрузке, сборке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию товара, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика, эксплуатирующих товар, и специалистов Заказчика, осуществляющих техническое обслуживание товара, правилам эксплуатации и технического обслуживания товара в соответствии с требованиями технической и(или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) (данный пункт устанавливается Заказчиком при необходимости).

4. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.

4.1. Приложение № 1. Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям».
Приложение № 1
к Описанию объекта закупки

Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям»
	№
	 Наименование товара
	КТРУ/ОКПД 2
	 Количество товара, работы, услуги
	 Единица измерения
	Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости)

	
	
	
	
	
	Наименование характеристики
	 Тип характеристики
	Значение характеристики
	 Единица измерения
	  Инструкция по заполнению характеристик в заявке 


	1
	Динамометр 
	КТРУ 26.60.12.122-00000065- Динамометр ручной, с электропитанием
ККН 26.60.12.122-007 Динамометр ручной, с электропитанием тип 2
	1
	шт.
	Диапазон измерений

	Количественная
	≤ 120 
	даН
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Кистевой
	Качественная
	Да
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Электронный
	Качественная
	Да
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Дискретность отсчёта
	Количественная
	≤  0,5
	даН
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Жидкокристаллический индикатор (ЖКИ)
	Качественная
	наличие
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Время фиксирования величины силы на табло индикации
	Количественная
	≤  5 
	сек
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Электронное управление
	Качественная
	наличие
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Прибор питается автономно от аккумулятора (элементов питания)
	Качественная
	соответствие
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Измеритель силы встроен в корпус аппарата
	Качественная
	соответствие
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Переносной пульт управления
	Качественная
	наличие
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Масса
	Количественная
	≥ 650 и ≤ 800
	г
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики


	2
	Измеритель артериального давления, сфигмоманометр
	КТРУ 26.60.12.129-00000222 Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье

	1
	шт.
	Измеряемое давление
	Количественная
	≤ 300
	Миллиметр ртутного столба
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Отслеживание аритмии
	Качественная 
	да
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Обхват манжеты, максимальный 
	Количественная
	≥ 42
	См

(Сантиметр)
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Обхват манжеты, минимальный 
	Количественная
	≤ 22 
	См

(Сантиметр)
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Материал манжеты
	 Качественная
	Нейлон 
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Место измерения
	Качественная
	Плечо 
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Частота сердечных сокращений 
	Качественная
	≤ 240 
	уд./мин.
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Сетевой адаптер переменного тока
	Качественная
	Да
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Среднее значение трех последовательных измерений
	Качественная
	да
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Поверка
	Качественная
	Наличие
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Тип дисплея 
	Качественная 
	LCD
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки


	3
	Лупа ручная
	ОКПД2

32.50.13.190

	1
	шт.
	Кратность увеличения
	Количественная
	≥ 10
	крат
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Материал линзы
	Качественная 
	РХМ
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Оптическая сила
	Количественная
	≥ 38
	дптр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Размер линзы 
	Количественная
	≥ 35
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Свет
	 Качественная
	LED
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Тип линзы
	Качественная
	Асферическая
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Вес
	Количественная
	≤ 0,5
	 кг
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики


	4
	Анализатор глюкозы в крови (глюкометр) экспресс анализатор портативный
	КТРУ 26.60.12.119-00000891 Система мониторинга глюкозы ИВД, для домашнего использования

	1
	шт.
	Время измерения
	Количественная
	≤ 5
	секунд
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	Диапазон измерений 
	Количественная
	0,6-33,3


	ммоль/л
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Объем капли крови
	Количественная
	1- 2


	мкл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Принцип измерения 
	Качественная
	фотометрический


	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Калибровка по плазме крови


	 Качественная
	соответствие
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Связь с компьютером 
	Качественная
	mini-USB кабель
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	Питание батарейка
	Качественная
	наличие
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	устройство для прокалывания пальца
	Качественная
	наличие
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	
	
	
	
	
	ланцеты
	Количественная
	≥ 10
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	
	тест-полоски 
	Количественная
	≥ 10
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики


Главная медицинская сестра                                                          М.Ф. Каруличева
