
Проект контракта

КОНТРАКТ____________________ 
	г. Санкт-Петербург
	 


Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 20» (СПб ГБУЗ «Городская больница № 20»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Монашенко Дмитрия Николаевича, действующего  на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице  __________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту именуемый «Договор») о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется в установленные сроки передать в собственность Заказчику сплит-системы (далее Товар), указанное в Приложении №1 к договору и выполняет работы по демонтажу неисправного оборудования сплит-системы Заказчика (трасса, внутренний блок, наружный блок, кронштейны наружного блока), производит монтаж и пуско-наладочные работы поставленного (нового) оборудования в соответствии с требованиями настоящего Описания объекта закупки, (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять этот Товар и обеспечить оплату Товара на условиях настоящего договора. 
1.2. Срок поставки: Товар поставляется по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д. 21 лит. З (хозяйственный склад) в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента подписания Контракта в рабочие дни и часы Заказчика с 9-00 до 17-30.
1.3. Работы по монтажу сплит-систем выполняются по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д. 21 лит. А (кабинет УЗИ) в период действия Контракта в рабочие дни и часы Заказчика с 9-00 до 17-30. Срок на выполнение работ – 5 (пять) календарных дней с момента поставки Товара Заказчику.
1.4. Качество Товара должно соответствовать сертификатам качества, регистрационным удостоверениям, а также обычно предъявляемым требованиям.

1.5. Ассортимент, количество, качество, комплектность и стоимость Товара определены в Спецификации (Приложение №1 к договору) (далее – Спецификация).

1.6. Настоящий Договор заключается на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.6. Идентификационный код закупки: _______________________________________
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Передать Заказчику Товар надлежащего качества и в надлежащей упаковке. Товар передается в комплекте, определенном в Спецификации.

2.1.2. Одновременно с передачей Товара (части Товара) передать Заказчику сертификаты, регистрационные удостоверения на медицинские изделия, документы, подтверждающие страну происхождения товара. 

2.1.3. Передать Заказчику товар свободным от любых прав третьих лиц.

           2.1.4. Доставить Товар (часть Товара) с разгрузкой с транспортного средства по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, дом № 18, литер А (далее - Место доставки).
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена настоящего договора составляет: __________________________________________________.
3.2. Стоимость отдельных видов товаров определяется в соответствии со Спецификацией.

3.3. Оплата осуществляется в течение 7 рабочих дней после передачи Товара (партии Товара) и после подписания Заказчиком товарной накладной, на основании полученных Заказчиком счета и счета-фактуры.

3.3.1. Заказчик считается исполнившим свою обязанность по оплате Товара (части Товара) с момента направления копий счета Поставщика и соответствующей накладной, подписанной Заказчиком, в соответствующий отдел Управления Федерального Казначейства РФ.

3.4. Цена договора включает в себя стоимость Товара, стоимость доставки Товара Поставщиком Заказчику, стоимость перевозки, стоимость погрузо-разгрузочных работ, стоимость хранения товара, стоимость страхования товара, все налоги и сборы, выплаченные или подлежащие к выплате, в том числе НДС, а также иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего договора, без исключений.

3.5.  Цена договора является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных в п. 3.6., 3.7. настоящего договора.
3.6. Стороны согласовали, что Заказчик в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные договором количество Товаров при изменении потребности в Товарах, на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких Товаров, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких Товаров, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких Товаров Заказчик и Поставщик обязаны изменить цену договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара и цена единицы Товара при сокращении потребности в поставке части такого Товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого Товара

3.7. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного договором количества товара и иных условий исполнения договора.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА

4.1. В случае передачи Товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

4.1.1. Соразмерного уменьшения цены.

4.1.2. Безвозмездного устранения недостатков в течение трех дней после извещения Поставщика Заказчиком.

4.1.3.  Возмещение своих расходов на устранение недостатков Товара.

4.2. Стороны пришли к соглашению, что в случае существенного нарушения требований к качеству Товара - обнаружения неустранимых недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, проявляются вновь после их устранения и других подобных недостатков, Заказчик вправе по своему выбору:

4.2.1. В уведомительном порядке отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной суммы, при этом Поставщик обязан возвратить полученные от Заказчика денежные средства в течение двух дней с момента получения соответствующего требования.

4.2.2. Потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим договору, при этом Поставщик обязан заменить Товар в течение двух дней с момента получения соответствующего требования.

4.3. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Заказчику и вследствие нарушения Заказчиком инструкции по эксплуатации и хранению Товара, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

4.4. Требования, связанные с недостатками Товара, могут быть предъявлены Заказчиком, если недостатки обнаружены в течение гарантийного срока. Гарантийный срок начинается с момента принятия Товара Заказчиком.

 Претензии по скрытым недостаткам Товара (части Товара) принимаются Поставщиком в течение всего срока эксплуатации Товара.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

5.1. Если предоставлен некомплектный товар, то Заказчик вправе потребовать от Поставщика доукомплектования товара в течение одного рабочего дня после извещения Поставщика Заказчиком.

5.2. Стороны пришли к соглашению, что если Поставщик в срок, указанный в п.5.1. договора, не выполнил указанные требования Заказчика, Заказчик вправе потребовать замены некомплектного товара на комплектный, при этом Поставщик обязан заменить некомплектный товар на комплектный в течение одного дня с момента получения соответствующего требования от Заказчика, или Заказчик вправе в уведомительном порядке отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы, при этом Поставщик обязан возвратить полученные от Заказчика денежные средства в течение двух дней с момента получения соответствующего требования.

6. КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА

6.1. Стороны пришли к соглашению, что в случае передачи Товара (части Товара) Заказчику в меньшем количестве, чем предусмотрено договором (заявкой Заказчика), Заказчик вправе по своему выбору:

6.1.1. Потребовать передачи недостающего количества товара.

6.1.2. Отказаться от переданного товара и от его оплаты, потребовать возврата уплаченной денежной суммы, при этом Поставщик обязан возвратить полученные денежные средства в течение двух дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика.

6.2. В случае передачи Товара (части Товара) в количестве, превышающем указанное в договоре (заявке Заказчика), Заказчик обязан известить об этом Поставщика в порядке, определенном настоящим договором, при этом Заказчик не несет ответственность за сохранность полученной части Товара, в количестве, превышающем указанное в договоре (заявке Заказчика). 

7. ТАРА И УПАКОВКА

7.1. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), отвечающую требованиям к упаковке, и обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении.

7.2. В случае передачи Товара в ненадлежащей упаковке или без нее, Заказчик вправе потребовать от Поставщика заменить не надлежаще поставленный Товар, а Поставщик обязан в течение одного дня заменить не надлежаще поставленный Товар.

8. ПРАВА ТРЕТЬИХ ЛИЦ

8.1. Стороны пришли к соглашению, что при передаче Товара, обремененного правами третьих лиц, Заказчик имеет право расторгнуть настоящей договор в уведомительном порядке, если не будет доказано, что Заказчик знал или должен был знать о правах третьих лиц на Товар.

8.2. При изъятии Товара у Заказчика третьими лицами по основаниям, возникшим до передачи Товара, Поставщик обязан возместить Заказчику понесенные последним убытки, в том числе возвратить уплаченную цену, возместить расходы на приобретение Товара у другого Поставщика, возместить упущенную выгоду и т.д. Поставщик освобождается от этой обязанности, если докажет, что Заказчик знал или должен был знать о наличии оснований для изъятия Товара.

9. СДАЧА-ПРИЕМКА ТОВАРА

9.1. Доставка Поставщиком Товара по адресу, указанному Заказчиком, входит в цену договора, указанную в п.3.1. договора.

9.2. Право собственности на Товар (части Товара) и риск случайной гибели, случайного повреждения Товара (части Товара) переходит к Заказчику с момента принятия Товара (части Товара) Заказчиком (подписание Заказчиком накладной). С указанного момента Поставщик считается выполнившим свою обязанность по передаче Товара.

9.3. Заказчик должен принять переданный Товар, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены Товара или отказаться от приёмки Товара или потребовать возврата уплаченного вознаграждения.

9.4. Заказчик обязан известить Поставщика о нарушении условий договора, о количестве, об ассортименте, о качестве, о комплектности, о таре, упаковке.

9.5. В случае невыполнения правила, предусмотренного п.9.4. договора, Поставщик вправе отказаться полностью или частично от удовлетворения требований Заказчика о передаче ему недостающего количества Товара, замене Товара, о затаривании (об упаковке) Товара, если докажет, что невыполнение этого правила Заказчиком повлекло невозможность удовлетворить его требования.

9.6. Если Заказчик знал или должен был знать о том, что переданный Товар не соответствует условиям договора, он не вправе ссылаться на обстоятельства, предусмотренные п.9.4., 9.5. договора.

9.7. Приемка товара осуществляется Заказчиком в течение 20 рабочих дней.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). 
           Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком любого обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим Договором в размере 0,5% от цены Договора.

10.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе произвести оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки, предусмотренного п.10.1 договора.

           10.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком срока оплаты Товара, предусмотренного договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного платежа, но не более двадцати процентов от цены договора. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.4. Настоящим стороны пришли к соглашению, что Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке при наличии любого из следующих обстоятельств:

- при нарушении Поставщиком любого срока поставки товара (части товара);

- при поставке товара (части товара) ненадлежащего качества.

10.5. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения обязательств по договору Заказчик направляет Поставщику соответствующее уведомление. 

10.6. Стороны пришли к соглашению, что в случае отказа Заказчика от исполнения обязательств по договору, Заказчик обязан оплатить Поставщику исключительно Товар (часть товара), принятый Заказчиком на основании подписанной Заказчиком накладной. Иные расходы, убытки и прочее Поставщика, связанные с расторжением договора, не подлежат возмещению (оплате, компенсации и т.п.) Заказчиком.
11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное или непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).
11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующей исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую не позднее десяти дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом спор выполнения обязательств по настоящему договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали эти обстоятельства.
12. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Все споры, возникающие в связи с настоящим договором, а также и вытекающие из него, Стороны пытаются решить путем переговоров, если спор не разрешен, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Остаточный срок годности составляет: не менее 12 месяцев с момента поставки Товара.
13.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2025 года.
13.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью договора.

13.4. Изменение существенных условий настоящего договора не допускается.

13.5. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Поставщика, один – у Заказчика.
Приложение №1 к договору: Спецификация.
Приложение №2 к договору: Описание объекта закупки
14.  АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК:

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Городская больница № 20»

Юридический и почтовый адрес: 196135, г. Санкт-Петербург, улица Гастелло, дом 21

Тел. (секретарь): /812/ 373-30-31,факс: 373-70-10

Тел. (гл. бух.): /812/ 708-46-44, факс 708-46-44

Тел. (аптека): /812/708-40-73 (71)

Тел. (отдел закупок): /812/ 708-40-50.

Эл. почта info@hospital20.spb.ru

ИНН 7810247601 КПП 781001001

Комитет финансов (СПб ГБУЗ «Городская больница №20» л/с 0591052)

Расчётный счёт № 40102810945370000005

Казн. счет № 03224643400000007200

Банк получателя ОКЦ №1 Северо-Западного ГУ Банка России// УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург БИК 014030106

ОКПО 34295194 ОКТМО 40377000

Дата постановки на налоговый учет 26.10.1993 г


	                 ПОСТАВЩИК:



	Главный врач

Монашенко Дмитрий Николаевич


	


Приложение №1

к Договору № ______________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№ п/п
	Наименование товара
	 ОКПД2
	Производитель, страна происхождения
	Цена за ед., в руб.
	Ед. изм.
	Кол-во
	Сумма, в руб. с (НДС)

	1.
	Сплит-системы
	28.25.12.130
	
	
	Шт.
	2
	


	от Заказчика:

Главный врач

Монашенко Дмитрий Николаевич
	


Приложение №1

к Договору № ______________
	Описание объекта закупки 
Раздел 1. Информация об объекте закупки.


1. Наименование объекта закупки: поставка сплит-системы для нужд СПб ГБУЗ «Городская больница № 20» в 2026 году. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки 28.25.12.130 – кондиционеры бытовые.
2. Поставщик осуществляет поставку новой сплит-системы в соответствии со Спецификацией товара (Приложение № 1 к Описанию объекта закупки) (далее – Товар) и выполняет работы по демонтажу неисправного оборудования сплит-системы Заказчика (трасса, внутренний блок, наружный блок, кронштейны наружного блока), производит монтаж и пуско-наладочные работы поставленного (нового) оборудования в соответствии с требованиями настоящего Описания объекта закупки.

3. Работы по монтажу сплит-систем выполняются по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д. 21 лит. А (кабинет УЗИ) в период действия Контракта в рабочие дни и часы Заказчика с 9-00 до 17-30. Срок на выполнение работ – 5 (пять) календарных дней с момента поставки Товара Заказчику.
4. Товар поставляется по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д. 21 лит. З (хозяйственный склад) в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента подписания Контракта в рабочие дни и часы Заказчика с 9-00 до 17-30.

Раздел 2. Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам Товара:

2.1. Поставляемый Товар должен полностью соответствовать количественным, техническим и функциональным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки («Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»).

Раздел 3. Требования к качеству и безопасности товара:

3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией, действующей на момент поставки Товара

3.2. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации. 

3.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом поставки по другим Контрактам, свободен от прав и притязаний третьих лиц. 
3.4. Поставляемый Товар должен быть новым (который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не быть в залоге или под иным обременением.

3.5. В комплект поставки Товара должны входить все материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с его функциональным назначением и требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя), а также материалы необходимые для выполнения работ по монтажу Товара.
3.6. Информация о Товаре должна быть на русском языке или продублирована на русском языке.

3.7. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:
- действующим регистрационным удостоверением, выданным уполномоченным органом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества Товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).

При отсутствии документа, удостоверяющего качество Товара, поступившая партия товара в счет поставки по контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого Товара осуществляются за счет Поставщика. 
3.8. В случае поставки некачественного товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.

В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, осуществляется Поставщиком.

3.9. Право собственности и риски случайной гибели товара переходят от Поставщика к Заказчику после приемки работ по монтажу и пуско-наладке Товара Заказчиком и подписания Сторонами документа о приемки работ.
3.10. Требования к таре и упаковке Товара:

3.10.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. При определении габаритов упаковки Товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования Товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 

Маркировка должна содержать сведения о Товаре: его наименование, год выпуска, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации. 

Раздел 4. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию Товара.

4.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в соответствии с Контрактом, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым (заводской сборки), не восстановленным и не смонтированным из деталей, бывших в употреблении, по своим функциональным характеристикам (потребительским свойствам), Качественным характеристикам и комплектности Товар соответствует требованиям Контракта, что подтверждается технической документацией завода-изготовителя данного Товара.

Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Товара в соответствии со Спецификацией, Техническими требованиями, технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

4.2. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее качество Товара.

4.3. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Товара условиям Контракта, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства, замену некачественного Товара.
4.4. Гарантия Поставщика на поставленный Товар составляет не менее 12 месяцев, с момента передачи Товара Заказчику и подписания Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ, но не менее срока гарантии производителя.
4.5. Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счёт в сроки, согласованные Заказчиком. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар продлевается.

4.6. Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, надлежащим образом осуществить погрузочно-разгрузочные работы, доставку, перемещение Товара со склада к месту производства работ, демонтаж старого и монтаж нового оборудования, выполнить пуско-наладочные работы, обеспечить Заказчика на время проведения работ временным оборудованием для поддержания регламентированной температуры в зоне обслуживания установки.

Раздел 5. Требования к выполнению работ.
5.1. Работы должны производиться в соответствии с Контрактом и настоящим Описанием объекта закупки. В течение 3 (трех) рабочих дней от даты заключения Контракта Поставщик передает Заказчику Товар и приказ о назначении ответственного лица за выполнение работ, список сотрудников, которые непосредственно будут выполнять работы.
5.2. Работы должны выполняться квалифицированными сотрудниками, специализированные работы (высотные работы) должны выполняться аттестованными сотрудниками. Копии квалификационных документов (аттестаты, сертификаты, удостоверения, паспорта) сотрудников Поставщика, предоставляются Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней, от даты заключения Контракта.
5.3. Работы производятся в действующем учреждении здравоохранения с 9-00 до 17-30 часов по рабочим дням, в субботу и воскресенье выходной.
5.4. Поставщик обязан предоставить Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Контракта, список лиц, осуществляющих выполнение работ для оформления пропусков на вход и выход с территории Заказчика с указанием: ФИО, серия и номер паспорта, должность, контактный номер телефона. В случае необходимости проезда автотранспортных средств Поставщика на территорию Учреждения, Поставщик направляет Заказчику список с указанием: марка автомобиля, ФИО водителя, должность, контактный номер телефона водителя.
5.5. В течение 3 (трех) рабочих дней от даты  подведения итогов, Поставщик разрабатывает и передает на согласование Заказчику проект плана производства работ (ППР). В состав ППР включается подробный График производства работ, который не должен противоречить сроку выполнения работ. При отсутствии ППР подрядная организация к работам не допускается. В связи с круглосуточной работой и особой социальной значимостью СПб ГБУЗ «Городская больница № 20», ППР должен обеспечить соблюдение поточности пациентов без создания критических нарушений в транспортировке пациентов по Объекту.
5.6. Поставщик приступает к работе со дня, следующего после подписания Поставщиком Акта передачи Объекта для выполнения работ, подписанный Заказчиком. Заказчик должен передать Объект Поставщику по Акту, а Поставщик обязан принять Объект и подписать Акт передачи объекта для выполнения работ в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты заключения Контракта.
5.6. Работы должны выполняться в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, нормативными требованиями надзорных и инспектирующих органов, а также рекомендациями заводов-изготовителей применяемых строительных материалов и комплектующих, в процессе производства работ Поставщик обязан вести журнал производства работ.

5.7. Во время производства работ необходимо предусмотреть ряд мероприятий, обеспечивающих уровень шума и вибрации, не превышающих требования Законодательства Российской Федерации.

5.8. Материалы, изделия, оборудования и комплектующие, используемые Поставщиком при выполнении работ, должны иметь санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты соответствия и/или сертификаты качества, паспорта, инструкции и другие документы, подтверждающие соответствие требованиям СНиПа, ГОСТа, ТУ и другим нормативно-правовым документам.

5.9.  Все применяемые при выполнении работ материалы должны быть сертифицированы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о наличии сертификатов соответствия на товары, работы и услуги, установленные Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», а также государственным стандартам и техническим условиям.

5.10.  Применяемые при выполнении работ материалы должны быть новыми (которые не было в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено настоящим Контрактом.

5.11.  Применяемые при выполнении работ материалы, при обычных условиях их использования, хранения и транспортировки должно быть безопасны для жизни, здоровья человека, окружающей среды, а также не должны причинять вред имуществу Заказчика. В сопроводительной документации на материалы, на этикетке, маркировкой или иным способом должны быть указаны специальные правила, если для безопасного использования материалов, их хранения, транспортировки и утилизации их необходимо соблюдать.

5.12.  В случае установки оборудования и/или материалов, качество которых не соответствует условиям Контракта, Заказчик направляет Поставщику мотивированный отказ от приемки выполненных работ с указанием в нём недостатков оборудования (материалов), а Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления мотивированного отказа Заказчиком, заменит его оборудованием (материалами) надлежащего качества. Убытки, возникшие в связи с заменой оборудования, несет Поставщик.

5.13.  В случае выполнения работ, качество которых не соответствует условиям Контракта, Заказчик направляет Поставщику мотивированный отказ с указанием в нём недостатков выполненных работ, а Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления мотивированного отказа Заказчиком, устранит недостатки выполненных работ. Убытки, возникшие в связи с устранением недостатков выполненных работ, несет Поставщик.

5.14.  Риск случайной гибели, случайного повреждения, утраты результата выполненной работы, а также предназначенных для выполнения работ строительных и иных материалов, оборудования и инвентаря до ее приемки работ Заказчиком несет Поставщик (ст. 741 ГК РФ).

5.15.  Поставщик своими силами и за свой счет должен выполнить работы в полном объёме согласно Контракта и настоящего описания объекта закупки на выполнение работ по замене холодильной машины Патологоанатомического отделения СПб ГБУЗ «Городская больница № 20».

5.16.  Результаты работ сдаются Заказчику в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, СНиП, ГОСТ(ов), технических регламентов, нормативных актов.

5.17.  Поставщик выполняет работы своими материалами, силами и средствами, в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства Российской Федерации. Поставщик своими силами и за свой счет должен поставлять на место проведения работ все необходимые для выполнения работ материалы, соответствие которых подтверждается паспортами и сертификатами качества. Поставщик также самостоятельно осуществляет приёмку, разгрузку, транспортировку, складирование всех материалов, необходимых для выполнения работ. 

5.18.  Сотрудники Поставщика должны быть обеспечены инструментами, оснасткой, рабочей одеждой с логотипами, указывающими на принадлежность к подрядной организации, средствами индивидуальной защиты. Поставщик обеспечивает наличие достаточного количества инженерного и технологического состава, а также иных сотрудников требуемых специальностей.
5.19. Работы и их безопасность должны соответствовать следующим требованиям законодательства Российской Федерации:

· ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования;

· ГОСТ 12.1.036-81 Система стандартов безопасности труда. Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях;

· СП 255.1325800.2016 «Свод правил. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения»;

· ГОСТ Р 51870-2014. Услуги профессиональной уборки - клининговые услуги. Общие технические условия;

·  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 ноября года № 782н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте».

· ГОСТ 32489-2013 Межгосударственный стандарт. Пояса предохранительные строительные. Общие технические условия (введен в действие Приказ Росстандарта от 17.12.2013 №2295-ст.).

· ГОСТ Р EH 361-2008 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Страховочные привязи. Общие технические требования. Методы испытаний (введен в действие Приказ Ростехрегулирования от 18.12.2008 3485-ст.).

· ГОСТ EN 358-2021 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Привязи и стропы для удержания и позиционирования. Общие технические требования. Методы испытаний" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 октября 2021 г. N 1332-ст)

· Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 9.09.2016 г. N 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга»

5.20. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических, противопожарных, охраны труда и иных норм, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

5.21. Поставщик несет ответственность за соблюдение своим персоналом правил техники безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенического режима и правил обращения с отходами со дня подписания Контракта.

Раздел 6. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки:

6.1. Приложение № 1. «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара».

Приложение № 1 к Описанию объекта закупки

«Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»

	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги


	Код позиции Каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (КТРУ)
	Наименование

характеристики
	Значение характеристики
	Единица

измерения

характеристики
	Инструкция по

заполнению характеристик в заявке
	Кол-во ед.

	1.


	Сплит-система Haier Quantum Inverter AS20HQJ2HRA-W/1U20HQJ2FRA или эквивалент
ОКПД2: 28.25.12.130 – Кондиционеры бытовые
	28.25.12.130-00000010
	Вид блока кондиционера
	Внутренний; наружный
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	2,00  шт.

	
	
	
	Вид кондиционера
	Сплит-система
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	Дополнительные функции
	Режим авто поддержки температуры; режим осушения; режим вентиляции; устройство зимнего пуска кондиционера
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	Инверторный тип кондиционера
	                да
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	Класс энергоэффективности нагрев
	Не ниже А
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	Класс энергоэффективности охлаждения
	Не ниже А
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	Мощности в режиме нагрева
	≥2
	кВт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	Мощности в режиме охлаждения
	               ≥2
	кВт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	
	Наличие антибактериального фильтра
	да
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	Наличие пульта дистанционного управления
	да
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	Наличие системы антиобледенения
	да
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	Наличие фильтров грубой очистки
	да
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	Наличие фильтров тонкой очистки
	да
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	Режим работы кондиционера
	Охлаждение; обогрев
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	Тип внутреннего блока
	Настенный
	х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	


