
Технические, функциональные, количественные и качественные характеристики (потребительские свойства) объекта закупки 
	№
	Наименование товара
	Код КТРУ/

ОКДП2

/ККН
	Показатель (характеристика) товара
	Ед. изм.

	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	

	1
	Блок дверной стальной
[image: image1.emf]
	25.12.10.000-00000003

25.12.10.000
	Группа дверного блока по назначению
	Г (наружные входные в здания и входные в квартиры с усиленными защитными функциями)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Шт



	
	
	
	Лист металла                                                 
	1,2
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	Толщина полотна  
	60
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	Толщина короба 
	83
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	Наружное покрытие      


	окрашиваются атмосферной краской по RAL 7004.Внутри: металл.   

   На двери предусмотрена установка замка с системой

 «Антипаника» (с нажимной ручкой-штангой) и магнитного замка домофона Vizit.

Для остекления дверей применять многослойной стекло Триплекс. Для остекления глухой части (не открывающейся) двери использовать стекло 4 М по ГОСТ 111-2001.

Дверь с  уплотнением в притворах, предусматривается установка доводчика.       


	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	
	Утепление

	ПОЛОТНА и КОРОБКИ – базальтовая минвата

Замок сувальдный Гардиан 10.11(ручка А-59)+ цилиндровый Гардиан 12,01 

На нижней части двери устанавливаются защитные пластины из нержавеющей стали по всей длине полотна на высоту 300 мм.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	


Поставка осуществляется единовременно, с даты подписания контракта Сторонами по 01.07.2026 года. Поставщик производит поставку товара в рабочие дни и часы работы Заказчика с 10 час. до 14 час. с предварительным уведомлением по электронной почте Заказчика не менее чем за 2 дня. Поставщик производит поставку товара по адресу: Санкт-Петербург, Южное шоссе, дом 49, корпус 4, строение 1.
· Требования энергетической эффективности:

не установлены.

· Требования к расходам на эксплуатацию товара:
не установлены.

· Требования к обязательности осуществления монтажа и наладки товара: 

не установлены.

· Требования к расходам к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: 

не установлены.

