При подаче оферты необходимо указать наименование конкретного товара к поставке с указанием страны происхождения этого товара и всех характеристик, указанных в описании товара.

Участник закупки должен в своих документах прикрепить регистрационное удостоверение на медицинское изделие.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 33 ЗАКОНА № 44-ФЗ

Раздел 1. Информация об объекте закупки.

Наименование объекта закупки: Поставка реагентов для КДЛ

1.1. Место поставки Товара: 191014, г. Санкт-Петербург Литейный пр., д., 56, аптека

1.2. Сроки поставки: в течение 1 рабочего дня с момента заявки Заказчика. Время поставки: с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

Поставщик обязуется осуществить поставку Товара, а также погрузочно-разгрузочные работы своими силами и за свой счет.

Раздел 2. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам объекта закупки.

2.1. Весь поставляемый товар должен полностью соответствовать качественным, функциональным, техническим, эксплуатационным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки.

2.2. Поставляемый товар должен быть новым (который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

2.3. Все содержащиеся в Описании объекта закупки и приложениях к нему товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность (аналогичность) товаров (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией.

2.5. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании товара.

2.6. Качество поставляемого товара должно подтверждаться сертификатами и/или декларациями соответствия на основании постановления Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (в случаях установленных законодательством);

2.7. Поставляемый товар должен иметь руководство (инструкцию) по эксплуатации на русском языке.

2.8. Поставляемый Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества получателя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки.

Раздел 3. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара

  - Товар должен иметь остаточный срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев. При поставке товара Поставщик предъявляет Заказчику документы производителя, заводскую маркировку и т.п., свидетельствующие о дате выпуска товара.

Раздел 4. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.

4.1. Приложение № 1. «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям»

Приложение № 1 к Описанию объекта закупки

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям

| № п/п | Наименование | КТРУ/ ОКПД2 | Технические характеристики | Ед. изм-я | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реактив для постановки реакции Эрлиха Микро-ЭРЛИХ-НИЦФ | 20.59.52.199 | Описание: Реактив для постановки реакции Эрлиха (Микро-ЭРЛИХ-НИЦФ) предназначен для биохимической дифференциации бактерий, в первую очередь энтеробактерий, по признаку образования индола; Предназначен для биохимической дифференциации по признаку образования индола; В состав реактива входят следующие компоненты: п-диметиламинобензальдегид; спирт этиловый и концентрированная соляная кислота; Внешний вид: Реактив представляет собой жидкость желтого цвета.; Количество определений – 200; Упаковка - пластиковом флаконе с крышкой-капельницей; инструкция по применению; Объем реактива – 200мл | упаковка | 10 |
| 2 | Сыворотка животного происхождения | 32.50.50.000-00002024 | Описание по КТРУ: Сыворотка или гемолизат животного происхождения, предназначенная для использования в качестве ростостимулирующей добавки к питательным средам для хранения, поддержания и культивирования, в том числе для криоконсервации. Изделие получают путем обработки крови различных животных. Обязательные характеристики по КТРУ: Источник получения – лошадь; Объем реагента - ≥ 100 мл; Дополнительные характеристики: Назначение - Определение чувствительности к антибиотикам; Внешний вид - Прозрачная жидкость от соломенно-желтого до красновато-оранжевого цвета. При хранении допускается появление слабой опалесценции и незначительного хлопьевидного осадка, разбивающегося при встряхивании; Стерильность; Состав - Содержание белка, гемоглобина, не содержит микоплазм и вирусов; Форма выпуска - в полимерных флаконах, герметично укупоренных.; | упаковка | 20 |