При подаче оферты необходимо указать наименование конкретного товара к поставке с указанием страны происхождения этого товара и всех характеристик, указанных в описании товара.

Участник закупки должен в своих документах прикрепить регистрационное удостоверение на медицинское изделие.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 33 ЗАКОНА № 44-ФЗ

Раздел 1. Информация об объекте закупки.

Наименование объекта закупки: Поставка медицинских изделий для ОРХМДиЛ

1.1. Место поставки Товара: 191014, г. Санкт-Петербург Литейный пр., д., 56, мед. склад.

1.2. Сроки поставки: в течение 1 рабочего дня с момента подписания Контракта. Время поставки: с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

Поставщик обязуется осуществить поставку Товара, а также погрузочно-разгрузочные работы своими силами и за свой счет.

Раздел 2. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам объекта закупки.

2.1. Весь поставляемый товар должен полностью соответствовать качественным, функциональным, техническим, эксплуатационным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки.

2.2. Поставляемый товар должен быть новым (который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

2.3. Все содержащиеся в Описании объекта закупки и приложениях к нему товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность (аналогичность) товаров (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией.

2.5. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании товара.

2.6. Качество поставляемого товара должно подтверждаться сертификатами и/или декларациями соответствия на основании постановления Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (в случаях установленных законодательством);

2.7. Поставляемый товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение установленного образца с приложением.

2.8. Поставляемый товар должен иметь руководство (инструкцию) по эксплуатации на русском языке.

2.9. Поставляемый Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества получателя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки.

Раздел 3. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара

  - Товар должен иметь остаточный срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев. При поставке товара Поставщик предъявляет Заказчику документы производителя, заводскую маркировку и т.п., свидетельствующие о дате выпуска товара.

Раздел 4. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.

4.1. Приложение № 1. «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям»

Приложение № 1 к Описанию объекта закупки

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие опре

| № | Наименование товара | Код КТРУ | Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам товара | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стент для периферических артерий, металлический непокрытый | 32.50.50.000-00120 | Описание по КТРУ: Стерильное нерассасывающееся трубчатое устройство, предназначенное для имплантирования в одну из периферических артерий (например, подвздошную, сонную, почечную) для постоянного поддержания проходимости и увеличения диаметра просвета у пациентов с атеросклеротической болезнью или после реканализации тотальной окклюзии. Оно, как правило, имплантируется с помощью специального инструмента, после чего оно самостоятельно расширяется после высвобождения или расширяется с помощью баллона. Изготовлено из металла [например, никель-титанового сплава (нитинола)] и может представлять собой сплошную трубку определенной длины, сетчатую структуру или другую конструкцию для поддержания постоянного кровотока через артерии. Некоторые модификации могут быть использованы для желчного протока, что является их вторичным назначением. Обязательные характеристики по КТРУ: Длина системы доставки > 105.0 и ≤ 120.0 см Номинальный диаметр стента ≥ 7.0 и ≤ 7.5 мм Общая длина стента ≥ 110.0 и ≤ 120.0 мм МРТ совместимость Да Система доставки Да Способ раскрытия Саморасширяющийся Тип ячейки Комбинированная Дополнительные характеристики Совместимость с проводником 0,035 дюйм Материал стента Нитинол | штука | 1 |
| 2 | Стент для периферических артерий, металлический непокрытый | 32.50.22.195 | Характеристики товара: Длина системы доставки 120 см Номинальный диаметр стента 8 мм Общая длина стента 80 мм МРТ совместимость Да Способ раскрытия Саморасширяющийся Тип ячейки Комбинированная Совместимость с проводником 0,035 дюйм Материал стента Нитинол | штука | 1 |
| 3 | Катетер баллонный для ангиопластики периферических артерий | 32.50.13.110-02797 | Описание по КТРУ: Стерильная не выделяющая лекарственное средство гибкая трубка, разработанная для чрескожной транслюминальной ангиопластики (ЧТА) с целью расширения стенозированной периферической (т.е., не внутричерепной, не коронарной) артерии путем контролируемого надувания баллона (баллонов) на дистальном конце; может также предназначаться для размещения и расширения стента/стент-графта. Доступны изделия для установки при помощи проводника с несколькими просветами или однопросветные модели для быстрой замены. Некоторые модели могут включать микрохирургические лезвия (атеротомы) для надрезания бляшки. Это изделие для одноразового использования. Обязательные характеристики по КТРУ: Диаметр баллона ≥ 4.6 и ≤ 5 Длина баллона ≥ 100.1 и ≤ 150 Тип баллона (Система доставки) Двухпросветный (over-the-wire) Дополнительные характеристики Рабочая длина катетера 135 см Номинальное давление 10 атм Давление разрыва 24 атм Совместимость с проводником 0,035 дюйм | штука | 1 |
| 4 | Катетер баллонный для ангиопластики периферических артерий | 32.50.13.110-02825 | Описание по КТРУ: Стерильная не выделяющая лекарственное средство гибкая трубка, разработанная для чрескожной транслюминальной ангиопластики (ЧТА) с целью расширения стенозированной периферической (т.е., не внутричерепной, не коронарной) артерии путем контролируемого надувания баллона (баллонов) на дистальном конце; может также предназначаться для размещения и расширения стента/стент-графта. Доступны изделия для установки при помощи проводника с несколькими просветами или однопросветные модели для быстрой замены. Некоторые модели могут включать микрохирургические лезвия (атеротомы) для надрезания бляшки. Это изделие для одноразового использования. Обязательные характеристики по КТРУ: Диаметр баллона ≥ 5.1 и ≤ 6 Длина баллона ≥ 100.1 и ≤ 150 Тип баллона (Система доставки) Двухпросветный (over-the-wire) Дополнительные характеристики Рабочая длина катетера 135 см Номинальное давление 10 атм Давление разрыва 22 атм Совместимость с проводником 0,035 дюйм | штука | 1 |
| 5 | Катетер баллонный для ангиопластики периферических артерий | 32.50.13.110-02859 | Описание по КТРУ: Стерильная не выделяющая лекарственное средство гибкая трубка, разработанная для чрескожной транслюминальной ангиопластики (ЧТА) с целью расширения стенозированной периферической (т.е., не внутричерепной, не коронарной) артерии путем контролируемого надувания баллона (баллонов) на дистальном конце; может также предназначаться для размещения и расширения стента/стент-графта. Доступны изделия для установки при помощи проводника с несколькими просветами или однопросветные модели для быстрой замены. Некоторые модели могут включать микрохирургические лезвия (атеротомы) для надрезания бляшки. Это изделие для одноразового использования. Обязательные характеристики по КТРУ: Диаметр баллона ≥ 6.1 и ≤ 7 Длина баллона ≥ 100.1 и ≤ 150 Тип баллона (Система доставки) Двухпросветный (over-the-wire) Дополнительные характеристики Рабочая длина катетера 135 см Номинальное давление 10 атм Давление разрыва 18 атм Совместимость с проводником 0,035 дюйм | штука | 1 |
| 6 | Катетер ангиографический, одноразового использования | 32.50.13.110-00005349 | Описание по КТРУ: Тонкая гибкая трубка, разработанная для введения контрастного вещества в выбранные кровеносные сосуды (церебральные, висцеральные или периферические) во время проведения процедуры ангиографии для обеспечения возможности четкой визуализации сосудистой системы исследуемого органа или участка тела. Изделие вводится чрескожно, имеет рентгеноконтрастные метки для позиционирования и может включать одноразовые изделия да введения/обеспечения функционирования катетера (например, интродьюсер). Может также использоваться для одновременного измерения давления для определения трансвальвулярного, интраваскулярного и интравентрикулярного градиентов давления. Это изделие для одноразового использования. Обязательные характеристики по КТРУ: Диаметр катетера ≥ 5 и ≤ 5.2 Fr Длина катетера 100 см Исследуемые сосуды Сосуды ЦНС, периферические сосуды, коронарные сосуды Количество боковых отверстий ≥ 0 и ≤ 2 шт Дополнительные характеристики Совместимость с проводником 0,038 Дюйм Форма кончика - JR 4 | штука | 1 |

делить соответствие установленным заказчиком требованиям