При подаче оферты необходимо указать наименование конкретного товара к поставке с указанием страны происхождения этого товара и всех характеристик, указанных в описании товара.

Участник закупки должен в своих документах прикрепить регистрационное удостоверение на медицинское изделие.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 33 ЗАКОНА № 44-ФЗ

Раздел 1. Информация об объекте закупки.

Наименование объекта закупки: Поставка медицинских изделий для нужд ЦСО и ОСО

1.1. Место поставки Товара: 191014, г. Санкт-Петербург Литейный пр., д., 56, мед. склад.

1.2. Сроки поставки: в течение 1 рабочего дня с момента подписания Контракта. Время поставки: с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

Поставщик обязуется осуществить поставку Товара, а также погрузочно-разгрузочные работы своими силами и за свой счет.

Раздел 2. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам объекта закупки.

2.1. Весь поставляемый товар должен полностью соответствовать качественным, функциональным, техническим, эксплуатационным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки.

2.2. Поставляемый товар должен быть новым (который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

2.3. Все содержащиеся в Описании объекта закупки и приложениях к нему товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность (аналогичность) товаров (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией.

2.5. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании товара.

2.6. Качество поставляемого товара должно подтверждаться сертификатами и/или декларациями соответствия на основании постановления Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (в случаях установленных законодательством);

2.7. Поставляемый товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение установленного образца с приложением.

2.8. Поставляемый товар должен иметь руководство (инструкцию) по эксплуатации на русском языке.

2.9. Поставляемый Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества получателя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки.

Раздел 3. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара

  - Товар должен иметь остаточный срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев. При поставке товара Поставщик предъявляет Заказчику документы производителя, заводскую маркировку и т.п., свидетельствующие о дате выпуска товара.

Раздел 4. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.

4.1. Приложение № 1. «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям»

Приложение № 1 к Описанию объекта закупки

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие опре

делить соответствие установленным заказчиком требованиям

| № п/п | Наименование | ОКПД2 | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индикатор химический для контроля паровой стерилизации | 32.50.50.190 | Индикатор химический 5 класса по ГОСТ ISO 11140-1 одноразового применения для контроля процессов паровой и воздушной стерилизации. Индикаторы предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных паровой стерилизации (температура, время выдержки, наличие насыщенного пара) при всех циклах (режимах) стерилизации в стерилизаторах, разрешенных к применению в установленном порядке. Индикаторы применяются в каждом цикле стерилизации, размещаются внутри и/или снаружи изделий и стерилизационных упаковок. Индикатор представляет собой бумажный носитель на клеевом основании с защитной подложкой, на лицевой поверхности которого нанесены маркировка, метка сравнения и индикаторная метка. Индикаторная метка после завершения цикла стерилизации, параметры которого соответствовали требуемым, должен необратимо менять цвет на цвет метки сравнения. В комплекте: 1000 шт. Индикаторов и журнал контроля работы стерилизатора ф. 257/у. | комплект | 30 |
| 2 | Индикатор химический для испытания на паропроницаемость и удаление воздуха при паровой стерилизации | 32.50.50.190 | Индикатор химический для испытания на паропроницаемость и удаление воздуха при паровой стерилизации Класс 2 Режим применения: 121С/15мин, 134С/3,5мин, 120С/25мин, 126С/20ми, 132С/13 мин. Индикатор 1 класса должен быть на обложке. Наличие самоклеющегося слоя на индикаторе. | штука | 12 |
| 3 | Лента (для паровой стерилизации) | 32.50.50.190 | Индикаторная лента с индикатором химическим 1 класса по ГОСТ ISO 11140-1 одноразового применения для контроля процессов паровой стерилизации. Индикаторная лента предназначена для упаковки медицинских изделий перед стерилизацией и подтверждения того, что изделия/упаковки прошли обработку в цикле паровой стерилизации. Применение ленты с индикатором 1 класса позволяет визуально отличить стерилизованные изделия/упаковки от нестерилизованных. Индикаторная лента предназначена для использования во всех режимах соответствующего метода стерилизации в стерилизаторах, разрешенных к применению в установленном порядке. Индикаторная лента представляют собой инертный носитель на клеевом основании с защитной подложкой, на лицевой поверхности которого нанесены индикаторные метки в виде диагональных полосок через равные промежутки не менее 20 мм. Ширина индикаторной ленты: 20 мм, длина: 50 метров. | рулон | 60 |
| 4 | Индикатор химический для контроля процессов воздушной стерилизации | 32.50.50.190 | Индикатор паровой стерилизации химический одноразовый, класс не ниже 4 по ГОСТ ISO 11140-1-2011, на бумажной основе с наличием двух меток: индикаторной и эталонной того цвета, который должна приобретать при соблюдении параметров стерилизации. Один индикатор должен быть предназначен для контроля цикла стерилизации по режиму : 200°С±1/ 30 минут Липкий слой на обратной стороне, для закрепления на стерилизуемой упаковке, закрыт защитной бумагой. Индикаторы в листах в комплекте с журналами ф.257/у. Индикаторы разделены точечной перфорацией для удобного отрыва. На упаковке должна быть нанесена информация об условиях хранения, дате изготовления, методе стерилизации в соответствии с ГОСТ ISO 11140-1-2011. В комплект поставки входит многоразовая бирка стерилизационная, для маркировки и прикрепления индикаторов в процессе стерилизации. Упаковка: 1000 шт. | комплект | 2 |
| 5 | Индикатор химический для контроля пероксидной (плазменной) стерилизации | 32.50.50.190 | Индикатор химический 4 класса по ГОСТ ISO 11140-1 одноразового применения для контроля процессов пероксидной (плазменной) стерилизации. Индикаторы предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных пероксидной (плазменной) стерилизации (время, температура, концентрация перекиси водорода и плазма) при любых режимах. Индикаторы применяются в каждом цикле обработки и размещаются снаружи и внутри изделий и/или упаковок. Индикаторы представляют собой инертный носитель на клеевом основании с защитной подложкой, на лицевой поверхности которого нанесены маркировка, метка сравнения и индикаторная метка. Индикаторы выпускаются в виде блоков индикаторов в листовом исполнении. Индикаторы отделены друг от друга посредством перфорации между индикаторами. Индикаторная метка после завершения цикла стерилизации, параметры которого соответствовали требуемым, должна необратимо менять цвет на цвет метки сравнения. В комплекте: 1000 шт. | комплект | 2 |
| 6 | Бирка идентификационная | 32.50.50.190 | Маркировочные клейкие ленты для отслеживания потоков инструментов при дезинфекции, мойки и стерилизации. Маркировочные ленты должны быть различных цветов. Маркировочные ленты, окрашенные для маркировки инструментов и поддонов, сеток, контейнеров и приспособлений для укладки и транспортирования инструментов при стерилизации. Вид окрашивания – чередование зеленых и белых полос (для внутрибольничной кодировки). Ширина маркировочной полоски 6,35 мм. Совместимость с мойкой, дезинфекцией и паровой стерилизацией – при многократной обработке лента не должна повреждаться или теряться, а краситель ленты не должен обесцвечиваться, менять свой цвет, вымываться и переходить на другие предметы. Срок службы – не менее 180 циклов обработки. Ленты должны иметь адгезивный слой и поставляться на листах подложки из силиконизированной бумаги, с которой они легко снимаются руками. Размер подложки 216 x 279 мм. На каждом листе должны быть ленты не менее 4 размеров лент: 231 шт - 6,35мм*26мм 44 шт - 6,35мм*38мм 11шт - 6,35мм*51мм 11 шт - 6,35мм*127мм | штука | 2 |