ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№

п/п
	Наименование объекта закупки
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Общее Кол-во 

 

	1
	Блок дверной
	КТРУ 16.23.11.130-00000003
Материал изготовления Поливинилхлоридный (ПВХ)
Тип двери по месту установки Внутренняя входная (В)
Дополнительные характеристики (указываются Заказчиком в связи с отсутствием характеристик в КТРУ) *:

Система профиля
Ivaper 62

Система фурнитуры
Дверная фурнитура

Основа
Белая

Цвет изделия
Белый / Белый 

Заполнения
4/24/4 (стеклопакет), сэндвич 32мм (+ жесть) внутренний белый RAL 9016, внешний белый RAL 9016.

Кол-во изделий
1 шт.

Площадь изделия
3,67 кв.м.

Вес изделия
111 кг.

Ручка
Ручка офисная изогнутая 300/30

Петли
Elementis
Цвет петель ELM
Белый

Количество петель
6

Замок
Однозапорный с роликом

Профильный цилиндр
Ключ-ключ

Доводчик
DORMA TS Profil

Цвет_доводчика
Белый

Цвет уплотнения
Черный
в комплекте с доводчиком
Размеры:**
[image: image1.png]1450.

Sl

2200





	шт.
	1


*Обоснование необходимости включения дополнительных характеристик в соответствии с п.2 ч.1 ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ: 

в соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). 

в связи с тем, что характеристики, указанные в КТРУ не являются исчерпывающими и не позволяют точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, в описании объекта закупки указана дополнительная информация исходя из характеристик, которым должен отвечать конкретный закупаемый товар и которые являются значимыми для Заказчика. 
** Предварительно согласовать с Заказчиком замеры дверного проема по адресу поставки перед доставкой товара до места установки.
