ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

УТВЕРЖДАЮ

Гл. врач СПб ГБУЗ «ГП-75»_____________ А.И. Коновал

Раздел 1. Общие сведения

- Информация о предмете контракта, источник финансирования закупки

  - Предметом контракта является оказание услуг по настройке передачи изображения с аппарата рентгеновского цифрового для исследования грудной клетки ФЦ-"ОКО", зав. № 1088, 2012 г. выпуска на сервер (PACS) Заказчика для последующей передачи изображений в ЦАМИ по протоколу DICOM

| № п/п | ОКПД2 | Описание товара (работ, услуг) | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 62.09.20.190 | Оказание услуг по настройке передачи изображения с аппарата рентгеновского цифрового для исследования грудной клетки ФЦ-"ОКО" производитель «НИПК «Электрон», зав. № 1088, 2012 г. выпуска на сервер (PACS) Заказчика для последующей передачи изображений в ЦАМИ по протоколу DICOM | шт. | 1 |

  - Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки:

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование кода ОКПД2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 62.09.20.190 | Услуги по технической поддержке в области информационных технологий прочие, не включенные в другие группировки |

  - Целью создания ЦАМИ является повышение качества и оперативности предоставления медицинских услуг путем автоматизации процессов в области лучевой диагностики, автоматизации функций хранения, передачи, обмена, интерпретации и консультирования медицинских изображений в рамках единого информационного пространства, оперативный обмен диагностическими изображениями между всеми участниками лечебно-диагностического процесса, контроль качества инструментальной диагностики на всех этапах лечебно-диагностического процесса, оперативное и плановое консультирование диагностически сложных случаев, повышение преемственности в лечебно-диагностической цепи, формирование стандартов диагностики.

  - Источник финансирования – Внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений

  - НМЦК – 292562,80 рублей.

2. Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг

2.1. Место оказания услуг: г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д.9.

2.2. Сроки оказания услуг:

Услуги по настройке передачи изображений на PACS-сервер осуществляются в течении 30 рабочих дней с момента подписания контракта.

3. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком разово на основании представленных Исполнителем отчетно-платежных документов в соответствие с условиями Контракта.

4. Требование к Исполнителю:

- Лицензия или выписка из реестра лицензий:

(в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2020 No2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий»)

-  Полученная в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. N 2129 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения)» на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий, с указанием с указанием классов потенциального риска применения в зависимости от перечня медицинских изделий подлежащих техническому обслуживанию в качестве объекта закупки.

- Лицензия на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (при обслуживании рентгеновской медицинской техники) или выписка из реестра лицензий в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2020 No2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий» - эксплуатация, техническое обслуживание аппаратов рентгеновских медицинских. Лицензирующий орган – Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Основание: Постановление Правительства РФ No 278 от 02.04.2012 года. Постановление Правительства РФ от 25.01.2022 No 45 "О лицензировании деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности)" (вст. в силу 01.09.2022 года).

- Документы, подтверждающих наличие действующей системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ ISO 13485 (ГОСТ Р 58451-2019. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения, и ГОСТ 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок. П. 5.5).

5. Установлен запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 года № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» информацией и документами, подтверждающими страну происхождения являются:

для подтверждения происхождения программ для электронных вычислительных машин и (или) баз данных (далее - программное обеспечение), указанных в позиции 146 приложения № 1 к настоящему постановлению, из Российской Федерации - порядковый номер реестровой записи из единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (далее - реестр российского программного обеспечения);

д) для подтверждения происхождения программного обеспечения, указанного в позиции 146 приложения № 1 к настоящему постановлению, из Российской Федерации и его соответствия требованиям, установленным частями 3.7 и 3.9 статьи 2 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" (далее - требования к доверенному программному обеспечению), - порядковый номер реестровой записи из реестра российского программного обеспечения, содержащей информацию о соответствии программного обеспечения требованиям к доверенному программному обеспечению;

е) для подтверждения происхождения программного обеспечения, указанного в позиции 146 приложения № 1 к настоящему постановлению, из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, - порядковый номер реестровой записи из единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации (далее - реестр евразийского программного обеспечения);

ж) для подтверждения происхождения программного обеспечения, указанного в позиции 146 приложения № 1 к настоящему постановлению, из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, и его соответствия требованиям к доверенному программному обеспечению - порядковый номер реестровой записи из реестра евразийского программного обеспечения, содержащей информацию о соответствии программного обеспечения требованиям к доверенному программному обеспечению;

В случае отсутствия таких информации и документов в заявке/ оферте участника такая заявка/оферта приравнивается к заявке/оферте, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

Раздел 2. Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона

Перечень услуг

| № п/п | Наименование услуги | Количество услуг |
| --- | --- | --- |
|  | Установка дополнительного оборудования | 1 |
|  | Прописать и настроить AETitle |  |
|  | Прописать и настроить IP |  |
|  | Прописать и настроить Port |  |
|  | Восстановление лицензионных прав через сервисный режим |  |
|  | Проверка отправки изображений на сервер |  |

Требования к качеству товара.

В процессе оказания услуг Исполнитель обязан применять национальные стандарты по защите информации:

1) ГОСТ Р 50922-2006 «Защита информации. Основные термины и определения».

2) ГОСТ Р 53114-2008 «Защита информации. Обеспечение информационной безопасности в организации. Основные термины и определения».

3) ГОСТ Р 51624-2000 «Защита информации. Автоматизированные системы в защищенном исполнении. Общие требования».

4) ГОСТ Р 51583-2014 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения».

В процессе оказания услуг обработка и хранение персональных данных и конфиденциальной информации должны производиться в соответствии с действующим законодательством.

Для обеспечения безопасности персональных данных Исполнитель и Заказчик в своей работе соблюдают требования Закона РФ в сфере информационной безопасности, нормативные и методические документы ФСТЭК России. 
В частности: 
- Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"; 
Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защиты информации";- постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных"; Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 N 21 "Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных".

Приложения

Приложение № 1 – Расчет начальной максимальной цены контракта.

Приложение №1 к техническому заданию

Расчет начальной максимальной цены контракта

Специалист по закупкам                Иванова Т.В.