Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»

| Тип объекта закупки |  |  |  |  |  |  |  | Товар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Тип характеристики позиции | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ |  | Единица измерения |
| Пробирки вакуумные стерильные для стабилизации ДНК | ОКПД2 32.50.13.190 | качественная | Назначение | Для сбора, транспортировки и хранения образца венозной крови с целью анализа внеклеточной ДНК | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Отсутствие КТРУ |  | ШТ (Штука) |
|  |  | качественная | Материал | Полиэтилентерефталат | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Отсутствие КТРУ |  |  |
|  |  | качественная | Завинчивающаяся крышка | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Отсутствие КТРУ |  |  |
|  |  | количественная | Внешний диаметр | ≤ 16 | мм (Миллиметр) | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Отсутствие КТРУ |  |  |
|  |  | количественная | Длина | ≤ 100 | мм (Миллиметр) | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Отсутствие КТРУ |  |  |
|  |  | количественная | Номинальная вместимость (объём засасывания крови) | ≥ 8 | мл (Миллилитр) | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Отсутствие КТРУ |  |  |
|  |  | количественная | Стабильность образца крови в пробирке | ≥ 15 | сут; дн (Сутки) | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Отсутствие КТРУ |  |  |
|  |  | качественная | Диапазон температуры хранения для поддержания стабильности: от +4 до +37°C | Соответствие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Отсутствие КТРУ |  |  |
|  |  | качественная | Наполнитель: вода, К3ЭДТА, клеточный консервант | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Отсутствие КТРУ |  |  |
|  |  | качественная | Центрифугирование после взятия образца крови допускается на любом сроке хранения образца | Соответствие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Отсутствие КТРУ |  |  |
|  |  | качественная | Стерильность пробирки | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Отсутствие КТРУ |  |  |