## Лист1
Ведомость объёмов демонтажных и монтажных работ
По
(наименование здания или сооружения)
(стадия проектирования)
выполнение работ по ремонту внутреннего противопожарного водопровода системы водяного пожаротушения на объекте по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 101
(наименование стройки, номер заказа)
Архивные номера чертежей:
Составил
(подписи)
Проверил
(подписи)
Авторы проекта
(подписи)
№ п/п | Шифр единичной расценки | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ГЭСН16-04-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 40 мм | 100 м | 0,08
17 | ГЭСНр65-01-003-13 | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм (Демонтаж крана шарового д. 50 мм | 100 шт | 0,01
18 | ГЭСН16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | шт | 1
20 | ГЭСН16-08-001-01 | ДЕМОНТАЖ шкафов металлических для санитарно-технических систем: на стене или в нише массой до 10 кг | 100 шт | 0,02
21 | ГЭСН16-08-001-01 | Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем: на стене или в нише массой до 10 кг (2шт - существующих) | 100 шт | 0,02
22 | ГЭСН16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 1
30 | ГЭСН16-05-001-02 | Демонтаж запорного клапана АПОГЕЙ 15Б3р-П д.50 муфта-цапка, вн/нр | шт | 2
31 | ГЭСН16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (Монтаж запорного клапана АПОГЕЙ 15Б3р-П д.50 мцуфта-цапка, вн/нр) | шт | 2
32 | ГЭСНр65-01-001-05 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 50 до 63 мм | 100 м | 0,08
33 | ГЭСН16-02-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм | 100 м | 0,08
43 | ГЭСН13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (Огрунтовка металлической трубы и фитингов) | 100 м2 | 0,03
44 | ГЭСН13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (Окраска металлической трубы и фитингов) | 100 м2 | 0,03
45 | ГЭСНр65-01-009-07 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 65 мм (Замена участка трубы д57 мм под лестницей 2/3 этаж) | 100 м | 0,02
46 | ГЭСН16-08-001-01 | Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем: на стене или в нише массой до 10 кг | 100 шт | 0,01
51 | ГЭСНм12-14-045-01 | Демонтаж задвижки стальной низкого давления с электроприводом, номинальный диаметр: 100 мм | 100 шт | 0,01
52 | ГЭСНм12-14-045-01 | Монтаж заслонки стальная низкого давления с электроприводом, номинальный диаметр: 100 мм | 100 шт | 0,01
55 | ГЭСНп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт | 10
56 | ГЭСНп02-02-005-01 | Комплексная наладка АС: I категории сложности | система | 1
56 | ГЭСНп02-02-006-01 | Предварительные испытания АС: I категории сложности | система | 1
56 | ГЭСНп02-02-007-01 | Приемосдаточные испытания АС: I категории сложности | система | 1
56 | ГЭСНр67-01-003-01 | Демонтаж кабеля (Замена участка кабеля для электрозадвижки) | 100 м | 0,03
57 | ГЭСНм08-02-148-01 | Прокладка Кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0,03
59 | ГЭСНм08-03-573-04 | Демонтаж существующего шкафа ЩУЗ (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1
60 | ГЭСНм08-03-573-04 | Монтаж существующего шкафа ЩУЗ (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1
61 | ГЭСН16-07-005-01 | Пневматическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм Прим. | 100 м | 2,87
62 | ГЭСН16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м | 2,87
62 | ГЭСНр65-02-012-02 | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы V=10 027,5/1 000 | 1000 м3 | 10,0275
62 | ГЭСНм11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 4
62 | ГЭСНм08-03-532-04 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 3 | шт | 1
62 | ГЭСНп01-09-010-01 | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей: до 3 | шт | 1
Составил: