Техническое задание

Поставка термогигрометра электронного

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Раздел 1. Общие требования

- Предмет контракта, начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен единиц товаров, работы, услуги

1.1.1. Предмет контракта: Поставка термогигрометра электронного

## 1.1.2. Начальная  цена контракта  –  8 184,00 руб.

1.1.3. Код (коды) продукции, соответствующий (-ие) предмету закупки:

ОКПД 2: 26.51.51.140 - Гигрометры	 6, категория

Источник финансирования закупки

1.1.4. Бюджет Санкт-Петербурга на 2026 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга № 714-144 от 29.11.2023 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», целевая статья 0250020010 «Субсидии бюджетным учреждениям – дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания».

1.1.5. Место поставки товара по адресу:

196657, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Раумская, д.3, литер. А. Поставка товара осуществляется в рабочие дни с 9 до 17 ч (время доставки согласовать с заказчиком).

1.1.6. Сроки поставки товара:

Начало поставки товара: с даты заключения Контракта в течении 10 рабочих дней.

Источник финансирования СГЗ 340.

Раздел 2. Описание объекта закупки и условий контракта в соответствии со статьей 33Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

на поставку термогигрометра электронного

| № п/п | Наименование поставляемого товара | Единица измерения (по ОКЕИ) | Количество поставляемого товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОКПД 2 26.51.51.140 Гигрометры 6, категория | Штука | 2 |

| № п/п | Наименование | Характеристики | Кол-во | Инструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Термогигрометр электронный Ivit-s-3 (с поверкой РФ) |  |  | Участник указывает конкретное значение характеристик |
| 1.1 | Характеристики | Тип электронный Вид термогигрометр Память последнего измерения Нет Диапазон измерения температуры 0-40С Время измерения, сек 20 Наличие звукового сигнала Нет Гибкий наконечник Нет Защитный футляр Нет Тип питания CR2032 Поверка Да | 1 шт. |  |
| 1.2 | Описание: | Термогигрометр электронный Ivit-s-3 выпускается по Т У 2 6 . 5 1 . 5 1 — 0 6 5 — 5 7 2 0 0 7 3 0 — 2 0 2 4 и предназначен для точных измерений температуры и относительной влажности окружающего воздуха с выводом информации на контрастном ЖК дисплее. Прибор может применяться внутри отапливаемых помещений организаций, предприятий и в быту. Предназначен для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от 0 до +40 °С, относительной влажности от 20 % до 80 %, и атмосферном давлении от 84,0 до 106,7 кПа. Межповерочный интервал 12 месяцев. |  | Участник указывает конкретное значение характеристик |