## Смета
Приложение №1 к Договору № _________
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора филиала | [11 empty] | Директор СПБ ГБУК
ФГУП "Охрана" Росгвардии по г. СПб и ЛО | [11 empty] | "Санкт-Петербургский Детский Ледовый Театр"
____________________________________ В.А. Алисов | [11 empty] | ____________________________________ Н.А. Константинов
М.П. "__" _________ 2026 г. | [11 empty] | М.П. "__" _________ 2026 г.
Наименование программного продукта | [7 empty] | SmetaWIZARD
Наименование редакции сметных нормативов | [7 empty] | Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [7 empty] | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 № 301/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2026 № 42/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | [7 empty] | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [7 empty] | Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 02.03.2026 № 95-р
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [7 empty] | ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ
Наименование субъекта Российской Федерации | [7 empty] | город федерального значения Санкт-Петербург
Наименование зоны субъекта Российской Федерации | [7 empty] | Северо-Западный Федеральный округ
г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д. 148
(наименование стройки)
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Санкт-Петербургский Детский Ледовый Театр"
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № | [10 empty] | 02-01-01
работы по монтажу системы тревожной сигнализации
(наименование работ и затрат)
Составлен |  | ресурсно-индексным |  |  |  | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен в текущем уровне цен |  |  |  |  | 2 квартал 2026 г.
Сметная стоимость |  |  |  |  | 62 103,47 |  | руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 15 811,2 |  |  |  |  | руб.
в том числе: | [11 empty] | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | руб.
строительных работ |  |  |  |  | 0 |  | руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 23,20872 |  |  |  |  | чел.-ч
монтажных работ |  |  |  |  | 29 866,78 |  | руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | чел.-ч
оборудования |  |  |  |  | 17 783,13 |  | руб.
прочих затрат |  |  |  |  | 14 453,55 |  | руб.
№ п.п. | Обоснование |  |  | Наименование работ и затрат | [5 empty] | Единица измере ния |  |  | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[13 empty] | на единицу измере ния | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен |  | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  |  |  | всего в текущем уровне цен
1 | 2 |  |  | 3 | [5 empty] | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  |  |  | 12
Монтажные работы
1 | ГЭСНм10-08-001-08 |  |  | Прибор ОПС на 4 луча | [5 empty] | шт |  |  | 1 |  | 1
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.4 |  |  | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы (Кэм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  |  | ОТ (ЗТ) | [5 empty] | чел.-ч |  |  |  |  | 2,88 | [8 empty] | 1 872,12
| 1-100-46 |  |  | Средний разряд работы 4,6 | [5 empty] | чел.-ч |  |  | 2,4 | 1,2 | 2,88 |  |  |  | 650,04 |  |  |  |  | 1 872,12
| 4 |  |  | М | [19 empty] | 35,8
| [01.7.15.07-0012] |  |  | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм | [5 empty] | 100 шт |  |  | 0,03 |  | 0,03 | 978,09 |  | 1,22 | 1 193,27 |  |  |  |  | 35,8
|  |  |  | Итого прямые затраты | [19 empty] | 1 907,92
|  |  |  | ФОТ | [19 empty] | 1 872,12
| Пр/812-051.1-1 |  |  | НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | [5 empty] | % |  |  | 90% |  | 90% | [8 empty] | 1 684,91
| Пр/774-051.1 |  |  | СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | [5 empty] | % |  |  | 46% |  | 46% | [8 empty] | 861,18
|  |  |  | Всего по позиции | [14 empty] | 4 454,01 |  |  |  |  | 4 454,01
2 | КАЦ, п.1.1 |  |  | Устройство оконечное объектовое Юпитер-2425 | [5 empty] | шт |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 9 233,28 |  |  |  |  | 9 233,28
|  |  |  | Всего по позиции | [19 empty] | 9 233,28
3 | ГЭСНм11-04-008-01 |  |  | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | [5 empty] | шт |  |  | 1 |  | 1
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.4 |  |  | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы (Кэм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  |  | ОТ (ЗТ) | [5 empty] | чел.-ч |  |  |  |  | 1,236 | [8 empty] | 663,11
| 1-100-31 |  |  | Средний разряд работы 3,1 | [5 empty] | чел.-ч |  |  | 1,03 | 1,2 | 1,236 |  |  |  | 536,5 |  |  |  |  | 663,11
|  |  |  | Итого прямые затраты | [19 empty] | 663,11
|  |  |  | ФОТ | [19 empty] | 663,11
| Пр/812-053.0-1 |  |  | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | [5 empty] | % |  |  | 90% |  | 90% | [8 empty] | 596,8
| Пр/774-053.0 |  |  | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | [5 empty] | % |  |  | 46% |  | 46% | [8 empty] | 305,03
|  |  |  | Всего по позиции | [14 empty] | 1 564,94 |  |  |  |  | 1 564,94
4 | КАЦ, п.2.1 |  |  | Аккумулятор 12В, 7,0 А/ч (вес 1,85 кг) | [5 empty] | шт |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 876,97 |  |  |  |  | 876,97
|  |  |  | Всего по позиции | [19 empty] | 876,97
5 | ГЭСНм10-08-001-13 |  |  | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 | [5 empty] | шт |  |  | 1 |  | 1
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.4 |  |  | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы (Кэм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  |  | ОТ (ЗТ) | [5 empty] | чел.-ч |  |  |  |  | 1,44 | [8 empty] | 910,41
| 1-100-44 |  |  | Средний разряд работы 4,4 | [5 empty] | чел.-ч |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,44 |  |  |  | 632,23 |  |  |  |  | 910,41
| 4 |  |  | М | [19 empty] | 35,8
| [01.7.15.07-0012] |  |  | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм | [5 empty] | 100 шт |  |  | 0,03 |  | 0,03 | 978,09 |  | 1,22 | 1 193,27 |  |  |  |  | 35,8
|  |  |  | Итого прямые затраты | [19 empty] | 946,21
|  |  |  | ФОТ | [19 empty] | 910,41
| Пр/812-051.1-1 |  |  | НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | [5 empty] | % |  |  | 90% |  | 90% | [8 empty] | 819,37
| Пр/774-051.1 |  |  | СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | [5 empty] | % |  |  | 46% |  | 46% | [8 empty] | 418,79
|  |  |  | Всего по позиции | [14 empty] | 2 184,37 |  |  |  |  | 2 184,37
6 | КАЦ, п.3.1 |  |  | Устройство взятия-снятия Юпитер-6136 | [5 empty] | шт |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 854,01 |  |  |  |  | 2 854,01
|  |  |  | Всего по позиции | [19 empty] | 2 854,01
7 | ГЭСНм10-08-001-11 |  |  | Устройства промежуточные на количество лучей: 10 | [5 empty] | шт |  |  | 1 |  | 1
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.4 |  |  | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы (Кэм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  |  | ОТ (ЗТ) | [5 empty] | чел.-ч |  |  |  |  | 5,04 | [8 empty] | 3 231,3
| 1-100-45 |  |  | Средний разряд работы 4,5 | [5 empty] | чел.-ч |  |  | 4,2 | 1,2 | 5,04 |  |  |  | 641,13 |  |  |  |  | 3 231,3
| 4 |  |  | М | [19 empty] | 35,8
| [01.7.15.07-0012] |  |  | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм | [5 empty] | 100 шт |  |  | 0,03 |  | 0,03 | 978,09 |  | 1,22 | 1 193,27 |  |  |  |  | 35,8
|  |  |  | Итого прямые затраты | [19 empty] | 3 267,1
|  |  |  | ФОТ | [19 empty] | 3 231,3
| Пр/812-051.1-1 |  |  | НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | [5 empty] | % |  |  | 90% |  | 90% | [8 empty] | 2 908,17
| Пр/774-051.1 |  |  | СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | [5 empty] | % |  |  | 46% |  | 46% | [8 empty] | 1 486,4
|  |  |  | Всего по позиции | [14 empty] | 7 661,67 |  |  |  |  | 7 661,67
8 | предоставляется Заказчиком |  |  | Радиоприемное устройство на 8 передатчиков, Альтоника | [5 empty] | шт |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Всего по позиции | [19 empty] | 0
9 | ГЭСНм10-01-039-06 |  |  | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | [5 empty] | шт |  |  | 1 |  | 1
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.4 |  |  | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы (Кэм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  |  | ОТ (ЗТ) | [5 empty] | чел.-ч |  |  |  |  | 2,4 | [8 empty] | 1 271,57
| 1-100-30 |  |  | Средний разряд работы 3,0 | [5 empty] | чел.-ч |  |  | 2 | 1,2 | 2,4 |  |  |  | 529,82 |  |  |  |  | 1 271,57
|  |  |  | Итого прямые затраты | [19 empty] | 1 271,57
|  |  |  | ФОТ | [19 empty] | 1 271,57
| Пр/812-051.1-1 |  |  | НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | [5 empty] | % |  |  | 90% |  | 90% | [8 empty] | 1 144,41
| Пр/774-051.1 |  |  | СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | [5 empty] | % |  |  | 46% |  | 46% | [8 empty] | 584,92
|  |  |  | Всего по позиции | [14 empty] | 3 000,9 |  |  |  |  | 3 000,9
10 | КАЦ, п.4.1 |  |  | Стацинарная тревожная кнопка Астра-321Т | [5 empty] | шт |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 365,96 |  |  |  |  | 365,96
|  |  |  | Всего по позиции | [19 empty] | 365,96
11 | ГЭСНм10-08-002-04 |  |  | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | [5 empty] | шт |  |  | 1 |  | 1
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.4 |  |  | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы (Кэм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  |  | ОТ (ЗТ) | [5 empty] | чел.-ч |  |  |  |  | 1,008 | [8 empty] | 601,38
| 1-100-40 |  |  | Средний разряд работы 4,0 | [5 empty] | чел.-ч |  |  | 0,84 | 1,2 | 1,008 |  |  |  | 596,61 |  |  |  |  | 601,38
| 4 |  |  | М | [19 empty] | 13,46
| [01.7.15.14-0168] |  |  | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 70 мм | [5 empty] | т |  |  | 0,0001 |  | 0,0001 | 110 308,96 |  | 1,22 | 134 576,93 |  |  |  |  | 13,46
|  |  |  | Итого прямые затраты | [19 empty] | 614,84
|  |  |  | ФОТ | [19 empty] | 601,38
| Пр/812-051.1-1 |  |  | НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | [5 empty] | % |  |  | 90% |  | 90% | [8 empty] | 541,24
| Пр/774-051.1 |  |  | СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | [5 empty] | % |  |  | 46% |  | 46% | [8 empty] | 276,63
|  |  |  | Всего по позиции | [14 empty] | 1 432,71 |  |  |  |  | 1 432,71
12 | [61.2.01.05-0021] |  |  | Извещатели охранные магнитоконтактные, контакты размыкаются при тревоге. Применительно ИО 102-14 (при монтаже встраивается в Пенал Д) V=1/100 | [5 empty] | 100 шт |  |  | 0,01 |  | 0,01 | 10 725,03 |  | 1,04 | 11 154,03 |  |  |  |  | 111,54
|  |  |  | Всего по позиции | [19 empty] | 111,54
13 | 20.5.02.09 |  |  | Коробки. Применительно Пенал Д (аналог СТС Шкатулка-Ловушка) | [5 empty] | шт |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 680,27 |  |  |  |  | 680,27
|  |  |  | Всего по позиции | [19 empty] | 680,27
14 | ГЭСНм08-02-420-01 |  |  | Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения V=1/100 | [5 empty] | 100 шт |  |  | 0,01 |  | 0,01
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.4 |  |  | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы (Кэм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  |  | ОТ (ЗТ) | [5 empty] | чел.-ч |  |  |  |  | 2,2464 | [8 empty] | 1 310,21
| 1-100-38 |  |  | Средний разряд работы 3,8 | [5 empty] | чел.-ч |  |  | 187,2 | 1,2 | 2,2464 |  |  |  | 583,25 |  |  |  |  | 1 310,21
|  |  |  | Итого прямые затраты | [19 empty] | 1 310,21
|  |  |  | ФОТ | [19 empty] | 1 310,21
| Пр/812-049.3-1 |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах | [5 empty] | % |  |  | 97% |  | 97% | [8 empty] | 1 270,9
| Пр/774-049.3 |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах | [5 empty] | % |  |  | 51% |  | 51% | [8 empty] | 668,21
|  |  |  | Всего по позиции | [14 empty] | 324 932 |  |  |  |  | 3 249,32
15 | [20.5.02.06-0002] |  |  | Коробки разветвительные для открытой проводки. Применительно коробка под автомат выкл.2-х местная V=1/10 | [5 empty] | 10 шт |  |  | 0,1 |  | 0,1 | 671,87 |  | 0,87 | 584,53 |  |  |  |  | 58,45
|  |  |  | Всего по позиции | [19 empty] | 58,45
16 | [62.1.01.09-1303] |  |  | Выключатель автоматический 2P, 6 А, 6 кА, характеристика D | [5 empty] | шт |  |  | 1 |  | 1 | 375,56 |  | 1,15 | 431,89 |  |  |  |  | 431,89
|  |  |  | Всего по позиции | [19 empty] | 431,89
17 | ГЭСНм08-02-390-01 |  |  | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм V=2/100 | [5 empty] | 100 м |  |  | 0,02 |  | 0,02
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.4 |  |  | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы (Кэм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  |  | ОТ (ЗТ) | [5 empty] | чел.-ч |  |  |  |  | 0,39096 | [8 empty] | 230,64
| 1-100-39 |  |  | Средний разряд работы 3,9 | [5 empty] | чел.-ч |  |  | 16,29 | 1,2 | 0,39096 |  |  |  | 589,93 |  |  |  |  | 230,64
| 4 |  |  | М | [19 empty] | 3,69
| [01.7.15.07-0022] |  |  | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм | [5 empty] | 1000 шт |  |  | 0,2 |  | 0,004 | 261,09 |  | 1,22 | 318,53 |  |  |  |  | 1,27
| [01.7.15.14-0165] |  |  | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм | [5 empty] | т |  |  | 0,001 |  | 0,00002 | 99 190,96 |  | 1,22 | 121 012,97 |  |  |  |  | 2,42
|  |  |  | Итого прямые затраты | [19 empty] | 234,33
|  |  |  | ФОТ | [19 empty] | 230,64
| Пр/812-049.3-1 |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах | [5 empty] | % |  |  | 97% |  | 97% | [8 empty] | 223,72
| Пр/774-049.3 |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах | [5 empty] | % |  |  | 51% |  | 51% | [8 empty] | 117,63
|  |  |  | Всего по позиции | [14 empty] | 28 784 |  |  |  |  | 575,68
18 | [20.2.05.04-0051] |  |  | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 20х10 мм V=2/100 | [5 empty] | 100 м |  |  | 0,02 |  | 0,02 | 2 478,65 |  | 1,29 | 3 197,46 |  |  |  |  | 63,95
|  |  |  | Всего по позиции | [19 empty] | 63,95
19 | ГЭСНм08-02-399-01 |  |  | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 V=4/100 | [5 empty] | 100 м |  |  | 0,04 |  | 0,04
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.4 |  |  | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы (Кэм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 1 |  |  | ОТ (ЗТ) | [5 empty] | чел.-ч |  |  |  |  | 0,13536 | [8 empty] | 78,95
| 1-100-38 |  |  | Средний разряд работы 3,8 | [5 empty] | чел.-ч |  |  | 2,82 | 1,2 | 0,13536 |  |  |  | 583,25 |  |  |  |  | 78,95
|  |  |  | Итого прямые затраты | [19 empty] | 78,95
|  |  |  | ФОТ | [19 empty] | 78,95
| Пр/812-049.3-1 |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах | [5 empty] | % |  |  | 97% |  | 97% | [8 empty] | 76,58
| Пр/774-049.3 |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах | [5 empty] | % |  |  | 51% |  | 51% | [8 empty] | 40,26
|  |  |  | Всего по позиции | [14 empty] | 4 894,75 |  |  |  |  | 195,79
20 | [21.2.03.08-0012] |  |  | Шнур ШВВП 2х0,75-380 V=2/1000 | [5 empty] | 1000 м |  |  | 0,002 |  | 0,002 | 15 303,06 |  | 1,28 | 19 587,92 |  |  |  |  | 39,18
|  |  |  | Всего по позиции | [19 empty] | 39,18
21 | КАЦ, п.5.1 |  |  | Стацинарная тревожная кнопка Астра-321Т | [5 empty] | м |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 11,21 |  |  |  |  | 22,42
|  |  |  | Всего по позиции | [19 empty] | 22,42
Пусконаладочные работы
22 | ГЭСНп02-01-001-01 |  |  | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 | [5 empty] | система |  |  | 1 |  | 1
| 421/пр_2020_прил.10_т.3_п.1.1_гр.4 |  |  | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы (Кэм=1,2; Кзт=1,2; Кзтм=1,2)
| 571/пр_2022_п.76 |  |  | Выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования (Кзт=0,8)
| ГЭСНп 81-05-02-2022 п.2.2.3.1 |  |  | Каналы дискретные (Кзт=0,5)
| 1 |  |  | ОТ (ЗТ) | [5 empty] | чел.-ч |  |  |  |  | 6,432 | [8 empty] | 5 641,51
| 3-100-01 |  |  | Техник I категории | [5 empty] | чел.-ч |  |  | 0,67 | 0,48 | 0,3216 |  |  |  | 632,23 |  |  |  |  | 203,33
| 3-200-01 |  |  | Инженер I категории | [5 empty] | чел.-ч |  |  | 2,68 | 0,48 | 1,2864 |  |  |  | 957,24 |  |  |  |  | 1 231,39
| 3-200-02 |  |  | Инженер II категории | [5 empty] | чел.-ч |  |  | 6,03 | 0,48 | 2,8944 |  |  |  | 872,65 |  |  |  |  | 2 525,8
| 3-300-01 |  |  | Ведущий инженер | [5 empty] | чел.-ч |  |  | 1,34 | 0,48 | 0,6432 |  |  |  | 1 046,29 |  |  |  |  | 672,97
| 3-200-03 |  |  | Инженер III категории | [5 empty] | чел.-ч |  |  | 2,68 | 0,48 | 1,2864 |  |  |  | 783,6 |  |  |  |  | 1 008,02
|  |  |  | Итого прямые затраты | [19 empty] | 5 641,51
|  |  |  | ФОТ | [19 empty] | 5 641,51
| Пр/812-083.0-1 |  |  | НР Пусконаладочные работы | [5 empty] | % |  |  | 74% |  | 74% | [8 empty] | 4 174,72
| Пр/774-083.0 |  |  | СП Пусконаладочные работы | [5 empty] | % |  |  | 36% |  | 36% | [8 empty] | 2 030,94
|  |  |  | Всего по позиции | [14 empty] | 11 847,17 |  |  |  |  | 11 847,17
|  |  |  | Итого | [19 empty] | 50 904,48
ИТОГИ ПО СМЕТЕ
|  |  | ВСЕГО монтажные работы | [19 empty] | 24 480,97
в том числе
|  |  | Всего прямые затраты | [19 empty] | 10 455,82
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [19 empty] | 10 169,69
|  |  | материальные ресурсы | [19 empty] | 286,13
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | [19 empty] | 10 169,69
|  |  | Всего накладные расходы | [19 empty] | 9 266,10
|  |  | Всего сметная прибыль | [19 empty] | 4 759,05
|  |  | ВСЕГО оборудование | [19 empty] | 14 576,34
|  |  | ВСЕГО прочие затраты | [19 empty] | 11 847,17
в том числе
|  |  | прочие работы | [19 empty] | 11 847,17
в том числе
|  |  | Всего прямые затраты | [19 empty] | 5 641,51
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [19 empty] | 5 641,51
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | [19 empty] | 5 641,51
|  |  | Всего накладные расходы | [19 empty] | 4 174,72
|  |  | Всего сметная прибыль | [19 empty] | 2 030,94
|  |  | ВСЕГО по смете | [19 empty] | 50 904,48
в том числе
|  |  | Всего прямые затраты | [19 empty] | 16 097,33
в том числе
|  |  | оплата труда (ОТ) | [19 empty] | 15 811,20
|  |  | материальные ресурсы | [19 empty] | 286,13
|  |  | Всего ФОТ (справочно) | [19 empty] | 15 811,20
|  |  | Всего накладные расходы | [19 empty] | 13 440,82
|  |  | Всего сметная прибыль | [19 empty] | 6 789,99
|  |  | Всего оборудование | [19 empty] | 14 576,34
Справочно
|  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН | [19 empty] | 13 352,64
|  |  | затраты труда рабочих | [19 empty] | 23,20872
|  |  | ПНР "вхолостую" | [19 empty] | 9 477,74
в том числе
|  |  | ПНР "под нагрузкой" | [19 empty] | 2 369,43
в том числе
|  |  | Итого | [19 empty] | 50 904,48
|  |  | НДС | [5 empty] | (50 904,48*22%) = 11 198,99 | [11 empty] | 22% |  | 11 198,99
|  |  | Итого с НДС | [19 empty] | 62 103,47
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]