                                                      Приложение № 1

к Договору № ______________
 от «____»_____________ 202____  г.

Лист 2

ИНСТРУКЦИЯ

по пользованию кнопкой тревожной сигнализации

Лицо, имеющее право пользоваться кнопками тревожной сигнализации ОБЯЗАНО:

1.Четко знать места установки кнопок тревожной сигнализации и приборов.

2.Не разглашать сведения о наличии тревожных кнопок среди знакомых и сослуживцев, а также содержание договора и данной инструкции.

3.Ежедневно, по предварительному согласованию с ПЦО по телефону: ___________  осуществлять проверку работоспособности кнопок тревожных сигнализации путем их нажатия и убедиться по телефону о прохождении сигнала. Для этого необходимо:

· Набрать номер телефона ПЦО, назвать свою фамилию, код объекта, сообщить о проверке КТС и путем нажатия стационарной кнопки на время не менее 1 секунды подать сигнал «тревога». При нормальной работе системы дежурная подтверждает прохождение сигнала, затем поворотом ключа вернуть кнопку в исходное положение.

· Если во время постановки на охрану есть нарушение по одному или несколько шлейфам, ВУПС информирует световой и звуковой индикацией следующим образом:

         первый шлейф – один импульс световой и звуковой;

         второй шлейф – два импульса;

         третий шлейф – три импульса;

         четвёртый шлейф – четыре импульса.

· В случае, если неисправность шлейфа сохраняется, то световая и звуковая индикация повторяется циклически по кругу, необходимо проверить соответствующий шлейф сигнализации. После чего повторить постановку под охрану.

4.Для посылки сигнала о нападении необходимо нажать стационарную кнопку на время не менее 1 секунды.

5. Сигнал «тревога» может быть подан в следующих ситуациях:

             -разбойное нападение; грабёж; хулиганские проявления;


-при поступлении информации о готовящемся преступлении или его совершении;


-в других случаях, когда необходимо присутствие сотрудников полиции.    

         После прибытия наряда ГЗ с помощью ключа вернуть кнопку в начальное положение. КТС автоматически встанет под охрану ПЦО.

6. При отключении электроэнергии немедленно извещать об этом ПЦО по ___________  или дежурного офицера по тел.: ____. Принять меры по устранению неисправности через соответствующие организации.

         При необходимости воспользоваться носимой радио – КТС нажать на кнопку в нижней части радиопередатчика. После прибытия наряда ГЗ отключить и включить питание радиоприемника, для чего нажать на белый выключатель рядом с РПУ (выключить и включить его). КТС автоматически встанет под охрану ПЦО.

«Исполнитель»                                                               «Заказчик»
                                                                                          Главный врач

                                                                                          СПб ГБУЗ «Городская больница № 33»

______________________ /________/                  ____________________ /С. В. Журавлев/


М. П.                                                                               М. П.

