Приложение № 4

к Техническому заданию заданию на выполнение

работ капитальному ремонту кондиционеров

в помещениях кафе «Техноложка» административного

здания Московский пр. д. 30.

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара, поставляемого для выполнения работы, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям.

| № п/п | Наименование товара | Количество, шт | Товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование страны происхождения товара | № показателя | Показатель (характеристика) товара | Требования к значениям показателей (характеристик) товара или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара, используемого для выполнения работы, оказания услуги, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям |  |  |  |  | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя | Показатели (характеристики), для которых указаны варианты значений | Показатели (характеристики) которые определяются диапазоном значений |  | Показатели, (характеристики) значения которых не могут изменяться |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Нижняя граница | Верхняя граница диапазона |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Сплит-система № 1,2,3,4, | 1 |  | Общие параметры: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. | Тип системы: | Х | Х | Х | Х | сплит-система | Х |
|  |  |  |  | Конструкция: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. | Инвертор: | Х | Х | Х | Х | нет | Х |
|  |  |  |  | 3. | Хладагент: | Х | Х | Х | Х | R32 | Х |
|  |  |  |  | Производительность: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. | Холодопроизводительность: | Не менее 23500 | Х | Х | Х | Х | BTU |
|  |  |  |  | 5. | Мощность охлаждения | Не более 7100 | Х | Х | Х | Х | Вт |
|  |  |  |  | 6. | Мощность обогрева | Не более 7400 | Х | Х | Х | Х | Вт |
|  |  |  |  | 7. | Площадь помещения | Не менее 65 | Х | Х | Х | Х | м² |
|  |  |  |  | Функционал |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8. | Основные режимы | Х | Х | Х | Х | Автоматический, вентиляция, обогрев, осушение, охлаждение | Х |
|  |  |  |  | 9. | Дополнительные режимы | Х | Х | Х | Х | Турбо, ночной | Х |
|  |  |  |  | Очистка воздуха |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10. | Самоочистка внутреннего блока | Х | Х | Х | Х | Да | Х |
|  |  |  |  | Управление |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11. | Пульт ДУ в комплекте | Х | Х | Х | Х | Да | Х |
|  |  |  |  | 12. | Таймер | Х | Х | Х | Х | Да | Х |
|  |  |  |  | Монтаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13. | Диаметр жидкостной магистрали | Х | Х | Х | Х | 9, 52 | мм |
|  |  |  |  | 14. | Диаметр газовой магистрали | Х | Х | Х | Х | 15,88 | мм |
|  |  |  |  | 15. | Максимальная длина магистрали | Не менее 20 | Х | Х | Х | Х | м |
|  |  |  |  | 16. | Максимальный перепад высот между блоками | Не менее 5 | Х | Х | Х | Х | м |
|  |  |  |  | Характеристика питания |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17. | Класс энергопотребления | Не менее А | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | 18. | Напряжение питания | Не менее 210 | Х | Х | Х | Х | В |
|  |  |  |  | 19. | Частота | Х | Х | Х | Х | 50 | Гц |
|  |  |  |  | 20. | Потребляемая мощность при охлаждении | Не более 2250 | Х | Х | Х | Х | Вт |
|  |  |  |  | 21. | Потребляемая мощность при обогреве | Не более 2100 | Х | Х | Х | Х | Вт |
|  |  |  |  | Габариты и вес внутреннего блока |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22. | Ширина внутреннего блока | Не более 1100 | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  |  | 23. | Высота внутреннего блока | Не более 340 | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  |  | 24. | Глубина внутреннего блока | Не более 240 | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  |  | 25. | Вес внутреннего блока | Не более 15 | Х | Х | Х | Х | кг |
|  |  |  |  | Габариты и вес внешнего блока |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 26. | Ширина внешнего блока | Не более 900 | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  |  | 27. | Высота внешнего блока | Не более 680 | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  |  | 28. | Глубина внешнего блока | Не более 350 | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  |  | 29. | Вес внешнего блока | Не более 50 | Х | Х | Х | Х | кг |
|  | Сплит-система №5 |  |  | Общие параметры: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. | Тип системы: | Х | Х | Х | Х | сплит-система | Х |
|  |  |  |  | Конструкция: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. | Инвертор: | Х | Х | Х | Х | инвертор | Х |
|  |  |  |  | 3. | Хладагент: | Х | Х | Х | Х | R32 | Х |
|  |  |  |  | Производительность: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. | Холодопроизводительность: | Не менее 11500 | Х | Х | Х | Х | BTU |
|  |  |  |  | 5. | Мощность охлаждения | Не более 3600 | Х | Х | Х | Х | Вт |
|  |  |  |  | 6. | Мощность обогрева | Не более 3700 | Х | Х | Х | Х | Вт |
|  |  |  |  | 7. | Рекомендуемая площадь помещения | Не менее 33 | Х | Х | Х | Х | м² |
|  |  |  |  | Функционал |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8. | Основные режимы | Х | Х | Х | Х | Автоматический, обогрев, охлаждение | Х |
|  |  |  |  | 9. | Дополнительные режимы | Х | Х | Х | Х | Турбо, ночной | Х |
|  |  |  |  | Очистка воздуха |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10. | Самоочистка внутреннего блока | Х | Х | Х | Х | Да | Х |
|  |  |  |  | Управление |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11. | Пульт ДУ в комплекте | Х | Х | Х | Х | Да | Х |
|  |  |  |  | 12. | Таймер | Х | Х | Х | Х | Да | Х |
|  |  |  |  | Монтаж |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13. | Диаметр жидкостной магистрали | Х | Х | Х | Х | 6,35 | мм |
|  |  |  |  | 14. | Диаметр газовой магистрали | Х | Х | Х | Х | 9,52 | мм |
|  |  |  |  | 15. | Максимальная длина магистрали | Не менее 20 | Х | Х | Х | Х | м |
|  |  |  |  | 16. | Максимальный перепад высот между блоками | Не менее 5 | Х | Х | Х | Х | м |
|  |  |  |  | Характеристика питания |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17. | Класс энергопотребления | Не менее А | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | 18. | Напряжение питания | Не менее 210 | Х | Х | Х | Х | В |
|  |  |  |  | 19. | Частота | Х | Х | Х | Х | 50 | Гц |
|  |  |  |  | 20. | Потребляемая мощность при охлаждении | Не более 1300 | Х | Х | Х | Х | Вт |
|  |  |  |  | 21. | Потребляемая мощность при обогреве | Не более 1400 | Х | Х | Х | Х | Вт |
|  |  |  |  | Габариты и вес внутреннего блока |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22. | Ширина внутреннего блока | Не более 740 | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  |  | 23. | Высота внутреннего блока | Не более 310 | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  |  | 24. | Глубина внутреннего блока | Не более 210 | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  |  | 25. | Вес внутреннего блока | Не более 10 | Х | Х | Х | Х | кг |
|  |  |  |  | Габариты и вес внешнего блока |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 26. | Ширина внешнего блока | Не более 740 | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  |  | 27. | Высота внешнего блока | Не более 510 | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  |  | 28. | Глубина внешнего блока | Не более 300 | Х | Х | Х | Х | мм |
|  |  |  |  | 29. | Вес внешнего блока | Не более 22 | Х | Х | Х | Х | кг |

Подготовил:

Инспектор СМР ПТО ССР                                                                                                                                                                                М.Н. Арцыбашев

Согласовано:

Начальник ПТО ССР                                                                                                                                                                                         И.А. Малахов