Приложение № 1 к государственному контракту

от______________№ ОП-Ю85

Описание объекта закупки

1. Требования к значениям показателей (характеристик) товара,

позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям

(СПЕЦИФИКАЦИЯ)

| п/п | Тип объекта закупки |  |  |  |  |  |  |  | Товар |  | Примечания Заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование товара |  | ОКПД2, КТРУ, ККН | Наименование (характеристик) товара | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  | Единица измерения | Кол-во |  |
| 1 | Счетчик производства и потребления жидкости |  | 26.51.63.120 26.51.63.120-00000001 | Вид | Крыльчатый | - | Значение характеристики не может изменяться участником. |  | ШТ | 1 | № 1875 (Ограничение) |
|  |  |  |  | Диаметр условного прохода | 40 | ММ | Значение характеристики не может изменяться участником. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Измеряемая среда | холодная вода | - | Значение характеристики не может изменяться участником. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал корпуса | Латунь | - | Значение характеристики не может изменяться участником. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Межповерочный (межаттестационный) интервал | 6 | Год | Значение характеристики не может изменяться участником. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип подключения | Резьба | - | Значение характеристики не может изменяться участником. |  |  |  |  |

2. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества товара

1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар, является новым, неиспользованным, не имеет дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании Товара в условиях, обычных для Российской Федерации.

2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует техническим характеристикам изготовителя, требованиям государственных отраслевых стандартов, требованиям Контракта и Приложений к нему, предъявляемых к месту, условиям, срокам, количеству, качеству и безопасности, техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), таре и упаковке, отгрузке и доставке, гарантиям качества Товара, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

3. В период гарантийного срока Поставщик обязан заменить некачественный Товар в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения акта (заявки) от Заказчика.

4. Гарантийный срок на поставленный Товар должен быть равен сроку действия гарантии производителя данного Товара, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания документа о приемке Товара усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещённого в единой информационной системе в сфере закупок