ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Поставка медицинских изделий (лот 64) (далее – товар).

2. Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам товара:

2.1. Поставляемый товар должен полностью соответствовать количественным, техническим и функциональным характеристикам, которые указаны в пункте 7 «Техническая спецификация».

3. Требования к качеству и безопасности товара:

3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией, действующей на момент поставки Товара

3.2. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

3.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом поставки по другим контрактам, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

3.4. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации (употреблении), не иметь дефектов.

3.5. Информация о товаре должна быть на русском языке.

3.6. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:

- действующим регистрационным удостоверением, выданным уполномоченным органом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества Товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).

При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, поступившая партия товара в счет поставки по контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика.

3.7. В случае поставки некачественного товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.

В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, осуществляется Поставщиком.

3.8. Право собственности и риски случайной гибели товара переходят от Поставщика к Заказчику после приемки товара Заказчиком и подписания документов о приемке.

3.9. Требования к таре и упаковке Товара.

3.9.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации.

3.11. Остаточный срок годности товара на момент его приемки Заказчиком должен составлять не менее 12 (двенадцать) месяцев.

4.1. Передача заказчику поставляемого товара осуществляется поставщиком посредством отгрузки (доставки) товара в соответствии со спецификацией и заявкой Заказчика.

4.2. Место отгрузки (доставки) товара:

Российская Федерация, Российская Федерация, 197341, Санкт-Петербург, Фермское шоссе, дом 36, литер Б, бактериологическая лаборатория.

4.3. Сроки поставки товара:

Начало срока поставки – со дня заключения государственного контракта по заявкам Заказчика.

Окончание срока поставки – 27 ноября 2026 года.

Доставка товара осуществляется отдельными партиями по заявкам Заказчика силами поставщика по рабочим дням с 09.00 часов до 15.00 часов.

Срок исполнения Поставщиком заявки – 7 (семь) рабочих дней со дня получения заявки от Заказчика.

4.4. Поставка товара в соответствии с контрактом включает в себя: хранение товара, доставку товара до места отгрузки (доставки) товара, погрузо-разгрузочные, экспедиторские и иные работы силами и средствами поставщика.

5. Товар передается заказчику по акту приема-передачи товара и товарной (или товарно-транспортной) накладной или по универсальному передаточному документу, составленных в двух экземплярах, в которых указываются наименование, количество, фасовка, единицы измерения, ассортимент, цена за единицу поставляемого товара и номер контракта.

Днем поставки отдельной партии товара является день подписания сторонами акта приема-передачи товара и товарной (или товарно-транспортной) накладной или универсального передаточного документа.

6. Требования к документации на товар

Одновременно с поставкой каждой партии товара поставщик передает заказчику следующие сопроводительные документы, оформленные надлежащим образом:

- акт приема-передачи товара и товарную (или товарно-транспортную) накладную (с указанием номера контракта) либо универсальный передаточный документ;

- счет (с указанием номера контракта) и счет-фактуру (в случае если поставщик является плательщиком НДС) либо универсальный передаточный документ;

- заверенную надлежащим образом копию декларации о соответствии и/или сертификата соответствия;

- заверенную надлежащим образом копию регистрационного удостоверения;

- инструкцию по применению на русском языке.

Во всех случаях недопустимо предоставление инструкций по применению в виде ксерокопий.

7. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.

Приложение № 1. Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара.

Приложение № 1 к описанию объекта закупки

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара

| Код позиции | Наименование товара, работы, услуги | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование указания характеристики, не содержащейся в Каталоге товаров, работ, услуг (КТРУ) | Единица измерения (количество товара, объем работы, услуги по ОКЕИ) | Количество (объем работы, услуги) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 22.19.60.119-00000008 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые неопудренные нестерильные SFM-NITRIL HIGH RISK 25 | Назначение | Для использования в качестве защитного барьера при ношении на руках медицинских работников во время обследования/лечения пациента. Для надежной защиты рук во время проведения манипуляций, связанных с повышенным риском механических повреждений, а также при работе в агрессивных средах. | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | КТРУ (справочная информация), специфика проводимых манипуляций | пар | 1 500 |
|  |  | Область применения в соответствии с классом потенциального риска | Обеспечивает защиту рук специалиста при соприкосновении с поврежденной кожей, воздействии на микросреду ран, проведении перевязок, введении в организм пациента лекарственных средств, иных жидкостей и газов, а также при использовании совместно с активными медицинскими изделиями и обеззараживания других медицинских изделий ( ГОСТ 31508-2012). | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | п. 5.1. и п. 5.4 ГОСТ 31508-2012, п. 4.2 и п. 4.15 Приказ МЗ РФ №4 от 0.6.06.2012 " |  |  |
|  |  | Отделка внешней поверхности | Текстурный рисунок нанесен в области пальцев и ладони. | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | для улучшенного захвата инструментов и оборудования. п.3.3. ГОСТ Р 52239-2024 (ИСО 11193-1:2020) |  |  |
|  |  | Длина | ≥280 и ≤320 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. | Для обеспечения дополнительной защиты предплечья и возможности надеть перчатки поверх рукавов санитарной одежды. |  |  |
|  |  | Толщина одной стенки (средний палец) | ≥ 0,2 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. | для обеспечения механической прочности и устойчивости от воздействия химически агрессивных сред, |  |  |
|  |  | Цвет | Зеленого или синего спектра | х | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики. | контрастный по отношению к крови, для возможности применения в системе двойных перчаток с индикацией прокола. |  |  |
|  |  | Вес штуки ( р. XL) | ≥12,5 | гр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | Определяет качественные потребительские характеристики перчатки: прочность, эластичность, плотность, однородность, материала и, следовательно, качество перчаток в целом |  |  |
|  |  | Класс потенциального риска, указанный в регистрационном удостоверении | 2а | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ГОСТ 31508-2012 |  |  |
|  |  | Размер | XL (9-9,5) | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | ГОСТ Р 52239-2024 (ИСО 11193-1:2020) |  |  |
| 22.19.60.119-00000008 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые неопудренные нестерильные SFM-NITRIL HIGH RISK 25 | Назначение | Для использования в качестве защитного барьера при ношении на руках медицинских работников во время обследования/лечения пациента. Для надежной защиты рук во время проведения манипуляций, связанных с повышенным риском механических повреждений, а также при работе в агрессивных средах | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | КТРУ (справочная информация), специфика проводимых манипуляций | пара | 500 |
|  |  | Область применения в соответствии с классом потенциального риска | Обеспечивает защиту рук специалиста при соприкосновении с поврежденной кожей, воздействии на микросреду ран, проведении перевязок, введении в организм пациента лекарственных средств, иных жидкостей и газов, а также при использовании совместно с активными медицинскими изделиями и обеззараживания других медицинских изделий ( ГОСТ 31508-2012). | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | п. 5.1. и п. 5.4 ГОСТ 31508-2012, п. 4.2 и п. 4.15 Приказ МЗ РФ №4 от 0.6.06.2012 " |  |  |
|  |  | Отделка внешней поверхности | Текстурный рисунок нанесен в области пальцев и ладони. | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | для улучшенного захвата инструментов и оборудования. п.3.3. ГОСТ Р 52239-2024 (ИСО 11193-1:2020) |  |  |
|  |  | Длина | ≥280 и ≤320 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. | Для обеспечения дополнительной защиты предплечья и возможности надеть перчатки поверх рукавов санитарной одежды. |  |  |
|  |  | Толщина одной стенки (средний палец) | ≥ 0,2 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. | для обеспечения механической прочности и устойчивости от воздействия химически агрессивных сред, |  |  |
|  |  | Цвет | Зеленого или синего спектра | х | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики. | контрастный по отношению к крови, для возможности применения в системе двойных перчаток с индикацией прокола. |  |  |
|  |  | Вес штуки (р. L) | ≥11,5 | гр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | Определяет качественные потребительские характеристики перчатки: прочность, эластичность, плотность, однородность, материала и, следовательно, качество перчаток в целом |  |  |
|  |  | Класс потенциального риска, указанный в регистрационном удостоверении | 2а | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ГОСТ 31508-2012 |  |  |
|  |  | Размер | L (8-8,5) | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | ГОСТ Р 52239-2024 (ИСО 11193-1:2020) |  |  |
| 22.19.60.119-00000008 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые неопудренные нестерильные SFM-NITRIL HIGH RISK 25 | Назначение | Для использования в качестве защитного барьера при ношении на руках медицинских работников во время обследования/лечения пациента. Для надежной защиты рук во время проведения манипуляций, связанных с повышенным риском механических повреждений, а также при работе в агрессивных средах. | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | КТРУ (справочная информация), специфика проводимых манипуляций | пара | 300 |
|  |  | Область применения в соответствии с классом потенциального риска | Обеспечивает защиту рук специалиста при соприкосновении с поврежденной кожей, воздействии на микросреду ран, проведении перевязок, введении в организм пациента лекарственных средств, иных жидкостей и газов, а также при использовании совместно с активными медицинскими изделиями и обеззараживания других медицинских изделий ( ГОСТ 31508-2012). | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | п. 5.1. и п. 5.4 ГОСТ 31508-2012, п. 4.2 и п. 4.15 Приказ МЗ РФ №4 от 0.6.06.2012 " |  |  |
|  |  | Отделка внешней поверхности | Текстурный рисунок нанесен в области пальцев и ладони. | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | для улучшенного захвата инструментов и оборудования. п.3.3. ГОСТ Р 52239-2024 (ИСО 11193-1:2020) |  |  |
|  |  | Длина | ≥280 и ≤320 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. | Для обеспечения дополнительной защиты предплечья и возможности надеть перчатки поверх рукавов санитарной одежды. |  |  |
|  |  | Толщина одной стенки (средний палец) | ≥ 0,2 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. | для обеспечения механической прочности и устойчивости от воздействия химически агрессивных сред, |  |  |
|  |  | Цвет | Зеленого или синего спектра | х | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики. | контрастный по отношению к крови, для возможности применения в системе двойных перчаток с индикацией прокола. |  |  |
|  |  | Вес штуки (р. М) | ≥10,0 | гр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | Определяет качественные потребительские характеристики перчатки: прочность, эластичность, плотность, однородность, материала и, следовательно, качество перчаток в целом |  |  |
|  |  | Класс потенциального риска, указанный в регистрационном удостоверении | 2а | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ГОСТ 31508-2012 |  |  |
|  |  | Размер | М (7-7,5) | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | ГОСТ Р 52239-2024 (ИСО 11193-1:2020) |  |  |
| 22.19.60.119-00000004 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, стерильные, не антибактериальные SFM латексные стерильные неопудренные | Назначение | Стерильное изделие, изготовленное из латекса гевеи в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей; внутренняя поверхность перчаток не покрыта тальком, и они не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки используются в основном как двусторонний барьер для защиты пациента и медперсонала от различных загрязнений. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и должны иметь соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и однотипные размеры. Это изделие одноразового применения. | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | КТРУ (справочная информация), специфика проводимых манипуляций | пара | 200 |
|  |  | Длина | ≥240 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. | Для обеспечения дополнительной защиты предплечья и возможности надеть перчатки поверх рукавов санитарной одежды. |  |  |
|  |  | Размер | М (7-7,5) | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. | ГОСТ Р 52239-2024 (ИСО 11193-1:2020) |  |  |
| 32.50.13.190 | Зонд урогенитальный | Зонд урогенитальный предназначен для взятия биологического материала из цервикального канала и уретры (мочеиспускательного канала) у мужчин и женщин. Подходит для исследований методом ПЦР. | соответствие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ## Обусловлено необходимыми потребительскими свойствами и конкретной применяемостью | шт | 2 000 |
|  |  | Состоит из рабочей части: кончик, покрытый ворсинками микроцеллюлозы, и ручки. Полая часть ручки представляет собой сосуд, который используется для транспортировки биологического материала, находящегося на легко отламывающейся головке зонда. | соответствие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Упаковка зонда снабжена устройством, обеспечивающим быстрое вскрытие без использования ножниц. | Соответствие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Общая длина | ≥170 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | длина рабочей части | ≥36 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | диаметр рабочей части | ≥2,2 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | насечка нанесена на расстоянии от рабочего конца. | ≥60 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | длина ворсового покрытия рабочей части | ≥18 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | Стерильный инструмент | Соответствие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
| 21.20.24.140 | Пакет перевязочный медицинский (ИПП-1) | Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1 используется для качественного наложения первичных повязок на различные раны. | Соответствие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимыми потребительскими свойствами и конкретной применяемостью | шт | 200 |
|  |  | В состав указанного пакета входят: | Бинт, две подушечки ватно-марлевые, булавка. Одна подушечка пришита (зафиксирована неподвижно) около конца бинта, другая подушечка сделана подвижной вдоль всей протяженности бинта. | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Стерильный пакет | Соответствие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
| 32.50.50.190-00001840 | Контейнер лабораторный общего назначения, нестерильный | Высота | ≥ 40 и ≤ 41 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обусловлено необходимыми потребительскими свойствами и конкретной применяемостью | шт | 1000 |
|  |  | Градуировка | Да | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Диаметр | ≥ 10 и ≤ 13 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | Исполнение | Эппендорф | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Количество в упаковке | ≤100 | х | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | Материал контейнера | Пластик | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Объем | 2 | кубический сантиметр;^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
| 32.50.50.190 | Зонд-тампон для отбора биологических проб | Зонд-тампон предназначен для забора проб и проведения лечебных манипуляций. Изготовлен в виде гигроскопичного хлопкового тампона на круглой шлифованной деревянной палочке. | Соответствие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимыми потребительскими свойствами и конкретной применяемостью | шт | 10 000 |
|  |  | Размер S: длина изделия | ## ≥ 150 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | Стерильный зонд тампон, индивидуальная упаковка | Соответствие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
| 21.20.24.169-00000001 | Салфетка антисептическая | Салфетка антисептическая стерильная, для инъекций спиртовая | Соответствие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствие КТРУ | шт | 200 000 |
|  |  | Материал салфетки | Нетканный материал | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Материал и данный размер подходит для определенной группы пациентов и удовлетворяет потребностям Заказчика. |  |  |
|  |  | Ширина салфетки | ≥ 65 и ≤ 70 | миллиметр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с потребностью заказчика |  |  |
|  |  | Длина салфетки | ≥ 100 и ≤ 110 | миллиметр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | Из нетканого материала, плотностью | ≥ 40 | г/м2 | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | Пропиточный раствор | Этиловый спирт | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Данный набор характеристик позволяет максимально удовлетворить потребности заказчика с учетом специфики его деятельности |  |  |
|  |  | В салфетке содержится раствора этилового спирта. | ≥ 1,1 | г | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | Индивидуальная упаковка | соответствие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | требование обусловлено предохранением раны от вторичного загрязнения |  |  |
|  |  | На индивидуальной упаковке салфетки нанесены: информация о пропитывающем составе (спирт этиловый 70%), а также маркировочный знак стерилизации. | соответствие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для идентификации товара |  |  |

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ОФЕРТЫ

1. Предложение участника закупки в отношении объекта закупки должно содержать:

а) характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки, товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

б) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира;

в) документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге)

г) иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара (в случае необходимости или по усмотрению участника закупки);

2. Предложение участника закупки о цене контракта (ценовые предложения подаются с использованием подсистемы «Электронный магазин» АИС ГЗ).