ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- Общие требования

| Заказчик | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музей городской скульптуры» |
| --- | --- |
| Юридический адрес и место нахождения Заказчика | 191167, Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 179 |
| Основание для размещения закупки | Закон Санкт-Петербурга от 26.11.2025 № 659-124 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" (принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 26.11.2025, подписан Губернатором Санкт-Петербурга 28.11.2025) |
| Предмет закупки | Приведение в эксплуатационное состояние осветительных приборов с установкой для Музейного комплекса «Уткина дача» |
| Источник финансирования | Внебюджетные средства; Субсидии бюджетным учреждениям - музеям, выставочному залу на финансовое обеспечение выполнения государственного задания; Субсидии на выполнение государственного задания, Код подраздела 0801; Код целевой статьи 0850070090; КБК 82008010850070090244225; КВР 244; КОСГУ 225 |
| Начальная (максимальная) цена закупки: | 551 000,00 коп. (пятьсот пятьдесят пять тысяч рублей 00 копеек) |
| Код ОКПД2/ КТРУ | 95.29.19.300 |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: | г. Санкт-Петербург, Уткин проспект, дом 2, литера А и Б |
| Сроки доставки товара, выполнения работы или оказания услуги, либо график оказания услуг: | с момента заключения контракта в течении 30 рабочих дней |
| Сопроводительные документы: | - Технический отчет о выполнении работ отдельно по каждому изделию - Счет - Счет-фактуру - Акт приемки выполненных работ. |
| Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: | Приемка выполненных работ по настоящему Контракту осуществляется в порядке и на условиях, определенных в приказе Минфина от 15.04.2021 № 61н, в соответствии с Актом по форме 0510452 (Приложение № 3). |
| Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: | Акт по форме 0510452 (Приложение № 4). |
| Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: | Приемка работ осуществляется в течении 5 (пяти) рабочих дней |
| Сроки оплаты | Оформление документа о приемке осуществляется без использования единой информационной системы, при этом срок оплаты должен составлять не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания документа о приемке (Акт по форме 0510452) с приложением оригиналом следующих документов: - счет; - счет-фактура |
| Контактные данные | Информация о возможности исполнителя ознакомиться с объектами: по предварительной договорённости по рабочим дням недели с 10.00 до 15.00 (обед с 13.00 до 14.00): 1. г. Санкт-Петербург, Уткин пр., д.2 литера А и литера Б – Игнатов Дмитрий Викторович, тел.: 8-921-335-90-89. |

2. Требования к описанию объекта закупки и условий контракта в соответствии со статьей 33 закона

2.1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

2.1.1. Объёмы выполняемых работ определяются в соответствии с описанием объекта закупки Заказчика.

2.1.2. Порядок расчетов по контракту установлен в проекте контракта.

2.1.3. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта указана в проекте контракта.

2.1.4. Прочие условия исполнения контракта представлены в проекте контракта.

2.1.5. Подрядчик обязан привести в эксплуатационное состояние осветительные приборы с установкой в Музейном комплексе «Уткина дача»  по адресу г. Санкт-Петербург, Уткин проспект, дом 2, литера А и Б  в соответствии требованиями настоящего Описания объекта закупки.

2.2. Требования к качеству и безопасности работ

Требования к качеству работ устанавливаются в соответствии со статьей 721 Гражданского кодекса Российской Федерации.

# При производстве работ руководствоваться положениями и требованиями, установленными законодательством Российской Федерации:

Качество выполняемых работ, используемых материалов (комплектующих и оборудования), испытаний должно соответствовать нормативно-технической и методической документации:

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании"

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";

- Закон Санкт-Петербурга от 31 мая 2010 г. N 273-70 "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" (Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 12 мая 2010 года);

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ред. от 02.07.2021);

- Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 21.05.2021) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".

- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н (ред. от 29.04.2025) "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте".

- ГОСТ IEC 60598-1-2017 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний (с Поправкой)»; Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2020 № 2255 «Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам,используемым в цепях переменного тока в целях освещения»

  - Требования к техническим характеристикам работ

2.3.1 Работы выполняются согласно Спецификации (приложение №1 к Описанию объекта закупки)

2.3.2 Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям.

2.3.3 Основание для передачи платёжных документов Заказчику, является предоставление в адрес Заказчика документов, таких как:

–	технический отчет о выполненных работах, отдельно по каждому изделию

2.3.4 Подрядчик по контракту обязуется обеспечить безопасность выполненных работ для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц, на протяжении срока, предусмотренного статьей 724 ГК РФ.

2.3.5 Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта ремонта до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик (СТ. 741 ГКРФ).

2.3.6 Перед началом выполнения работ Подрядчик должен назначить приказом от лица своей организации ответственного производителя работ, ответственных представителей за соблюдение правил пожарной безопасности, соблюдение правил техники безопасности на объекте и представить данные представителей Заказчику.

2.3.7 Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н (ред. от 29.04.2025) "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте".

-  ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования».

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ), в том числе Глава 1.7 Заземление и защитные меры электробезопасности (Издание седьмое)

-- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12. 2020 № 903Н « Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

-- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12. 2020 № 903Н « Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

- Приказ Министерства энергетики РФ от 12. 08. 2022 г. N 811 « Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии».

2.3.8 Применяемые Подрядчиком материалы, конструкции и детали (подлежащие обязательной сертификации или декларированию соответствия) должны иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешены к применению на территории РФ.

2.3.9 В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами.

2.3.10 Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям стандартов, технических условий, и нормативных требований к качеству работ, а также строительным нормам и правилам, изделия и применяемое оборудование должны соответствовать спецификациям, иметь сертификаты качества, другие документы, подтверждающие качество материальных ресурсов.

2.3.11 Сертификаты на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены Подрядчиком Заказчику до их использования в работах.

2.3.12 Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

2.3.13 Сборка лесов для монтажа осветительных приборов на высоте свыше 2 м осуществляется силами Подрядчика

  - Требования к результатам услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия выполненной работы потребностям заказчика (приемка работ)

2.4.1 По завершении работ Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности сдать выполненные работы.

2.4.2 Подрядчик предоставляет технический отчет о выполненных работах, отдельно по каждому изделию

2.4.3 При обнаружении Заказчиком в ходе приемки результата работ недостатков в выполненной работе Сторонами, подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу. В случае отказа Заказчика от приемки работ Заказчик направляет Подрядчику в срок, установленный условиями контракта, письменный мотивированный отказ.

2.4.4 Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком. Причиной отказа в приемке выполненных работ может быть, в том числе, несоответствие объемов предъявленных работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, отступления от СНиП, технических условий и других нормативных документов, отсутствие требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление документов.

2.4.6 Срок приёмки работ составляет до 5 -и рабочих дней.

2.4.7  Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счёт в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несёт ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

2.4.8 Устранение Подрядчиком в установленный в предписании срок выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки.

2.4.9 Сдача выполненных работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляется Актом по форме 0510452, подписанного Заказчиком и Подрядчиком.

2.4.10 В случае завершения работ ранее срока, предусмотренного условиями контракта, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о готовности сдачи работ.

- Требования к гарантийному сроку услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара

3.1 Исполнитель должен гарантировать Заказчику полноту и качество выполненных работ, а также соответствие выполненной работы требованиям действующего законодательства, в течение всего срока их оказания.

3.2 Гарантийный срок составляет 36 месяцев с момента подписания сторонами акта приемки объекта в эксплуатацию после выполнения работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, производимые Подрядчиком на данном объекте, а также на применяемые материалы.

Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов на объекте и входящих в него инженерных сооружений, оборудования, материалов и работ составляет не более 1-го месяца с момента (даты) обнаружения дефекта после подписания акта сдачи-приемки объекта в эксплуатацию. Подрядчик обязан устранить обнаруженные дефекты за свой счет в согласованные сроки с Заказчиком.

В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов или части сооружения в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь. Требования предусмотрены статьей 724 ГК РФ.

4. Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг

4.1 Требования энергетической эффективности товаров, работ

Требования не установлено.

Приложения:

Приложение №1 - Спецификация

Подготовил:

Начальник отдела эксплуатации филиала «Уткина дача»                       Игнатов Д. В.

Приложение №1 к Описанию объекта закупки

Спецификация

| № п/п | Наименование услуги / работы / товары | Место предоставление услуги/работы/товара (адрес объекта) | Характеристики | Ед.изм. | Объем услуг | Цена,руб. c НДС | Стоимость, руб с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Люстра для Южного павильона в Служебный корпус Пом.1.12 (1 шт) Инв.№: МГ001630386 | Музейный комплекс «Уткина дача» СПб, Уткин пр., д.2 | Люстра полностью в разобранном виде |  |  |  |  |
|  |  |  | Состояние удовлетворительное |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнить: Детальный осмотр всех элементов | Комплект | 1 |  |  |
|  |  |  | Очистка. Бережное удаление пыли, грязи, окислений, потемнений и других загрязнений со всех поверхностей люстры | Комплект | 1 |  |  |
|  |  |  | Устранение механических повреждений (сколы, трещины, царапины) при их наличии | Комплект | 1 |  |  |
|  |  |  | Воссоздание утраченных элементов при необходимости | Комплект | 1 |  |  |
|  |  |  | Патинирование всех элементов люстры | Комплект | 1 |  |  |
|  |  |  | Замена электропроводки люстры (Кабель - МГШВ 0,2-0,5) | Комплект | 1 |  |  |
|  |  |  | Замена электрических патронов (Патрон Е-14 металлический с керамической вставкой) | Шт | 25 |  |  |
|  |  |  | Замена стаканов для свечей (Материал: Стекло матовомолочного цвета) | Шт | 25 |  |  |
|  |  |  | Сборка люстры | Комплект | 1 |  |  |
|  |  |  | Монтаж c лесов на высоте 6,25 м | Комплект | 1 |  |  |
| 2 | Люстра для зала 1.05а, 2.09 (2 шт.) Главный дом Инв.№: МГ0001630363 МГ0001630362 | Музейный комплекс «Уткина дача» СПб, Уткин пр., д.2 | Люстра в сборе. Состояние хорошее |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнить: Детальный осмотр всех элементов | Комплект | 1х2 Итого:2 |  |  |
|  |  |  | Очистка. Бережное удаление пыли, грязи, окислений, потемнений и других загрязнений со всех поверхностей люстры | Комплект | 1х2 Итого:2 |  |  |
|  |  |  | Устранение механических повреждений (сколы, трещины, царапины) при их наличии | Комплект | 1х2 Итого:2 |  |  |
|  |  |  | Воссоздание утраченных элементов при необходимости | Комплект | 1х2 Итого:2 |  |  |
|  |  |  | Замена электропроводки люстры (Кабель - МГШВ 0,2-0,5) | Комплект | 1х2 Итого:2 |  |  |
|  |  |  | Замена электрических патронов (Патрон Е-14 металлический с керамической вставкой) | Шт | 24х2 Итого:48 |  |  |
|  |  |  | Замена стаканов для свечей (Материал: Стекло матовомолочного цвета) | Шт | 24х2 Итого:48 |  |  |
|  |  |  | Установка крепежного элемента в перекрытие (крюк для люстры) с проведением испытания весом не менее 250 кг | Шт | 1 |  |  |
|  |  |  | Монтаж с лесов на высоте 4.82 м. | Комплект | 1 |  |  |
|  |  |  | Монтаж с лесов на высоте 3.68 м | Комплект | 1 |  |  |
| 3 | Люстра для помещений 1.02а, 1.03б, 1.04 (3 шт.) Главный дом Инв.№: МГ0001630360 МГ0001630361 МГ0001630024 | Музейный комплекс «Уткина дача» СПб, Уткин пр., д.2 | Люстра в сборе. Состояние удовлетворительное |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнить: Детальный осмотр всех элементов | Комплект | 1х3 Итого:3 |  |  |
|  |  |  | Очистка. Бережное удаление пыли, грязи, окислений, потемнений и других загрязнений со всех поверхностей люстры | Комплект | 1х3 Итого:3 |  |  |
|  |  |  | Устранение механических повреждений (сколы, трещины, царапины) при их наличии | Комплект | 1х3 Итого:3 |  |  |
|  |  |  | Воссоздание утраченных элементов при необходимости | Комплект | 1х3 Итого:3 |  |  |
|  |  |  | Замена электропроводки люстры (Кабель - МГШВ 0,2-0,5) | Комплект | 1х3 Итого:3 |  |  |
|  |  |  | Замена электрических патронов (Патрон Е-14 металлический с керамической вставкой) | Шт | 6х3 Итого:18 |  |  |
|  |  |  | Замена стаканов для свечей (Материал: Стекло матовомолочного цвета) | Шт | 6х3 Итого:18 |  |  |
|  |  |  | Монтаж на высоте 3.5 м | Комплект | 1х3 Итого:3 |  |  |
| 4 | Бра для помещений 1.14, 1.15 (8. Шт.) Инв.№: МГ0001630364 МГ0001630367 МГ0001630368 МГ0001630369 МГ0001630370 МГ0001630371 МГ0001630365 МГ0001630366 | Музейный комплекс «Уткина дача» СПб, Уткин пр., д.2 | Бра в сборе. Состояние хорошее |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнить: Детальный осмотр всех элементов | Комплект | 1 х8 Итого:8 |  |  |
|  |  |  | Очистка. Бережное удаление пыли, грязи, окислений, потемнений и других загрязнений со всех поверхностей бра | Комплект | 1 х8 Итого:8 |  |  |
|  |  |  | Устранение механических повреждений (сколы, трещины, царапины) при их наличии | Комплект | 1 х8 Итого:8 |  |  |
|  |  |  | Воссоздание утраченных элементов при необходимости | Комплект | 1 х8 Итого:8 |  |  |
|  |  |  | Замена электропроводки бра (Кабель - МГШВ 0,2-0,5) | Комплект | 1 х8 Итого:8 |  |  |
|  |  |  | Замена электрических патронов (Патрон Е-14 металлический с керамической вставкой) | Шт | 3 х8 Итого:24 |  |  |
|  |  |  | Замена стаканов для свечей (Материал: Стекло матовомолочного цвета) | Шт | 3 х8 Итого:24 |  |  |
|  |  |  | Монтаж на высоте 2.2 м | Комплект | 1 х8 Итого:8 |  |  |
| 5 | Бра для помещений 1.14, 1.15 (9. Шт.) Инв.№: МГ0001630001 МГ0001630002 МГ0001630003 МГ0001630004 МГ0001630337 МГ0001630338 МГ0001630339 МГ0001630340 МГ0001630343 | Музейный комплекс «Уткина дача» СПб, Уткин пр., д.2 | Бра в сборе. Состояние хорошее |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнить: Детальный осмотр всех элементов | Комплект | 1х9 Итого:9 |  |  |
|  |  |  | Очистка. Бережное удаление пыли, грязи, окислений, потемнений и других загрязнений со всех поверхностей бра | Комплект | 1х9 Итого:9 |  |  |
|  |  |  | Устранение механических повреждений (сколы, трещины, царапины) при их наличии | Комплект | 1х9 Итого:9 |  |  |
|  |  |  | Воссоздание утраченных элементов при необходимости | Комплект | 1х9 Итого:9 |  |  |
|  |  |  | Замена электропроводки бра (Кабель - МГШВ 0,2-0,5) | Комплект | 1х9 Итого:9 |  |  |
|  |  |  | Замена электрических патронов (Патрон Е-14 металлический с керамической вставкой) | Шт | 3 х9 Итого:27 |  |  |
|  |  |  | Замена стаканов для свечей (Материал: Стекло матовомолочного цвета) | Шт | 3 х9 Итого:27 |  |  |
|  |  |  | Монтаж на высоте 2.2 м | Комплект | 1х9 Итого:9 |  |  |