Приложение №1

Описание объекта закупки

# На оказание услуг связи по передаче данных между техническими средствами охраны (далее «ТСО») больницы до пульта централизованной охраны Федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраной войск национальной гвардии Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» (далее  «ПЦО»), а также сопутствующие услуги, выбранные Абонентом (далее  «Услуги»), в соответствии с законодательством Российской Федерации, в т.ч. Федерального закона "О связи" от 07.07.2003 № 126-ФЗ. Правилами оказания услуг по передаче данных, по адресу: г. Санкт-Петербург, Северный пр., д.1 лит. А, СПб ГБУЗ «Городская больница Святого Великомученика Георгия» с 01 июля 2026 г. по 31 декабря 2026 г.

Цель услуги - поддержание в рабочем состоянии оборудования установок охранно-тревожной сигнализации в помещениях СПб ГБУЗ «Городская больница Святого Великомученика Георгия» в зданиях и сооружениях.

Срок оказания услуг: начало с момента регистрации Договора в Реестре государственных контрактов и договоров Санкт-Петербурга, но не ранее 01.07.2026 г. окончание 31.12.2026 г. включительно.

Оказание услуг связи предусматривает:

Предоставление 1 (одного) цифрового канала связи.

Предоставление 8 (восьми) каналов связи по двухпроводной медной линии.

Частота передачи 17000 Гц и 18200 Гц.

Режим – полудуплексный.

| Главный инженер | В.Н. Колесников |
| --- | --- |

«____»               2026г.