Описание объекта закупки

Бестеневой налобный осветитель DKH-50 – 2 шт.

| Наименование позиции (цена за единицу, единица измерения) | КТРУ / ОКПД2 | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения | Инструкция по заполнению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бестеневой налобный осветитель DKH-50 (120 000.00, шт) | 27.40.39.110-00000003 / 27.40.39.110 | Описание | "Осветитель с электропитанием, устанавливаемый на оголовье, раму шлема или на очки, предназначенный для подачи света непосредственно в поле зрения во время стоматологической или хирургической процедуры. Осветитель обычно состоит из увеличительной линзы, рефлектора, лампочки и подсоединения к встроенным батареям или комплекту батарей; изделие не является оптоволоконным осветителем." |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Автоматическое включение/выключение | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Беспроводная конструкция | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Светодиодные источники света | ≥ 2 | шт (Штука) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Каркас | Поликарбонат |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Корпус | АБС пластик |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Бестеневой эффект | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Белый гомогенный свет | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Светофильтр оранжевый | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Вес осветителя c источником света | ≥ 104 | г (Грамм) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Освещенность (на рабочей дистанции 250 мм) | ≥ 100000 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Регулировка угла наклона для оптимальной позиции света | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Плавная регулировка мощности света | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Защитные колпачки на осветителе | ≥ 2 | шт (Штука) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Двухточечное крепление лоб-затылок | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Полная зарядка | ≤ 120 | мин (Минута) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Зарядный блок с трансформатором, с напряжением (питание от сетевой розетки) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Индикатор заряда на зарядном блоке | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Питание от компактной аккумуляторной батареи | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Количество сменных аккумуляторных батарей | ≥ 2 | шт (Штука) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Время непрерывной работы с двумя аккумуляторами | ≥ 12 | ч (Час) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Тип аккумуляторной батареи | Литий-Ионный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Вес аккумуляторной батареи | ≤ 30 | г (Грамм) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Аккумуляторная батарея | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Быстросъемное соединение модулей | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Бокс для хранения и транспортировки | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Стекло повышенной детализации | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Крепится на стержень осветителя со светодиодным источником света | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Кратность увеличения | 1.5 х |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Отсутствие очковой оправы | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Быстросъемное крепление | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Индивидуальное межзрачковое расстояние | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Глубина резкости настраиваемая | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Размер рабочего поля зрения | ≥ 450 | мм (Миллиметр) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Рабочая дистанция (глубина поля), в диапазоне | ≥ 50 и ≤ 1000 | мм (Миллиметр) | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |
|  |  | Возможность диоптрийной коррекции | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Вес | ≤ 13 | г (Грамм) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Бокс для хранения, ткань для ухода из микрофибры | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Комплектность | Осветитель c источником света - не менее 1 шт; аккумуляторная батарея - не менее 2 шт; зарядное устройство - не менее 1 шт; защитные колпачки - не менее 2 шт; светофильтры - не менее 4 шт; адаптер сетевой - не менее 1 шт; пальцевой держатель - не менее 1 шт; стекло повышенной детализации - не менее 1 шт. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |

Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге:

В соответствии со ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ), в связи с отсутствием установленных каталогом товаров, работ, услуг (далее – КТРУ) характеристик и их значений, Заказчиком установлены дополнительные характеристики для уточнения необходимых параметров с целью всестороннего описания товара и его соответствия потребностям Заказчика