Описание объекта закупки

в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд»

(далее - техническое задание)

1. Наименование предмета закупки.

1. Предмет закупки: Поставка вентиляционного оборудования для лаборатории (зонт вытяжной, вентилятор вытяжной канальный, воздуховод вентиляционный, отвод сегментный 90 градусов, тройник вентиляционный).

2. Код (коды) по классификатору с указанием вида(-ов) продукции, соответствующий(-ие) предмету закупки:

2.1. По каталогу товаров, работ, услуг (КТРУ): Вентилятор вытяжной канальный 28.25.20.000-00000001-Вентиляторы, кроме настольных, напольных, настенных, оконных, потолочных или вентиляторов для крыш.

2.2. По видам экономической деятельности (ОКПД2): 28.25.2 Вентиляторы, кроме настольных, напольных, настенных, оконных, потолочных или вентиляторов для крыш;

Зонт вытяжной пристенный- 31.09.11.190 -Мебель металлическая хозяйственно-бытового назначения прочая, не включённая в другие группировки»;

Воздуховод вентиляционный: 29.32.30.269- «Узлы и детали систем вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, не включенные в другие группировки»;

Отвод сегментный 90 градусов: 29.32.30.269 – Узлы и детали систем вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, не включенные в другие группировки

Тройник вентиляционный круглый: 29.32.30.269- Узлы и детали систем вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, не включенные в другие группировки.

2.3. Код по справочнику конечных каталожных наименований (ККН): отсутствует.

2. Цели и правовое основание для поставки товара.

1. Целями данной закупки является: поддержание санитарно-режимных условий в лабораторном кабинете учреждения СПб ГБУЗ «Больница им. П.П. Кащенко».

3. Требования к количеству, качеству товара, к его техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам.

1.Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки, с указанием количества необходимых товаров приведены в Приложении №1 настоящего технического задания.

2.Указанные в техническом задании товарные знаки, фирменные наименования носят описательный характер. Поставщик может предложить эквивалентный товар. Эквивалент – товар, существенно превышающий, либо не уступающий по своим функциональным и качественным характеристикам. В случае представления эквивалента участник должен представить документ, подтверждающий, что параметры заменяемого товара не хуже (лучше), чем у товара, указанного в спецификации.

4. Требования к качеству и безопасности товара.

1. Товар должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемыми законодательством РФ для товаров такого рода.

2. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителя».

3. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара.

4. Предлагаемый к поставке товар должен пройти обязательную регистрацию в РФ, испытания и быть допущенным к производству, импорту, продаже и использованию на территории РФ.

5. При поставке товара поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие качество товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:

- сертификат соответствия и /или декларация о соответствии (основание: Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации соответствии»).

6. Заказчик вправе проводить проверку наличия необходимых документов: сертификатов соответствия подтверждающих качество Товара.

7. Поставляемый товар должен иметь инструкцию по применению на русском языке.

8. Маркировка поставляемой продукции должна соответствовать действующим стандартам.

9. Заказчик оставляет за собой право на проведение экспертизы товара за счет средств Поставщика.

5. Требования к таре и упаковке товара.

1.Поставляемый товар должен быть должен быть новым, в оригинальной заводской упаковке обеспечивающей его сохранность, без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя, в упаковке, обеспечивающей сохранность и целостность товара при транспортировке, фасовка товара должна соответствовать требованиям приложения к настоящему техническому заданию.

2. Товар должен быть упакован таким образом, чтобы исключить его повреждение, уничтожение и доступ третьих лиц во время отгрузки, транспортировки и разгрузки по адресу склада Заказчика. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

Вся упаковка должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации, на упаковках и транспортной таре должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

3. При транспортировке Товара Поставщик должен избегать нарушения целостности упаковки Товара и попадания на него атмосферных осадков при проведении погрузо-разгрузочных работ.

4. Поставщик несет риск случайной гибели или случайного повреждения товара.

5. Заказчик оставляет за собой право на проведение экспертизы товара за счет средств Поставщика.

6. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.

1. Остаточный гарантийный срок на каждую единицу поставляемого товара: не менее 12 месяцев, если иной срок не предусмотрен производителем, согласно технической документации.

2. Претензии по качеству товара заказчик вправе предъявить в течение всего гарантийного срока товара.

7. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью

1. Приложение № 1 - «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара».

Главный энергетик ________________________________ Козлов С.И.

Приложение № 1 к Описанию объекта закупки

«Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»

| № п/п | Наименование товара | № показателя | Наименование показателя (характеристика) товара | Ед. изм. показателя (характеристики) (при наличии) | Значение показателя (характеристики) товара | Обоснование дополнительных характеристик | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зонт вытяжной пристенный Лаб-PRO ВЗ 100.50.45 П или Эквивалент ОКПД2: 31.09.11.190 Мебель металлическая хозяйственно-бытового назначения прочая, не включённая в другие группировки» |  | Вид |  | Пристенный | В связи с отсутствием КТРУ и требований к характеристикам товара, Заказчиком указаны потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 44-ФЗ. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 1 |
|  |  |  | Способ установки |  | Крепление к стене |  |  |  |  |
|  |  |  | Высота | Миллиметр | 450 |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина | Миллиметр | 1000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал |  | Металл, окрашенный порошковой краской (RAL 7035) |  |  |  |  |
|  |  |  | Фланец | Миллиметр | 200 |  |  |  |  |
|  |  |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие(указать номер и дату) |  |  |  |  |
| 2. | Вентилятор вытяжной канальный ОКПД2: 28.25.2 Вентиляторы, кроме настольных, напольных, настенных, оконных, потолочных или вентиляторов для крыш |  | Тип воздуховода |  | Круглый | КТРУ: 28.25.20.000-00000001 Вентиляторы, кроме настольных, напольных, настенных, оконных, потолочных или вентиляторов для крыш | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 1 |
|  |  |  | Тип вентилятора |  | Канальный |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер канала | Миллиметр | 200 |  |  |  |  |
|  |  |  | Напряжение | Вольт | 220/230 |  |  |  |  |
|  |  |  | Воздухообмен | м[3*]/ч (Кубический метр в час) | Мин ≥1000 Макс≤1500 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Уровень шума | дБ(А) | Макс≤55 |  |  |  |  |
| 3. | Воздуховод вентиляционный ОКПД2: 29.32.30.269 Узлы и детали систем вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, не включенные в другие группировки |  | Тип изделия |  | Спирально навивной | В связи с отсутствием КТРУ и требований к характеристикам товара, Заказчиком указаны потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 44-ФЗ. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 3 |
|  |  |  | Форма сечения |  | Круглый |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал |  | Оцинкованная сталь |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр | Миллиметр | 200 |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина | Метр | 2 |  |  |  |  |
| 4. | Отвод сегментный 90 градусов ОКПД2: 29.32.30.269 Узлы и детали систем вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, не включенные в другие группировки |  | Форма сечения |  | Круглая | В связи с отсутствием КТРУ и требований к характеристикам товара, Заказчиком указаны потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 44-ФЗ. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 1 |
|  |  |  | Материал |  | Оцинкованная сталь |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр | Миллиметр | 200 |  |  |  |  |
|  |  |  | Угол изгиба | Градусов | 90 |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип изделия |  | Воздуховод |  |  |  |  |
| 5. | Тройник вентиляционный круглый ОКПД2: 29.32.30.269 Узлы и детали систем вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, не включенные в другие группировки |  | Форма сечения |  | Круглая | В связи с отсутствием КТРУ и требований к характеристикам товара, Заказчиком указаны потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 44-ФЗ. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 1 |
|  |  |  | Материал |  | Оцинкованная сталь |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр | Миллиметр | 200/200/200 |  |  |  |  |

Главный энергетик _____________________  Козлов С.И.