Приложение № 1

Описание объекта закупки

# На оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны в помещениях СПб ГБУЗ «Городская больница Святого Великомученика Георгия» по адресу: г. Санкт-Петербург, Северный пр., д.1 лит. А, с 01 июля 2026 года по 31 декабря 2026 года.

Цель услуги - поддержание в исправном состоянии оборудования установок охранно-тревожной сигнализации в помещениях СПб ГБУЗ  «Городская  больница  Святого  Великомученика Георгия» по адресу: г. Санкт-Петербург, Северный пр., д.1 лит. А.

# Техническое обслуживание «Комплекса» предусматривает выполнение работ:

проведение плановых регламентных работ в периодичности 1 раз в месяц;

выявление и устранение неисправностей и недостатков в техническом состоянии «Комплекса», причин «ложных» его срабатываний, вызванных сбоями в работе аппаратуры, осуществление текущего ремонта;

восстановление работоспособности «Комплекса» в случае его отказа в работе (при невозможности включения «Комплекса» в режим охраны «Объекта», периодических «ложных» сигналов «Тревога», а также сбоев в работе программного обеспечения приборов приёмно-контрольных (далее - ППК)), путём замены вышедших из рабочего состояния устройств на исправные из обменного фонда «ИСПОЛНИТЕЛЯ» на срок до 30 суток;

принятие мер и (или) выдача рекомендаций по устранению причин образования «ложных» сигналов «Тревога»;

изменение программы функционирования «Комплекса» по письменной заявке на корректировку программного обеспечения;

оказание консультативных услуг по вопросам эксплуатации «Комплекса»;

круглосуточный прием по телефону сообщений от «ЗАКАЗЧИКА», либо от его уполномоченных лиц о неисправностях оборудования, установленного на «Объекте».

Техническим обслуживанием являются мероприятия планово-предупредительного характера по поддержанию ТСО в состоянии, соответствующем требованиям технической документации на ТСО, проводимые в соответствии с Регламентом и периодичностью:

Регламент предусматривает выполнение проверки работоспособности «Комплекса» путем выдачи тревожных сообщений:

- извещателей;

- ППК, устройств объектовых СПИ, приборов-сигнализаторов;

- проверка работоспособности «Комплекса» совместно с СПИ.

Абонентская плата за техническое обслуживание включает в себя стоимость:

вызова «ЗАКАЗЧИКОМ» электромонтера для выполнения ремонта «Комплекса».

расходных материалов (изоляционная лента, шурупы, клей, припой, канифоль и т.п.), использованных в процессе ремонта. Работ по устранению причин подачи «ложных» сигналов «Тревога», оказание консультативных услуг по вопросам эксплуатации «Комплекса».

Заявки на устранение неисправностей «Комплекса» должны принимаются диспетчером «ИСПОЛНИТЕЛЯ». Исполнитель должен обеспечить возможность круглосуточного приема по телефонной связи заявок от Заказчика на проведение внепланового ТО и ремонтно-восстановительных работ.

Время прибытия персонала Исполнителя на объект для проведение ремонтно-восстановительных работ, не более 2 часов.

Главный инженер                                                                                           В.Н. Колесников

«    » июня 2026г.