Приложение № 1

к Описанию объекта закупки

«Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара».

| Тип объекта закупки |  |  |  |  |  |  |  | Товар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара | Код позиции | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ | Единица измерения | Количество |
| 1 | Кювета для лабораторного анализатора ИВД, одноразового использования | 32.50.50.190-00003058 | Назначение | Для анализаторов CS, CS 5100, CS-1600 | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с КТРУ | шт | 144 |
|  |  |  | 1.1.Магнитная мешалка | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Настоящее требования обусловлены потребностью Заказчика в качественных показателях, полученных в соответствии с нормами №ФЗ-323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и в соответствии с требованиями статьи 41 Конституции РФ пунктов 1,5,6,7 статьи 4 и официальной инструкции по эксплуатации и/или технической документации автоматического коагулометрического анализатора Sysmex |  |  |
|  |  |  | 1.2.Область применения | реакционные кюветы для фотометрической детекции агрегации тромбоцитов | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Настоящее требования обусловлены потребностью Заказчика в качественных показателях, полученных в соответствии с нормами №ФЗ-323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и в соответствии с требованиями статьи 41 Конституции РФ пунктов 1,5,6,7 статьи 4 и официальной инструкции по эксплуатации и/или технической документации автоматического коагулометрического анализатора Sysmex |  |  |
|  |  |  | 1.3.Полная совместимость с коагулометрами серии CS (Sysmex Corp., Япония) | соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наличие в пользовании у Заказчика коагулометрических анализаторов серии CS производства Sysmex, Corp., Япония |  |  |
|  |  |  | 1.4.Материал | полистирол | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Настоящее требования обусловлены потребностью Заказчика в качественных показателях, полученных в соответствии с нормами №ФЗ-323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и в соответствии с требованиями статьи 41 Конституции РФ пунктов 1,5,6,7 статьи 4 и официальной инструкции по эксплуатации и/или технической документации автоматического коагулометрического анализатора Sysmex |  |  |
|  |  |  | 1.5.Фасовка | ≥ 140 | ШТ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обусловлено потребностями лаборатории по необходимому количеству выполняемых тестов |  |  |
|  |  |  | 1.6.Обязательное наличие подтверждающего письма от производителя автоматического коагулометрического анализатора Sysmex - Компании Sysmex Corporation (Сисмекс Корпорейшн, Япония) или официального представителя Компании Sysmex Corporation (Сисмекс Корпорейшн, Япония) на территории Российской Федерации о возможности использования продукции, предлагаемой Участником, с оборудованием установленным у Заказчика | соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Настоящее требования обусловлены потребностью Заказчика в качественных показателях, полученных в соответствии с нормами №ФЗ-323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и в соответствии с требованиями статьи 41 Конституции РФ пунктов 1,5,6,7 статьи 4. Согласно письму № 09-С-571-1414 от 05 февраля 2016 года Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Министерства Здравоохранения РФ: «Возможность эксплуатации медицинского оборудования одного производителя совместно с принадлежностями другого производителя определяется производителем медицинского оборудования. Совместное применение таких изделий без проведенных экспертиз на совместимость может привести к причинению вреда жизни, здоровью, граждан и медицинских работников» и согласно Решению Верховного Суда РФ от 16.08.2021 N АКПИ21-444 по действующему законодательству |  |  |

Заказчик декларирует факт отсутствия на территории Российской Федерации производства такого товара с характеристиками, соответствующими потребности заказчика, с характеристиками указанными Приложение № 1 к Описанию объекта закупки, потребность в котором имеется у заказчика и производство которого на территории Российской Федерации отсутствует.