|  |  |  | Приложение №1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: ГБОУ школа № 669 Пушкинского района Санкт-Петербурга Наименование лота: Поставка демонстрационных наборов для занятий отделения дополнительного образования естественно-научного направления с источником питания 4,5 В для нужд ГБОУ школы № 669 Пушкинского района Санкт-Петербурга Информация о контактной службе: Ширякова Яна Сергеевна 8921-579-71-98 Срок поставки: 20 рабочих дней с даты подписания контракта сторонами. Место поставки (грузополучатель): 196605, Санкт-Петербург, посёлок Шушары, территория Пулковское, Кокколевская улица, дом 11, строение 1 |  |  |  |  |  |  |
| Наименование товара, работы, услуги | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки |  |  | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | КТРУ / Обоснование применения дополнительных характеристик | Кол-во, ед. измерения |
|  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |  |  |  |
| ОГЭ/ГИА лаборатория по физике 2026 с источником питания 4,5 В | Номер реестровой записи | 10776858 |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для проведения требуемых опытов по физике согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ Использование заказчиком при составлении описания объекта закупки дополнительных характеристик, требований, условных обозначений и терминологий обусловлено практическими соображениями и необходимостью обеспечения удобства при эксплуатации прибора |  |
|  | комплект № 1 | ≥ 1 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | весы электронные предел измерения 200 грамм | ≥ 1 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | Жидкокристаллический дисплей весов | наличие |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для проведения требуемых опытов по физике согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ Использование заказчиком при составлении описания объекта закупки дополнительных характеристик, требований, условных обозначений и терминологий обусловлено практическими соображениями и необходимостью обеспечения удобства при эксплуатации прибора |  |
|  | Точность измерения весов | ≤ 0,01 | Грамм | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для проведения требуемых опытов по физике согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ Использование заказчиком при составлении описания объекта закупки дополнительных характеристик, требований, условных обозначений и терминологий обусловлено практическими соображениями и необходимостью обеспечения удобства при эксплуатации прибора |  |
|  | Элементы питания типоразмера ААА в комплекте №1 | ≥ 2 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для проведения требуемых опытов по физике согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ Использование заказчиком при составлении описания объекта закупки дополнительных характеристик, требований, условных обозначений и терминологий обусловлено практическими соображениями и необходимостью обеспечения удобства при эксплуатации прибора |  |
|  | измерительный цилиндр (мензурка) предел измерения 250 мл (C = 2 мл) | ≥ 1 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | стакан пластиковый лабораторный 250 мл | ≥ 2 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | Высота стакана пластикового лабораторного 250 мл | ≥ 96 | Миллиметр | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для проведения требуемых опытов по физике согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ Использование заказчиком при составлении описания объекта закупки дополнительных характеристик, требований, условных обозначений и терминологий обусловлено практическими соображениями и необходимостью обеспечения удобства при эксплуатации прибора |  |
|  | Диаметр стакана пластикового лабораторного 250 мл | ≥ 75 | Миллиметр | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | динамометр № 1: предел измерения 1 Н (С = 0,02 Н) | ≥ 1 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | динамометр № 2: предел измерения 5 Н (С = 0,1 Н) | ≥ 1 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | размер планшета динамометров №1 и №2 | ≤ 170х40 | Миллиметр | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для проведения требуемых опытов по физике согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ Использование заказчиком при составлении описания объекта закупки дополнительных характеристик, требований, условных обозначений и терминологий обусловлено практическими соображениями и необходимостью обеспечения удобства при эксплуатации прибора |  |
|  | поваренная соль | наличие |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | масса поваренной соли | ≥ 60 | Грамм | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для проведения требуемых опытов по физике согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ Использование заказчиком при составлении описания объекта закупки дополнительных характеристик, требований, условных обозначений и терминологий обусловлено практическими соображениями и необходимостью обеспечения удобства при эксплуатации прибора |  |
|  | Палочка (шпатель - ложка) для перемешивания | наличие |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | цилиндр стальной с крючком и маркировкой № 1: V=(25,0±0,3) см3, m=(195±2) грамм | ≥ 1 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | цилиндр алюминиевый с крючком и маркировкой № 2: V=(25,0±0,7) см3, m=(70±2) грамм | ≥ 1 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | цилиндр пластиковый с крючком и маркировкой № 3: V=(56,0±1,8) см3, m=(66±2) грамм, имеет шкалу вдоль образующей с ценой деления 1 мм | ≥ 1 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | Длина цилиндра | ≥ 80 | Миллиметр | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | цилиндр алюминиевый с крючком и маркировкой № 4: V=(34,0±0,7) см3 , m=(95±2) грамм | ≥ 1 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | комплект № 2 | ≥ 1 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | штатив лабораторный с держателями | ≥ 1 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | Комплектность штатива лабораторного с держателями: чугунное основание - 1 шт. стержень - 1 шт. муфта параллельная - 1 шт. муфта перпендикулярная - 3 шт. лапка в сборе - 2 шт. полукольцо большое - 1 шт. полукольцо малое - 1 шт. | соответствие |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для проведения требуемых опытов по физике согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ Использование заказчиком при составлении описания объекта закупки дополнительных характеристик, требований, условных обозначений и терминологий обусловлено практическими соображениями и необходимостью обеспечения удобства при эксплуатации прибора |  |
|  | Стержень штатива демонстрационного | ≥ 600 | Миллиметр | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для проведения требуемых опытов по физике согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ Использование заказчиком при составлении описания объекта закупки дополнительных характеристик, требований, условных обозначений и терминологий обусловлено практическими соображениями и необходимостью обеспечения удобства при эксплуатации прибора |  |
|  | Размер чугунного основание штатива лабораторного | ≥ 213х140х17 | Миллиметр | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для проведения требуемых опытов по физике согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ Использование заказчиком при составлении описания объекта закупки дополнительных характеристик, требований, условных обозначений и терминологий обусловлено практическими соображениями и необходимостью обеспечения удобства, безопасности и долговечности использования при эксплуатации прибора |  |
|  | динамометр № 1: предел измерения 1 Н (С = 0,02 Н) | ≥ 1 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | динамометр № 2: предел измерения 5 Н (С = 0,1 Н) | ≥ 1 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | размер планшета динамометров №1 и №2 | ≤ 170х40 | Миллиметр | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для проведения требуемых опытов по физике согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ Использование заказчиком при составлении описания объекта закупки дополнительных характеристик, требований, условных обозначений и терминологий обусловлено практическими соображениями и необходимостью обеспечения удобства при эксплуатации прибора |  |
|  | пружина № 1 на планшете с миллиметровой шкалой: жёсткость (50 ± 2) Н/м | ≥ 1 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | пружина № 2 на планшете с миллиметровой шкалой: жёсткость (10 ± 2) Н/м | ≥ 1 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | размер планшета пружины №1 и №2 | ≤ 170х40 | Миллиметр | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для проведения требуемых опытов по физике согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ Использование заказчиком при составлении описания объекта закупки дополнительных характеристик, требований, условных обозначений и терминологий обусловлено практическими соображениями и необходимостью обеспечения удобства при эксплуатации прибора |  |
|  | наборные грузы № 4, № 5, № 6 позволяющие устанавливать массу грузов: № 4 массой (60 ± 1) грамм, № 5 массой (70 ± 1) грамм и № 6 массой (80 ± 1) грамм | наличие |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | Высота наборных грузов | ≥ 67 | Миллиметр | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для проведения требуемых опытов по физике согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ Использование заказчиком при составлении описания объекта закупки дополнительных характеристик, требований, условных обозначений и терминологий обусловлено практическими соображениями и необходимостью обеспечения удобства при эксплуатации прибора |  |
|  | Диаметр наборных грузов | ≥ 20 | Миллиметр | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для проведения требуемых опытов по физике согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ Использование заказчиком при составлении описания объекта закупки дополнительных характеристик, требований, условных обозначений и терминологий обусловлено практическими соображениями и необходимостью обеспечения удобства при эксплуатации прибора |  |
|  | Три груза №1, №2, №3 Массой по (100±2) грамм каждый, с крючками с двух сторон | наличие |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | Количество наборных грузов | ≥ 3 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | линейка и транспортир: длина линейки 300 мм с миллиметровыми делениями | наличие |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | брусок с крючком и нитью: m=(50±5) грамм | ≥ 1 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | Брусок совместим с направляющей, иметь зацепы с двух сторон в виде крючка, на плоскостях бруска имеются отверстия для закрепления грузов | соответствие |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для проведения требуемых опытов по физике согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ Использование заказчиком при составлении описания объекта закупки дополнительных характеристик, требований, условных обозначений и терминологий обусловлено практическими соображениями и необходимостью обеспечения удобства при эксплуатации прибора |  |
|  | направляющая длиной 500 мм: обеспечены разные коэффициенты трения бруска по направляющей с обозначением «А» и «Б» | наличие |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | Ширина направляющей длиной 500 мм | ≤ 68 | Миллиметр | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для проведения требуемых опытов по физике согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ Использование заказчиком при составлении описания объекта закупки дополнительных характеристик, требований, условных обозначений и терминологий обусловлено практическими соображениями и необходимостью обеспечения удобства при эксплуатации прибора |  |
|  | Стенки для перемещения бруска по направляющей длиной 500 мм | наличие |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для проведения требуемых опытов по физике согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ Использование заказчиком при составлении описания объекта закупки дополнительных характеристик, требований, условных обозначений и терминологий обусловлено практическими соображениями и необходимостью обеспечения удобства при эксплуатации прибора |  |
|  | комплект № 3 | ≥ 1 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | источник питания постоянного тока выпрямитель с входным напряжением 36÷42 В | ≥ 1 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | Размер выпрямителя ДхШхВ | ≥ 96х62х51 | Миллиметр | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для проведения требуемых опытов по физике согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ Использование заказчиком при составлении описания объекта закупки дополнительных характеристик, требований, условных обозначений и терминологий обусловлено практическими соображениями и необходимостью обеспечения удобства при эксплуатации прибора |  |
|  | вольтметр двухпредельный: предел измерения 3 В, С = 0,1 В; предел измерения 6 В, С = 0,2 В | ≥ 1 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | амперметр двухпредельный: предел измерения 3 А, С = 0,1 А; предел измерения 0,6 А, С = 0,02 А | ≥ 1 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | резистор R1 на подставке сопротивление (4,7 ± 0,5) Ом | ≥ 1 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | резистор R2 на подставке сопротивление (5,7 ± 0,6) Ом | ≥ 1 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | резистор R3 на подставке сопротивление (8,2 ± 0,8) Ом | ≥ 1 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | набор проволочных резисторов ρlS на подставке: резисторы обеспечивают проведение исследования зависимости сопротивления от длины, площади поперечного сечения и удельного сопротивления проводника | наличие |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | лампочка на подставке номинальное напряжение 4,8 В, сила тока 0,5 А | ≥ 1 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | Запасные лампочки с номинальным напряжением 4,8 В, сила тока 0,5 А | ≥ 2 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для проведения требуемых опытов по физике согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ Использование заказчиком при составлении описания объекта закупки дополнительных характеристик, требований, условных обозначений и терминологий обусловлено практическими соображениями и необходимостью обеспечения удобства при эксплуатации прибора |  |
|  | переменный резистор (реостат): сопротивление 10 Ом | ≥ 1 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | соединительные провода | ≥ 10 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | ключ | ≥ 1 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | Размер пластиковой подставки с магнитами в основании для следующих комплектующих: резисторы, проволочные резисторы, лампочка, переменный резистор, ключ | ≥ 70х40х20 | мм | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для проведения требуемых опытов по физике согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | Элементы питания типоразмера ААА в комплекте №3 | ≥ 5 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для проведения требуемых опытов по физике согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ Использование заказчиком при составлении описания объекта закупки дополнительных характеристик, требований, условных обозначений и терминологий обусловлено практическими соображениями и необходимостью обеспечения удобства при эксплуатации прибора |  |
|  | комплект № 4 | ≥ 1 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | источник питания постоянного тока выпрямитель с входным напряжением 36÷42 В | ≥ 1 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | собирающая линза 1: фокусное расстояние F1 = (100 ± 10) мм | ≥ 1 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | собирающая линза 2: фокусное расстояние F2 = (50 ± 5) мм | ≥ 1 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | рассеивающая линза 3: фокусное расстояние F3 = – (75 ± 5) мм | ≥ 1 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | Размер рейтеров, ДхШхВ совместимых с оптической скамьей для собирающей линзы 1, собирающей линзы 2, рассеивающей линзы 3 | ≥ 55х30х95 | Миллиметр | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для проведения требуемых опытов по физике согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ Использование заказчиком при составлении описания объекта закупки дополнительных характеристик, требований, условных обозначений и терминологий обусловлено практическими соображениями и необходимостью обеспечения удобства при эксплуатации прибора |  |
|  | линейка длиной 300 мм с миллиметровыми делениями - 1 шт. | ≥ 1 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | экран стальной | ≥ 1 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | Размер экрана стального | ≥ 120х110 | Миллиметр | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для проведения требуемых опытов по физике согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ Использование заказчиком при составлении описания объекта закупки дополнительных характеристик, требований, условных обозначений и терминологий обусловлено практическими соображениями и необходимостью обеспечения удобства при эксплуатации прибора |  |
|  | направляющая (оптическая скамья) длиной не менее 730 мм | ≥ 1 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ Использование заказчиком при составлении описания объекта закупки дополнительных характеристик, требований, условных обозначений и терминологий обусловлено практическими соображениями и необходимостью обеспечения удобства при использовании |  |
|  | слайд «Модель предмета» | ≥ 1 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ Использование заказчиком при составлении описания объекта закупки дополнительных характеристик, требований, условных обозначений и терминологий обусловлено практическими соображениями и необходимостью обеспечения удобства при использовании |  |
|  | Осветитель 1 устанавливается на оптическую скамью, обеспечивает опыты с линзами | ≥ 1 | Штука | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | Осветитель 2 укладывается на стол и обеспечивает возможность получения узкого пучка для опыта с полуцилиндром | ≥ 1 | Штука | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | полуцилиндр диаметр (50 ± 5) мм, показатель преломления примерно 1,5 | наличие |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | планшет на плотном листе с круговым транспортиром: на планшете обозначено место для полуцилиндра | наличие |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | Держатель экрана с магнитами устанавливается на оптическую скамью | наличие |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | Держатели для линз, слайда, осветителя | наличие |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для проведения требуемых опытов по физике согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ Использование заказчиком при составлении описания объекта закупки дополнительных характеристик, требований, условных обозначений и терминологий обусловлено практическими соображениями и необходимостью обеспечения удобства при использовании |  |
|  | Элементы питания типоразмера ААА в комплекте №4 | ≥ 5 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для проведения требуемых опытов по физике согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ Использование заказчиком при составлении описания объекта закупки дополнительных характеристик, требований, условных обозначений и терминологий обусловлено практическими соображениями и необходимостью обеспечения удобства при эксплуатации прибора |  |
|  | комплект № 5 | ≥ 1 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | секундомер электронный | ≥ 1 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | Элементы питания типоразмера ААА в комплекте №5 | ≥ 2 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для проведения требуемых опытов по физике согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ Использование заказчиком при составлении описания объекта закупки дополнительных характеристик, требований, условных обозначений и терминологий обусловлено практическими соображениями и необходимостью обеспечения удобства при эксплуатации прибора |  |
|  | Герконовые датчики (датчики положения) совместимые с секундомером | ≥ 2 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для проведения требуемых опытов по физике согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ Использование заказчиком при составлении описания объекта закупки дополнительных характеристик, требований, условных обозначений и терминологий обусловлено практическими соображениями и необходимостью обеспечения удобства и вариативности использования |  |
|  | Диапазон измерения секундомера 0,000-999,999 с | соответствие |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для проведения требуемых опытов по физике согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ Использование заказчиком при составлении описания объекта закупки дополнительных характеристик, требований, условных обозначений и терминологий обусловлено практическими соображениями и необходимостью обеспечения удобства и вариативности использования |  |
|  | направляющая со шкалой: обеспечивает установку датчиков положения | ≥ 1 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для проведения требуемых опытов по физике согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | брусок деревянный с пусковым магнитом: масса бруска (50 ± 2) грамм (одна из поверхностей бруска имеет отличный от других коэффициент трения скольжения) | ≥ 1 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | штатив лабораторный с держателями | ≥ 1 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | Комплектность штатива лабораторного с держателями: чугунное основание - 1 шт. стержень 60 см - 1 шт. муфта параллельная - 1 шт. муфта перпендикулярная - 3 шт. лапка в сборе - 2 шт. полукольцо большое - 1 шт. полукольцо малое - 1 шт. | соответствие |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для проведения требуемых опытов по физике согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | Стержень штатива демонстрационного | ≥ 600 | Миллиметр | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для проведения требуемых опытов по физике согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ Использование заказчиком при составлении описания объекта закупки дополнительных характеристик, требований, условных обозначений и терминологий обусловлено практическими соображениями и необходимостью обеспечения удобства при эксплуатации прибора |  |
|  | Размер чугунного основание штатива лабораторного | ≥ 213х140х17 | Миллиметр | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для проведения требуемых опытов по физике согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ Использование заказчиком при составлении описания объекта закупки дополнительных характеристик, требований, условных обозначений и терминологий обусловлено практическими соображениями и необходимостью обеспечения удобства при эксплуатации прибора |  |
|  | Крепление направляющей к штативу | наличие |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для проведения требуемых опытов по физике согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ Использование заказчиком при составлении описания объекта закупки дополнительных характеристик, требований, условных обозначений и терминологий обусловлено практическими соображениями и необходимостью обеспечения удобства при эксплуатации прибора |  |
|  | транспортир | ≥ 1 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | нитяной маятник с грузом с пусковым магнитом и с возможностью изменения длины нити: длина нити 50 см, используется бифилярный подвес | ≥ 1 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | 4 груза с крючками с двух сторон массой по (100 ± 2) г | наличие |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | пружина 1: жёсткость (25 ± 2) Н/м | ≥ 1 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | Высота пружины 1 в состоянии покоя, без учета зацепов (60 ± 5) мм | соответствие |  | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для проведения требуемых опытов по физике согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ Использование заказчиком при составлении описания объекта закупки дополнительных характеристик, требований, условных обозначений и терминологий обусловлено практическими соображениями и необходимостью обеспечения удобства при эксплуатации прибора |  |
|  | пружина 2: жёсткость (10 ± 2) Н/м | ≥ 1 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | Высота пружины 2 в состоянии покоя, без учета зацепов (50 ± 5) мм | соответствие |  | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для проведения требуемых опытов по физике согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ и их наглядности Использование заказчиком при составлении описания объекта закупки дополнительных характеристик, требований, условных обозначений и терминологий обусловлено практическими соображениями и необходимостью обеспечения удобства при эксплуатации прибора |  |
|  | Диаметр пружин 1 и 2 | ≥ 17 | Миллиметр | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для проведения требуемых опытов по физике согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ и их наглядности Использование заказчиком при составлении описания объекта закупки дополнительных характеристик, требований, условных обозначений и терминологий обусловлено практическими соображениями и необходимостью обеспечения удобства при эксплуатации прибора |  |
|  | Мерная лента | наличие |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | комплект № 6 | ≥ 1 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | штатив лабораторный с держателями | ≥ 1 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | Комплектность штатива лабораторного с держателями: чугунное основание - 1 шт. стержень 60 см - 1 шт. муфта параллельная - 1 шт. муфта перпендикулярная - 3 шт. лапка в сборе - 2 шт. полукольцо большое - 1 шт. полукольцо малое - 1 шт." | соответствие |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для проведения требуемых опытов по физике согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | Стержень штатива демонстрационного | ≥ 600 | Миллиметр | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для проведения требуемых опытов по физике согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ Использование заказчиком при составлении описания объекта закупки дополнительных характеристик, требований, условных обозначений и терминологий обусловлено практическими соображениями и необходимостью обеспечения удобства при эксплуатации прибора |  |
|  | Размер чугунного основание штатива лабораторного | ≥ 213х140х17 | Миллиметр | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для проведения требуемых опытов по физике согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ Использование заказчиком при составлении описания объекта закупки дополнительных характеристик, требований, условных обозначений и терминологий обусловлено практическими соображениями и необходимостью обеспечения удобства при эксплуатации прибора |  |
|  | рычаг с креплениями для грузов | ≥ 1 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | Длина рычага | ≥400 | Миллиметр | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | материал крючков рычага: металл | соответствие |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для проведения требуемых опытов по физике согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ Использование заказчиком при составлении описания объекта закупки дополнительных характеристик, требований, условных обозначений и терминологий обусловлено практическими соображениями и необходимостью обеспечения долговечности использования |  |
|  | блок подвижный | ≥ 1 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | блок неподвижный | ≥ 1 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | Диаметр блоков подвижного и неподвижного | ≥ 40 | Миллиметр | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для проведения требуемых опытов по физике согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ Использование заказчиком при составлении описания объекта закупки дополнительных характеристик, требований, условных обозначений и терминологий обусловлено практическими соображениями и необходимостью обеспечения долговечности использования |  |
|  | нить | ≥ 1 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | груз - 3 шт. с крючками с двух сторон массой по (100±2) грамм | наличие |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | динамометр: предел измерения 5 Н (С = 0,1 Н) | ≥ 1 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | размер планшета динамометра | ≤ 170х40 | Миллиметр | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для проведения требуемых опытов по физике согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ Использование заказчиком при составлении описания объекта закупки дополнительных характеристик, требований, условных обозначений и терминологий обусловлено практическими соображениями и необходимостью обеспечения удобства при эксплуатации прибора |  |
|  | линейка: длина 300 мм, с миллиметровыми делениями | ≥ 1 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | транспортир | ≥ 1 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | комплект № 7 | ≥ 1 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | калориметр | ≥ 1 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | Высота калориметра | ≥ 110 | Миллиметр | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для проведения требуемых опытов по физике согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ Использование заказчиком при составлении описания объекта закупки дополнительных характеристик, требований, условных обозначений и терминологий обусловлено практическими соображениями и необходимостью обеспечения удобства при эксплуатации прибора |  |
|  | Диаметр калориметра | ≥ 105 | Миллиметр | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для проведения требуемых опытов по физике согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ Использование заказчиком при составлении описания объекта закупки дополнительных характеристик, требований, условных обозначений и терминологий обусловлено практическими соображениями и необходимостью обеспечения удобства при эксплуатации прибора |  |
|  | термометр | ≥ 1 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | Диапазон измерения от 0 до 100 градусов Цельсия | соответствие |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для проведения требуемых опытов по физике согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ Использование заказчиком при составлении описания объекта закупки дополнительных характеристик, требований, условных обозначений и терминологий обусловлено практическими соображениями и необходимостью обеспечения удобства при эксплуатации прибора |  |
|  | весы электронные | ≥ 1 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | Жидкокристаллический дисплей весов | наличие |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для проведения требуемых опытов по физике согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ Использование заказчиком при составлении описания объекта закупки дополнительных характеристик, требований, условных обозначений и терминологий обусловлено практическими соображениями и необходимостью обеспечения удобства при эксплуатации прибора |  |
|  | Точность измерения весов | ≤ 0,01 | Грамм | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для проведения требуемых опытов по физике согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ Использование заказчиком при составлении описания объекта закупки дополнительных характеристик, требований, условных обозначений и терминологий обусловлено практическими соображениями и необходимостью обеспечения удобства при эксплуатации прибора |  |
|  | Элементы питания типоразмера ААА в комплекте №1 | ≥ 2 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для проведения требуемых опытов по физике согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ Использование заказчиком при составлении описания объекта закупки дополнительных характеристик, требований, условных обозначений и терминологий обусловлено практическими соображениями и необходимостью обеспечения удобства при эксплуатации прибора |  |
|  | измерительный цилиндр (мензурка): предел измерения 250 мл (C = 2 мл) | ≥ 1 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | цилиндр стальной на нити с крючком № 1: V = (25,0 ± 0,3) см3, m = (195 ± 2) грамм | ≥ 1 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | цилиндр алюминиевый на нити с крючком № 2: V = (25,0 ± 0,7) см3, m = (70 ± 2) грамм | ≥ 1 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ |  |
|  | Штативы, направляющие, оптическая скамья имеют отдельные упаковки, остальное оборудование набора размещено в пластиковые лотки с индивидуальным ложементом типа изолон и прозрачной защелкивающейся крышкой. | соответствие |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для удобства и сохранности при транспортировке и хранении наборов |  |
|  | Толщина стенки пластиковых лотков | ≥ 2 | Миллиметр | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для сохранности и надежности упаковки наборов |  |
|  | Размеры пластиковых лотков с крышкой для комплектов №1, 2, 4, 5, 6 (ДхШхВ) | ≥ 420х310х95 | Миллиметр | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для проведения требуемых опытов по физике согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ Использование заказчиком при составлении описания объекта закупки дополнительных характеристик, требований, условных обозначений и терминологий обусловлено практическими соображениями и необходимостью обеспечения удобства при эксплуатации прибора |  |
|  | Размеры пластиковых лотков с крышкой для комплектов №3, 7 (ДхШхВ) | ≥ 420х310х155 | Миллиметр | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для проведения требуемых опытов по физике согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ Использование заказчиком при составлении описания объекта закупки дополнительных характеристик, требований, условных обозначений и терминологий обусловлено практическими соображениями и необходимостью обеспечения удобства при эксплуатации прибора |  |
|  | Методические рекомендации по всем опытам согласно спецификации ФИПИ | наличие |  | значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для проведения требуемых опытов по физике согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ Использование заказчиком при составлении описания объекта закупки дополнительных характеристик, требований, условных обозначений и терминологий обусловлено практическими соображениями и необходимостью обеспечения удобства при эксплуатации прибора |  |
|  | Количество страниц в методических рекомендациях с цветными фотографиями и иллюстрациями проводимых опытов | ≥ 180 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для проведения требуемых опытов по физике согласно спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2026 году основного государственного экзамена по ФИЗИКЕ Использование заказчиком при составлении описания объекта закупки дополнительных характеристик, требований, условных обозначений и терминологий обусловлено практическими соображениями и необходимостью обеспечения удобства при эксплуатации прибора |  |
| Все товары поставляются в упаковке, исключающей их повреждение, порчу. Упаковка обеспечивает сохранность товара при отгрузке, перевозке и хранении. |  |  |  |  |  |  |
| Гарантийный срок эксплуатации Товара: - НЕ МЕНЕЕ 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки Товара, и НЕ МЕНЕЕ срока, установленного производителем. |  |  |  |  |  |  |
| Цена Товара определена с учетом расходов на доставку и разгрузку Товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, выплаченных или подлежащих выплате в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта. |  |  |  |  |  |  |
| ИЛИ |  |  |  |  |  |  |
| Цена Товара определена с учетом расходов на доставку и разгрузку Товара, установку, настройку, ввод в эксплуатацию и демонстрацию работоспособности Товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, выплаченных или подлежащих выплате в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта. |  |  |  |  |  |  |