ПРОЕКТ КОНТРАКТА

КОНТРАКТ № 205/2026

| г. Санкт-Петербург |  | «___» _________ 2026 года |
| --- | --- | --- |

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница Святой преподобномученицы Елизаветы» (СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Петрова Сергея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

__________________________ (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________ (должность, ФИО), действующего на основании ________ (учредительный документ или доверенность), с другой стороны,

вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.	Предметом настоящего Контракта является поставка игл хирургических (Игла шовная, многоразового использования) (далее – Товар), наименование, количество, общая и единичная стоимость которого установлены в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта, на условиях, установленных Контрактом.

1.2.	Идентификационный код закупки: 262780404107078040100100010000000244.

- ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.	Цена Контракта составляет ________ (_________) рублей ___ копеек, НДС не облагается на основании ст. ___ НК РФ.

Источник финансирования: Внебюджетные средства , тип внебюджетных средств, средства бюджетных учреждений.

2.2.	Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.3.	Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с поставкой Товара (стоимость упаковки, стоимость Товара, погрузо-разгрузочные работы, расходы на доставку, включая транспортные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей).

2.4.	Оплата производится Заказчиком единовременным платежом на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, по факту поставки Заказчику Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара. Датой оплаты является дата списания денежных средств со счета Заказчика.

2.5.	Основанием для оплаты являются подписанные Сторонами и предоставленные в бухгалтерию Заказчика: счёт, товарная накладная со ссылкой на действующий Контракт с последующим подтверждением счётом-фактурой (не предоставляется в случае применения Поставщиком упрощенной системы налогообложения), документ о приемке Товара (Акт приема-передачи Товара).

2.6.	Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (как юридическому лицу, так и физическому лицу) уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.7.	В случае неисполнения Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе и Контрактом, Заказчик вправе удержать сумму неустоек (штрафов, пеней), рассчитанную в установленном законодательством Российской Федерации порядке, из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленный по Контракту Товар.

- ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1.	Требования к качеству Товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке, иные требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам Товара содержатся в Техническом задании (Приложение № 2 к Контракту).

3.2.	Поставка Товара осуществляется по адресу, указанному в Техническом задании (Приложение №2 к Контракту).

3.3.	Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке. Маркировка и упаковка должны соответствовать требованиям, установленным в Техническом задании (Приложение № 2 к Контракту).

3.4.	В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару, указанные в Техническом задании (Приложение № 2 к Контракту). В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.

3.5.	Срок поставки Товара указывается в Техническом задании (Приложение № 2 к Контракту).

- ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1.	Приемка Товара осуществляется Заказчиком и заключается в проверке предоставленного исполнения на соответствие требованиям Контракта в порядке, указанном в Техническом задании (Приложение № 2 к Контракту). В случае соответствия поставленного Товара требованиям Контракта, составляется Акт приема-передачи Товара, указанный в Техническом задании (Приложение № 2 к Контракту).

4.2.	Срок приемки указан в Техническом задании (Приложение № 2 к Контракту).

4.3.	В случае несоответствия Товара требованиям Контракта составляется двусторонний акт несоответствия, в котором отражаются выявленные недостатки. При немотивированном отказе Поставщика от подписания акта, акт, подписанный только Заказчиком будет считаться действительным.

4.4.	При выявлении несоответствия поставленного Товара условиям Контракта, Заказчик направляет Поставщику уведомление о выявленных недостатках с указанием срока их устранения. В случае не устранения недостатков в срок, указанный Заказчиком в уведомлении, последний отказывается от приемки и оплаты. Мотивированный отказ направляется Поставщику в письменной форме.

4.5.	Претензии по скрытым недостаткам могут быть заявлены Заказчиком в течение гарантийного срока/ срока годности Товара.

4.6.	Для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Контрактом, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.7.	Все расходы, связанные с устранением недостатков, несет Поставщик.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1.	Заказчик вправе:

5.1.1.	Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2.	В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по Контракту принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в Контракте порядком.

5.1.3.	Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.1.4.	Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Поставщика.

5.1.5.	Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Контрактом.

5.1.6.	В одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.

5.2.	Заказчик обязан:

5.2.1.	Своевременно принять поставленный Товар в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы поставленного Товара.

5.2.2.	Своевременно оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с Контрактом.

5.3.	Поставщик вправе:

5.3.1.	Требовать своевременной приемки и оплаты за поставленный Товар в соответствии с условиями Контракта.

5.3.2.	Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно Товара в рамках Контракта.

5.3.3.	Получать от Заказчика содействие при поставке Товара в соответствии с условиями Контракта.

5.3.4.	Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.

5.4.	Поставщик обязан:

5.4.1.	Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства по поставке Товара в соответствии с условиями Контракта.

5.4.2.	Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.4.3.	Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Товара и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.4.	Приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать невозможность поставить Товар в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение одного рабочего дня после приостановления поставки.

5.4.5.	Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения или указанных в Контракте реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об этом, адрес и реквизиты, указанные в Контракте, будут считаться надлежащими.

5.5.	Поставщик гарантирует, что на момент заключения Контракта:

5.5.1.	В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном КоАП РФ, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.

5.5.2.	Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Контракту.

5.5.3.	За последние два года не нарушал контрактных (договорных) обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам (договорам).

5.5.4.	В отношении Поставщика либо лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 УК РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны  с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации: юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента участия в закупке не было привлечено  к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ.

- ГАРАНТИИ

6.1.	Поставщик гарантирует соответствие Товара требованиям Контракта по качеству и безопасности в соответствии с условиями Контракта в течение гарантийного срока / срока годности. Гарантийный срок / срок годности установлен в Техническом задании (Приложение № 2 к Контракту). Гарантийный срок / срок годности исчисляется с момента подписания Заказчиком документа о приемке Товара.

6.2.	В период действия гарантийного срока / срока годности Поставщик за свой счет обязуется осуществлять замену Товара, если недостатки Товара вызваны некачественным материалом, некачественным производством и не является результатом действия непреодолимой силы, неправильной эксплуатации, внесения изменений или повреждения со стороны персонала Заказчика или третьих лиц. Срок замены некачественного Товара устанавливается в Техническом задании (Приложение № 2 к Контракту).

6.3.	Если в период действия гарантийного срока / срока годности Поставщик осуществляет замену Товара, то на замененный Товар предоставляется гарантия, установленная в Техническом задании (Приложение № 2 к Контракту).

6.4.	Все расходы, связанные с заменой Товара, ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Размеры неустоек (штрафы, пени) определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о контрактной системе, Правилами определения размеров штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).

7.2.	Пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000 (одна тысяча) рублей.

7.3.	Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом, и фактически исполненных Поставщиком.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 10 % цены Контракта.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы в размере 1000 (одной тысячи) рублей.

7.4.	Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.5.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (при этом исполнение обязательства исполнителя по перечислению неустойки и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика). Уплата Стороной неустойки не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.

7.6.	Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой стороны или вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1.	Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

8.2.	Контракт действует по 31.12.2026 года, до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту в полном объеме, в том числе и гарантийных обязательств.

8.3.	Контракт может быть расторгнут:

а)	по соглашению Сторон;

б)	по решению суда;

в)	в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.4.	Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора купли-продажи и отдельных видов договоров купли-продажи.

8.5.	Односторонний отказ от исполнения Контракта должен происходить в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.

8.6.	При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.7.	При исполнении Контракта по соглашению Сторон могут быть внесены изменения в Контракт только в случаях, предусмотренных статьями 34, 95 Закона о контрактной системе.

8.8.	Внесение изменений и дополнений, не противоречащих нормам действующего законодательства Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами дополнительных соглашений к Контракту в письменной форме либо в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон, которые являются его неотъемлемой частью.

- ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1.	Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решать путем переговоров.

9.2.	В случае не достижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.3.	До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1.	Все уведомления (сообщения) Сторон, связанные с исполнением Контракта, передаются нарочным под расписку о вручении, направляются в письменной форме в виде почтового отправления заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием электронной почты с последующим представлением оригинала по почте или нарочным.

В случае передачи уведомлений (сообщений) нарочным под расписку, датой получения уведомления признается дата фактического вручения уведомления (сообщения) уполномоченному представителю принимающей Стороны под подпись.

В случае направления уведомлений (сообщений) с использованием почты, датой получения уведомления (сообщения) признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае отправления уведомлений (сообщений) посредством электронной почты уведомления (сообщения) считаются полученными Стороной в день их отправки. Документы, направленные по электронной почте, имеют юридическую силу оригиналов до момента предоставления оригиналов.

10.2.	В случае изменения у одной из Сторон наименования, адреса места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов, адресов электронной почты или банковских реквизитов, а также в случае реорганизации такая Сторона обязана письменно известить об этом другую Сторону за 15 (пятнадцать) рабочих дней до момента внесения вышеуказанных изменений. При этом если Поставщик не исполнит либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в разделе 12 Контракта счет, несет Поставщик.

10.3.	Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

11.1	Неотъемлемой частью Контракта являются:

Приложение № 1 «Спецификация»;

Приложение № 2 «Техническое задание»;

- РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница» Адрес местонахождения и почтовый адрес: 195257, Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, дом 14, литера А Банковские реквизиты: Получатель: Комитет финансов Санкт-Петербурга (СПБ ГБУЗ «Елизаветинская больница» л/сч 0151118) ИНН 7804041070, КПП 780401001 Банк получателя: ОКЦ № 1 Северо-Западное ГУ Банка России // УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург БИК: 014030106 Номер счета банка получателя: 40102810945370000005 Номер счета получателя: 03224643400000007200 Тел./факс: (812) 555-15-05; (812) 555-57-73 E-mail: b3@zdrav.spb.ru |  |
| Заказчик: СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница» Главный врач ________________________ С.В. Петров | Поставщик: Наименование Поставщика Должность ________________________ И.О. Фамилия |

Контракт подписан усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать

от имени Сторон, и заключен в соответствии со ст. 93 Закона о контрактной системе.

Приложение № 1 к Контракту

от «__» _________ 2026 г. № 201/2026

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование Товара в соответствии с регистрационным удостоверением | Ед. изм. | Артикул товара | Кол-во | Страна происхождения товара | Цена за ед. руб. | Размер НДС, % | Сумма с НДС руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Игла шовная, многоразового использования | шт. |  | 200 |  |  |  |  |
| 2 | Игла шовная, многоразового использования | шт. |  | 200 |  |  |  |  |
| 3 | Игла шовная, многоразового использования | шт. |  | 200 |  |  |  |  |
| 4 | Игла шовная, многоразового использования | шт. |  | 200 |  |  |  |  |
| 5 | Игла шовная, многоразового использования | шт. |  | 200 |  |  |  |  |
| 6 | Игла шовная, многоразового использования | шт. |  | 200 |  |  |  |  |
| 7 | Игла шовная, многоразового использования | шт. |  | 200 |  |  |  |  |
| 8 | Игла шовная, многоразового использования | шт. |  | 200 |  |  |  |  |
| 9 | Игла шовная, многоразового использования | шт. |  | 200 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого (цена Контракта): ____________(_______________) рублей ___ копеек. в том числе НДС –_______ (________) рублей ___копеек.

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница» Главный врач ________________________ С.В. Петров | Наименование Поставщика Должность ________________________ И.О. Фамилия |

Приложение № 2

к Контракту № 205/2026 от «___» _________ 2026г.

Техническое задание

| № п/п | Код КТРУ и наименование товара в соответствии с КТРУ | ОКПД2 | Наименование товара | Требования к значениям показателей (характеристик) товара или эквивалентности предлагаемого к использованию товара, позволяющие определить соответствие потребностям заказчика |  |  |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики | Единица измерения | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге: |  |  |
| 1 | 32.50.13.110-00005098 | 32.50.13.110 | Игла шовная, многоразового использования | Назначение | кач | Для сшивания биологических тканей |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Описание по КТРУ отсутствует | шт. | 200 |
|  |  |  |  | Материал | кач | Медицинская нержавеющая сталь. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина | кол | ≥ 50 и ≤ 60 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр | кол | 1,2 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Степень изгиба иглы, в долях окружности | кол | 4/8 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид острия | кач | трёхгранный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Форма ушка | кач | Пружинящее |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Методы стерилизации | кач | Сухим, горячим воздухом при температуре 180 градусов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
| 2 | 32.50.13.110-00005098 | 32.50.13.110 | Игла шовная, многоразового использования | Назначение | кач | Для сшивания биологических тканей |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Описание по КТРУ отсутствует | шт. | 200 |
|  |  |  |  | Материал | кач | Медицинская нержавеющая сталь. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина | кол | ≥ 20 и ≤ 30 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр | кол | 0,7 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Степень изгиба иглы, в долях окружности | кол | 3/8 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид острия | кач | трёхгранный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Форма ушка | кач | Пружинящее |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Методы стерилизации | кач | Сухим, горячим воздухом при температуре 180 градусов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
| 3 | 32.50.13.110-00005098 | 32.50.13.110 | Игла шовная, многоразового использования | Назначение | кач | Для сшивания биологических тканей |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Описание по КТРУ отсутствует | шт. | 200 |
|  |  |  |  | Материал | кач | Медицинская нержавеющая сталь. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина | кол | ≥ 30 и ≤ 40 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр | кол | 1,1 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Степень изгиба иглы, в долях окружности | кол | 3/8 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид острия | кач | трёхгранный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Форма ушка | кач | Пружинящее |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Методы стерилизации | кач | Сухим, горячим воздухом при температуре 180 градусов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
| 4 | 32.50.13.110-00005098 | 32.50.13.110 | Игла шовная, многоразового использования | Назначение | кач | Для сшивания биологических тканей |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Описание по КТРУ отсутствует | шт. | 200 |
|  |  |  |  | Материал | кач | Медицинская нержавеющая сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина | кол | ≥ 40 и ≤ 50 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр | кол | 1,1 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Степень изгиба иглы, в долях окружности | кол | 3/8 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид острия | кач | трёхгранный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Форма ушка | кач | Пружинящее |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Методы стерилизации | кач | Сухим, горячим воздухом при температуре 180 градусов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
| 5 | 32.50.13.110-00005098 | 32.50.13.110 | Игла шовная, многоразового использования | Назначение | кач | Для сшивания биологических тканей |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Описание по КТРУ отсутствует | шт. | 200 |
|  |  |  |  | Материал | кач | Медицинская нержавеющая сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина | кол | ≥ 50 и ≤ 60 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр | кол | 1,2 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Степень изгиба иглы, в долях окружности | кол | 3/8 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид острия | кач | трёхгранный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Форма ушка | кач | Пружинящее |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Методы стерилизации | кач | Сухим, горячим воздухом при температуре 180 градусов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
| 6 | 32.50.13.110-00005098 | 32.50.13.110 | Игла шовная, многоразового использования | Назначение | кач | Для сшивания биологических тканей |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Описание по КТРУ отсутствует | шт. | 200 |
|  |  |  |  | Материал | кач | Медицинская нержавеющая сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина | кол | ≥ 20 и ≤ 30 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр | кол | 0,7 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Степень изгиба иглы, в долях окружности | кол | 4/8 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид острия | кач | трёхгранный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Форма ушка | кач | Пружинящее |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Методы стерилизации | кач | Сухим, горячим воздухом при температуре 180 градусов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
| 7 | 32.50.13.110-00005098 | 32.50.13.110 | Игла шовная, многоразового использования | Назначение | кач | Для сшивания биологических тканей |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Описание по КТРУ отсутствует | шт. | 200 |
|  |  |  |  | Материал | кач | Медицинская нержавеющая сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина | кол | ≥ 20 и ≤ 30 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр | кол | 0,9 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Степень изгиба иглы, в долях окружности | кол | 4/8 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид острия | кач | трёхгранный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Форма ушка | кач | Пружинящее |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Методы стерилизации | кач | Сухим, горячим воздухом при температуре 180 градусов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
| 8 | 32.50.13.110-00005098 | 32.50.13.110 | Игла шовная, многоразового использования | Назначение | кач | Для сшивания биологических тканей |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Описание по КТРУ отсутствует | шт. | 200 |
|  |  |  |  | Материал | кач | Медицинская нержавеющая сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина | кол | ≥ 30 и ≤ 40 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр | кол | 0,9 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Степень изгиба иглы, в долях окружности | кол | 4/8 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид острия | кач | трёхгранный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Форма ушка | кач | Пружинящее |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Методы стерилизации | кач | Сухим, горячим воздухом при температуре 180 градусов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
| 9 | 32.50.13.110-00005098 | 32.50.13.110 | Игла шовная, многоразового использования | Назначение | кач | Для сшивания биологических тканей |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Описание по КТРУ отсутствует | шт. | 200 |
|  |  |  |  | Материал | кач | Медицинская нержавеющая сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина | кол | ≥ 40 и ≤ 50 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр | кол | 1,0 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Степень изгиба иглы, в долях окружности | кол | 4/8 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Вид острия | кач | трёхгранный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Форма ушка | кач | Пружинящее |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Методы стерилизации | кач | Сухим, горячим воздухом при температуре 180 градусов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |

* В связи с отсутствием дополнительных характеристик товара в КТРУ и в соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 года N 145 заказчиком указаны потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона 44-ФЗ, которые не предусмотрены в позиции каталога, а также особенностью пленки и совместимого с ней оборудования.

1.1. Требования к качеству и безопасности товара, оказания услуг, выполнения работ: Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановления потребительских свойств).

На Товаре не должно быть механических повреждений.

Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации ГОСТам, техническим регламентам, санитарным нормам.

Товар должен быть свободным от любых прав третьих лиц, разрешенным к применению на территории Российской Федерации.

Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности и другим требованиям, предъявленным законодательством Российской Федерации и Контрактом.

1.2. Требования к упаковке, маркировке Товара:

Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям:

Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах, защиту Товара от их повреждения или порчи во время транспортировки к Месту поставки, погрузо-разгрузочных работ и хранения. Упаковка (тара) Товара и комплектующих Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, иметь следующую маркировку:

Наименование Товара: _____________________

Контракт № _______________

Заказчик (название): ___________

Поставщик (название компании): _________

Получатель: ___________

Пункт назначения: _____________

Грузоотправитель: ______________

Ящик/контейнер № ______, всего ящиков/контейнеров _______

Размеры (высота, длина, ширина) _________

Вес брутто _____ кг

Вес нетто _____ кг

Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества, указанием номера и даты Контракта, с приложением документации на Товар должны сопровождать каждый ящик/контейнер. Один упаковочный лист должен находиться внутри ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, иметь маркировку на русском языке

На поставляемых Товарах и их упаковке должны быть помещены товарные знаки, зарегистрированные в установленном порядке. Товарные знаки не помещаются на Товарах, которые в соответствии со стандартами (или техническими условиями) не подлежат маркировке.

Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за все повреждения или порчу Товара, возникшие в результате некачественной упаковки, за образование коррозии, за дополнительные расходы, которые могут возникнуть в результате неправильной маркировки. Товар, получивший при загрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения (затрудняющие его использование по прямому назначению), считается не поставленным, Заказчик вправе отказаться от его приемки и оплаты.

2. Адрес поставки: Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, дом 14, литера А (склад), с последующим перемещением в отделения Заказчика, далее – Место поставки. Доставка Товара в Место поставки осуществляется по рабочим дням с 09:00 до 16:00. Факт доставки Товара в Место поставки фиксируется Сторонами путем подписания товарной накладной или иного документа, подтверждающего факт доставки Товара.

3. Сопроводительные документы:

а) товарная накладная, оформленная в установленном порядке (со ссылкой на дату и номер Контракта) в 2 (двух) экземплярах;

б) счет-фактура с указанием Товара, выставленная Заказчику (при налогообложении НДС, со ссылкой на дату и номер Контракта)1;

Допускается замена счет-фактуры и товарной накладной на универсальный передаточный документ (УПД).

в) счет (со ссылкой на дату и номер Контракта);

г) Акт приема-передачи Товара (в 2 (двух) экземплярах: 1 (один) экземпляр для Заказчика, 1 (один) экземпляр для Поставщика, подписанный со Стороны Поставщика;

д) копии регистрационных удостоверений на Товар, заверенные в установленном законом порядке2;

е) копии сертификатов и/или деклараций соответствия на Товар, заверенные в установленном законом порядке;3

ж) копии санитарно-эпидемиологических заключений на Товар, выданных Роспотребнадзором, заверенные в установленном законом порядке;4

з) документы, подтверждающие страну происхождения Товара;

и) руководство и (или) инструкцию по эксплуатации (пользователя) на Товар на русском языке на бумажном носителе, технический паспорт на Товар (при наличии);

к) гарантию производителя на Товар, срок действия которой составляет не менее 12 месяцев, оформленную в виде отдельного документа;

л) гарантию Поставщика на Товар, срок действия которой должен составлять не менее срока действия гарантии производителя на Товар, оформленную в виде отдельного документа.

На всех документах, указанных в подпунктах «а» - «г» пункта 2 Технического задания, должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата заключения Контракта, даты оформления документов.

4. Срок поставки: поставка поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика, партиями по заявкам Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления заявки от Заказчика, а в случае указания в заявке Заказчика о необходимости срочной поставки – в течение 24 часов с момента поступления заявки. Заявки направляются в период действия Контракта, заявка направляется на адрес электронной почты поставщика с адреса электронной почты Заказчика  opz@eliz-spb.ru.

5. Порядок приемки:

5.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте поставки и включает в себя следующее:

а) проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, указанных в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту), сведениям, содержащимся в транспортных и сопроводительных документах Поставщика;

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений транспортной и оригинальной упаковки Товара;

г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар в соответствии с подпунктами «д» - «л» пункта 3 Технического задания;

д) проверку целостности поставленного Товара (наличие/отсутствие дефектов непроизводственного характера);

е) проверку количества Товара, комплектности Товара, качества Товара и иных требований к Товару, предусмотренных Контрактом.

По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи Товара, подтверждающий приемку Товара. Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи Товара.

5.2. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты передачи Товара в Месте поставки и предоставления полного пакета надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 3 Технического задания, осуществляет приемку Товара, в том числе проверку Товара по наименованию, количеству, комплектности, качеству, требованиям к маркировке и упаковке, а также документов, предусмотренных пунктом 3 Технического задания.

5.2.1. В случае отсутствия замечаний, Заказчик подписывает Акт приема-передачи Товара.

При наличии замечаний в случае несоответствия Товара условиям Контракта или отсутствия необходимых документов или предоставление документов, не соответствующих Контракту или Закону о контрактной системе, Заказчик направляет мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

5.3. Некачественный Товар, признанный таковым в момент приемки Товара Заказчиком, должен быть заменен Поставщиком на Товар, соответствующей условиям Контракта, непредставленные документы должны быть представлены Заказчику в течение 3 (трех) дней с момента получения мотивированного отказа от приемки Товара.

5.4. Некомплектный Товар, признанный таковым в момент приемки Товара Заказчиком, должен быть доукомплектован или заменен Поставщиком на Товар, соответствующей условиям Контракта, в течение 3 (трех) часов с момента получения от Заказчика соответствующего требования.

5.5. При поставке Товара в объеме меньшем, чем указано в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту) Поставщик по требованию Заказчика обязан допоставить недостающий Товар в течение 3 (трех) часов с момента получения от Заказчика соответствующего требования.

5.6. Заказчик вправе отказаться от поставленного Товара в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Поставщиком в разумный срок, а также в случае непредставления необходимых документов.

5.7. Соответствие поставленного Товара условиям Контракта определяется в ходе экспертизы, организуемой Заказчиком, в соответствии с требованием части 3 статьи 94 Закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

5.7.1. При проведении экспертизы Заказчик вправе запрашивать дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и/или отдельных этапов исполнения Контракта. Такой запрос должен быть направлен в пределах срока, установленного для приемки Товара в соответствии с п. 5.2 Технического задания. Данный запрос должен содержать срок предоставления необходимых материалов. В целях осуществления проверки поставленного Товара Заказчик вправе истребовать у Поставщика документы, подтверждающие соответствующие качественные характеристики поставленного Товара (паспорт, сертификат качества и т.п.).

5.7.2. В случае запроса дополнительных материалов в соответствии с п. 5.7.1 Технического задания, срок проведения экспертизы пролонгируется на время предоставления дополнительных материалов, но не более, чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты получения запрошенных материалов.

5.7.3. В случае, если после предоставления материалов у Заказчика будут отсутствовать замечания к поставленному Товару, то такой Товар будет считаться принятым в установленный Контрактом срок.

5.7.4. В случае, если после предоставления материалов Заказчиком будет направлен мотивированный отказ от приемки поставленного Товара, то в случае устранения недостатков, поименованных в мотивированном отказе, в установленный Заказчиком срок, Товар будет считаться поставленным без нарушения срока по Контракту.

6. Срок замены некачественного Товара, Гарантийный срок/ срок годности на заменяемый товар:

6.1. Гарантийный срок/ срок годности составляет не менее 12 месяцев. Заказчик вправе предъявить претензии к Поставщику, связанные со скрытыми недостатками Товара по качеству, которые были умышленно скрыты Поставщиком либо которые не могли быть обнаружены при обычном способе приемки Товара, и выявлены лишь в процессе обработки, испытания, использования и хранения Товара.

6.2. Претензия по качеству Товара оформляется в письменной форме в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента обнаружения скрытых недостатков Товара.

6.3. Поставщик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения претензии за свой счет произвести устранение скрытых недостатков Товара либо по согласованию с Заказчиком заменить некачественный Товар на Товар, соответствующий требованиям Договора.

6.4. Расходы по возврату Товара, восстановлению, замене Товара, производятся силами и за счет средств Поставщика

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница» Главный врач ________________________ С.В. Петров | Наименование Поставщика Должность ________________________ И.О. Фамилия |