## Лист2
№ п/п | Код КТРУ и наименование товара в соответствии с КТРУ | ОКПД2 | Наименование товара | Требования к значениям показателей (характеристик) товара или эквивалентности предлагаемого к использованию товара, позволяющие определить соответствие потребностям заказчика | [5 empty] | Ед. изм. | Кол-во
|  |  |  | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики | Единица измерения | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге:
1 | 32.50.13.110-00005098 | 32.50.13.110 | Игла шовная, многоразового использования | Назначение | кач | Для сшивания биологических тканей |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Описание по КТРУ отсутствует | шт. | 200
|  |  |  | Материал | кач | Медицинская нержавеющая сталь. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Длина | кол | ≥ 50 и ≤ 60 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  |  | Диаметр | кол | 1.2 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Степень изгиба иглы, в долях окружности | кол | 4/8 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Вид острия | кач | трёхгранный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Форма ушка | кач | Пружинящее |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Методы стерилизации | кач | Сухим, горячим воздухом при температуре 180 градусов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
2 | 32.50.13.110-00005098 | 32.50.13.110 | Игла шовная, многоразового использования | Назначение | кач | Для сшивания биологических тканей |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Описание по КТРУ отсутствует | шт. | 200
|  |  |  | Материал | кач | Медицинская нержавеющая сталь. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Длина | кол | ≥ 20 и ≤ 30 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  |  | Диаметр | кол | 0.7 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Степень изгиба иглы, в долях окружности | кол | 3/8 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Вид острия | кач | трёхгранный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Форма ушка | кач | Пружинящее |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Методы стерилизации | кач | Сухим, горячим воздухом при температуре 180 градусов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
3 | 32.50.13.110-00005098 | 32.50.13.110 | Игла шовная, многоразового использования | Назначение | кач | Для сшивания биологических тканей |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Описание по КТРУ отсутствует | шт. | 200
|  |  |  | Материал | кач | Медицинская нержавеющая сталь. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Длина | кол | ≥ 30 и ≤ 40 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  |  | Диаметр | кол | 1.1 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Степень изгиба иглы, в долях окружности | кол | 3/8 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Вид острия | кач | трёхгранный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Форма ушка | кач | Пружинящее |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Методы стерилизации | кач | Сухим, горячим воздухом при температуре 180 градусов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
4 | 32.50.13.110-00005098 | 32.50.13.110 | Игла шовная, многоразового использования | Назначение | кач | Для сшивания биологических тканей |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Описание по КТРУ отсутствует | шт. | 200
|  |  |  | Материал | кач | Медицинская нержавеющая сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Длина | кол | ≥ 40 и ≤ 50 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  |  | Диаметр | кол | 1.1 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Степень изгиба иглы, в долях окружности | кол | 3/8 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Вид острия | кач | трёхгранный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Форма ушка | кач | Пружинящее |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Методы стерилизации | кач | Сухим, горячим воздухом при температуре 180 градусов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
5 | 32.50.13.110-00005098 | 32.50.13.110 | Игла шовная, многоразового использования | Назначение | кач | Для сшивания биологических тканей |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Описание по КТРУ отсутствует | шт. | 200
|  |  |  | Материал | кач | Медицинская нержавеющая сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Длина | кол | ≥ 50 и ≤ 60 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  |  | Диаметр | кол | 1.2 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Степень изгиба иглы, в долях окружности | кол | 3/8 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Вид острия | кач | трёхгранный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Форма ушка | кач | Пружинящее |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Методы стерилизации | кач | Сухим, горячим воздухом при температуре 180 градусов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
6 | 32.50.13.110-00005098 | 32.50.13.110 | Игла шовная, многоразового использования | Назначение | кач | Для сшивания биологических тканей |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Описание по КТРУ отсутствует | шт. | 200
|  |  |  | Материал | кач | Медицинская нержавеющая сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Длина | кол | ≥ 20 и ≤ 30 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  |  | Диаметр | кол | 0.7 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Степень изгиба иглы, в долях окружности | кол | 4/8 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Вид острия | кач | трёхгранный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Форма ушка | кач | Пружинящее |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Методы стерилизации | кач | Сухим, горячим воздухом при температуре 180 градусов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
7 | 32.50.13.110-00005098 | 32.50.13.110 | Игла шовная, многоразового использования | Назначение | кач | Для сшивания биологических тканей |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Описание по КТРУ отсутствует | шт. | 200
|  |  |  | Материал | кач | Медицинская нержавеющая сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Длина | кол | ≥ 20 и ≤ 30 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  |  | Диаметр | кол | 0.9 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Степень изгиба иглы, в долях окружности | кол | 4/8 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Вид острия | кач | трёхгранный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Форма ушка | кач | Пружинящее |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Методы стерилизации | кач | Сухим, горячим воздухом при температуре 180 градусов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
8 | 32.50.13.110-00005098 | 32.50.13.110 | Игла шовная, многоразового использования | Назначение | кач | Для сшивания биологических тканей |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Описание по КТРУ отсутствует | шт. | 200
|  |  |  | Материал | кач | Медицинская нержавеющая сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Длина | кол | ≥ 30 и ≤ 40 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  |  | Диаметр | кол | 0.9 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Степень изгиба иглы, в долях окружности | кол | 4/8 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Вид острия | кач | трёхгранный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Форма ушка | кач | Пружинящее |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Методы стерилизации | кач | Сухим, горячим воздухом при температуре 180 градусов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
9 | 32.50.13.110-00005098 | 32.50.13.110 | Игла шовная, многоразового использования | Назначение | кач | Для сшивания биологических тканей |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Описание по КТРУ отсутствует | шт. | 200
|  |  |  | Материал | кач | Медицинская нержавеющая сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Длина | кол | ≥ 40 и ≤ 50 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  |  | Диаметр | кол | 1 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Степень изгиба иглы, в долях окружности | кол | 4/8 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Вид острия | кач | трёхгранный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Форма ушка | кач | Пружинящее |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  |  | Методы стерилизации | кач | Сухим, горячим воздухом при температуре 180 градусов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки