Приложение №1

к запросу о предоставлении ценовой информации

# ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Требования к техническим (функциональным) характеристикам

1. Общие требования

1.1. Объектом закупки является: поставка светодиодных светильников для нужд СПб ГБУ ДО СШОР «Невские Звёзды» в 2026 г. (далее – Товар).

1.2. Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2):

27.40.25.123 – Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, встраиваемые и настенные, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света, не имеющие встроенную аккумуляторную батарею и режим работы от нее.

Учитывая положения пунктов 2 и 3 части 4 статьи 14 Закона № 44-ФЗ, предусмотренные Постановлением № 1875, ограничение и преимущество применяются исключительно при проведении конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и при осуществлении закупки, предусмотренной частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. Особенности определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара (в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), начальной цены единицы работы, услуги для осуществления закупки, предусмотренные подпунктом "в" пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024г. N 1875 не применяются.

2. Условия поставки товара

2.1. Адрес поставки Товара: 198510, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Аврова, д. 22, лит. А.

2.2. Срок поставки Товара: в течение 14 (четырнадцать) рабочих дней с даты заключения Контракта.

Точная дата и время поставки Товара согласовываются Поставщиком с Заказчиком не менее чем за 1 (один) рабочий день до предполагаемого дня поставки.

2.3. Сопроводительные документы: одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Заказчику в соответствии с ч. 2 ст. 456 Гражданского кодекса Российской Федерации его принадлежности, а также относящиеся к нему документы: счет, счет-фактуру (при наличии), товарную накладную или универсальный передаточный документ (по форме, установленной письмом ФНС России от 21.10.13 № ММВ-20-3/96), документы об оценке соответствия, предусмотренные правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательные для данного вида Товара, а также иные документы, предусмотренные данным видом Товара.

3. Требования к качеству Товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования.

3.1. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренными для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Качество и безопасность товара должны соответствовать:

- обязательным требованиям, установленным нормативными документами для соответствующего вида товара, в том числе техническими регламентами;

- обязательным требованиям, установленным действующим законодательством, экологическим нормам, санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям технической безопасности.

3.3. Качество товара должно подтверждаться сертификатами соответствия, либо иными документами в соответствии с действующим законодательством.

3.4. Поставляемый Товар должен обеспечивать безопасность его использования, не должен содержать вредных для здоровья веществ.

Безопасность товара для жизни и здоровья потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации определена Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

3.5. Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

3.6. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Упаковка Товара должна соответствовать ГОСТ 17527-2020 «Межгосударственный стандарт. Упаковка. Термины и определения». Товар должен быть промаркирован. При этом маркировка должна соответствовать обязательным стандартам производителя и требованиям законодательства. Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара от повреждений при перевозке, погрузо-разгрузочных работах, обеспечивать температурный режим и нормативные условия длительного хранения при транспортировке и в складском помещении.

3.7. Вся маркировка Товара должна быть нанесена способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации.

3.8. Тара и упаковка должны обеспечивать полную сохранность Товара при его погрузке, выгрузке, транспортировке и хранении.

4.Гарантийный срок товара, и (или) объем предоставления гарантий их качества.

4.1. Гарантийный срок на поставляемый товар должен составлять 12 месяцев, если более длительный гарантийный срок не предусмотрен фирмой–производителем Товара.

4.2. Гарантийный срок на Товар начинает течь с даты приемки поставленного Товара.

4.3. Если Заказчик лишен возможности использовать Товар, в отношении которого установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, гарантийный срок не течет до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком.

4.4. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Поставщика о недостатках Товара.

4.5. Гарантийный срок на комплектующее изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь одновременно с гарантийным сроком на основное изделие.

4.6. На товар (комплектующее изделие), переданный Поставщиком взамен товара (комплектующего изделия), в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный.

4.7. Гарантия качества товара распространяется и на все составляющие его части (комплектующие изделия).

4.8. В отношении Товара, на который Поставщиком предоставлена гарантия качества, Поставщик отвечает за недостатки товара, если не докажет, что недостатки товара возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил пользования Товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

4.9. Срок замены некачественного Товара: в течение 10 (десяти) дней с даты уведомления Заказчиком Поставщика об обнаружении дефектов Товара.

4.10. Все расходы, связанные с заменого товара ненадлежащего качества, оплачиваются за счет Поставщика. Убытки, причиненные вследствие ненадлежащего исполнения обязательств по контракту Поставщиком, возмещаются Заказчику в полном размере.

5. Порядок приемки Товара

5.1. Приемка Товара Заказчиком осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты поставки.

5.2. При обнаружении в ходе приемки недостатков в результате поставки Товара составляется претензия, в которой фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Поставщиком.

5.3. Поставщик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте.

5.4. Датой приемки поставленного Товара считается дата подписания Сторонами товарной накладной (или универсального передаточного документа по форме, установленной письмом ФНС России от 21.10.13 № ММВ-20-3/96).

5.5. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с даты приемки Товара Заказчиком.

5.6. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик имеет право провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.

5.7Для проведения экспертизы оказанной услуги эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.8. По решению Заказчика для приемки поставленного Товара, может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

5.9. Приемка результата поставленного Товара, осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), либо Поставщику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

5.10.В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов исполнения Контракта либо поставленного Товара приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

5.11. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов поставленного Товара в случае выявления несоответствия этих результатов условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов и устранено Поставщиком.

5.12. Заказчик вправе отказаться от приемки Товара в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию, препятствуют приемке и не могут быть устранены Поставщиком.

5.13. Заказчик вправе направить уведомление Поставщику о недостатках поставленного Товара, а Поставщик обязан в срок, установленный в требовании Заказчика устранить обнаруженные недостатки.

5.14. Заказчик, принявший поставленный Товар без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки поставленного Товара (явные недостатки), которые могли быть установлены при приемке.

6. Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара:

Таблица 1

| № п/ п | Наименование товара/ | ОКПД2; КТРУ | Вид характеристики | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения показателя | Инструкция по заполнению характеристик в заявке: | Единица измерения товара |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светильник светодиодный для спортивного зала | ОКПД2: 27.40.25.123 КТРУ: 27.40.25.123-00000007 | Обязательные характеристики в соответствии с КТРУ* |  |  |  |  |  | ШТ | 4 |
|  |  |  | Качественная | Вид светильника | Настенно-потолочный | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Количественная | Коррелированная цветовая температура, min | ≥ 4000 | К | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Количественная | Коррелированная цветовая температура, max | ≤ 4500 | К | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Количественная | Мощность | > 70 и ≤ 80 | ВТ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Количественная | Световой поток | > 7000 и ≤ 8000 | Люмен | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Количественная | Индекс цветопередачи | ≥ 90 | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Качественная | Класс защиты от электрического тока | I | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Дополнительные характеристики в соответствии с КТРУ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Качественная | Форма | Прямоугольная | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Количественная | Длина светильника | ≥ 1000 и < 1200 | ММ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Количественная | Ширина светильника | ≥ 150 и < 200 | ММ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Количественная | Высота светильника | ≥ 200 и < 250 | ММ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Качественная | Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты | Не менее 2 | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Качественная | Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты | Не менее 0 | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Качественная | Материал корпуса светильника | Сталь | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Качественная | Материал рассеивателя | Матовый акриловый полимер | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | #### Количественная | Коэффициент пульсаций | > 1 и ≤ 5 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | #### Количественная | Коэффициент мощности | ≥ 0,95 | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | #### Количественная | Вес нетто | > 6 и ≤ 8 | КГ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | #### Качественная | Климатическое исполнение | УХЛ4 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | #### Количественная | Световая отдача при индексе цветопередачи ≥90 | ≥ 105 | ЛМ/ВТ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | #### Количественная | Угол излучения | ≥ 110 | ГРАД | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | #### Качественная | Температурный класс | Т6 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
| 2 | Панель светодиодная | ОКПД2: 27.40.25.123 КТРУ: 27.40.25.123-00000004 ККН: 27.40.25.123-009 | Обязательные характеристики в соответствии с КТРУ* |  |  |  |  |  | ШТ | 20 |
|  |  |  | Качественная | Вид светильника | Потолочный | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Количественная | Коррелированная цветовая температура, min | ≥ 4000 | К | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Количественная | Коррелированная цветовая температура, max | ≤ 4500 | К | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Количественная | Мощность | > 35 и ≤ 40 | ВТ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Количественная | Световой поток | > 3000 и ≤ 4000 | Люмен | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Количественная | Индекс цветопередачи | ≥ 80 и < 90 | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Качественная | Класс защиты от электрического тока | I | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Дополнительные характеристики в соответствии с КТРУ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Качественная | Форма | Квадратная | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Количественная | Длина светильника | ≥ 500 и < 600 | ММ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Количественная | Высота светильника | ≥ 40 и <50 | ММ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Количественная | Ширина светильника | ≥ 500 и < 600 | ММ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Количественная | #### Коэффициент пульсаций | > 1 и ≤ 5 | ПРОЦ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Качественная | #### Материал корпуса светильника | Сталь | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Качественная | #### Материал рассеивателя | Матовый акриловый полимер | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Качественная | #### Крепления в комплекте | Да | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Количественная | #### Коэффициент мощности | ≥ 0.95 | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Количественная | #### Вес нетто | > 1.5 и ≤ 2 | КГ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Качественная | #### Взрывозащитный | Нет | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Количественная | #### Защитный угол, градус | Отсутствует | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Качественная | #### Исполнение оптической системы | Рассеиватель (защитное стекло) | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Количественная | #### Максимальная габаритная яркость | ≥ 2000 и < 5000 | кд/м2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Качественная | #### Тип кривой силы света | Косинусная | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Количественная | #### Угол излучения | ≥ 110 | ГРАДУС | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Качественная | #### Климатическое исполнение | УХЛ4 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |

Ответственное лицо за составление описания объекта закупки:

Администратор отдела по АХР 						                                Воронова М.А.