| п/п | Наименование товара, работы, услуги | ОКПД2 | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лейкопластырь для поверхностных ран | 21.20.24.110 | Основа изделия | Нетканый материал | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штука | 150 |
|  |  |  | Клеевой слой | Синтетический клей на каучуковой основе, нанесенный прерывисто | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Плотность впитывающей прокладки | ≥ 130 | г/м2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Размер впитывающей прокладки | ≥ 25*40 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Атравматичный слой | Из проницаемой микросетки | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Упаковка | Индивидуальная | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Размер | ≥ 5,0*7,0 и ≤ 5,5*7,5 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Изделие стерильно | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 2 | Лейкопластырь для поверхностных ран | 21.20.24.110 | Основа изделия | Нетканый материал | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штука | 75 |
|  |  |  | Клеевой слой | Синтетический клей на каучуковой основе, нанесенный прерывисто | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Плотность впитывающей прокладки | ≥ 130 | г/м2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Размер впитывающей прокладки | ≥ 25*70 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Атравматичный слой | Из проницаемой микросетки | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Упаковка | Индивидуальная | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Размер | ≥ 6,0*10,0 и ≤ 6,5*10,5 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Изделие стерильно | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 3 | Лейкопластырь для поверхностных ран | 21.20.24.110 | Основа изделия | Нетканый материал | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штука | 75 |
|  |  |  | Клеевой слой | Синтетический клей на каучуковой основе, нанесенный прерывисто | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Плотность впитывающей прокладки | ≥ 130 | г/м2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Размер впитывающей прокладки | ≥ 36*60 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Атравматичный слой | Из проницаемой микросетки | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Упаковка | Индивидуальная | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Размер | ≥ 8,0*10,0 и ≤ 8,5*10,5 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Изделие стерильно | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 4 | Лейкопластырь для поверхностных ран | 21.20.24.110 | Основа изделия | Нетканый материал | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штука | 75 |
|  |  |  | Клеевой слой | Синтетический клей на каучуковой основе, нанесенный прерывисто | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Плотность впитывающей прокладки | ≥ 130 | г/м2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Размер впитывающей прокладки | ≥ 35*150 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Атравматичный слой | Из проницаемой микросетки | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Упаковка | Индивидуальная | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Размер | ≥ 8,0*20,0 и ≤ 8,5*20,5 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Изделие стерильно | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 5 | Лейкопластырь для поверхностных ран | 21.20.24.110 | Основа изделия | Нетканый материал | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штука | 50 |
|  |  |  | Клеевой слой | Синтетический клей на каучуковой основе, нанесенный прерывисто | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Плотность впитывающей прокладки | ≥ 130 | г/м2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Размер впитывающей прокладки | ≥ 55*200 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Атравматичный слой | Из проницаемой микросетки | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Упаковка | Индивидуальная | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Размер | ≥ 10,0*25,0 и ≤ 10,0*25,5 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Изделие стерильно | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 6 | Лейкопластырь для поверхностных ран | 21.20.24.110 | Основа изделия | Нетканый материал | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штука | 150 |
|  |  |  | Клеевой слой | Синтетический клей на каучуковой основе, нанесенный прерывисто | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Атравматичный слой | Из проницаемой микросетки | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Разрез изделия до впитывающей прокладки | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Упаковка | Индивидуальная | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Размер | ≥ 4,8*6,9 и ≤ 5,2*7,1 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Изделие стерильно | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 7 | Лейкопластырь для поверхностных ран | 21.20.24.110 | Основа изделия | Нетканый материал | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штука | 150 |
|  |  |  | Клеевой слой | Синтетический клей на каучуковой основе, нанесенный прерывисто | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Атравматичный слой | Из проницаемой микросетки | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Разрез изделия до впитывающей прокладки | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Упаковка | Индивидуальная | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Размер | ≥ 5,5*7,8 и ≤ 6,5*8,5 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Изделие стерильно | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 8 | Лейкопластырь для поверхностных ран, антибактериальный | 21.20.24.110 | Основа изделия | Нетканый материал | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штука | 100 |
|  |  |  | Клеевой слой | Синтетический клей на каучуковой основе, нанесенный прерывисто | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Пропитка впитывающей прокладки | Бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмония хлорид | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Упаковка | Индивидуальная | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Размер | ≥ 3,8*3,8 и ≤ 4,0*4,0 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Изделие стерильно | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 9 | Лейкопластырь для поверхностных ран, антибактериальный | 21.20.24.110 | Основа изделия | Нетканый материал | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штука | 50 |
|  |  |  | Клеевой слой | Синтетический клей на каучуковой основе, нанесенный прерывисто | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Плотность впитывающей прокладки | ≥ 130 | г/м2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Пропитка впитывающей прокладки | Бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмония хлорид | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Упаковка | Индивидуальная | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Размер | ≥ 5,0*7,0 и ≤ 5,5*7,5 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Изделие стерильно | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 10 | Лейкопластырь для поверхностных ран, антибактериальный | 21.20.24.110 | Основа изделия, фиксирующая часть | Перфорированная полиэтиленовая пленка | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штука | 100 |
|  |  |  | Клеевой слой | Синтетический клей на каучуковой основе | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Атравматичный слой | Из проницаемой микросетки | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Пропитка впитывающей прокладки | Раствор бриллиантовый зеленый | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Упаковка | Индивидуальная | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Размер | ≥ 1,9*7,2 и ≤ 2,0*7,3 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Изделие стерильно | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 11 | Лейкопластырь гипоаллергенный | 21.20.24.110 | Основа изделия | Нетканое полотно | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штука | 3 |
|  |  |  | Плотность основы | ≥ 50 | г/м2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Клеевой слой | Синтетический клей на каучуковой основе, нанесенный прерывисто | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Сопротивление отслаиванию липкого слоя | ≥ 130 и ≤ 200 | Н/м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Защитный слой | Антиадгезионная бумага с надрезом посередине по всей длине | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина | ≥ 10,0 и ≤ 10,5 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина | ≥ 3,0 и ≤ 3,5 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Упаковка | Индивидуальная | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 12 | Лейкопластырь гипоаллергенный | 21.20.24.110 | Основа изделия | Нетканое полотно | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штука | 3 |
|  |  |  | Плотность основы | ≥ 50 | г/м2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Клеевой слой | Синтетический клей на каучуковой основе, нанесенный прерывисто | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Сопротивление отслаиванию липкого слоя | ≥ 130 и ≤ 200 | Н/м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Защитный слой | Антиадгезионная бумага с надрезом посередине по всей длине | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина | ≥ 10,0 и ≤ 10,5 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина | ≥ 5,0 и ≤ 5,5 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Упаковка | Индивидуальная | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 13 | Бинт эластичный, нелатексный, нестерильный, одноразового использования | 21.20.24.133 | Основа | Тканое полотно из полимерных волокон | Х | Значение характеристики не может изменяться участником | Штука | 3 |
|  |  |  | Состав полотна | Полиамид ≥ 30, вискоза ≥ 30, хлопок ≥ 30 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Плотность полотна | ≥30 | г/м2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Содержит адгезив без латекса | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  | Ширина | ≥ 7,0 ≤ 9,5 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Длина | ≥ 3,5 ≤ 4,5 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Упаковка | Индивидуальная | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 14 | Повязка с биохимическим воздействием | 32.50.50.190 | Основа | Сетчатый неадгезивный материал | Х | Значение характеристики не может изменяться участником | Штука | 60 |
|  |  |  | Защитные прокладки | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  | Состав | Синтетическое полотно | Х | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  | Размер ячеек полотна | ≥ 1,5 х 1,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Пропитка | Воск пчелиный | Х | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  | Размер | ≥ 7,5 х 10,0 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 15 | Повязка с биохимическим воздействием, антибактериальная | 21.20.24.160 | Основа | Сетчатый неадгезивный материал | Х | Значение характеристики не может изменяться участником | Штука | 15 |
|  |  |  | Защитные прокладки | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  | Состав | Синтетическое полотно | Х | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  | Размер ячеек полотна | ≥ 1,5 х 1,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Пропитка | Воск пчелиный, хлорамфеникол, диоксометилтетрагидропиримидин | Х | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  | Размер | ≥ 5,0 х 7,5 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 16 | Повязка с биохимическим воздействием, антибактериальная | 21.20.24.160 | Основа | Сетчатый неадгезивный материал | Х | Значение характеристики не может изменяться участником | Штука | 20 |
|  |  |  | Защитные прокладки | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  | Состав | Синтетическое полотно | Х | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  | Размер ячеек полотна | ≥ 1,5 х 1,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Пропитка | Воск пчелиный, мазь Повидон-йод | Х | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  | Размер | ≥ 10,0 х 10,0 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 17 | Повязка с биохимическим воздействием, антибактериальная | 21.20.24.160 | Основа | Сетчатый неадгезивный материал | Х | Значение характеристики не может изменяться участником | Штука | 15 |
|  |  |  | Защитные прокладки | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  | Состав | Синтетическое полотно | Х | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  | Размер ячеек полотна | ≥ 1,5 х 1,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Пропитка | Воск пчелиный, диоксометилтетрагидропиримидин | Х | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  | Размер | ≥ 5,0 х 7,5 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 18 | Повязка с биохимическим воздействием, антибактериальная | 21.20.24.160 | Основа | Сетчатый неадгезивный материал | Х | Значение характеристики не может изменяться участником | Штука | 20 |
|  |  |  | Защитные прокладки | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  | Состав | Синтетическое полотно | Х | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  | Размер ячеек полотна | ≥ 1,5 х 1,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Пропитка | Воск пчелиный, диоксометилтетрагидропиримидин | Х | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  | Размер | ≥ 10,0 х 10,0 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 19 | Повязка гидрофобная бактерицидная | 21.20.24.160 | Покрытие неадгезивное в виде сетчатой повязки | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником | Штука | 30 |
|  |  |  | Состав материала | Синтетическое полотно | Х | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  | Размер ячеек полотна | ≥ 1,5 х 2,0 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Состав повязки | Очищенный мягкий парафин, вода дистиллированная, протеолитический фермент | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Размер | ≥ 7,5 х 10,0 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Упаковка | Индивидуальная | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество в упаковке | ≥ 10 | Шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 20 | Повязка гидрофобная бактерицидная | 21.20.24.160 | Покрытие неадгезивное в виде сетчатой повязки | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником | Штука | 60 |
|  |  |  | Состав материала | Синтетическое полотно | Х | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  | Размер ячеек полотна | ≥ 1,5 х 2,0 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Состав повязки | Очищенный мягкий парафин, вода дистиллированная, протеолитический фермент | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Размер | ≥ 7,5 х 10,0 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Упаковка | Индивидуальная | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество в упаковке | ≥ 30 | Шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 21 | Повязка раневая гидрогелевая, стерильная, антибактериальная | 21.20.24.160 | Основа изделия | Прозрачный формоустойчивый гидрогель без дополнительных перевязочных материалов в форме листа | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штука | 6 |
|  |  |  | Состав | Вода дистиллированная, пропиленгликоль, кремнезоль, полидон | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Толщина | ≥ 3,0 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Пропитка | Бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмония хлорид | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Сорбционная способность | ≥ 1 | г/г | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Размер | ≥ 5,0*7,0 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 22 | Повязка раневая гидрогелевая, стерильная, антибактериальная | 21.20.24.160 | Основа изделия | Прозрачный формоустойчивый гидрогель без дополнительных перевязочных материалов в форме листа | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штука | 10 |
|  |  |  | Состав | Вода дистиллированная, пропиленгликоль, кремнезоль, полидон | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Толщина | ≥ 3,0 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Пропитка | Раствор протеината серебра | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Сорбционная способность | ≥ 1 | г/г | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Размер | ≥ 7,0*10,0 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 23 | Средство гемостатическое неорганического происхождения, стерильное | 21.20.24.160 | Основа изделия | Нетканый материал | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штука | 30 |
|  |  |  | Сорбционная способность | ≥ 2000 | г/м2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Двухстороннее покрытие изделия микросеткой | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Пропитка всего изделия | Раствор кальция хлористого | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Размер | ≥ 10,0*10,0 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 24 | Повязка раневая неприлипающая, проницаемая, не антибактериальная | 21.20.24.169 | Описание | Прозрачная гибкая полиуретановая сетка с открытой ячеистой структурой, пропускающая экссудат из раны. Полиолефиновая защитная легко удаляемая пленка с одной стороны повязки, покрывающая силиконовый слой | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штука | 20 |
|  |  |  | Тип покрытия | Мягкий самоклеящийся силиконовый слой, покрывающий сетку с одной стороны | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Легко моделируемая повязка, которую в случае необходимости можно резать | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Паропроницаемость | ≥ 1,5 | мг/см²/ч | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Воздухопроницаемость R | ≥ 5 | см3/см2*с | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Сопротивление отслаиванию клеевого слоя | ≥ 10 и ≤ 1000 | Н/м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Атравматичность | ≥ 30 | % к марле медицинской | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Упаковка | Стерильная, индивидуальная | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Размер | ≥ 7,5*10,0 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 25 | Повязка раневая неприлипающая, проницаемая, не антибактериальная | 21.20.24.169 | Описание | Прозрачная гибкая полиуретановая сетка с открытой ячеистой структурой, пропускающая экссудат из раны. Полиолефиновая защитная легко удаляемая пленка с одной стороны повязки, покрывающая силиконовый слой | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Штука | 10 |
|  |  |  | Тип покрытия | Мягкий самоклеящийся силиконовый слой, покрывающий сетку с одной стороны | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Легко моделируемая повязка, которую в случае необходимости можно резать | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Паропроницаемость | ≥ 1,5 | мг/см²/ч | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Воздухопроницаемость R | ≥ 5 | см3/см2*с | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Сопротивление отслаиванию клеевого слоя | ≥ 10 и ≤ 1000 | Н/м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Атравматичность | ≥ 30 | % к марле медицинской | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Упаковка | Стерильная, индивидуальная | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Размер | ≥ 10,0*20,0 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 26 | Повязка с биохимическим воздействием | 21.20.24.160 | Основа | Вода дистиллированная, глицерин, хитозан гидрохлорид | Х | Значение характеристики не может изменяться участником | Штука | 3 |
|  |  |  | Отсутствие в составе тканей и сеток | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка в виде тубы или шприца | Соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  | Объем | ≥ 9,0 и ≤ 14,0 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |