ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Заказчик (далее – Заказчик): Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 80 компенсирующего вида Калининского района Санкт-Петербурга;

2. Адрес места поставки: 195257, г. Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д. 11, корп. 2, литер А.

3. Срок поставки: в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания контракта. Поставка товара осуществляется по рабочим дням в рабочее время с 10-00 до 16-00 часов (время московское) по предварительному уведомлению Поставщиком Заказчика.

4. Поставляемый Товар должен иметь все необходимые документы соответствия качества и безопасности продукции, сертификат качества на Товар (в случае установления такого требования законодательством).

5. Поставщик обязан передать Заказчику или уполномоченному лицу товар в таре и (или) упаковке, товар должен быть затарен и (или) упакован способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования.

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сифон VIRPLAST "Элит" 1 1/2x40 универсальный для мойки и раковины с пластиковой решеткой 30987060 | Шт. | 10 |
| 2 | Гофра для сифона MasterProf 40/50, гофросифон без выпуска, длина 400 мм, 1.1/2" х 32/40/50 мм ИС.110711 | Шт. | 10 |
| 3 | Гофра для сифона MasterProf 40/50, длина 800 мм, 40 х 32/40/50 мм ИС.110708 | Шт. | 10 |
| 4 | Набор с нижней подводкой 1/2 АНИ Пласт пластик, двойная кнопка, белая эконом WC3550 | Шт. | 10 |
| 5 | Смеситель для кухни Tsarsberg тип См-МДЦБА TSB-272-95 | Шт. | 10 |
| 6 | Смеситель для умывальника Milardo Симп (Simp) SIMSB00M01 | Шт. | 13 |
| 7 | Аэратор универсальный Рыжий кот (2 режима, гибкий шланг) 18,5 см 108872 | Шт. | 13 |

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2/ ККН/ КТРУ | Ед. изм. товара | Кол-во | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сифон VIRPLAST "Элит" 1 1/2x40 универсальный для мойки и раковины с пластиковой решеткой 30987060 | 25.23.12.318 "Сифоны полимерные для раковин, моек и умывальников" | Шт. | 10 | Основное описание | Качественная | Назначение: для мойки и раковины Вид: бутылочный Материал: пластик Цвет: белый Перелив: нет Слив для стиральной машины/посудомоечной машины: нет Расположение: горизонтальное Вид затвора: мокрый Цвет сливной решетки: без решетки С разрывом струи: нет Обратный клапан: нет Донный клапан: нет Вид слива перелива: нет Регулировка по высоте: да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики | Количественная | Диаметр сливного отверстия: 1 1/2 дюйма мм Максимальная монтажная высота: 262 мм Габариты без упаковки: 250х80х540 мм Диаметр выпуска (отверстия для слива): 1 1/2 дюйма Диаметр выхода в канализацию: 40/50 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | Гофра для сифона MasterProf 40/50, гофросифон без выпуска, длина 400 мм, 1.1/2" х 32/40/50 мм ИС.110711 | 22.23.12.140 "Изделия санитарно-технические аналогичные пластмассовые" | Шт. | 10 | Основное описание | Качественная | Цвет: белый Материал: полипропилен | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики | Количественная | Минимальная длина: 230 мм Максимальная длина: 400 мм Резьба подключения: 1.1/2" Диаметр подключения к сифону: 40 мм Диаметр подключения к канализации: 40 или 50 мм Диаметр трубы: 40 мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3 | Гофра для сифона MasterProf 40/50, длина 800 мм, 40 х 32/40/50 мм ИС.110708 | 22.23.12.140 "Изделия санитарно-технические аналогичные пластмассовые" | Шт. | 10 | Основное описание | Качественная | Цвет: белый Материал: полипропилен | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики | Количественная | Минимальная длина: 300 мм Максимальная длина: 800 мм Резьба подключения: 1.1/2" Диаметр подключения к сифону: 40 мм Диаметр подключения к канализации: 40 или 50 мм Диаметр трубы: 40 мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 4 | Набор с нижней подводкой 1/2 АНИ Пласт пластик, двойная кнопка, белая эконо WC3550 | 28.14.12.110 «Краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура» | Шт. | 10 | Основное описание | Качественная | Тип: смывной/наполнительный механизм Материал: ABS-пластик Тип слива: кнопка Нижняя подводка: да Боковая подводка: нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики | Количественная | Установочный размер: 1/2 дюйма Длина: 570 мм Количество кнопок: 2 Мин высота бачка: 290 мм Мах высота бачка: 410 мм Габариты без упаковки: 570x400x460 мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 5 | Смеситель для кухни Tsarsberg тип См-МДЦБА TSB-272-95 | 28.14.12.110 «Краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура» | Шт. | 10 | Основное описание | Качественная | Назначение: для кухни Тип установки: настольный/на раковину Встраиваемый: нет Тип смесителя: двухрычажный Аэратор: да Лейка: нет Переключатель на фильтр: нет Запорный клапан: керамическая кран-букса Термостат: нет Излив: есть Поворотный излив: да Выдвижной излив: нет Форма излива воды: традиционная Материал корпуса: силумин Покрытие: глянцевое Цвет: серебро Форма смесителя: округлая Складной: нет С щеткой: нет Направление струи: под углом Расположение термостата: без термостата Гибкий излив: нет Двойной излив: нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 6 | Смеситель для умывальника Milardo Симп (Simp) SIMSB00M01 | 28.14.12.110 «Краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура» | Шт. | 13 | Основное описание | Качественная | Назначение: для умывальника Тип смесителя: однорычажный Тип установки: на раковину Встраиваемый: нет Лейка: нет Переключатель на фильтр: нет Аэратор: да Материал корпуса: латунь Покрытие: глянцевое Цвет: хром Запорный клапан: керамический картридж Излив: есть Форма излива воды: традиционная Поворотный излив: нет Выдвижной излив: нет Термостат: нет Тип крепления: на шпильку Форма смесителя: округлая Подводка в комплекте: гибкая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики | Количественная | Диаметр картриджа: 35 мм Длина излива: 92 мм Диаметр отверстия в раковине: 35 мм Высота смесителя: 102 мм Количество монтажных отверстий: 1 шт Присоединительный размер: 1/2 дюйма | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 7 | Аэратор универсальный Рыжий кот (2 режима, гибкий шланг) 18,5 см 108872 | 28.14.12.110 «Краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура» | Шт. | 13 | Основное описание | Качественная | Аэратор универсальный на гибком шланге из нержавеющей стали используется для рассеивания струи воды. Для кранов с внешней и внутренней резьбой: переходник в комплекте Материал: нержавеющая сталь Тип соединения: внешнее\внутреннее Гибкий: да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Дополнительные характеристики | Количественная | Количество режимов распыления: 2 Поворотный механизм (360 градусов): да Резиновые прокладки в комплекте: 2 шт. Диаметр внутренний: 22 мм Диаметр наружный: 24 мм Размер: 5,3х5,3х18,5 см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

И.о. заведующего        ___________________ Розанова А.И.

исп.: Заместитель заведующего по АХР, Быкова Екатерина Федоровна

тел.:  (812) 762-05-28, (950) 025-25-80