Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона о контрактной системе

1. Предмет контракта

Поставка расходных материалов (батарея аккумуляторная свинцово-кислотная) для нужд СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 117» (далее – товар).

2. Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам товара:

2.1. Поставляемый товар должен полностью соответствовать количественным, техническим и функциональным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки («Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»).

3. Требования к качеству и безопасности товара:

3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией, действующей на момент поставки Товара

3.2. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

3.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом поставки по другим контрактам, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

3.4. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации (употреблении), не иметь дефектов.

3.5. Информация о товаре должна быть на русском языке.

3.6. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:

- декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества Товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).

При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, поступившая партия товара в счет поставки по контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика.

3.7. В случае поставки некачественного товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.

В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, осуществляется Поставщиком.

3.8. Право собственности и риски случайной гибели товара переходят от Поставщика к Заказчику после приемки товара Заказчиком и подписания документа о приемки.

3.9. Поставляемый товар должен соответствовать нормативно-технической документации, в том числе, но не исключительно:

- ТУ производителя, ГОСТ Р МЭК 61056-1-2012, ГОСТ Р МЭК 60896-21-2013.

4. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.

4.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в соответствии с Контрактом, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым по своим функциональным характеристикам (потребительским свойствам), качественным характеристикам и комплектности товар соответствует требованиям Контракта, что подтверждается технической документацией завода-изготовителя данного Товара.

Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Товара в соответствии со Спецификацией, Техническими требованиями, технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

4.2. Гарантия производителя на товар составляет не менее 12 месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания акта приема-передачи товара.

4.3. Неисправный или дефектный товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком.

4.4. В случае, если Заказчик лишён возможности использовать товар, в отношении которого установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, гарантийный срок не течёт до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком (статья 471 Гражданского кодекса Российской Федерации).

При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нём недостатков, при условии извещения Поставщика о недостатках товара в порядке, установленном статьей 483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.5. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности товара, если они произошли в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания товара, предусмотренных технической и(или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) товара.

5.  Требования к таре и упаковке Товара.

4.1. Во время перевозки к месту доставки Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации.

5. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.

5.1. Приложение № 1. Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара».

# Приложение № 1

# Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, позволяющие определить соответствие потребностям заказчика

| № | Наименование позиции | КТРУ ККН ОКПД2 | единица измерения | Количество | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная стационарная | 27.20.22.000-00000001 27.20.22.000-003 27.20.22.000 | шт | 4 | Тип | Закрытая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Возможность использования в ИБП | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Напряжение | 12 | В (Вольт) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Емкость | > 7 и ≤ 7,2 | А.ч (Ампер-час (3,6 кКл)) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Конструктив батареи | Внутренний сменный модуль |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Клеммы | F2; F1; FASTON |  | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики |
|  |  |  |  |  | Количество батарейных модулей | 1 | шт (Штука) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Вес, кг | ≥ 2,6 и ≤ 4,2 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Совместимость | В соответствии с требованием заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Соответствие нормативно-технической документации | ТУ производителя; ГОСТ Р МЭК 61056-1-2012; ГОСТ Р МЭК 60896-21-2013 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Требования по совместимости | ИБП APC RBC2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Габаритные размеры | 64*94*151 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная стационарная | 27.20.22.000-00000001 27.20.22.000-003 27.20.22.000 | шт | 8 | Тип | Закрытая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Возможность использования в ИБП | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Напряжение | 12 | В (Вольт) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Конструктив батареи | Внутренний сменный модуль |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Клеммы | F2; F1; FASTON |  | Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики |
|  |  |  |  |  | Количество батарейных модулей | 1 | шт (Штука) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Вес, кг | ≥ 2,6 и ≤ 4,2 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Совместимость | В соответствии с требованием заказчика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Соответствие нормативно-технической документации | ТУ производителя; ГОСТ Р МЭК 61056-1-2012; ГОСТ Р МЭК 60896-21-2013 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Требования по совместимости | ИБП SOCOMEC NRT-U1700 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Емкость | > 7,2 и ≤ 9 | А.ч (Ампер-час (3,6 кКл)) | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Габаритные размеры | 64*94*151 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

# Обоснование и расчет начальной (максимальной) цены контракта

# 1.	Начальная (максимальная) цена контракта (далее - НМЦК) определяется и обосновывается в соответствии с требованиями статьи 22 Закона и методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567, посредством применения следующего метода или нескольких следующих методов: -  методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) с направлением запроса о предоставлении ценовой информации не менее пяти поставщикам (подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом поставок соответствующих товаров, работ, услуг, информация о которых имеется в свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в сети "Интернет"). Заказчиком было направлены запросы о предоставлении ценовой информации 5-ти поставщикам (подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом поставок соответствующих товаров, работ, услуг, информация о которых имеется в свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в сети "Интернет"). Ответы на запрос получены от трёх поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

# 2. Цена контракта (цена единицы товара, работы, услуги) определяется участником закупки на основе прилагаемого заказчиком расчета начальной (максимальной) цены контракта (начальной цены единицы товара, работы, услуги) (Приложение №1 к настоящему разделу),  с учетом стоимости тары и упаковки, не являющимися возвратными, стоимость расходов  на транспортировку товара до пункта назначения, разгрузку, перенос товара до этажа и помещения указанного Заказчиком,  страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, установленных законодательством РФ

# 3. В случае если победитель не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчеты за единицу товара (выполненные работы, оказанные услуги) при формировании проекта контракта производятся с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены контракта, предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене контракта, сформированной заказчиком, без учета суммы НДС. Контракт заключается по цене, предложенной участником электронном аукциона, с которым заключается контракт.

# 4. Валюта, используемая при формировании начальной (максимальной) цены контракта, (начальной цены единицы товара, работы, услуги), цены заявки на участие в электронном аукционе и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), - рубль Российской Федерации.

| № | Наименование товара, услуги (работы) | ОКПД2/КТРУ | Кол-во | Ед. изм. | Источники | Цена, руб | Средняя цена (руб.) | Среднее квадратичное отклонение | Коэффициент вариации (%) | НМЦК (рын) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная стационарная | 27.20.22.000-00000001 | 4,00 | шт | Поставщик 1 | 10 200,00 | 10 200,00 | 300,00 | 2,94 | 40 800,00 |
|  |  |  |  |  | Поставщик 2 | 9 900,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Поставщик 3 | 10 500,00 |  |  |  |  |
| 2 | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная стационарная | 27.20.22.000-00000001 | 8,00 | шт | Поставщик 1 | 5 100,00 | 5 126,67 | 161,66 | 3,15 | 41 013,36 |
|  |  |  |  |  | Поставщик 2 | 4 980,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Поставщик 3 | 5 300,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 81813,36 |
| На основании проведенного анализа рынка и расчетов, НМЦК составляет: 81813,36 рублей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Специалист по закупкам _______________Хачкинаева К.А.