## Конъюнктурный анализ
Сводная таблица результатов конъюнктурного анализа
Устройство помещения под размещение серверной ГБ СПб ГБУЗ «Центр СПИД и инфекционных заболеваний» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 12, лит. А
(наименование объекта капитального строительства)
Номер по порядку | Код строительного ресурса | Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией | Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе |  | Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией | Единица измерения строительного ресурса, затрат в обосновывающем документе | Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей | Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или в текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей | Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР, размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ) | Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР | Коэффициент пересчета в единицу измерения в соответствии с графой 5 | Текущая отпускная цена за единицу измерения без учета НДС, рублей в соответствии с графой 5 в уровне цен составления сметной документации | Затраты на перевозку |  | Заготовительно-складские расходы |  | Дополнительные затраты, предусмотренные пунктами 88, 117, 119-121 Методики |  |  |  | Сметная цена без учета НДС, рублей за единицу измерения в соответствии с графой 5 |  | Полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования производителя (поставщика) | Страна производителя оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря | КПП организации | ИНН организации | Гиперссылка на веб-сайт производителя (поставщика) | Населенный пункт расположения склада производителя (поставщика) | Статус организации (Производитель (1); Поставщик (2))
[13 empty] | % | рублей за единицу измерения в соответствии с графой 5 без учета НДС | % | рублей | Наименование затрат |  | % | рублей
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1.1 | ТЦ_11.2.09.08-0003_78_5257164850_10.09.2025_2_1 | Панель ECSO KS 36 ST/PVC. Панель изготовлена из сульфата-кальция 36 мм, плотностью 1500 кг/m3. Нижнее покрытие панели: стальной лист 0,5 мм (ST). Верхнее покрытие панели: Антистатический ПВХ Forbo EC 250202 (PVC). Размер панели: 600*600мм. Вес: 26,00 кг. | Панель ECSO KS 36 ST/PVC. Панель изготовлена из сульфата-кальция 36 мм, плотностью 1500 кг/m3. Нижнее покрытие панели: стальной лист 0,5 мм (ST). Верхнее покрытие панели: Антистатический ПВХ Forbo EC 250202 (PVC). Размер панели: 600*600мм. Вес: 26,00 кг. |  | шт | шт | 3 562,50 | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 2968.75 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 2968.75 |  | Поставщик 1 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
1.2 | ТЦ_11.2.09.08-0003_78_5257164850_10.09.2025_2_1 | Панель ECSO KS 36 ST/PVC. Панель изготовлена из сульфата-кальция 36 мм, плотностью 1500 кг/m3. Нижнее покрытие панели: стальной лист 0,5 мм (ST). Верхнее покрытие панели: Антистатический ПВХ Forbo EC 250202 (PVC). Размер панели: 600*600мм. Вес: 26,00 кг. | Панель ECSO KS 36 ST/PVC. Панель изготовлена из сульфата-кальция 36 мм, плотностью 1500 кг/m3. Нижнее покрытие панели: стальной лист 0,5 мм (ST). Верхнее покрытие панели: Антистатический ПВХ Forbo EC 250202 (PVC). Размер панели: 600*600мм. Вес: 26,00 кг. |  | шт | шт |  | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0 |  | Поставщик 2 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
1.3 | ТЦ_11.2.09.08-0003_78_5257164850_10.09.2025_2_1 | Панель ECSO KS 36 ST/PVC. Панель изготовлена из сульфата-кальция 36 мм, плотностью 1500 кг/m3. Нижнее покрытие панели: стальной лист 0,5 мм (ST). Верхнее покрытие панели: Антистатический ПВХ Forbo EC 250202 (PVC). Размер панели: 600*600мм. Вес: 26,00 кг. | Панель ECSO KS 36 ST/PVC. Панель изготовлена из сульфата-кальция 36 мм, плотностью 1500 кг/m3. Нижнее покрытие панели: стальной лист 0,5 мм (ST). Верхнее покрытие панели: Антистатический ПВХ Forbo EC 250202 (PVC). Размер панели: 600*600мм. Вес: 26,00 кг. |  | шт | шт |  | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0 |  | Поставщик 3 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
2.1 | ТЦ_59.1.20.01-0282_78_5257164850_10.09.2025_2_2 | D 90 - PE накладка ø90 мм для пьедестала. 4-х контактная, электропроводящая. | D 90 - PE накладка ø90 мм для пьедестала. 4-х контактная, электропроводящая. |  | шт | шт | 168,99 | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 140.825 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 140.825 |  | Поставщик 1 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
2.2 | ТЦ_59.1.20.01-0282_78_5257164850_10.09.2025_2_2 | D 90 - PE накладка ø90 мм для пьедестала. 4-х контактная, электропроводящая. | D 90 - PE накладка ø90 мм для пьедестала. 4-х контактная, электропроводящая. |  | шт | шт |  | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0 |  | Поставщик 2 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
2.3 | ТЦ_59.1.20.01-0282_78_5257164850_10.09.2025_2_2 | D 90 - PE накладка ø90 мм для пьедестала. 4-х контактная, электропроводящая. | D 90 - PE накладка ø90 мм для пьедестала. 4-х контактная, электропроводящая. |  | шт | шт |  | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0 |  | Поставщик 3 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
3.1 | ТЦ_14.1.05.02-0106_78_9718122636_10.09.2025_2_3 | Резьбовой фиксатор. Резьбовой фиксатор для пьедесталов (стоек): используется для фиксации высоты стойки, наносится на резьбу стойки. Упаковка 500 ml. | Резьбовой фиксатор. Резьбовой фиксатор для пьедесталов (стоек): используется для фиксации высоты стойки, наносится на резьбу стойки. Упаковка 500 ml. |  | шт | шт | 1 374,99 | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 1145.825 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 1145.825 |  | Поставщик 1 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
3.2 | ТЦ_14.1.05.02-0106_78_9718122636_10.09.2025_2_3 | Резьбовой фиксатор. Резьбовой фиксатор для пьедесталов (стоек): используется для фиксации высоты стойки, наносится на резьбу стойки. Упаковка 500 ml. | Резьбовой фиксатор. Резьбовой фиксатор для пьедесталов (стоек): используется для фиксации высоты стойки, наносится на резьбу стойки. Упаковка 500 ml. |  | шт | шт |  | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0 |  | Поставщик 2 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
3.3 | ТЦ_14.1.05.02-0106_78_9718122636_10.09.2025_2_3 | Резьбовой фиксатор. Резьбовой фиксатор для пьедесталов (стоек): используется для фиксации высоты стойки, наносится на резьбу стойки. Упаковка 500 ml. | Резьбовой фиксатор. Резьбовой фиксатор для пьедесталов (стоек): используется для фиксации высоты стойки, наносится на резьбу стойки. Упаковка 500 ml. |  | шт | шт |  | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0 |  | Поставщик 3 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
4.1 | ТЦ_01.7.06.09-1000_78_9718122636_10.09.2025_2_4 | Лента демпферная K&R Design 10 пог.м. | Лента демпферная K&R Design 10 пог.м. |  | шт | шт | 187,20 | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 156 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 156 |  | Поставщик 1 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
4.2 | ТЦ_01.7.06.09-1000_78_9718122636_10.09.2025_2_4 | Лента демпферная K&R Design 10 пог.м. | Лента демпферная K&R Design 10 пог.м. |  | шт | шт |  | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0 |  | Поставщик 2 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
4.3 | ТЦ_01.7.06.09-1000_78_9718122636_10.09.2025_2_4 | Лента демпферная K&R Design 10 пог.м. | Лента демпферная K&R Design 10 пог.м. |  | шт | шт |  | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0 |  | Поставщик 3 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
5.1 | ТЦ_01.7.06.14-1004_78_9718122636_10.09.2025_2_5 | Алюминиевая регулировочная пластина aluminum pads | Алюминиевая регулировочная пластина aluminum pads |  | шт | шт | 1 899,00 | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 1582.5 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 1582.5 |  | Поставщик 1 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
5.2 | ТЦ_01.7.06.14-1004_78_9718122636_10.09.2025_2_5 | Алюминиевая регулировочная пластина aluminum pads | Алюминиевая регулировочная пластина aluminum pads |  | шт | шт |  | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0 |  | Поставщик 2 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
5.3 | ТЦ_01.7.06.14-1004_78_9718122636_10.09.2025_2_5 | Алюминиевая регулировочная пластина aluminum pads | Алюминиевая регулировочная пластина aluminum pads |  | шт | шт |  | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0 |  | Поставщик 3 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
6.1 | ТЦ_11.3.03.15-0021_78_9718122636_10.09.2025_2_6 | Клинья регулировочные K&R Design | Клинья регулировочные K&R Design |  | шт | шт | 2,35 | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 1.9583 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 1.9583 |  | Поставщик 1 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
6.2 | ТЦ_11.3.03.15-0021_78_9718122636_10.09.2025_2_6 | Клинья регулировочные K&R Design | Клинья регулировочные K&R Design |  | шт | шт |  | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0 |  | Поставщик 2 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
6.3 | ТЦ_11.3.03.15-0021_78_9718122636_10.09.2025_2_6 | Клинья регулировочные K&R Design | Клинья регулировочные K&R Design |  | шт | шт |  | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0 |  | Поставщик 3 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
7.1 | ТЦ_64.2.03.06-0036_78_0_10.09.2025_2_7 | Блок внешний Electrolux EACO/I-42 FMI-5/N8_ERP Free match сплит-системы | Блок внешний Electrolux EACO/I-42 FMI-5/N8_ERP Free match сплит-системы |  | шт | шт | 238 800,00 | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 199000 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 199000 |  | Поставщик 1 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
7.2 | ТЦ_64.2.03.06-0036_78_0_10.09.2025_2_7 | Блок внешний Electrolux EACO/I-42 FMI-5/N8_ERP Free match сплит-системы | Блок внешний Electrolux EACO/I-42 FMI-5/N8_ERP Free match сплит-системы |  | шт | шт |  | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0 |  | Поставщик 2 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
7.3 | ТЦ_64.2.03.06-0036_78_0_10.09.2025_2_7 | Блок внешний Electrolux EACO/I-42 FMI-5/N8_ERP Free match сплит-системы | Блок внешний Electrolux EACO/I-42 FMI-5/N8_ERP Free match сплит-системы |  | шт | шт |  | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0 |  | Поставщик 3 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
8.1 | ТЦ_64.2.03.06-0036_78_0_10.09.2025_2_8 | Блок внутренний Electrolux EACS/I-24 HM FMI/N8_ERP/in сплит-системы | Блок внутренний Electrolux EACS/I-24 HM FMI/N8_ERP/in сплит-системы |  | шт | шт | 52 899,99 | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 44083.325 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 44083.325 |  | Поставщик 1 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
8.2 | ТЦ_64.2.03.06-0036_78_0_10.09.2025_2_8 | Блок внутренний Electrolux EACS/I-24 HM FMI/N8_ERP/in сплит-системы | Блок внутренний Electrolux EACS/I-24 HM FMI/N8_ERP/in сплит-системы |  | шт | шт |  | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0 |  | Поставщик 2 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
8.3 | ТЦ_64.2.03.06-0036_78_0_10.09.2025_2_8 | Блок внутренний Electrolux EACS/I-24 HM FMI/N8_ERP/in сплит-системы | Блок внутренний Electrolux EACS/I-24 HM FMI/N8_ERP/in сплит-системы |  | шт | шт |  | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0 |  | Поставщик 3 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
9.1 | ТЦ_64.2.03.06-0036_78_0_10.09.2025_2_9 | Насос дренажный Ballu MACHINE DС Pump Pro (проточный, 12 л/ч) | Насос дренажный Ballu MACHINE DС Pump Pro (проточный, 12 л/ч) |  | шт | шт | 3 879,99 | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 3233.325 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 3233.325 |  | Поставщик 1 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
9.2 | ТЦ_64.2.03.06-0036_78_0_10.09.2025_2_9 | Насос дренажный Ballu MACHINE DС Pump Pro (проточный, 12 л/ч) | Насос дренажный Ballu MACHINE DС Pump Pro (проточный, 12 л/ч) |  | шт | шт |  | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0 |  | Поставщик 2 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
9.3 | ТЦ_64.2.03.06-0036_78_0_10.09.2025_2_9 | Насос дренажный Ballu MACHINE DС Pump Pro (проточный, 12 л/ч) | Насос дренажный Ballu MACHINE DС Pump Pro (проточный, 12 л/ч) |  | шт | шт |  | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0 |  | Поставщик 3 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
10.1 | ТЦ_64.2.03.06-0036_78_0_10.09.2025_2_10 | Капельная воронка для сброса конденсата HL21 | Капельная воронка для сброса конденсата HL21 |  | шт | шт | 1 779,00 | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 1482.5 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 1482.5 |  | Поставщик 1 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
10.2 | ТЦ_64.2.03.06-0036_78_0_10.09.2025_2_10 | Капельная воронка для сброса конденсата HL21 | Капельная воронка для сброса конденсата HL21 |  | шт | шт |  | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0 |  | Поставщик 2 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
10.3 | ТЦ_64.2.03.06-0036_78_0_10.09.2025_2_10 | Капельная воронка для сброса конденсата HL21 | Капельная воронка для сброса конденсата HL21 |  | шт | шт |  | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0 |  | Поставщик 3 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
11.1 | ТЦ_89.1.61.02-0063_78_0_10.09.2025_2_11 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 W1.02 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 W1.02 |  | шт | шт | 1 527,00 | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 1272.5 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 1272.5 |  | Поставщик 1 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
11.2 | ТЦ_89.1.61.02-0063_78_0_10.09.2025_2_11 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 W1.02 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 W1.02 |  | шт | шт |  | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0 |  | Поставщик 2 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
11.3 | ТЦ_89.1.61.02-0063_78_0_10.09.2025_2_11 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 W1.02 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 W1.02 |  | шт | шт |  | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0 |  | Поставщик 3 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
12.1 | ТЦ_89.1.61.02-0072_78_0_10.09.2025_2_12 | Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 |  | шт | шт | 1 242,99 | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 1035.825 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 1035.825 |  | Поставщик 1 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
12.2 | ТЦ_89.1.61.02-0072_78_0_10.09.2025_2_12 | Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 |  | шт | шт |  | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0 |  | Поставщик 2 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
12.3 | ТЦ_89.1.61.02-0072_78_0_10.09.2025_2_12 | Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 |  | шт | шт |  | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0 |  | Поставщик 3 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
13.1 | ТЦ_61.2.04.05-0004_78_0_10.09.2025_2_13 | Оповещатель звуковой ОПОП 2-35 12В | Оповещатель звуковой ОПОП 2-35 12В |  | шт | шт | 633,00 | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 527.5 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 527.5 |  | Поставщик 1 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
13.2 | ТЦ_61.2.04.05-0004_78_0_10.09.2025_2_13 | Оповещатель звуковой ОПОП 2-35 12В | Оповещатель звуковой ОПОП 2-35 12В |  | шт | шт |  | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0 |  | Поставщик 2 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
13.3 | ТЦ_61.2.04.05-0004_78_0_10.09.2025_2_13 | Оповещатель звуковой ОПОП 2-35 12В | Оповещатель звуковой ОПОП 2-35 12В |  | шт | шт |  | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0 |  | Поставщик 3 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
14.1 | ТЦ_61.2.04.07-0021_78_0_10.09.2025_2_14 | Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-8 "Выход" 12В | Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-8 "Выход" 12В |  | шт | шт | 473,00 | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 394.1667 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 394.1667 |  | Поставщик 1 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
14.2 | ТЦ_61.2.04.07-0021_78_0_10.09.2025_2_14 | Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-8 "Выход" 12В | Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-8 "Выход" 12В |  | шт | шт |  | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0 |  | Поставщик 2 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
14.3 | ТЦ_61.2.04.07-0021_78_0_10.09.2025_2_14 | Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-8 "Выход" 12В | Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-8 "Выход" 12В |  | шт | шт |  | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0 |  | Поставщик 3 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
15.1 | ТЦ_61.2.01.07-0024_78_0_10.09.2025_2_15 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный пассивный адресный ИО 40920-2 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный пассивный адресный ИО 40920-2 |  | шт | шт | 2 228,00 | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 1856.6667 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 1856.6667 |  | Поставщик 1 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
15.2 | ТЦ_61.2.01.07-0024_78_0_10.09.2025_2_15 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный пассивный адресный ИО 40920-2 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный пассивный адресный ИО 40920-2 |  | шт | шт |  | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0 |  | Поставщик 2 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
15.3 | ТЦ_61.2.01.07-0024_78_0_10.09.2025_2_15 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный пассивный адресный ИО 40920-2 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный пассивный адресный ИО 40920-2 |  | шт | шт |  | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0 |  | Поставщик 3 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
16.1 | ТЦ_89.1.61.02-0090_78_0_10.09.2025_2_16 | Огнетушитель 10л | Огнетушитель 10л |  | шт | шт | 1 469,00 | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 1224.1667 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 1224.1667 |  | Поставщик 1 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
16.2 | ТЦ_89.1.61.02-0090_78_0_10.09.2025_2_16 | Огнетушитель 10л | Огнетушитель 10л |  | шт | шт |  | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0 |  | Поставщик 2 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
16.3 | ТЦ_89.1.61.02-0090_78_0_10.09.2025_2_16 | Огнетушитель 10л | Огнетушитель 10л |  | шт | шт |  | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0 |  | Поставщик 3 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
17.1 | ТЦ_21.1.08.01-0141_78_0_10.09.2025_2_17 | Кабель огнестойкий КПСнг(А)–FRLSLTx 1x2x0,5 | Кабель огнестойкий КПСнг(А)–FRLSLTx 1x2x0,5 |  | м | м | 26,30 | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 21.9167 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 21.9167 |  | Поставщик 1 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
17.2 | ТЦ_21.1.08.01-0141_78_0_10.09.2025_2_17 | Кабель огнестойкий КПСнг(А)–FRLSLTx 1x2x0,5 | Кабель огнестойкий КПСнг(А)–FRLSLTx 1x2x0,5 |  | м | м |  | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0 |  | Поставщик 2 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
17.3 | ТЦ_21.1.08.01-0141_78_0_10.09.2025_2_17 | Кабель огнестойкий КПСнг(А)–FRLSLTx 1x2x0,5 | Кабель огнестойкий КПСнг(А)–FRLSLTx 1x2x0,5 |  | м | м |  | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0 |  | Поставщик 3 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
18.1 | ТЦ_21.1.08.01-0141_78_0_10.09.2025_2_18 | Кабель огнестойкий КПССнг(А)–FRLSLTx 1x2x0,5 | Кабель огнестойкий КПССнг(А)–FRLSLTx 1x2x0,5 |  | м | м | 43,38 | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 36.15 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 36.15 |  | Поставщик 1 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
18.2 | ТЦ_21.1.08.01-0141_78_0_10.09.2025_2_18 | Кабель огнестойкий КПССнг(А)–FRLSLTx 1x2x0,5 | Кабель огнестойкий КПССнг(А)–FRLSLTx 1x2x0,5 |  | м | м |  | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0 |  | Поставщик 2 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
18.3 | ТЦ_21.1.08.01-0141_78_0_10.09.2025_2_18 | Кабель огнестойкий КПССнг(А)–FRLSLTx 1x2x0,5 | Кабель огнестойкий КПССнг(А)–FRLSLTx 1x2x0,5 |  | м | м |  | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0 |  | Поставщик 3 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
19.1 | ТЦ_20.5.02.10-0011_78_0_10.09.2025_2_19 | Коробка монтажная огнестойкая (КМ-О 4к) | Коробка монтажная огнестойкая (КМ-О 4к) |  | шт | шт | 352,80 | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 294 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 294 |  | Поставщик 1 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
19.2 | ТЦ_20.5.02.10-0011_78_0_10.09.2025_2_19 | Коробка монтажная огнестойкая (КМ-О 4к) | Коробка монтажная огнестойкая (КМ-О 4к) |  | шт | шт |  | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0 |  | Поставщик 2 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
19.3 | ТЦ_20.5.02.10-0011_78_0_10.09.2025_2_19 | Коробка монтажная огнестойкая (КМ-О 4к) | Коробка монтажная огнестойкая (КМ-О 4к) |  | шт | шт |  | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0 |  | Поставщик 3 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
20.1 | ТЦ_14.1.05.02-0106_78_9718122636_10.09.2025_2_20 | Клей для фиксации резьбы стойки (0,5 кг) | Клей для фиксации резьбы стойки (0,5 кг) |  | шт | шт | 1 238,79 | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 1032.325 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 1032.325 |  | Поставщик 1 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
20.2 | ТЦ_14.1.05.02-0106_78_9718122636_10.09.2025_2_20 | Клей для фиксации резьбы стойки (0,5 кг) | Клей для фиксации резьбы стойки (0,5 кг) |  | шт | шт |  | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0 |  | Поставщик 2 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
20.3 | ТЦ_14.1.05.02-0106_78_9718122636_10.09.2025_2_20 | Клей для фиксации резьбы стойки (0,5 кг) | Клей для фиксации резьбы стойки (0,5 кг) |  | шт | шт |  | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0 |  | Поставщик 3 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
21.1 | ТЦ_62.1.01.09-1140_78_0_10.09.2025_2_21 | Устройство автоматического ввода резерва АВР МCB 40А (C) 3Р 400В EKF PROxima АВР МCB 40А (C) 3Р 400В | Устройство автоматического ввода резерва АВР МCB 40А (C) 3Р 400В EKF PROxima АВР МCB 40А (C) 3Р 400В |  | шт | шт | 12 045,00 | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 10037.5 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 10037.5 |  | Поставщик 1 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
21.2 | ТЦ_62.1.01.09-1140_78_0_10.09.2025_2_21 | Устройство автоматического ввода резерва АВР МCB 40А (C) 3Р 400В EKF PROxima АВР МCB 40А (C) 3Р 400В | Устройство автоматического ввода резерва АВР МCB 40А (C) 3Р 400В EKF PROxima АВР МCB 40А (C) 3Р 400В |  | шт | шт |  | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0 |  | Поставщик 2 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
21.3 | ТЦ_62.1.01.09-1140_78_0_10.09.2025_2_21 | Устройство автоматического ввода резерва АВР МCB 40А (C) 3Р 400В EKF PROxima АВР МCB 40А (C) 3Р 400В | Устройство автоматического ввода резерва АВР МCB 40А (C) 3Р 400В EKF PROxima АВР МCB 40А (C) 3Р 400В |  | шт | шт |  | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0 |  | Поставщик 3 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
22.1 | ТЦ_20.1.02.23-0111_78_0_10.09.2025_2_22 | Шина N "ноль" на DIN-изоляторе ШНИ-6х9-10-Д-С | Шина N "ноль" на DIN-изоляторе ШНИ-6х9-10-Д-С |  | шт | шт | 153,26 | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 127.7167 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 127.7167 |  | Поставщик 1 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
22.2 | ТЦ_20.1.02.23-0111_78_0_10.09.2025_2_22 | Шина N "ноль" на DIN-изоляторе ШНИ-6х9-10-Д-С | Шина N "ноль" на DIN-изоляторе ШНИ-6х9-10-Д-С |  | шт | шт |  | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0 |  | Поставщик 2 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
22.3 | ТЦ_20.1.02.23-0111_78_0_10.09.2025_2_22 | Шина N "ноль" на DIN-изоляторе ШНИ-6х9-10-Д-С | Шина N "ноль" на DIN-изоляторе ШНИ-6х9-10-Д-С |  | шт | шт |  | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0 |  | Поставщик 3 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
23.1 | ТЦ_20.1.02.23-0111_78_0_10.09.2025_2_23 | Шина PE "земля" на DIN-изоляторе ШНИ-6х9-12-Д-Ж IEK | Шина PE "земля" на DIN-изоляторе ШНИ-6х9-12-Д-Ж IEK |  | шт | шт | 208,23 | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 173.525 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 173.525 |  | Поставщик 1 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
23.2 | ТЦ_20.1.02.23-0111_78_0_10.09.2025_2_23 | Шина PE "земля" на DIN-изоляторе ШНИ-6х9-12-Д-Ж IEK | Шина PE "земля" на DIN-изоляторе ШНИ-6х9-12-Д-Ж IEK |  | шт | шт |  | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0 |  | Поставщик 2 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
23.3 | ТЦ_20.1.02.23-0111_78_0_10.09.2025_2_23 | Шина PE "земля" на DIN-изоляторе ШНИ-6х9-12-Д-Ж IEK | Шина PE "земля" на DIN-изоляторе ШНИ-6х9-12-Д-Ж IEK |  | шт | шт |  | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0 |  | Поставщик 3 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
24.1 | ТЦ_59.1.01.07-0240_78_0_10.09.2025_2_24 | Ящик с понижающим трансформатором 0,25кВА 220/12В EKF Basic ЯТП 0,25кВА 220/12В | Ящик с понижающим трансформатором 0,25кВА 220/12В EKF Basic ЯТП 0,25кВА 220/12В |  | шт | шт | 4 599,00 | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 3832.5 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 3832.5 |  | Поставщик 1 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
24.2 | ТЦ_59.1.01.07-0240_78_0_10.09.2025_2_24 | Ящик с понижающим трансформатором 0,25кВА 220/12В EKF Basic ЯТП 0,25кВА 220/12В | Ящик с понижающим трансформатором 0,25кВА 220/12В EKF Basic ЯТП 0,25кВА 220/12В |  | шт | шт |  | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0 |  | Поставщик 2 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
24.3 | ТЦ_59.1.01.07-0240_78_0_10.09.2025_2_24 | Ящик с понижающим трансформатором 0,25кВА 220/12В EKF Basic ЯТП 0,25кВА 220/12В | Ящик с понижающим трансформатором 0,25кВА 220/12В EKF Basic ЯТП 0,25кВА 220/12В |  | шт | шт |  | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0 |  | Поставщик 3 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
25.1 | ТЦ_24.3.01.02-0002_78_0_10.09.2025_2_25 | Труба ПВХ гофрированная, огнестойкая, 350 Н серая с/з d20 мм, диаметр 25 мм | Труба ПВХ гофрированная, огнестойкая, 350 Н серая с/з d20 мм, диаметр 25 мм |  | м | м | 44,72 | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 37.2667 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 37.2667 |  | Поставщик 1 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
25.2 | ТЦ_24.3.01.02-0002_78_0_10.09.2025_2_25 | Труба ПВХ гофрированная, огнестойкая, 350 Н серая с/з d20 мм, диаметр 25 мм | Труба ПВХ гофрированная, огнестойкая, 350 Н серая с/з d20 мм, диаметр 25 мм |  | м | м |  | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0 |  | Поставщик 2 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
25.3 | ТЦ_24.3.01.02-0002_78_0_10.09.2025_2_25 | Труба ПВХ гофрированная, огнестойкая, 350 Н серая с/з d20 мм, диаметр 25 мм | Труба ПВХ гофрированная, огнестойкая, 350 Н серая с/з d20 мм, диаметр 25 мм |  | м | м |  | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0 |  | Поставщик 3 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
26.1 | ТЦ_21.1.06.10-1006_78_0_10.09.2025_2_26 | Кабель ППГнг(А)-LS-1x25 ГОСТ | Кабель ППГнг(А)-LS-1x25 ГОСТ |  | м | м | 4 356,74 | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 3630.6167 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 3630.6167 |  | Поставщик 1 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
26.2 | ТЦ_21.1.06.10-1006_78_0_10.09.2025_2_26 | Кабель ППГнг(А)-LS-1x25 ГОСТ | Кабель ППГнг(А)-LS-1x25 ГОСТ |  | м | м |  | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0 |  | Поставщик 2 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
26.3 | ТЦ_21.1.06.10-1006_78_0_10.09.2025_2_26 | Кабель ППГнг(А)-LS-1x25 ГОСТ | Кабель ППГнг(А)-LS-1x25 ГОСТ |  | м | м |  | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0 |  | Поставщик 3 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
27.1 | ТЦ_08.3.07.01-0042_78_0_10.09.2025_2_27 | Держатель стальной полосы lp-31540 | Держатель стальной полосы lp-31540 |  | шт | шт | 591,00 | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 492.5 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 492.5 |  | Поставщик 1 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
27.2 | ТЦ_08.3.07.01-0042_78_0_10.09.2025_2_27 | Держатель стальной полосы lp-31540 | Держатель стальной полосы lp-31540 |  | шт | шт |  | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0 |  | Поставщик 2 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
27.3 | ТЦ_08.3.07.01-0042_78_0_10.09.2025_2_27 | Держатель стальной полосы lp-31540 | Держатель стальной полосы lp-31540 |  | шт | шт |  | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0 |  | Поставщик 3 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
28.1 | ТЦ_20.4.01.02-1023_78_0_10.09.2025_2_28 | Выключатель 1-клавишный 10А, IEK Brite белый IEK Brite 10а вс10-1-0-брб | Выключатель 1-клавишный 10А, IEK Brite белый IEK Brite 10а вс10-1-0-брб |  | шт | шт | 134,00 | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 111.6667 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 111.6667 |  | Поставщик 1 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
28.2 | ТЦ_20.4.01.02-1023_78_0_10.09.2025_2_28 | Выключатель 1-клавишный 10А, IEK Brite белый IEK Brite 10а вс10-1-0-брб | Выключатель 1-клавишный 10А, IEK Brite белый IEK Brite 10а вс10-1-0-брб |  | шт | шт |  | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0 |  | Поставщик 2 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
28.3 | ТЦ_20.4.01.02-1023_78_0_10.09.2025_2_28 | Выключатель 1-клавишный 10А, IEK Brite белый IEK Brite 10а вс10-1-0-брб | Выключатель 1-клавишный 10А, IEK Brite белый IEK Brite 10а вс10-1-0-брб |  | шт | шт |  | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0 |  | Поставщик 3 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
29.1 | ТЦ_20.4.01.02-1023_78_0_10.09.2025_2_29 | 1-местная рамка IEK Brite, белая IEK Brite ру-1-брб | 1-местная рамка IEK Brite, белая IEK Brite ру-1-брб |  | шт | шт | 44,00 | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 36.6667 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 36.6667 |  | Поставщик 1 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
29.2 | ТЦ_20.4.01.02-1023_78_0_10.09.2025_2_29 | 1-местная рамка IEK Brite, белая IEK Brite ру-1-брб | 1-местная рамка IEK Brite, белая IEK Brite ру-1-брб |  | шт | шт |  | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0 |  | Поставщик 2 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
29.3 | ТЦ_20.4.01.02-1023_78_0_10.09.2025_2_29 | 1-местная рамка IEK Brite, белая IEK Brite ру-1-брб | 1-местная рамка IEK Brite, белая IEK Brite ру-1-брб |  | шт | шт |  | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0 |  | Поставщик 3 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
30.1 | ТЦ_20.4.01.02-1023_78_0_10.09.2025_2_30 | 1-местная розетка IEK Brite с заземлением с защитными шторками и крышкой 16а ip44 в сборе, белый рсбш10-3-44-брб | 1-местная розетка IEK Brite с заземлением с защитными шторками и крышкой 16а ip44 в сборе, белый рсбш10-3-44-брб |  | шт | шт | 254,00 | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 211.6667 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 211.6667 |  | Поставщик 1 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
30.2 | ТЦ_20.4.01.02-1023_78_0_10.09.2025_2_30 | 1-местная розетка IEK Brite с заземлением с защитными шторками и крышкой 16а ip44 в сборе, белый рсбш10-3-44-брб | 1-местная розетка IEK Brite с заземлением с защитными шторками и крышкой 16а ip44 в сборе, белый рсбш10-3-44-брб |  | шт | шт |  | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0 |  | Поставщик 2 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
30.3 | ТЦ_20.4.01.02-1023_78_0_10.09.2025_2_30 | 1-местная розетка IEK Brite с заземлением с защитными шторками и крышкой 16а ip44 в сборе, белый рсбш10-3-44-брб | 1-местная розетка IEK Brite с заземлением с защитными шторками и крышкой 16а ip44 в сборе, белый рсбш10-3-44-брб |  | шт | шт |  | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0 |  | Поставщик 3 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
31.1 | ТЦ_27.40.39.113.20.3.03.07-0094_78_0_10.09.2025_2_31 | Светодиодная панель ДВО-1002 Опал 36Вт 4000К 595x595x55 IP54 ДВО-1002 Опал 36Вт 4000К | Светодиодная панель ДВО-1002 Опал 36Вт 4000К 595x595x55 IP54 ДВО-1002 Опал 36Вт 4000К |  | шт | шт | 4 976,00 | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 4146.6667 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 4146.6667 |  | Поставщик 1 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
31.2 | ТЦ_27.40.39.113.20.3.03.07-0094_78_0_10.09.2025_2_31 | Светодиодная панель ДВО-1002 Опал 36Вт 4000К 595x595x55 IP54 ДВО-1002 Опал 36Вт 4000К | Светодиодная панель ДВО-1002 Опал 36Вт 4000К 595x595x55 IP54 ДВО-1002 Опал 36Вт 4000К |  | шт | шт |  | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0 |  | Поставщик 2 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
31.3 | ТЦ_27.40.39.113.20.3.03.07-0094_78_0_10.09.2025_2_31 | Светодиодная панель ДВО-1002 Опал 36Вт 4000К 595x595x55 IP54 ДВО-1002 Опал 36Вт 4000К | Светодиодная панель ДВО-1002 Опал 36Вт 4000К 595x595x55 IP54 ДВО-1002 Опал 36Вт 4000К |  | шт | шт |  | 0,00 | Сентябрь 2025 |  |  | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0 |  | Поставщик 3 | Российская Федерация |  |  |  |  | 2
Составил:
|  |  |  | (наименование должности) | [13 empty] | (подпись) |  |  |  | (фамилия, имя, отчество(при наличии))
Проверил:
|  |  |  | (наименование должности) | [13 empty] | (подпись) |  |  |  | (фамилия, имя, отчество(при наличии))
Застройщик (Технический заказчик):
|  |  |  | (наименование должности) | [13 empty] | (подпись) |  |  |  | (фамилия, имя, отчество(при наличии))