	№ п/п
	ОКПД2/ККН
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Кол-во
	Ед. измер.

	1
	22.19.60.119-00000020/
22.19.60.114-005
	Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) тип 10
	Размер перчаток: L
Для одноразового использования: нет

Тип рабочей поверхности: рифленая

Хлопковое напыление: наличие

Вид материала: натуральный латекс

Хозяйственного назначения: да

Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ Р 57398-2017

Закатанный край: отсутствие
	300
	Пар

	2
	22.19.60.119-00000008/
22.19.60.119-009
	Перчатки смотровые/процедурные тип 1
	Размер перчаток: 8

Поверхность: гладкая
Материал: нитрил

Опудрение: нет

Стерильность: отсутствие
	300
	Пар

	3
	22.19.60.119-00000008/
22.19.60.119-009
	Перчатки смотровые/процедурные тип 1
	Размер перчаток: 9
Поверхность: гладкая

Материал: нитрил

Опудрение: нет

Стерильность: отсутствие
	300
	Пар

	4
	22.19.60.119-00000002/
 22.19.60.119-002
	Перчатки смотровые/процедурные  тип 1
	Размер перчаток: 7

Поверхность: гладкая

Материал: латекс

Опудренные: да
Стерильность: отсутствие
	125
	Пар

	5
	22.19.60.119-00000002/
22.19.60.119-002
	Перчатки смотровые/процедурные тип 1
	Размер перчаток: 8

Поверхность: гладкая

Материал: латекс

Опудренные: да
Стерильность: отсутствие
	375
	пар


